## Wielkopolska
Wydział Matematyczno - Fizyczny |  | ul. Wielkopolska 15, Szczecin - SAP
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centralka | Sagitta-250/8 | szt | 1
2 | Czujka | DIO - 37 | szt | 5
3 | Czujka | DOR-35 | szt | 4
4 | Czujka | DOP-40 | szt | 2
5 | Przycisk ręczny | ROS-09 | szt | 4
6 | Sygnalizator akustyczno-głosowy |  | szt | 1
7 | Izolator strefowy |  | szt | 2
Wydział Matematyczno - Fizyczny ul. Wielkopolska 15 , Szczecin - oddymianie
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centralka | Mercor-9705-8 | szt | 1
2 | Czujka | DOR-40 | szt | 1
3 | Ręczny ostrzegacz pożaru |  | szt | 6
4 | Przycisk przewietrzania |  | szt | 1
5 | Zasilacz | ZSP-135D | szt | 1
6 | Etektrotrzymacz | GEZE-TS-4000E | szt | 4
7 | Siłownik | GEZE-E250-Vds | szt | 4
8 | Siłownik | D+H | szt | 2
Wydział Matematyczno - Fizyczny ul. Wielkopolska 15 , Szczecin -DSO
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centralka | D+H RZN 4408 | szt | 1
2 | Czujka | DOR-40 | szt | 4
3 | Ręczny ostrzegacz pożaru | RT - 45 | szt | 3
4 | Przycisk przewietrzania | PP | szt | 1
5 | Okna oddymiające + 2 szt. siłowników | FAKRO | szt | 3
Wydział Matematyczno - Fizyczny ul. Wielkopolska 15 , Szczecin - Awaryjne
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Awaryjne |  | szt | 49
Wydział Matematyczno - Fizyczny ul. Wielkopolska 15 , Szczecin - Gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnica proszkowa | GP 6 | szt | 20
2 | Gaśnica proszkowa | GP 4 | szt | 1
3 | Gaśnica proszkowa | GP 1 | szt | 5
Wydział Matematyczno - Fizyczny ul. Wielkopolska 15 , Szczecin -Hydranty
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydrant wew. |  | szt | 20
2 | Hydrant zew. |  | szt | 2
0

## PJP II 31
Administracja al.Papieża Jana Pawła II 31 , Szczecin - Awaryjne
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Awaryjne |  | szt | 38
Administracja al.Papieża Jana Pawła II 31 , Szczecin - Hydranty
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydranty |  | szt | 15
Administracja al.Papieża Jana Pawła II 31 , Szczecin - Gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnica | GP 6 | szt | 9
2 | Gaśnica | GP 4 | szt | 4
3 | Gaśnica | GP 2 | szt | 5
4 | Gaśnica | GW 9 | szt | 1

## Krakowska
Wydział Humanistyczny ul. Krakowska 69, 71-79 , Szczecin - oddymianie
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Ręczny ostrzegacz pożaru | RZN-4402K | szt | 6
2 | Czujka optyczna | DP-652 | szt | 16
3 | Ręczny ostrzegacz pożaru | RT-42 | szt | 6
4 | Przycisk ROP | DM-700 | szt | 15
5 | Siłownik wrzecionowy | D+H | szt | 2
6 | Siłownik łańcuchowy | D+H | szt | 4
7 | Przycisk przewietrzania |  | szt | 6
Wydział Humanistyczny ul. Krakowska 69, 71-79 , Szczecin - SAP
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centralka | POLON4800 | szt | 1
2 | Czujka optyczna | DOR 4046 | szt | 133
3 | Czujka izotopowa | DIO 4046 | szt | 32
4 | Czujka liniowa | DOP 40 | szt | 5
5 | Sygnalizator akustyczny | ROS | szt | 2
6 | Sygnalizator pętlowy | SAL 4001 | szt | 1
7 | Ręczny ostrzegacz pożaru | ROP 4001 | szt | 15
8 | Adapter | ADC 4001 | szt | 5
9 | Moduł kontyrolny | EKS 4001 | szt | 4
10 | Moduł sterujący | EWS 4001 | szt | 1
Wydział Humanistyczny ul. Krakowska 69, 71-79 , Szczecin - gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnica proszkowa | GP 2 | szt | 2
2 | Gaśnica proszkowa | GP 4 | szt | 8
3 | Gaśnica proszkowa | GP 6 | szt | 14
4 | Gaśnica proszkowa | GP 12 | szt | 15
5 | Gaśnica śniegowa | GS 5 | szt | 6
6 | Urządzenie gasnicze | UGS-2x | szt | 13
Wydział Humanistyczny ul. Krakowska 69, 71-79 , Szczecin - hydranty
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | hydranty |  | szt | 24
Wydział Humanistyczny ul. Krakowska 69, 71-79 , Szczecin - awaryjne
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | awaryjne |  | szt | 208

## Pobierowo
OWS Pobierowo - ul Grunwaldzka 66, Pobierowo - SAP
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Autonomiczne czujki dymu | ADR 20N | szt | 12
OWS Pobierowo - ul Grunwaldzka 66, Pobierowo - gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnica | ABC 6 | szt | 6
2 | Gaśnica | GW | szt | 2
3 | Gaśnica | SK6GS | szt | 1
OWS Pobierowo - ul Grunwaldzka 66, Pobierowo - hydranty
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydranty |  | szt | 4
OWS Pobierowo - ul Grunwaldzka 66, Pobierowo - awaryjne
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Awaryjne |  | szt | 14

## Kulice
Zespół Dworsko - Parkowy , Kulice 24, Nwogard - Gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnice | GP 2 | szt | 1
2 | Gaśnice | GP 4 | szt | 5
Zespół Dworsko - Parkowy , Kulice 24, Nwogard - Hydranty
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydranty |  | szt | 4

## Małkocin
Zespół Pałacowo - Parkowy w Małkocinie , Stargard - oddymianie
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centralka | RZN-4402 | szt | 1
2 | Przycisk reczny ostrzegacz pożaru | RT_42 | szt | 1
3 | Czujka | DOR-40 | szt | 2
4 | Przycisk przewietrzenia | LT-42 | szt | 2
5 | Siłownik D+H | 800 | szt | 2
Zespół Pałacowo - Parkowy w Małkocinie , Stargard - awaryjne
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Awaryjne |  | szt | 25
Zespół Pałacowo - Parkowy w Małkocinie , Stargard - gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnica | ABC 6 | szt | 7
2 | Gaśnica | AF 2 | szt | 1
Zespół Pałacowo - Parkowy w Małkocinie , Stargard - hydranty
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydranty |  | szt | 3

## ACKJ
ACKJ , ul. Wawrzyniaka15, Szczecin - oddymianie
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centralka | AFG 2004 | szt | 1
2 | Przycisk reczny ostrzegacz pożaru | ROP-RPO-01 | szt | 3
3 | Przycisk | PP | szt | 1
4 | Siłownik |  | szt | 1
5 | Czujka optyczna |  | szt | 1
ACKJ , ul. Wawrzyniaka15, Szczecin - gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnica |  | szt | 10
ACKJ , ul. Wawrzyniaka15, Szczecin - hydranty
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydranty |  | szt | 4
ACKJ , ul. Wawrzyniaka15, Szczecin - awaryjne
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Awaryjne |  | szt | 10

## Szwoleżerów 18a
Strefa Kultury Studenckiej ul. Szwoleżerów 18a, Szczecin
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnica proszkowa | GP 2 | szt | 1
2 | Gaśnica proszkowa | GP 6 | szt | 2

## Żołnierska
ADM ul. Żołnierska 51a, Szczecin - gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnica proszkowa | GP 6 | szt | 3
2 | Gaśnica | ABC 6 | szt | 8
ADM ul. Żołnierska 51a, Szczecin - hydranty
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydranty |  | szt | 3

## ADM
ADM ul. Szwoleżerów 18, Szczecin
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnica proszkowa | GP 6 | szt | 12
ADM ul. Szwoleżerów 18, Szczecin
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Awaryjne |  | szt | 20
ADM ul. Szwoleżerów 18, Szczecin
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydranty |  | szt | 12

## Woj.Pol. 65
Centrum Szkoleniowe ul. Wojska Polskiego 65, Szczecin - oddymianie
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Wentylator nadmuchowy | VTS-CUMA | szt | 2
Centrum Szkoleniowe ul. Wojska Polskiego 65, Szczecin - SAP
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centralka | EST EDWARDS SYSTEM | szt | 1
2 | Czujka optyczna dymu | EDWARS GS | szt | 38
3 | Czujka temperaturowa |  | szt | 3
4 | Czujka dymu | DP 652 | szt | 2
5 | Ręczny ostrzegacz pożaru |  | szt | 4
6 | Sygnalizator optyczno - akustyczny |  | szt | 4
Centrum Szkoleniowe ul. Wojska Polskiego 65, Szczecin - gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnica proszkowa | GP 6 | szt | 4
Centrum Szkoleniowe ul. Wojska Polskiego 65, Szczecin - awaryjne
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Awaryjne |  | szt | 12
Centrum Szkoleniowe ul. Wojska Polskiego 65, Szczecin - hydranty
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydranty |  | szt | 4

## DS 2
Dom Studenta nr 2, ul. Boh. Warszawy 74, Szczecin - oddymianie
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centralka | RZN-4404K | szt | 1
2 | Przycisk ręczny ostrzegacz pożaru | RT-42ST | szt | 4
3 | Eletromagnes drzwiowy |  | szt | 10
4 | Przycisk przewietrzenia | LT-43 | szt | 4
5 | Siłownik | KA 32800/500 | szt | 4
Dom Studenta nr 2, ul. Boh. Warszawy 74, Szczecin - DSO
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centralka | MCR-2000 | szt | 1
2 | Moduł J2 | MCR-V-2000J2 | szt | 1
3 | Moduł TK | MCR-V-2000TK | szt | 2
4 | Wzmacniacz mocy | 4X60W MCR V 2064HW | szt | 2
5 | Wzmacniacz mocy | 2X120W MCR-2122WM | szt | 5
6 | Zasilacz | MCR-2002 | szt | 1
7 | Menadżer systemu | MCR-V-2000 | szt | 1
8 | Głośnik | MCR-SWS-M6 | szt | 260
9 | Mikrofon strażaka | MCR-V-200HS | szt | 1
10 | Mikrofon strefowy | MCR-V-210HR | szt | 1
Dom Studenta nr 2, ul. Boh. Warszawy 74, Szczecin - SAP
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centralka | IQ-8 Control M + "Kafka" | szt | 1
2 | Czujka izotopowa | I-1071 | szt | 252
3 | Czujka optyczna | O-1371 | szt | 193
4 | Czujka temperatury | TD-1271 | szt | 21
5 | Ręczny ostrzegacz pożaru |  | szt | 14
6 | Moduł przekaźnika | 12LR | szt | 1
Dom Studenta nr 2, ul. Boh. Warszawy 74, Szczecin - awaryjne
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Awaryjne |  | szt | 129
Dom Studenta nr 2, ul. Boh. Warszawy 74, Szczecin - hydranty
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydranty |  | szt | 19
Dom Studenta nr 2, ul. Boh. Warszawy 74, Szczecin - gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnica proszkowa | GP 6 | szt | 24

## DS 1
Dom Studenta nr 1, ul. Boh. Warszawy 75, Szczecin - DSO
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Menadżer systemu | MCR-V-2000 | 1 | 1
2 | Mikrofon strażaka | MCR-V-2000HS | szt | 1
3 | Mikrofon strefowy | MCR-V-200H | szt | 1
4 | Jednostka kontroli | MCR-V-200JK | szt | 2
5 | Wzmacniacz mocy | 4+60W 100V | szt | 4
6 | Wzmacniacz mocy | 2+120W 100V | szt | 1
7 | Zasilacz | MCR-V-2002 | szt | 1
8 | Jednostka zarządzająca | MCR-V-2000J2 | szt | 1
9 | Głośnik | 9/6W 100V, MCR SWS M6 | szt | 299
Dom Studenta nr 1, ul. Boh. Warszawy 75, Szczecin - oddymianie
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Silnik elektryczny-wentylator 650W |  | szt | 4
2 | Czujki |  | szt | 18
Dom Studenta nr 1, ul. Boh. Warszawy 75, Szczecin
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnica proszkowa | GP 6 | szt | 15
Dom Studenta nr 1, ul. Boh. Warszawy 75, Szczecin
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Awaryjne |  | szt | 39
Dom Studenta nr 1, ul. Boh. Warszawy 75, Szczecin
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydranty |  | szt | 12
Dom Studenta nr 1, ul. Boh. Warszawy 75, Szczecin - SAP
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centralka | SAP Schrack INTEGRAL C | szt | 1
2 | Czujk optyczna dymu | OSP-2000 | szt | 189
3 | Czujka temperatury | DHD-200 | szt | 11
4 | Ręczny ostrzegacz pożaru | MCP-545-1 | szt | 11
5 | Moduł | REL-4 | szt | 2
6 | Moduł przekaźnika | 12LR | szt | 1

## Cukrowa 8
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług |  | ul. Cukrowa 8, Szczecin
dot.usługi konserwacji urządzeń instalacji: |  | Oddymiania
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centralka Oddymiania | RZN-4108 | szt. | 2
2 | Ręczny ostrzegacz pożaru/przycisk/ | RT-42 | szt. | 2
3 | Przycisk przewietrzania | LT-42 | szt. | 2
4 | Siłownik zębatkowy | ZA-81/800 tandem | szt. | 13
5 | Wentylator nawiewny |  | szt. | 1
6 | Klapy p.poż z napędem Belimo | BF-230 | szt. | 29
7 | Siłownik zębatkowy | ZA-85/800 tandem | szt. | 1
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług |  | ul. Cukrowa 8, Szczecin
dot.usługi konserwacji urządzeń instalacji: |  | SAP
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centrala | FP2864C-18 | szt. | 1
2 | Czujka optyczna | DP 2061N | szt. | 442
3 | Czujka optyczno-temperarurowa | DP 2061T | szt. | 26
4 | Przycisk ROP | DM 210 | szt. | 43
5 | Moduł We/Wy | IO 2032C | szt. | 47
6 | Moduł We/Wy | IO 2034C | szt. | 22
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług |  | ul. Cukrowa 8, Szczecin
dot.usługi konserwacji urządzeń instalacji: |  | Hydranty
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Zewnetrzny |  | szt | 2
2 | Wewnetrzny |  | szt | 24
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług |  | ul. Cukrowa 8, Szczecin
dot.usługi konserwacji urządzeń instalacji: |  | Hydrofornia
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydrofornia | Z-H-ICV/MRP4, 410/O, ZHICL/SMC3,328 | szt
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług |  | ul. Cukrowa 8, Szczecin
dot.usługi konserwacji urządzeń instalacji: |  | gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnica proszkowa | GP 1 | szt. | 1
2 | Gaśnica proszkowa | GP 2 | szt. | 1
3 | Gaśnica proszkowa | GP 6 | szt. | 15
4 | Gaśnica proszkowa | GP 12 | szt. | 5
5 | Gaśnica wodno płynowa | AFFF 9 | szt. | 5
6 | Gasnica śniegowa | GS 5 | szt. | 4
7 | Urządzenie gaśnicze | UGS-2x | szt. | 13
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług |  | ul. Cukrowa 8, Szczecin
dot.usługi konserwacji urządzeń instalacji: |  | DSO
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Kontroler główny systemu | PRS-NCO-B | szt. | 1
2 | Interfejs wielokanałowy | PRS-16MCI | szt. | 1
3 | Stacja mikrofonowa | LBB4430/00 | szt. | 1
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług |  | ul. Cukrowa 8, Szczecin
dot. usługi konserwacji urządzeń instalacji: |  | Awaryjne
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Awaryjne |  | szt. | 173

## Cukrowa 12
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług |  | ul. Cukrowa 12, Szczecin
dot.usługi konserwacji urządzeń instalacji: |  | Oddymiania
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centralka oddymiania | RZN4408K | szt. | 3
2 | Ręczny ostrzegacz pożaru/przycisk/ | RT45 | szt. | 9
3 | Przycisk przewietrzania | BMWZK 0.1 | szt. | 3
4 | Czujka optyczna dymu | OSD23 | szt. | 6
5 | Napęd łańcuchowy-drzwiowy | DDS 54/500 | szt. | 6
6 | Klapa oddymiająca | 165J SA 24VA2 | szt. | 3
7 | Zwora elekromagnetyczna |  | szt. | 3
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług |  | ul. Cukrowa 12, Szczecin
dot.usługi konserwacji urządzeń instalacji: |  | SAP
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centrala SAP | FP 2864N-18 | szt. | 1
2 | Centrala SAP-Repetytor | FP 1216C-18 | szt. | 1
3 | Czujka optyczna dymu | DP 2061N | szt. | 564
4 | Czujka temperaturowa | DT 2010-18 | szt. | 5
5 | Ręczny ostrzegacz pożaru/przycisk/ | DM 2010-18 | szt. | 20
6 | Moduł kontrolny wejściowy | 4i/0 | szt. | 21
7 | Moduł kontrolny wyjściowy | 4i | szt. | 21
8 | Wskaźnik zadziałania | WZ | szt. | 264
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług |  | ul. Cukrowa 12, Szczecin
dot.usługi konserwacji urządzeń instalacji: |  | gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnica proszkowa | GP 6 | szt. | 17
2 | Gaśnica śniegowa | GS 5 | szt. | 1
3 | Urządzenie gaśnicze | UGS-2x | szt. | 14
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług |  | ul. Cukrowa 12, Szczecin
dot.usługi konserwacji urządzeń instalacji: |  | DSO
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Kontroler główny | DIVAMG2 | szt. | 1
2 | Kontroler rozbudowy | DIVA8SG2 | szt. | 2
3 | Wzmaczniacz mocy | ESA 2500 | szt. | 3
4 | Konsola alarmowa | PSS G2 | szt. | 1
5 | Pulpit mikrofonowy | SMP-94RS | szt. | 1
6 | System zasilania | ZDSO-ESA-AK4-5 | szt. | 1
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług |  | ul. Cukrowa 12, Szczecin
dot. usługi konserwacji urządzeń instalacji: |  | Awaryjne
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Awaryjne |  | szt. | 515
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług |  | ul. Cukrowa 12, Szczecin
dot. usługi konserwacji urządzeń instalacji: |  | Hydranty
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydranty |  | szt. | 16

## Wąska
Wydział Biologii |  | ul. Wąska 13, Szczecin
dot. usługi konserwacji urządzeń instalacji: |  | Oddymiania
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centralka oddymiania kl.A | RZN-4408 kl.A | szt. | 1
2 | Czujka | DOR 40 kl.A | szt. | 3
3 | Przycisk ręczny | RT-42 kl.A | szt. | 6
4 | Siłownik łańcuchowy Aprimatic kl.A | Apricolor 24V | szt. | 6
5 | Centralka oddymiania kl.B | RZN-4416 M kl.B | szt. | 1
6 | Czujka | DOR 40 kl.B | szt. | 5
7 | Przycisk ręczny | RT-42 kl.B | szt. | 5
8 | Siłownik łańcuchowy Aprimatic kl.B | Apricolor 24V Varia | szt. | 6
9 | Centralka oddymiania kl.C | RZN-4416 M kl.C | szt. | 1
10 | Czujka | DOR 40 kl.C | szt. | 3
11 | Przycisk ręczny | RT-42 kl.C | szt. | 4
12 | Siłownik łańcuchowy kl.C | KA34/1000 | szt. | 6
13 | Przycisk ręczny | RT-42 ST (portiernia) | szt. | 2
Wydział Biologii |  | ul. Wąska 13, Szczecin
dot. usługi konserwacji urządzeń instalacji: |  | SAP
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centralka | PLON4200 | szt. | 1
2 | Czujka | DUR4043 | szt. | 30
Wydział Biologii |  | ul. Wąska 13
dot. usługi konserwacji urządzeń instalacji: |  | Awaryjne
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Awaryjne |  | szt. | 372
Wydział Biologii |  | ul. Wąska 13
dot. usługi konserwacji urządzeń instalacji: |  | Gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnica |  | szt. | 44
Wydział Biologii |  | ul. Wąska 13
dot. usługi konserwacji urządzeń instalacji: |  | Hydranty
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydranty |  | szt. | 36

## Mickiewicza 16
Wydział Nauk o Ziemi |  | ul. Mickiewicza 16
dot. usługi konserwacji urządzeń instalacji: |  | Oddymiania
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centralka-klatka schod. A | AFG-2004/8A | szt. | 1
2 | Centralka-klatka schod. B | AFG-2004/2A | szt. | 1
3 | Czujka | DOR-40 | szt.
4 | Przycisk ręczny | PO-G1 | szt. | 1+1
5 | Przycisk ręczny | PO-G2 | szt. | 5+2
6 | Siłkownik okienny | KFM008WW Velux | szt. | 5
7 | Siłownik wrzecionowy okienny kl.B |  | szt. | 2
Wydział Nauk o Ziemi |  | ul. Mickiewicza 16
dot. usługi konserwacji urządzeń instalacji: |  | awaryjne
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Awaryjne |  | szt. | 74
Wydział Nauk o Ziemi |  | ul. Mickiewicza 16
dot. usługi konserwacji urządzeń instalacji: |  | Gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnica | GP2 ABC | szt. | 17
1 | Gaśnica | GP 4 | szt. | 1
1 | Gaśnica | GP 6 ABC | szt. | 31
Wydział Nauk o Ziemi |  | ul. Mickiewicza 16
dot. usługi konserwacji urządzeń instalacji: |  | hydranty
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydranty |  | szt. | 9

## Żubrów 6
ul. Żubrów 6
dot. usługi konserwacji urządzeń instalacji: |  | awaryjne
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Awaryjne |  | szt. | 12
ul. Żubrów 6
dot. usługi konserwacji urządzeń instalacji: |  | gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnice |  | szt. | 10

## Felczaka
Wydział Biologii |  | ul. Felczaka 3cd
dot. usługi konserwacji urządzeń instalacji: |  | Oddymiania
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centralka oddymiania kl.A | RZN-4416-M | szt. | 1
2 | Ręczny ostrzegacz pożaru/przycisk/ | RT-42 | szt. | 6
3 | Siłownik łańcuchowy | KR-32/800SA-S2 | szt. | 6
4 | Siłownik wrzecionowy | Geze E-250 | szt. | 4
Wydział Biologii |  | ul. Felczaka 3
dot. usługi konserwacji urządzeń instalacji: |  | SAP
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centralka | POLON-4200 | szt. | 1
2 | Czujka | DUR-4043 | szt. | 30
3 | Ręczny ostrzegacz pożaru/przycisk/ | 4001-MC | szt. | 3+1
4 | Sygnalizator optyczno-akustyczny |  | szt. | 2
5 | EKS |  | szt. | 1
Wydział Biologii |  | ul. Felczaka 3
dot. usługi konserwacji urządzeń instalacji: |  | Awaryjne
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Awaryjne |  | szt. | 50
Wydział Biologii |  | ul. Felczaka 3
dot. usługi konserwacji urządzeń instalacji: |  | Gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnica | GP 2 | szt. | 2
2 | Gaśnica | GP 6 | szt. | 18
3 | Gaśnica | GP 12 | szt. | 10
4 | Gaśnica | GS 5 | szt. | 4
Wydział Biologii |  | ul. Felczaka 3
dot. usługi konserwacji urządzeń instalacji: |  | Hydranty
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydranty |  | szt. | 12

## Mickiewicza 18
Wydział Nauk o Ziemi |  | ul. Mickiewicza 18
dot. usługi konserwacji urządzeń instalacji: |  | Oddymiania
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centralka | AFG-2004/8A 1L 1G | szt. | 1
2 | Czujka | DOR-40 | szt. | 1
3 | Przycisk oddymiania |  | szt. | 5
4 | Przycisk przewietrzania | PP-20 AFG | szt. | 2
5 | Siłownik teleskowpowy |  | szt. | 2
Wydział Nauk o Ziemi |  | ul. Mickiewicza 18
dot. usługi konserwacji urządzeń instalacji: |  | awaryjne
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Awaryjne |  | szt. | 38
Wydział Nauk o Ziemi |  | ul. Mickiewicza 18
dot. usługi konserwacji urządzeń instalacji: |  | Gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnica | GP 2 ABC | szt. | 9
2 | Gaśnica | GP 6 ABC | szt. | 15
Wydział Nauk o Ziemi |  | ul. Mickiewicza 18
dot. usługi konserwacji urządzeń instalacji: |  | hydranty
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydranty |  | szt. | 5

## Mickiewicza 16a
Wydział Nauk o Ziemi |  | ul. Mickiewicza 16a - gaśnice
dot. usługi konserwacji urządzeń instalacji: | prac konserwacyjnych i remontowych sprzętu i urządzeń p.poż.
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnica proszkowa GP 6 |  | szt. | 21
2 | Urządzenie gaśnicze UGS-2x |  | szt. | 1
Wydział Nauk o Ziemi |  | ul. Mickiewicza 16a - hydranty
dot. usługi konserwacji urządzeń instalacji: | prac konserwacyjnych i remontowych sprzętu i urządzeń p.poż.
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydranty |  | szt. | 14
Wydział Nauk o Ziemi |  | ul. Mickiewicza 16a - SAP
dot. usługi konserwacji urządzeń instalacji: | prac konserwacyjnych i remontowych sprzętu i urządzeń p.poż.
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centrala | ESSER 8000/JQ8CONTROL | szt. | 1
Wydział Nauk o Ziemi |  | ul. Mickiewicza 16a - awaryjne
dot. usługi konserwacji urządzeń instalacji: | prac konserwacyjnych i remontowych sprzętu i urządzeń p.poż.
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Awaryjne |  | szt. | 250
Wydział Nauk o Ziemi |  | ul. Mickiewicza 16a - oddymianie
dot. usługi konserwacji urządzeń instalacji: | prac konserwacyjnych i remontowych sprzętu i urządzeń p.poż.
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centrala | AFG-2004/8A | szt. | 2

## Narutowicza 17a
Wydział Prawa i Administracji |  | ul. Narutowicza 17a-klatka nr 1
dot. usługi konserwacji urządzeń instalacji: |  | Oddymiania
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centralka | RZN-4304M | szt. | 1
2 | Czujka | FO-1362 | szt. | 2
3 | Ręczny ostrzegacz pożaru/przycisk/ | RT-42 | szt. | 1
4 | Przycisk przewietrzania |  | szt. | 1
5 | Napęd zębatkowy | ZA-81 | szt. | 1
Wydział Prawa i Administracji |  | ul. Narutowicza 17a-klatka nr 2
dot. usługi konserwacji urządzeń instalacji: |  | Oddymiania
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centralka | RZN-4304M | szt. | 1
2 | Czujka | FO-1362 | szt. | 2
3 | Ręczny ostrzegacz pożaru/przycisk/ | RT-42 | szt. | 1
4 | Przycisk przewietrzania |  | szt. | 1
5 | Napęd zębatkowy | ZA-81 | szt. | 1
Wydział Prawa i Administracji |  | ul. Narutowicza 17a
dot. usługi konserwacji urządzeń instalacji: |  | Awaryjne
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Awaryjne |  | szt. | 51
Wydział Prawa i Administracji |  | ul. Narutowicza 17a
dot. usługi konserwacji urządzeń instalacji: |  | Gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnica | ABC 6 | szt. | 15
2 | Gaśnica | GS 2 | szt. | 2
Wydział Prawa i Administracji |  | ul. Narutowicza 17a
dot. usługi konserwacji urządzeń instalacji: |  | Hydranty
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydranty |  | szt. | 12

## Tarczyńskiego
Biblioteka Główna |  | ul. Tarczyńskiego 1
dot. usługi konserwacji urządzeń instalacji: |  | SAP, Oddymiania
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centralka | IGNIS-1000 | szt | 1
2 | Czujka izotopowa dymu | DIO-37 | szt | 9
3 | Przycisk ROP | ROP | szt | 9
4 | Wentylator oddymiania |  | szt | 2
Biblioteka Główna |  | ul. Tarczyńskiego 1
dot. usługi konserwacji urządzeń instalacji: |  | awaryjne
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Awaryjne |  | szt | 70
Biblioteka Główna |  | ul. Tarczyńskiego 1
dot. usługi konserwacji urządzeń instalacji: |  | Gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnica proszkowa | GP 2 ABC | szt | 2
2 | Gaśnica proszkowa | GP 4 ABC | szt | 14
Biblioteka Główna |  | ul. Tarczyńskiego 1
dot. usługi konserwacji urządzeń instalacji: |  | Hydranty
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydranty |  | szt | 10
Biblioteka Główna |  | ul. Tarczyńskiego 1
dot. usługi konserwacji urządzeń instalacji: |  | Hydrofornia
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydrofornia |  | szt | 1

## Piastów bud.3
Biblioteka Główna |  | ul. Piastów 40B, bud.3
dot. usługi konserwacji urządzeń instalacji: |  | SAP
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centrala | ESSER I98C | szt. | 1
2 | Czujka | I98 Quad | szt. | 92
3 | Sygnalizator akustyczny | SA-K7 | szt. | 5
4 | Moduł | 462R | szt. | 4
5 | Przycisk ROP | IQ8 | szt. | 8
6 | Zasilacz klap pożarowych | ZSP-135-DR-3A | szt. | 1
Biblioteka Główna |  | ul. Piastów 40B, bud.3
dot. usługi konserwacji urządzeń instalacji: |  | gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnica |  | szt | 10
Biblioteka Główna |  | ul. Piastów 40B, bud.3
dot. usługi konserwacji urządzeń instalacji: |  | Awaryjne
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Awaryjne |  | szt. | 80
Biblioteka Główna |  | ul. Piastów 40B, bud.3
dot. usługi konserwacji urządzeń instalacji: |  | Hydranty
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydranty |  | szt. | 4

## Piastów bud.1
Wydział Prawa i Administracji |  | ul. Piastów 40B, bud.nr 1
dot. usługi konserwacji urządzeń instalacji: | prac konserwacyjnych i remontowych sprzętu i urządzeń p.poż.
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | gaśnica proszkowa GP 2 |  | szt. | 2
2 | gaśnica proszkowa GP 6 |  | szt. | 10
3 | gaśnica proszkowa GP 12 |  | szt. | 3
Wydział Prawa i Administracji |  | ul. Piastów 40B, bud.nr 1
dot. usługi konserwacji urządzeń instalacji: | prac konserwacyjnych i remontowych sprzętu i urządzeń p.poż.
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Awaryjne |  | szt. | 29
Wydział Prawa i Administracji |  | ul. Piastów 40B, bud.nr 1
dot. usługi konserwacji urządzeń instalacji: | prac konserwacyjnych i remontowych sprzętu i urządzeń p.poż.
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydranty |  | szt. | 8

## Piastów bud.6
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdowia |  | ul. Piastów 40B, bud.nr 6
dot.przeglądu technicznego i konserwacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
Budynek wyjęty z użytkowania z powodu całkowitego remontu do czerwca 2019r.

## Narutowicza 17c
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia |  | ul. Narutowicza 17c
dot. usługi konserwacji urządzeń instalacji: |  | Oddymiania
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centrala oddymiania | RZN 4404-KV2 | szt. | 1
2 | Czujka dymu | DOR 40 | szt. | 2
3 | ROP | RT45LT | szt. | 3
4 | Siłownik okienny |  | szt. | 2
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia |  | ul. Narutowicza 17c
dot. usługi konserwacji urządzeń instalacji: | prac konserwacyjnych i remontowych sprzętu i urządzeń p.poż.
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Awaryjne |  | szt. | 29
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia |  | ul. Narutowicza 17c
dot. usługi konserwacji urządzeń instalacji: | prac konserwacyjnych i remontowych sprzętu i urządzeń p.poż.
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydranty |  | szt. | 4
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia |  | ul. Narutowicza 17c
dot. usługi konserwacji urządzeń instalacji: |  | gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnica proszkowa | GP 4 | szt. | 4
2 | Gaśnica proszkowa | GP 6 | szt. | 2
3 | Urządzenie gaśnicze | UGS-2x | szt. | 4

## WNEiZ
| WNE i Z ul. Mickiewicza 64,66, Szczecin - | SAP
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centralka | POLON 4900 | szt | 1
2 | Czujka | DIO-301 | szt | 40
3 | Czujka | DOR-4046 | szt | 23
4 | Czujka | DUR-4046 | szt | 4
5 | Ręczny ostrzegacz pożaru | ROP-4001 | szt | 1
6 | Wskaźnik zadziałania | WZ31 | szt | 12
7 | Element kontrolno - sterujacy | EKS4001 | szt | 14
8 | Adapter | ADC4001 | szt | 6
WNE i Z ul. Mickiewicza 64,66 , Szczecin - oddymianie
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centralka | UCS6000 16A | szt | 2
2 | Centralka | UCS6000 4A | szt | 2
3 | Centralka | USC6000 8A | szt | 1
4 | Centralka | RZN4404 | szt | 1
5 | Przycisk oddymiania | PO63 | szt | 16
6 | Przycisk oddymiania | PO61 | szt | 3
7 | Przycisk oddymiania | RT42 | szt | 1
8 | Okna oddymiające | VELUX KMF006WW | kopl. | 15
9 | Okna dopowietrzające | napęd KA34/700 | szt | 4
10 | Napęd drzwiowy | esco | szt | 1
11 | Okna dopowietrzające | napęd KA32/350 | szt | 2
12 | Okna oddymiające | siłownik 24V/1A | kopl. | 3
13 | Klapa oddymiająca | napęd elek. 24V | szt | 3
14 | Napęd drzwiowy | 24VDC/1A | szt | 4
| WNE i Z ul. Mickiewicza 64,66, Szczecin - | awaryjne
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Awaryjne |  | szt | 159
| WNE i Z ul. Mickiewicza 64,66, Szczecin - | gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnica proszkowa | GP 2 | szt | 1
2 | Gaśnica proszkowa | GP 6 | szt | 58
3 | Gaśnica proszkowa | GP 12 | szt | 14
| WNE i Z ul. Mickiewicza 64,66, Szczecin - | hydranty
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydranty |  | szt | 47

## DS 4
Dom Studenta nr 4, ul. Podgórna 26, Szczecin - SAP
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centralka | SAP Bosch FPA-5000 | szt | 1
2 | Czujk optyczna dymu | O-0400 | szt | 294
3 | Moduł mnitorujący | 420-J2D | szt | 29
4 | Ręczny ostrzegacz pożaru | ROP-DM210 | szt | 20
5 | Moduł sterujacy | 420-RLU-1 | szt | 56
Dom Studenta nr 4, ul. Podgórna 26, Szczecin - oddymianie
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centrala Bosch |  | szt | 1
2 | Siłownik | D+H KA-32/650 | szt | 2
3 | Klapa ppoż. nawiewu i wyciagu | BELIMO | szt | 55
Dom Studenta nr 4, ul. Podgórna 26, Szczecin - awaryjne
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Awaryjne |  | szt | 135
Dom Studenta nr 4, ul. Podgórna 26, Szczecin - hydranty
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydranty |  | szt | 22
Dom Studenta nr 4, ul. Podgórna 26, Szczecin - hydrofornia
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydrofornia | pompa OPA683.1130.5.140.1 | szt | 1
Dom Studenta nr 4, ul. Podgórna 26, Szczecin - DSO
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Kontroler | LBB-4401/00 | szt | 1
2 | Wzmacniacz Bosch | LBB-4428/00 8x60W | szt | 4
3 | System zasilania awaryjnego | ZDS-0400D | szt | 1
4 | Rozdzielacz sygnału Bosch |  | szt | 2
5 | Stacja wywoławcza Bosch | 44300 | szt | 2
6 | Głośnik naścienny Bosch | LBC-3011/41 | szt
7 | Zasilacz |  | szt | 372
8 | Jednostka zarządzająca |  | szt
9 | Głośnik |  | szt
Dom Studenta nr 4, ul. Podgórna 26, Szczecin - gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnice | GP6BC/ABC | szt | 22

## DS 3
Dom Studenta nr 3, ul. Kordeckiego 15, Szczecin - gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnica proszkowa | GP 6 | szt | 31
2 | Gaśnica śniegowa | GS 5 | szt | 1
Dom Studenta nr 3, ul. Kordeckiego 15, Szczecin - SAP
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centralka | Sagitta-250 | szt | 1
2 | Czujka optyczna | DOR-35 | szt | 381
3 | Ręczny ostrzegacz pożaru |  | szt | 28
Dom Studenta nr 3, ul. Kordeckiego 15, Szczecin - awaryjne
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Awaryjne |  | szt | 153
Dom Studenta nr 3, ul. Kordeckiego 15, Szczecin - hydranty
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydranty |  | szt | 57
Dom Studenta nr 3, ul. Kordeckiego 15, Szczecin - hydrofornia
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Zestaw hydroforni wodnej |  | szt | 1
Dom Studenta nr 3, ul. Kordeckiego 15 , Szczecin - oddymianie
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Kontroler systemu | IDA-4M | szt | 1
2 | Kontroler systemu | IDA-4HS | szt | 1
3 | Kontroler systemu | IDA-4SU | szt | 2
4 | Moduł zasilania | DSO-4000D-AKU | szt | 1
5 | Kontroler zasilania | DSO-400D | szt | 1
6 | Moduł wejściowy wzmacniacza | IPA-2404 | szt | 2
7 | Moduł wyjściowy wzmacniacza | IPA-2401 | szt | 1
8 | Mikrofon strażaka | PSS-12DT | kopl. | 1
9 | Mikrofn strefowy | PSS-12DT | szt | 1
10 | Głośnik | WAC-165/GPP1 | szt | 847
11 | Bateria akumatorów | SBLFT 100-12, 12V 100Ah | szt | 4
12 | Wentylatory nadmuchowe 2, 2kW |  | szt | 2
13 | Wentylator wyciagowy 2,2kW |  | szt | 1
14 | Wentylator wyciagowy 1,1kW |  | szt | 1
15 | Klapa ppoż. z napedem Belimo | Belimo | szt | 28
16 | Żaluzje mechaniczne | ZA 500x500 | szt | 55
Dom Studenta nr 3, ul. Kordeckiego 15, Szczecin - DSO
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centrala | SAGITA 250 | szt | 1

## Piastów bud.7
Wydział Kutury Fizycznej i Promocji Zdrowia |  | ul. Piastów 40B, bud.7
dot. usługi konserwacji urządzeń instalacji: |  | Awaryjne
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Awaryjne |  | szt. | 27
Wydział Kutury Fizycznej i Promocji Zdrowia |  | ul. Piastów 40B, bud.7
dot. usługi konserwacji urządzeń instalacji: |  | Hydranty
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydranty |  | szt. | 3
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia |  | ul. Piastów 40B, bud.7
dot. usługi konserwacji urządzeń instalacji: |  | SAP
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centrala | ESSER I98C | szt. | 1
2 | Czujka optyczno-temperaturowa | IQ8 Quad | szt. | 20
3 | Sygnalizator akustyczny | SA-K7 | szt. | 2
4 | Przycisk ROP | IQ8 | szt. | 2
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia |  | ul. Piastów 40 B, Hala Sportowa
dot. usługi konserwacji urządzeń instalacji: | prac konserwacyjnych i remontowych sprzętu i urządzeń p.poż.
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | gaśnica proszkowa GP 6 |  | szt. | 4

## Rektorat
Rektorat , al.Papieża Jana Pawła II 22a, Szczecin - gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnica proszkowa | GP 2 | szt. | 1
2 | Gaśnica proszkowa | GP 6 | szt. | 16
3 | Urządzenie gaśnicze | UGS-2x | szt. | 2
Rektorat , al.Papieża Jana Pawła II 22a, Szczecin - SAP
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centralka SATEL | Integra-128 | szt. | 1
2 | Czujka dymu (bezprzewodowa) | ASD-100 | szt. | 9
3 | Bateria do czujek | ABLE CR-123A, 2/3A,3V | szt. | 9
Rektorat , al.Papieża Jana Pawła II 22a, Szczecin - awaryjne
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Awaryjne |  | szt. | 11
Rektorat , al.Papieża Jana Pawła II 22a, Szczecin - Hydranty
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydranty |  | szt. | 3

## Ogińskiego
Wydział Humanistyczny , ul. Ogińskiego 16/17, Szczecin - gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnica proszkowa | GS 4 | szt. | 1
2 | Gaśnica proszkowa | GS 6 | szt. | 6
3 | Gaśnica proszkowa | GS 12 | szt. | 3
4 | Urządzenie gaśnicze | UGS-2x | szt. | 1
Wydział Humanistyczny , ul. Ogińskiego 16/17, Szczecin - hydranty
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydranty |  | szt. | 8
Wydział Humanistyczny , ul. Ogińskiego 16/17, Szczecin - awaryjne
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Awaryjne |  | szt. | 74

## Piastów bud.5
Wydział Filologiczny |  | ul. Piastów 40B, bud.5
dot. usługi konserwacji urządzeń instalacji: |  | gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnice |  | szt. | 6
Wydział Filologiczny |  | ul. Piastów 40B, bud.5
dot. usługi konserwacji urządzeń instalacji: |  | Awaryjne
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Awaryjne |  | szt. | 10
Wydział Filologiczny |  | ul. Piastów 40B, bud.5
dot. usługi konserwacji urządzeń instalacji: |  | Hydranty
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydranty |  | szt. | 3

## Piastów bud.4
Wydział Filologiczny |  | ul. Piastów 40B, bud.4
dot. usługi konserwacji urządzeń instalacji: |  | gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnice |  | szt. | 16
Wydział Filologiczny |  | ul. Piastów 40B, bud.4
dot. usługi konserwacji urządzeń instalacji: |  | Awaryjne
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Awaryjne |  | szt. | 185
Wydział Filologiczny |  | ul. Piastów 40B, bud.4
dot. usługi konserwacji urządzeń instalacji: |  | Hydranty
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydranty |  | szt. | 12
Wydział Filologiczny |  | ul. Piastów 40B, bud.4
dot. usługi konserwacji urządzeń instalacji: |  | SAP
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centrala | ESSER JQ8Control | szt. | 1
2 | Czujki dymu |  | szt. | 208
3 | Przyciski ROP |  | szt. | 10
4 | Sygnalizator akustyczny |  | szt. | 16
5 | Klapy dymne |  | szt. | 8
6 | Oświetlenie bezpieczeństwa |  | szt. | 185