Numer postępowania: D25M/251/N/54-92rj/21

Gdynia, dnia 01. 03. 2022 r.

Wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Sukcesywne dostawy asortymentu jednorazowego i wielorazowego użytku dla Szpitali Pomorskich Sp. z o. o.

Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. (dalej Zamawiający), na podstawie art. 135 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przedstawiają poniżej treść wyjaśnień zapisów SWZ:

Pytanie nr 1, dotyczy zadania nr 11:

Czy zamawiający może określić, jakie filtry antybakteryjne do spirometrii występują w postępowaniu przetargowym ? (zadanie 11)

Odpowiedź:

Opis wymaganych filtrów jest określony szczegółowo w FAC.

Pytanie nr 2, dotyczy zadania nr 34 poz. 5:

Wnosimy o dopuszczenie jako równoważnej, opaski identyfikacyjnej dla dorosłych o długości 240 mm, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Zaoferowana opaska identyfikacyjna jest odpowiednia do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej i jest powszechnie stosowana w placówkach opieki zdrowotnej. Równoważne bowiem są inne od wymaganych parametry i rozwiązania techniczne bądź użytkowe, które w praktyce pełnią te same funkcje, których Zamawiający oczekuje od przedmiotu zamówienia.

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza długość, opaski identyfikacyjnej dla dorosłych 240 mm.

Pytanie nr 3, dotyczy zadania nr 34 poz. 6:

Wnosimy o dopuszczenie jako równoważnego, kieliszka do podawania leków o pojemności 30ml, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Zaoferowany kieliszek nieznacznie różni się od wymaganego przez Zamawiającego, a większa pojemność pozwala na podanie większej ilości leków. Zaproponowany kieliszek jest powszechnie stosowany w placówkach opieki zdrowotnej. Równoważne bowiem są inne od wymaganych parametry i rozwiązania techniczne bądź użytkowe, które w praktyce pełnią te same funkcje, których Zamawiający oczekuje od przedmiotu zamówienia.

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kieliszki do podawania leków o pojemności 30ml.

Pytanie nr 4, dotyczy zadania nr 34 poz. 6:

Wnosimy o dopuszczenie wyceny kieliszków do leków w opakowaniu zawierającym 75 sztuk z odpowiednim przeliczeniem do 21 600 opakowań.

Dopuszczenie zaproponowanej wyceny umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kieliszki zawierającym 75 sztuk.

Pytanie nr 5, dotyczy zadania nr 2 poz. 1:

Wnosimy o dopuszczenie jako równoważnego, worka na zwłoki z 4 uchwytami i prostym zamkiem, wykonanego z folii polietylenowej o grubości 0,16mm w kolorze czarnym, o wytrzymałości do 160kg, pakowanego pojedynczo z jednym zestawem rękawic jednorazowych.

Zaoferowany worek jest powszechnie stosowany w placówkach opieki zdrowotnej. Równoważne bowiem są inne od wymaganych parametry i rozwiązania techniczne bądź użytkowe, które w praktyce pełnią te same funkcje, których Zamawiający oczekuje od przedmiotu zamówienia.

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem spełnienia wymogu wzmocnienia podwójnym dnem oraz wymiarów 90cm x 220cm.

Pytanie nr 6, dotyczy zadania nr 13 poz. 1:

Wnosimy o dopuszczenie jako równoważnego, markera chirurgicznego do skóry z dwustronną końcówką 0,5 mm oraz 1,0 mm, szybkoschnący, odporny na środki dezynfekujące, w zestawie giętka linijka o dł. 15cm/6’,zapewniająca dokładne odmierzenie nawet na nierównych powierzchniach, dodatkowa skala pomiarowa o dł. 6 cm na markerze, fioletowy atrament /fiolet gencjanowy/, sterylizowany radiacyjnie.

Zaoferowany marker chirurgiczny jest powszechnie stosowany w placówkach opieki zdrowotnej. Równoważne bowiem są inne od wymaganych parametry i rozwiązania techniczne bądź użytkowe, które w praktyce pełnią te same funkcje, których Zamawiający oczekuje od przedmiotu zamówienia.

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale  nie wymaga.

Pytanie nr 7, dotyczy zadania nr 14:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie preparatu dostarczanego w plastikowych butelkach o pojemności 6 ml o konstrukcji typu zakraplacz w ilości 100 sztuk butelek dla zapewnienia żądanej objętości preparatu przez czas trwania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8, dotyczy zadania nr 15:

Czy Zamawiający w pozycji 1 wymaga zaoferowania 25 sztuk opakować rurek, opakowanie 25 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ zawarte w poz. 1 i wymaga opakowania zawierającego 25 sztuk.

Pytanie nr 9, dotyczy zadania nr 15:

Czy Zamawiający w pozycji 2 wymaga zaoferowania 150 sztuk opakować rurek, opakowanie 25 sztuk

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ zawarte w poz. 2 i wymaga opakowania zawierającego 25 sztuk.

Pytanie nr 10, dotyczy zadania nr 25:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 25 mankiet ciśnieniowy wykonany w całości z półprzezroczystego tworzywa sztucznego pozwalający na ciągłą obserwację płynu z każdej strony?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 11, dotyczy zadania nr 25:

Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie 25 aby manometr słupkowy w mankiecie ciśnieniowym był wyskalowany w mmHg, z kodowanym kolorem prawidłowym oraz zbyt wysokim zakresem ciśnienia oraz aby wskazania ciśnienia widoczne były dookoła (360st) mankietu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga i na podstawie art. 137 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp wprowadza w/w wymóg jako doprecyzowanie parametrów opisanych w SWZ.

Pytanie nr 12, dotyczy zadania nr 25:

Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie 25 aby mankiet ciśnieniowy był wyposażony w dużą, trwałą gruszkę do pompowania mankietu, zamocowaną na drenie o długości 40 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga i na podstawie art. 137 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp wprowadza w/w wymóg jako doprecyzowanie parametrów opisanych w SWZ.

Pytanie nr 13, dotyczy zadania nr 19, poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6:

Zgodnie z oczekiwaniem zamawiającego i ustawą o ZP, oferujemy system równoważny w skutecznym odsysaniu a zarazem bezpieczny ze względu na właściwości antybakteryjne(badania do wglądu zamawiającego) o następujących cechach szczegółowych - prosimy o dopuszczenie.
Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny: gładki, rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy, możliwość odsysania standardowego oraz ortopedycznego.
Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu oraz zatyczkę do zabezpieczenia portu pacjenta. Wkłady(certyfikowane jako produkt medyczny, spełniający wszystkie wymagania określone w odpowiednich regulacjach prawnych) samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania, wymiana wkładu polega na odłączeniu drenu z pokrywy wkładu, bez odłączania od żródła ssania. Wkłady okrągłe, wykonane z polietylenu pakowane w formie częściowo sprasowanej dla zmniejszenia objętości, z szerokim portem do pobierania próbek lub zadawania środka żelującego. 
Wkłady oraz kanistry o pojemności 1000ml i 2000ml. Kanistry(okrągłe) kompatybilne z oferowanymi wkładami, ze skalą pomiarową, z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego i sterylizacji w temp.121st.C, wyposażone tylko w zaczep do mocowania. Kanistry z przezroczystego tworzywa, odpornego na uszkodzenia mechaniczne, certyfikowane jako produkt medyczny, spełniający wszystkie wymagania określone w odpowiednich regulacjach prawnych. 
Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie nowoczesnego systemu, ze względu na cechy użytkowe(szczelność, prostotę użytkowania) oraz na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników ( co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196 – do wglądu dla zamawiającego). Brak dopuszczenia innego systemu stwarza sytuację, gdy tylko jeden produkt spełnia wymogi SIWZ co budzi uzasadnione wątpliwości co do zgodności z ustawą ZP (zasada uczciwej konkurencji) oraz racjonalnością wydatkowania środków publicznych. Zamawiający ma narzędzia np. w postaci zażądania próbek, aby przekonać się, że oferujemy system gwarantujący wzajemną kompatybilność oferowanych wkładów i pojemników oraz skuteczne i bezpieczne odsysanie.
W przypadku niedopuszczenia naszego systemu, prosimy o merytoryczne uzasadnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 14, dotyczy zadania nr 19 poz. 1, 2, 3, 4:

Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym wkładzie była umieszczona fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii? Zamawiający ma wówczas pełną kontrolę nad używanym asortymentem pod względem przydatności(data ważności) i identyfikacji(numer serii) nad asortymentem, po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawkę na oddziały. Fabrycznie nadrukowana data ważności, warunkuje także, kontrolę nad skutecznością i przydatnością filtrów we wkładzie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 15, dotyczy zadania nr 19 poz. 7:

Prosimy o dopuszczenie pojemników o pojemności 4kg, z odpowiednim przeliczeniem.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 16, dotyczy zadania nr 19 poz. 8:

Prosimy o dopuszczenie saszetek z proszkiem żelującym 20g o dużej sile wiązania płynów, w folii ulegającej rozpuszczeniu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17, dotyczy zadania nr 19 poz. 12:

W oferowanym systemie występuje łącznik prosty, kompatybilny z oferowanymi wkładami, prosimy o dopuszczenie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 18, dotyczy zadania nr 19 poz. 3, 4:

Prosimy o dopuszczenie wkładów pakowanych wspólnie z drenem w opakowanie folia-folia. Dren sterylny - pakowany folia-papier, na każdym wkładzie fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 19, dotyczy zadania nr 17 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści worek o pojemności 1800 ml, spełniający pozostałe wymagania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza worek o pojemności 1800 ml, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 20, dotyczy zadania nr 17 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści worek z zaworem bezpieczeństwa 60 cm H2O, spełniający pozostałe wymagania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza worek z zaworem bezpieczeństwa 60 cm H2O  pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 21, dotyczy zadania nr 31:

Czy Zamawiający dopuści linie o długości 300 cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza linię o długości 300cm.

Pytanie nr 22, dotyczy zadania nr 24:

Zad.24.10 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania żelowy pozycjoner do ochrony czoła o wymiarach 100*65*20 mm wykonany z wysokiej jakości polimeru (wiskoelastomer), który równomiernie rozkłada siłę nacisku pacjenta i w ten sposób niweluje przyczynę powstawania odleżyn? Wiskoelastomer nie zawiera latexu i silikonu. Dzięki temu jest hipoalergiczny, wielokrotnego użytku, wodoszczelny; Nie wycieka w przypadku przecięcia powłoki ochronnej, przezierny dla promieni RTG, nieprzewodzący ładunków elektrycznych; Możliwość podgrzania / schłodzenia. Wskazana dezynfekcja ogólnie dostępnymi środkami stosowanymi na bloku operacyjnym.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza żelowy pozycjoner do ochrony czoła o wymiarach 100x65x20 mm wykonany z polimeru typu wiskoelastmer.

Pytanie nr 23, dotyczy zadania nr 26:

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania amerykańskiego producenta – plastikowej probówki do pomiaru czasu krzepliwości krwi.

Probówka zawiera 3 aktywatory : celit, kaolin, kryształki szkła ze znacznikiem poziomu.

Wymagana ilość krwi do pomiaru to  0,5 ml.

Opakowanie zbiorcze 50 sztuk.

Probówka kompatybilna jest z proponowanym aparatem w pozycji 27.

Proponowane probówki stosowane są w 80 % oddziałów kardiochirurgii w Polsce , stosowane są również w pracowniach elektrofizjologii, hemodynamiki, chirurgii naczyniowej i innych gdzie wymagana jest kontrola czasu krzepliwości krwi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 24, dotyczy zadania nr 27:

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do pomiaru czasu krzepliwości krwi amerykańskiego producenta o następujących parametrach:

- aparat kompatybilny z plastikową probówką z pakietu 26

- jedna komora pomiarowa

- dwa detektory zlokalizowane w komorze pomiarowej – jeden pod kątem 0º, drugi pod kątem 90º w odniesieniu do probówki

- zasilanie sieciowe

- Ekran do prezentacji pomiarów: 8 x 2.54 cm, tak by wynik pomiaru był bardzo dobrze widoczny dla personelu

- Wymiary aparatu: 15.5 x 12.2 x 16.0 cm

- Waga aparatu 2.4kg

- Temperatura inkubacji probówki: 36.5°- 37.5°C

- Szkolenie personelu z zakresu obsługi i eksploatacji aparatu wykonane przez przedstawiciela firmy

- paszport techniczny

Odpowiedź:

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 25, dotyczy zadania nr 26:

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie karty magnetycznej do pomiaru czasu krzepliwości krwi, amerykańskiego producenta.

Wymagana ilość krwi do badania – 1 kropla krwi.

Opakowanie zbiorcze 50 sztuk.

Karta kompatybilna z aparatem z pozycji 27.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 26, dotyczy zadania nr 27:

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu amerykańskiego producenta.

Poniżej parametry proponowanego aparatu :

- aparat do pomiaru czasu krzepliwości krwi pełnej , monitorowania dawkowania heparyny podczas zabiegów kardiologii inwazyjnej, kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej, elektrofizjologii

- aparat umożliwia ocenę czasu ACT

- pamięć wyników i danych pacjenta

- wbudowany akumulator, czas pracy do 24 godzin

- zasilacz sieciowy

- aparat wyposażony w ekran LCD

- automatyczny test kontroli działania

- kompatybilny z kartą pomiarowa magnetyczna

- waga 800 g

- mała ilość krwi do badania – wystarczy 1 kropla

- możliwość skanowania próbek za pomocą kodów kreskowych

- czułość wykrywania niskich stężeń heparyny – do 3 u/ml krwi

- zakres pomiaru czasu krzepnięcia 6-850 s

Poniżej zdjęcie proponowanego rozwiązania :

Odpowiedź:

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 27, dotyczy zadania nr 28 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania myjki zgodnie z poniższym opisem:
„Myjka w formie rękawicy o szybkim działaniu, przeznaczona do codziennej higieny osobistej ciała. Rozmiar i wyprofilowany kształt powoduje łatwe użycie w różnych sytuacjach: w szpitalu, na oddziale intensywnej opieki medycznej, w domu opieki. Ze względu na jednorazowe zastosowanie zapobiega zakażeniom. 
Produkt wykonany z dwóch warstw włókien: molton 120g nasączona jednostronnie mydłem dermatologicznym o neutralnym pH 5,5 oraz molton 100g (bez mydła). Mydło uaktywnia się po zwilżeniu woda. Myjka połączona metodą ultradźwiękową .
Wyrób jest hypoalergiczny, nie zawiera lateksu ani formaldehydu.
Rozmiar: 17 cm x 24.5 cm
Opakowanie: 20 sztuk”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem zawartym w SWZ.

Pytanie nr 28, dotyczy zadania nr 28 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania myjek w opakowaniu a’20 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na opakowania.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem zawartym w SWZ.

Pytanie nr 29, dotyczy zadania nr 28 poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania ręczników z celulozy sterylnie pakowanych a’2 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości na opakowania a`2 sztuki. Rozmiar 30x40.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem zawartym w SWZ.

Pytanie nr 30, dotyczy zadania nr 28 poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania ręcznika z chłonnej włókniny wiskozowo – poliestrowej Spunlance w kolorze białym, gramatura min. 45 gram.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem zawartym w SWZ.

Pytanie nr 31, dotyczy zadania nr 28 poz. 3:

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania ręcznika z chłonnej włókniny wiskozowo – poliestrowej Spunlance w kolorze białym, gramatura min. 45 gram.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem zawartym w SWZ.

Pytanie nr 32, dotyczy zadania nr 28 poz. 4 dotyczy prześcieradła:

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania prześcieradła z włókniny wiskozowo – poliestrowej Spunlance o gramaturze min. 45 gram.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem zawartym w SWZ.

Pytanie nr 33, dotyczy wadium:

„Zwracam się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium. Rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych, przyczyni się do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększy dostępność rynku zamówień publicznych dla wykonawców w okresie występowania epidemii COVID-19 oraz pobudzi koniunkturę gospodarczą. 
Zamawiający winien rozważyć zasadność sięgania po rozwiązania fakultatywne, nieobligatoryjne, takie jak właśnie żądanie wniesienia wadium w ramach postepowania. Jako przesłanki mogące przemawiać za możliwością żądania wniesienia wadium (o którym mowa w art. 97 ust. 1 ustawy Pzp) wskazuje się okoliczności skutkujące poważnym zakłóceniem postępowania przetargowego, w tym mogące wpłynąć na jego wynik (np. ryzyko wystąpienia zmowy wykonawców, udziału w postępowaniu niesolidnego wykonawcy). Ponieważ charakter i zakres niniejszego postępowania nie wskazuje na występowanie ww. ryzyk, to żądanie wniesienia wadium w tym przypadku wydaje się bezcelowe.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie wymaganego wadium.

Pytanie nr 34, dotyczy zadania nr 1 poz. 5:

Czy zamawiający dopuści miski tekturowe o pojemności całkowitej 900ml, pojemność użytkowa 300ml? Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 35, dotyczy zadania nr 3 poz. 1:

Czy zamawiający dopuści szczoteczkę przeznaczoną do mycia rurek tracheostomijnych z prosta rączką o średnicy 16 mm i 11mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 36, dotyczy zadania nr 3 poz. 2:

Czy zamawiający dopuści szczoteczkę przeznaczoną do mycia rurek tracheostomijnych z prostą rączką o średnicy 16 mm i 11 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 37, dotyczy zadania nr 22:

Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalna 3 częściową:

górna z elastyczną gumką 100 x 160 cm,

dolna z elastyczną gumką 80x150cm,

2 taśmy przylepne 3 x 100 cm

Wykonaną z foli polietylenowej 0,065mm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza osłony na ramię C 3-częściowej o wymienionym  składzie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 38, dotyczy zadania nr 28 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści myjki wykonane z jednej strony (część myjąca) z poliestru, z drugiej strony z włókniny, w rozmiarze 14x20cm, o gramaturze 90g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 39, dotyczy zadania nr 28 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy ręcznik w rozmiarze 40x70cm, w rozmiarze 50g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 40, dotyczy zadania nr 28 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe ściereczki do osuszania ciała. Stosowane również do osuszania powierzchni płaskich oraz sprzętu i urządzeń. Wykonane z włókien 100% celulozy

skondensowanych przy użyciu technologii Airlaid, rozmiar 30cm x 40cm, gramatura 60g/m2, grubość 0.95mm, opakowanie a'50 sztuk zgrzewane w folię z nadrukowanymi danymi: rozmiarem, gramaturą, nazwą producenta. Produkt pozbawiony latexu. Jednorazowego użytku. Niesterylne?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 41, dotyczy zadania nr 28 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy ręcznik w rozmiarze 40x70cm, w rozmiarze 50g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 42, dotyczy zadania nr 28 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści komplet w który zawiera pakowane osobno:

- Termiczne okrycie pacjenta jednorazowego użytku; warstwy zewnętrzne wykonane z włókniny polipropylenowej 25 g/m² w kolorach zielonym i niebieskim, warstwa wewnętrzna z poliestru, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe; niepalne. Rozmiar 110 x 210 cm,

- Komplet pościeli medycznej jednorazowego użytku wykonany z włókniny polipropylenowej 25 g/m², niejałowy, kolor zielony, zawiera: prześcieradło: 150 cm x 210 cm , poszwę na kołdrę 160 cm x 210 cm, poszewkę na poduszkę: 70 cm x 80 cm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza kompletu pościeli pakowanego osobo o opisanych parametrach, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 43, dotyczy zadania nr 30:

Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę wykonaną z włókniny typu spunlace o gramaturze 80g/m2 w rozmiarze 75x80cm, pakowaną pojedynczo w opakowanie folia-papier?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający  nie dopuszcza serwety o wskazanych parametrach, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 44, dotyczy zadania nr 30:

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z włókniny typu spunlance o gramaturze 40g/m2?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza serwety typu spunlance o wskazanej gramaturze, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 45, dotyczy zadania nr 33 poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy należy zaoferować pojemniki do dobowej zbiórki moczu, czy kaczki wykonane z plastiku, w tej pozycji są wymieszane opisy dwóch różnych produktów?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga pojemniki do dobowej zbiórki typu „Kaczka”.

Pytanie nr 46, dotyczy zadania nr 33 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści pojemniki do dobowej zbiórki moczu z rączką i zakrętką z podziałką bez możliwości sterylizacji parą wodną?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 47, dotyczy zadania nr 33 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści pojemniki do dobowej zbiórki moczu bez rączki z pokrywką z możliwością sterylizacji parą wodną?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 48, dotyczy zadania nr 33 poz. 4:

Czy zamawiający dopuści kaczki męskie o poj.1200ml?

Odpowiedź:

Zamawiający  dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 49, dotyczy zadania nr 34, poz. 4, 5:

Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dostępne w wersji z wkładaną karteczką?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 50, dotyczy zadania nr 34, poz. 6:

Czy zamawiający dopuści kieliszki do leków o poj. 30ml?

Odpowiedź:

Zamawiający  dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 51, dotyczy zadania nr 34, poz. 6:

Czy zamawiający dopuści wycenę kieliszków w op.a’90szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? Odpowiedź:

Zamawiający  dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 52, dotyczy zadania nr 23:

Czy Zamawiający dopuści następujące rozmiary obuwia: 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46? Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza obuwie operacyjne w podanych w pytaniu rozmiarach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 53, dotyczy zadania nr 23:

Czy Zamawiający dopuści obuwie dostępne tylko w dwóch kolorach, tj. zielonym i niebieskim?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje wymagania, nie dopuszcza obuwia tylko w dwóch kolor kolorach tj. zielonym i niebieskim

Pytanie nr 54, dotyczy zadania nr 23:

Czy Zamawiający dopuści obuwie z wkładką bez otworów wentylacyjnych? 
Proponowane obuwie posiada wypustki po wewnętrznej stronie podbicia, które tworzą poduszkę powietrzną między stopą a powierzchnią buta, dzięki czemu minimalizowana jest potliwość stopy. Odpowiedni przepływ powietrza zapewniają też otwory wentylacyjne po bokach.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza obuwia z wkładką bez otworów wentylacyjnych, Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ.

Pytanie nr 55, dotyczy zadania nr 23:

Czy Zamawiający dopuści obuwie operacyjne bez odpinanego paska oraz bez dodatkowej wkładki wyjmowanej?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza obuwia operacyjnego bez odpinanego paska oraz bez dodatkowej wkładki wyjmowanej, Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ.

Pytanie nr 56, dotyczy zadania nr 23:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie próbki obuwia w dowolnym rozmiarze w kolorze niebieskim lub zielonym. 
Kolor i rozmiar nie mają wpływu na właściwości obuwia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza próbkę w dowolnym rozmiarze oraz kolor do wyboru z kolorów opisanych w przedmiocie zamówienia tj. (granatowy, biały, niebieski, czerwony lub pomarańczowy).

Pytanie nr 57, dotyczy zadania nr 9 poz. 3 i poz. 4:

Czy Zamawiający wymaga, aby pojemniki do wkładów workowych posiadały blokadę utrzymującą zamocowany zbiornik na uchwycie, umożliwiające usunięcie wkładów jedną ręką.

Odpowiedź:

Zamawiający w pozycji 3 i 4 wymaga użyczenie pojemników o pojemności odpowiednio 1500 ml i 2500 ml kompatybilnych z opisanymi w tych pozycjach wkładami na wydzielinę z żelem. Nie dopuszcza pojemników z blokadą utrzymującą zamocowany zbiornik w uchwycie, umożliwiające usunięcie wkładów jedną ręką.

Pytanie nr 58, dotyczy zadania nr 9, poz. 1, 2, 3, 4:

Czy Zamawiający oczekuje, aby wkłady workowe współpracowały z pojemnikami o pojemności 1500ml i 2500ml z blokadą utrzymującą zamocowany zbiornik w uchwycie, umożliwiające usunięcie wkładów jedną ręką.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby opisane wkłady na wydzielinę w pozycji 1,2,3,4 były kompatybilne z pojemnikami o pojemności 1500 ml i 2500 ml opisanymi w pozycji 3 i 4. Nie dopuszcza pojemników z blokadą utrzymującą zamocowany zbiornik w uchwycie, umożliwiające usunięcie wkładów jedną ręką.

Pytanie nr 59, dotyczy zadania nr 9, poz. 6:

Prosimy o dopuszczenie filtru typu przeciwwirusowego. Pozostałe parametry zgodnie z OPZ.

Odpowiedź:

Nie,  Zamawiający podtrzymuje wymagania, nie dopuszcza filtra  przeciwwirusowego.

Pytanie nr 60, dotyczy zadania nr 17, poz. 1:

Prosimy o dopuszczenie resuscytatora wielorazowego użytku  o objętości 1600 ml, w zestawie z maskami w rozm 4 i rozm 5. Rezerwuar tlenowy 2500ml

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opisanego w pytaniu resuscytatora, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 61, dotyczy zadania nr 17, poz. 2:

Prosimy o dopuszczenie zaworu do rezerwuaru kompatybilny z poz. 1.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opisany w pytaniu zawór.

Pytanie nr 62, dotyczy zadania nr 25, poz. 1:

Czy dopuszczą Państwo, zegarowy wskaźnik ciśnienia (taki jak w ciśnieniomierzach)?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści zegarowego wskaźnika ciśnienia ponieważ jest on niezgodny z opisem zamówienia. W opisie jest słupkowy wskaźnik ciśnienia i takiego wymaga Zamawiający.

Pytanie nr 63, dotyczy zadania nr 10:

Czy Zamawiający wymaga oryginalnych produktów zaakceptowanych przez Producenta urządzeń typu lampa do fototerapii neoBlue – firmę Natus Medical?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby pokrowce były kompatybilne z lampą do fototerapii neoBLUE cozy będącej na wyposażeniu Zamawiającego.

Pytanie nr 64, dotyczy zadania nr 28 poz. 2 i 3

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo Zamówień Publicznych (dalej ustawa „ustawy PZP”), prosimy o wydzielenie z zadania nr 28 pozycji nr 2 i 3 i utworzenie odrębnego pakietu. Powyższa zmiana umożliwi złożenie oferty większej ilości Wykonawców a Zamawiającemu wybranie oferty najbardziej korzystnej cenowo.

W ocenie Wykonawcy w tym przypadku, Zamawiający ma może dokonać podziału zamówienia na odrębne pakiety, gdyż przedmiot zamówienia obejmujący Zadanie 28 stanowi duże zróżnicowanie asortymentowe produktów i umożliwia utworzenie z nich odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

W razie odmowy, prosimy o wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Dopuszczenie powyższego produktu równoważnego umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert i pozwoli Zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej oferty, osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Aktualnie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie ma możliwości technicznej wydzielenia pozycji do dodatkowych pakietów.  Brak zaś zmiany ogłoszenia w tym zakresie skutkowałby nieważnością dokonanej czynności podziału na części i tym samym postępowanie obarczone byłoby wadą powodującą konieczność jego unieważnienia lub nieważność zawartej umowy.

Pytanie nr 65, dotyczy zadania nr 28, poz. 2 i 3:

Prosimy o dopuszczenie ręczników o gramaturze minimum 60 g/m2.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 66, dotyczy zapisów SWZ- rozdział XVII, zadanie nr 32:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie maksymalnego dopuszczalnego terminu dostawy do 4 dni roboczych? 2 dniowy termin realizacji może powodować opóźnienia niezależne od Wykonawcy, przykładowo w przypadku nieterminowej realizacji usługi przez firmę kurierską.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie maksymalnego dopuszczalnego terminu dostawy dla zadania częściowego nr 32 do 4 dni roboczych. W tym zakresie na podstawie art. 137 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp zmodyfikowany zostaje opis kryteriów oceny ofert dla zadania 32.

Pytanie nr 67, dotyczy załącznika nr 5 do SWZ- projektowane postanowienia umowy § 4 ust. 1, zadanie nr 32:

Zwracamy się z prośbą o ujęcie dodatkowego zapisu o poniższym brzmieniu:

„Zamówienie przesłane do Wykonawcy po godzinie 15 uznawane będzie za złożone następnego dnia roboczego.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża  zgodę na dodanie zaproponowanego zapisu do załącznika nr 5 do SWZ- projektowane postanowienia umowy do § 4 ust. 1 w zakresie zadania nr 32.

Pytanie nr 68, dotyczy załącznika nr 5 do SWZ- projektowane postanowienia umowy § 5 ust. 4, pkt c, zadanie nr 32:

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu do poniższego:

„(…) c)	dostarczenia towaru z opóźnieniem ponad 5 dni, o przyczynach którego Wykonawca nie informował”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża  zgodę na dodanie zaproponowanego zapisu do załącznika nr 5 do SWZ- projektowane postanowienia umowy do § 5 ust. 4, pkt c w zakresie zadania nr 32.

Pytanie nr 69, dotyczy załącznika nr 5 do SWZ- projektowane postanowienia umowy § 5 ust. 5, zadanie nr 32:

Zwracamy się z prośbą o ujęcie dodatkowego zapisu o poniższym brzmieniu:

„(…) Niniejsze nie ma zastosowania w przypadku, gdy za ówczesnym poinformowaniem, Zamawiający przystał na towar z innym, zaakceptowanym terminem przydatności.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża  zgodę na dodanie zaproponowanego zapisu do załącznika nr 5 do SWZ- projektowane postanowienia umowy do § 5 ust. 5 w zakresie zadania nr 32.

Pytanie nr 70, dotyczy załącznika nr 5 do SWZ- projektowane postanowienia umowy § 6 ust. 1, pkt a i b, zadanie nr 32:

Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych z 0,5% do 0,2% wartości brutto zamówienia częściowego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu zawartego w § 6 ust. 1, pkt a i b załącznika nr 5 do SWZ.

Pytanie nr 71, dotyczy załącznika nr 5 do SWZ- projektowane postanowienia umowy § 6 ust. 3, zadanie nr 32

Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych z 70% do 30% wartości przedmiotu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu zawartego w § 6 ust. 3 załącznika nr 5 do SWZ.

Pytanie nr 72, dotyczy zadania nr 14:

Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt że towar znajduje się w magazynie zewnętrznym poza granicami kraju Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy częściowej dla pakietu nr 14 do 10 dni?

Odpowiedź:

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i wydłuża maksymalny dopuszczalny termin dostawy zamówienia częściowego w zakresie zadania nr 14 do 10 dni roboczych. W tym zakresie na podstawie art. 137 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp zmodyfikowany zostaje opis kryteriów oceny ofert dla zadania 14.

Pytanie nr 73, dotyczy zadania nr 14:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie środka przeciw zaparowaniu optyki w buteleczce o pojemności 30 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 74, dotyczy zadania nr 4 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’250 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 75, dotyczy zadania nr 13 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści skalę pomiarową na korpusie pisaka – 6 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 76, dotyczy zadania nr 17 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści worek o pojemności 1650 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 77, dotyczy zadania nr 17 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zawór bezpieczeństwa 60 cm H2O?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 78, dotyczy zadania nr 17 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści rezerwuar tlenowy o pojemności 2000 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 79, dotyczy zadania nr 17 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o długości 2,1 m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 80, dotyczy zadania nr 17 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści resuscytator bez paska? Konstrukcja i powierzchnia worka zapewniają pewny i bezpieczny chwyt w dłoni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 81, dotyczy zadania nr 28 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści myjki do ciała wykonane w całości z włókniny poliestrowej?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 82, dotyczy zadania nr 28 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a’20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 83, dotyczy zadania nr 28 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy ręcznik do higieny pacjenta w rozmiarze 40x50 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 84, dotyczy zadania nr 28 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy ręcznik do higieny pacjenta w rozmiarze 40x70 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 85, dotyczy zadania nr 28 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy ręcznik do higieny pacjenta wykonany z włókniny w rozmiarze 40x70 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 86, dotyczy zadania nr 28 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy ręcznik do higieny pacjenta w rozmiarze 40x85 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 87, dotyczy zadania nr 28 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy ręcznik do higieny pacjenta w rozmiarze 40x70 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 88, dotyczy zadania nr 28 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy ręcznik do higieny pacjenta wykonany z włókniny w rozmiarze 40x70 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 89, dotyczy zadania nr 28 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy ręcznik do higieny pacjenta wykonany z włókniny w rozmiarze 50x70 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 90, dotyczy zadania nr 28 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy koc innego producenta niż prześcieradło i poszewka na poduszkę, natomiast wszystkie trzy elementy będą zapakowane razem?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem, że komplet będzie zapakowany w foliową torbę z etykietą informacyjną.  Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie nr 91, dotyczy zadania nr 29 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 50mm x 100mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 92, dotyczy zadania nr 31 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści długość 3,00 m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza długość linii próbkującej 3,00m.

Pytanie nr 93, dotyczy zadania nr 24 poz. 1:

Zadanie 24

Poz.1 Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 250 x 120 x 10mm – jak na zdjęciu poniżej:

Czy zapotrzebowanie dotyczy liczby szt. czy par?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje wymagane parametry.

Zamawiający w komunie: ”jednostka miary”  wpisał szt. - wymaga sztuk.

Pytanie nr 94, dotyczy zadania nr 24 poz. 3:

Czy zapotrzebowanie dotyczy liczby szt. czy par?

Odpowiedź:

Zamawiający w komunie: ”jednostka miary”  wpisał szt. - wymaga sztuk.

Pytanie nr 95, dotyczy zadania nr 24 poz. 6:

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 200x100x50 mm.

Lub

Prosimy o dopuszczenie pozycjonera o wymiarach 264 x 220 x 64mm z podparciem szyi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie nr 96, dotyczy zadania nr 24 poz. 7:

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 330 x 140 x 30mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 97, dotyczy zadania nr 24 poz. 8:

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 460 x 180 x 35mm

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 98, dotyczy zadania nr 24 poz. 9:

Poz. 9 Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 515 x 180 x 40mm

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 99, dotyczy zadania nr 24 poz. 10:

Poz. 10 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 165 x 80 x 8mm

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 100, dotyczy zadania nr 19 poz. 3 i 4:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy przez określenie „wkłady workowe z drenem” należy rozumieć, że ma to być zestaw dwóch produktów pochodzących od tego samego producenta, wspólnie pakowany przez producenta, identyfikowany jednym numerem katalogowym oraz oznaczony znakiem CE, w którym dren wyposażony jest w łącznik schodkowy wyposażony w przesuwny regulator ssania?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 101, dotyczy zadania nr 19 poz. 3 i 4:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy przez określenie „wkłady workowe z drenem” należy rozumieć, że ma to być zestaw dwóch produktów pochodzących od tego samego producenta, wspólnie pakowany przez producenta, identyfikowany jednym numerem katalogowym oraz oznaczony znakiem CE, w którym dren wyposażony jest w łącznik schodkowy wyposażony w przesuwny regulator ssania?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 102, dotyczy zadania nr 19:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy nie zaistniała omyłka pisarska w opisie przedmiotu zamówienia w postaci wymogu, żeby wkłady workowe o poj. 1000 ml (poz. 1) były kompatybilne z pojemnikami 1000 ml. (poz. 5) oraz pojemnikami 2000 ml. ( poz. 6) i analogicznie w pozycji nr 2 wkłady o pojemności 2000 ml miałyby gwarantować kompatybilność również z pojemnikami o pojemności 1000 ml. (poz. 5) i 2000 ml. (poz. 6)?
Ponieważ regułą jest, że wkłady i pojemniki powinny gwarantować kompatybilność w ramach tych samych pojemności, prosimy o uznanie, że:
- wkłady wyspecyfikowane w poz. nr 1 i 3 powinny gwarantować kompatybilność z pojemnikami z poz. 5
- wkłady wyspecyfikowane w poz. nr 2 i 4 powinny gwarantować kompatybilność z pojemnikami z poz. 6

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wkłady wyspecyﬁkowane w poz. nr 1 i 3 powinny gwarantować kompatybilność z pojemnikami z poz. 5 oraz - wkłady wyspecyﬁkowane w poz. nr 2 i 4 powinny gwarantować kompatybilność z pojemnikami z poz. 6

Pytanie nr 103, dotyczy zadania nr 30:

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 30 serwety w rozmiarze 70x80cm, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza serwetę w rozmiarze 70x80 w zadaniu nr 30; pozostałe parametry SWZ bez zmian.

Pytanie nr 104, dotyczy zadania nr 28:

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie w Zadaniu 28 pozycji nr 4. Umożliwi to większej liczbie wykonawców złożyć konkurencyjne oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Aktualnie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie ma możliwości technicznej wydzielenia pozycji do dodatkowych zadań.  Brak zaś zmiany ogłoszenia w tym zakresie skutkowałby nieważnością dokonanej czynności podziału na części i tym samym postępowanie obarczone byłoby wadą powodującą konieczność jego unieważnienia lub nieważność zawartej umowy.

Pytanie nr 105, dotyczy zadania nr 17:

Czy zamawiający wymaga aby wszystkie elementy zestawu, w tym rezerwuar tlenowy, nadawały się do sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134°C?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby  wszystkie elementy zestawu, w tym rezerwuar tlenowy, nadawały się do sterylizacji w autoklawie.

Pytanie nr 106, dotyczy zadania nr 17:

Czy zamawiający dopuści resuscytator z rezerwuarem tlenowym o pojemności 1500ml, pojemność taka jest całkowicie wystarczająca aby zapewniać stężenie 100% tlenu w mieszaninie oddechowej podczas każdego oddechu?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 107, dotyczy zadania nr 17:

Czy zamawiający wymaga aby pasek zapewniający pewny i wygodny uchwyt był fabrycznie, trwale połączony z resuscytatorem. Rozwiązanie takie zapewnia wygodę i prostotę użytkowania zwłaszcza w połączeniu z obrotowym złączem zaworu pacjenta, które jest wymagane przez zamawiającego, zapewniając zawsze pewny i wygodny uchwyt nawet podczas zmiany pozycji resuscytatora. Dodatkowo rozwiązanie nie wymaga zakładania paska  przed użyciem w sytuacji, gdy oferowany on jest jako oddzielny element.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wymaga.

Pytanie nr 108, dotyczy zadania nr 17:

Czy zamawiający oczekuje maski twarzowej z pompowanym mankietem co zapewni szczelne dopasowanie do każdego kształtu twarzy poprawiając efektywność resuscytacji i podnosząc bezpieczeństwo pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 109, dotyczy zadania nr 31:

Czy Zamawiający dopuści gazową linię pomiarową o dł. 300 cm z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza gazową linię pomiarową o dł. 300 cm.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE I STAJĄ SIĘ JEJ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ.

WYKONAWCA OFERUJĄC ASORTYMENT O PARAMETRACH DOPUSZCZONYCH NINIEJSZYM PISMEM JEST ZOBOWIĄZANY OPISAĆ W ZAŁĄCZNIKU NR 2 PARAMETR DOPUSZCZONY JAKO OFEROWANY I POWOŁAĆ SIĘ 
W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO SWZ NA NINIEJSZE PISMO.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Beata Martyn-Mrozowska

Sporządziła: Agnieszka Ossowska