## ELEKTRYCY 2020r.
Lp. | Nazwa produktu | Nazwa/typ/model i parametry produktu oferowanego przez Wykonawcę | Jednostka | Planowana ilość | Cena jedn. (netto) | Stawka VAT | Suma (netto) | Wartość (brutto)
1. | Adapter natynkowy rozszeżający POLO OPTIMA, moduł rozszerzający 12012202 do systemów podtynkowych, wymiary: długość 8,2cm, szerokość 7,1cm, wysokość 3,5cm - lub równoważny pod względem parametrów technicznych i kompatybilny z systemem Polo Optima. |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Akumulator AAA |  | szt. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Akumulator R6 2500mAh GP Nim |  | szt. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Rura osłonow AROT Ø 50 mm |  | mb. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Automat zmierzchowy 10A 230V 2-1000 Lx, obudowa IP65 AZH |  | szt. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Bateria AA 1,5V |  | szt. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Bateria alkaliczna 9V |  | szt. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Bateria alkaliczna AAA |  | szt. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Bateria alkaliczna LR6 |  | szt. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Bateria alkaliczna R20 |  | szt. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Bateria CR 123A 3V |  | szt. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Bezpiecznik (radiowy) szklany 10A |  | szt. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Czujnik ruchu i zmierzchu PIR 360o max, 1200W max, 12m max ,15min regulowany, max 2000 lx 220-240V |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Dekielek na puszkę instalacyjną ø60 |  | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Dekielek na puszkę instalacyjną ø80 |  | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Dławik do lampy sodowej 70 W |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Świetlówka L 18W 840 2G11 niezintegrowana. |  | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Świetlówka L 36W 840 2G10 niezintegrowana |  | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Świetlówka T/E 32W/ 830 PLUS GX24Q-3 |  | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
20. | Dzwonek mieszkaniowy 230V |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21. | Elekrozaczep rewersyjny symetryczny 12V |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
22. | Elektroniczny układ zapłonowy 2x26W |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
23. | Elektroniczny układ zapłonowy 2x32W |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
24. | Elektroniczny układ zapłonowy 2x36W |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
25. | Elektroniczny układ zapłonowy 2x42W |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
26. | Elektroniczny układ zapłonowy 2x58W |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
27. | Elektroniczny układ zapłonowy T5 1x35W |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
28. | Elektroniczny układ zapłonowy T5 1x54W |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
29. | Elektroniczny układ zapłonowy T5 2x35W |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
30. | Elektroniczny układ zapłonowy T5 2x54W |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
31. | Elektroniczny układ zapłonowy T5 3/4 x14 W |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
32. | Elektroniczny układ zapłonowy T8 1x18W |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
33. | Elektroniczny układ zapłonowy T8 1x36W |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
34. | Elektroniczny układ zapłonowy T8 1x58W |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
35. | Elektroniczny układ zapłonowy T8 2x36W |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
36. | Elektroniczny układ zapłonowy 2x58W |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
37. | Elektroniczny układ zapłonowy 4x18W |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
38. | Elektroniczny układ zapłonowy IDS-2 DO HS 35-70W |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
39. | Elektrozaczep awersyjny symetryczny 12V |  | szt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
40. | Folia kablowa niebieska, szerokość 20,5cm |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
41. | Gniazdo GU 10 |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
42. | Gniazdo hermetyczne podwójne natynkowe, stopień ochrony IP44, 230V 16A |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
43. | Gniazdo podtynkowe RJ 45 Polo Optima, 8 pin, kategoria 5E, typ keystone jack, lub równoważny pod względem parametrów technicznych i kompatybilny z systemem Polo Optima. |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
44. | Gniazdo podtynkowe z uziemieniem 230V/16A POLO OPTIMA, lub równoważny pod względem parametrów technicznych i kompatybilny z systemem Polo Optima. |  | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
45. | Gniazdo podtynkowe z uziemieniem 230V/16A, z uchylną klapką. POLO OPTIMA, lub równoważny pod względem parametrów technicznych i kompatybilny z systemem Polo Optima. |  | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
46. | Gniazdo trójfazowe natynkowe pięciobolcowe 16A |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
47. | Gniazdo trójfazowe natynkowe pięciobolcowe 32A |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
48. | Gniazdo trójfazowe natynkowe pięciobolcowe 63A |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
49. | Meatalohalogen CDM-TC 35W/830 G 8.5 |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
50. | Halogen J78 mm 150W, 230V |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
51. | Halopar 30 64841 spot 230V 75W 10st E27 |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
52. | Metalohalogen HRI-TS 70W NDL 230V XLN RX7S |  | szt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
53. | Jednofazowy modułowy licznik energii elektrycznej z wyswietlaczem LCD |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
54. | Kabel teleinformatyczny U/UTP kat.6 4x2xAWG23 LSOH DK-1613-VH-1-P /100m/ |  | mb. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
55. | Kabel ziemny YKY 0.6/1kV NYY-J/O 5x16 mm2 |  | mb. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
56. | Kabel ziemny YKY 0.6/1kV NYY-J/O 5x2.5 mm2 |  | mb. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
57. | Kabel ziemny YKY 0.6/1kV NYY-J/O 5x6 mm2 |  | mb. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
58. | Kanał instalacyjny 100x50 |  | mb. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
59. | Kanał instalacyjny 20x20, dopuszczalna tolerancja wymiaru w zakresie +/- 2mm |  | mb. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
60. | Kanał instalacyjny 60x40 |  | mb. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
61. | Kanał instalacyjny 32x30 |  | mb. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
62. | Kanał instalacyjny 35x15, dopuszczalna tolerancja wymiaru w zakresie +/- 3mm |  | mb. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
63. | Kanał instalacyjny 53x100 |  | mb. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
64. | Kanał instalacyjny 90x60 |  | mb. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
65. | Klawisz do wyłącznika pojedynczego POLO OPTIMA, lub równoważny pod względem parametrów technicznych i kompatybilny z systemem Polo Optima. |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
66. | Klawisze do wyłącznika podwójnego POLO OPTIMA, lub równoważny pod względem parametrów technicznych i kompatybilny z systemem Polo Optima. |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
67. | Końcówka kablowa tulejkowa izolowana 1,5 mm2 różne kolory |  | szt | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
68. | Końcówka kablowa tulejkowa izolowana 2,5 mm2 różne kolory |  | szt | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
69. | Końcówka kablowa tulejkowa izolowana 4 mm2 różne kolory |  | szt | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
70. | Lampa sodowa WLS 70W E27 |  | szt. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
71. | Lampa sodowa WLS E-40 100W |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
72. | Led driver 4700 4x700 mA/48V |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
73. | Plafon LED 24W okrągły, biały |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
74. | LED żarówka trzonek E27, 5W barwa zimna. |  | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
75. | LED żarówka trzonek E14, 5W barwa zimna. |  | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
76. | Led żarówka trzonek E14 5,5W typ C37 barwa ciepła. |  | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
77. | Led żarówka trzonek E14 3W typ C37 barwa ciepła. |  | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
78. | Led żarówka trzonek E14 3W typ P45 barwa ciepła. |  | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
79. | Led żarówka trzonek E14 5,5W typ P45 barwa ciepła. |  | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
80. | Led żarówka trzonek E14 7W typ C37 barwa ciepła. |  | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
81. | Led żarówka trzonek E14 7W typ P45 barwa ciepła. |  | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
82. | Led żarówka trzonek E27 10W typ A60 barwa ciepła. |  | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
83. | Led żarówka trzonek E27 12W typ A60 barwa ciepła. |  | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
84. | Led żarówka trzonek E27 15W typ A60 barwa ciepła. |  | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
85. | Led żarówka trzonek E27 17W typ A60 barwa ciepła. |  | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
86. | Led żarówka trzonek E27 3W typ G45 barwa ciepła. |  | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
87. | Led żarówka trzonek E27 5,5W typ G45 barwa ciepła. |  | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
88. | Led żarówka trzonek E27 7W typ A60 barwa ciepła. |  | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
89. | Led żarówka trzonek E27 7W typ C37 barwa ciepła. |  | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
90. | Led żarówka trzonek E27 7W typ G45 barwa ciepła. |  | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
91. | Led żarówka trzonek G4 1.7W typ G4 PCB barwa ciepła. |  | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
92. | LED żarówka trzonek GU10 8W typ MR16 barwa zimna. |  | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
93. | LED żarówka trzonek GU10 6W typ MR16 barwa ciepła. |  | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
94. | LED żarówka trzonek GU10 6W typ MR16 barwa zimna. |  | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
95. | Led żarówka trzonek GU5.3 4W typ MR16 barwa ciepła. |  | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
96. | Listwa 18/75 półokrągła przypodłogowa szara (2mb) AKS |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
97. | Listwa zaciskowa LZ 12x10 |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
98. | OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ SP-B+C/3+1 |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
99. | Listwa zaciskowa LZ 12x16 |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
100. | Łącznik rury RL 16mm |  | szt | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
101. | Łącznik rury RL 18mm |  | szt | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
102. | Łącznik rury RL 22mm |  | szt | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
103. | Mechaniczny ściemniacz 60 – 300W |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
104. | Moduł awaryjny BQ 1H-18W (1,5h) |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
105. | Moduł awaryjny BQ 1H-36W (1,5h) |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
106. | Mufa kablowa termokurczliwa 1KV 5x16-35 |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
107. | Naświetlacz led 20 W |  | szt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
108. | Naświetlacz led 50 W |  | szt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
109. | Opaska zaciskowa dł.190x4,8 mm |  | szt. | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
110. | Opaska zaciskowa dł. 540x7,5mm odporna na promieniowanie UV |  | szt. | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
111. | Opaska zaciskowa dł. 780x9,0mm odporna na promieniowanie UV |  | szt. | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
112. | Oprawa plafonowa okrągła natynkowa LED 10W 1040LM/4000K |  | szt. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
113. | Oprawa 10W 1040LM/4000K natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona do użytku wewnętrznego (pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne) z czujnikiem RCR , LED. |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
114. | Oprawa 600x600 LED 46W 4000K natynkowa |  | szt. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
115. | Panel LED 120x30 natynkowy 40W 4000Lm |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
116. | Panel LED 60x60 natynkowy 46W 4000K |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
117. | Panel LED 600x600 LED 46W 4000K wstropowy |  | szt. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
118. | Oprawa awaryja ewakuacyjna LED 3W/3h z piktogramem |  | szt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
119. | Oprawa uliczna LED 120W IP65, AC 220-240V, bez regulacji kąta nachylenia - moc strumienia świetlnego 12000 lm |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
120. | Oprawa plafon LED 9w ip44 pro antykradzieżowa |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
121. | Oprawa plafon LED 9w ip44 z czujnikiem rcr |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
122. | Oprawa sodowa OUS -70 |  | szt. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
123. | Oprawka metalowa E-27 |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
124. | Świetlówka kompaktowa CFL 835/2P 28W. |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
125. | Świetlówka D G24d-2 18W. |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
126. | Świetlówka D G24d-3 26W. |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
127. | Świetlówka TL-5 HE 28W/840 - Długość (mm) 1150 |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
128. | Lampa wyładowcza p268 HCI-T 70W/830 WDL - trzonek G12 |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
129. | Przedłużacz 5m z listwą 5 gniazd z wyłącznikiem |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
130. | Przedłużacz na bębnie 50m zwijany 1,5mm2 |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
131. | Przedłużacz na bębnie 50m zwijany 2,5mm2 |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
132. | Stycznik modułowy instalacyjny ESB 20-20 20A 24V |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
133. | Przekaznik zaniku i asymetri faz 10A 1P 4sek 40-80V C2F-311 F8F |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
134. | Przekaźnik modułowy bistabilny (impulsowy) z dwiema parami styków |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
135. | Przepływowy podgrzewacz wody, trójfazowy, moc 18 kW |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
136. | Przewód DY 1,5mm2 /750 |  | mb. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
137. | Przewód DY 2,5mm2 /750 |  | mb. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
138. | Przewód LGY 10mm2 /750V |  | mb. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
139. | Przewód LGY 16mm2 /750V |  | mb. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
140. | Przewód LGY 6mm2 /750V |  | mb. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
141. | Przewód OMYp 2x1 /500 |  | mb. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
142. | Przewód OWY 3x1,5 /500 |  | mb. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
143. | Przewód OWY 3x2,5 /500 |  | mb. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
144. | Przewód OWY 5x2,5 /500 |  | mb. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
145. | Przewód YdY 3x1,5 / 750V |  | mb. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
146. | Przewód YdY 3x2,5 / 750V |  | mb. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
147. | Przewód YdY 4x1,5 / 750V |  | mb. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
148. | Przewód YdY 4x2,5 / 750V |  | mb. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
149. | Przewód YdYp 3x1,5 / 750V |  | mb. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
150. | Przewód YdYp 3x2,5 / 750V |  | mb. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
151. | Przewód YdYp 4x1,5 / 750V |  | mb. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
152. | Przewód YdYp 5x1,5 /750V |  | mb. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
153. | Przewód YdYp 5x2,5 /750V |  | mb. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
154. | Przewód YTKSY 21x2x0,5 |  | mb. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
155. | Puszka instalacyjna podtynkowa Ø80 |  | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
156. | Puszka instalacyjna podtynkowa Ø60 głęboka do składania |  | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
157. | Puszka instalacyjna podtynkowa Ø60 płytka do składania |  | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
158. | Puszka natynkow rozgałęźna polipropylenowa 85x85x40mm IP55 |  | szt. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
159. | Puszka natynkowa Klik 200 x 140 x 75 mm IP55 |  | szt. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
160. | Puszka natynkowa Klik 43 x 80 x 40 mm IP55 |  | szt. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
161. | Ramka 1 krotna POLO OPTIMA, lub równoważny pod względem parametrów technicznych i kompatybilny z systemem Polo Optima. |  | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
162. | Ramka 2 krotna POLO OPTIMA, lub równoważny pod względem parametrów technicznych i kompatybilny z systemem Polo Optima. |  | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
163. | Ramka 3 krotna POLO OPTIMA, lub równoważny pod względem parametrów technicznych i kompatybilny z systemem Polo Optima. |  | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
164. | Ramka 4 krotna POLO OPTIMA, lub równoważny pod względem parametrów technicznych i kompatybilny z systemem Polo Optima. |  | szt. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
165. | Ramka 5 krotna POLO OPTIMA, lub równoważny pod względem parametrów technicznych i kompatybilny z systemem Polo Optima. |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
166. | Rozdzielnia 96 MOD N/T BF-O-4/96-Stopień ochrony (IP) IP30 Kolor Biały. Szerokość na 24 moduły, montaż natynkowy. Liczba rzędów 4. Wykonanie z blachy stalowej lakierowanej, kolor biały. Wyposażąenie: szyny nośne, osłony, zaciski N i PE. Drzwiczki pełne, przystosowane do montażu zamka. |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
167. | Rozdzielnica wpuszczana (montaż wtynkowy) z tworzywa sztucznego, II klasa izolacji, 3 rzędowa, 36 polowa z drzwiczkami zamykanymi kluczykiem. |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
168. | Rozłącznik bezp. NSL GR. 3 630A M12 1-DŹW./185MM |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
169. | Rozłącznik LN-3-600-I |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
170. | Rozłącznik RBK 00 |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
171. | Rozłącznik RBK 250A |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
172. | Rozłącznik modułowy jednofazowy 63A |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
173. | Rozłącznik modułowy trójfazowy 100A |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
174. | Rura elektroinstalacyjna RL 16mm |  | mb. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
175. | Rura elektroinstalacyjna RL 18mm |  | mb. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
176. | Rura elektroinstalacyjna RL 22mm |  | mb. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
177. | Rura karbowana z polipropylenu ø18 |  | mb. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
178. | Rurka termokurczliwa średnica 4,8mm różne kolory odcinki 1m |  | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
179. | Siłownik CM230-L .Siłownik do przepustnicy przeznaczony do sterowania w systemach instalacji wentylacyjnych. - Wielkosc tlumika do ok. 0,4 m² - Moment znamionowy 2 Nm- Napiecie znamionowe AC 230V - Regulacja otwarcia-zamkniecia, 3-punktowe |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
180. | Słup typu SP-4W/E z kasetą, z dwoma ramionami w dół i oprawami sodowymi 70W+fundament. |  | szt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
181. | Starter do świetlówek 4-22W |  | szt. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
182. | Starter do świetlówek 4-65W |  | szt. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
183. | Statecznik magnetyczny 100W |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
184. | Statecznik magnetyczny 70W |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
185. | Stycznik trófazowy 40A z cewką na 230V |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
186. | Szybkozłączka instalacyjna czterostykowa Napięcie [V] 450 - Prąd znamionowy [A] 24 - Przekrój łączonych przewodów:0,5-2,5mm2. |  | szt. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
187. | Szybkozłączka instalacyjna pięciostykowa Napięcie [V] 450 - Prąd znamionowy [A] 24 - Przekrój łączonych przewodów:0,5-2,5mm2. |  | szt. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
188. | Szybkozłączka instalacyjna trójstykowa. Napięcie [V] 450 - Prąd znamionowy [A] 24 - Przekrój łączonych przewodów:0,5-2,5mm2. |  | szt. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
189. | Szybkozłączka instalacyjna dwustykowa . Napięcie [V] 450 - Prąd znamionowy [A] 24 - Przekrój łączonych przewodów:0,5-2,5mm2. |  | szt. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
190. | Szybkozłączka instalacyjna czterostykowa do linek miękkich Napięcie znamionowe:450V - Prąd znamionowy:32A - Przekrój łączonych przewodów:0,4mm-4mm2. |  | szt. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
191. | Szybkozłączka instalacyjna pięciostykowa do linek miękkich - Napięcie znamionowe:450V - Prąd znamionowy:32A - Przekrój łączonych przewodów:0,4mm-4mm2. |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
192. | Szybkozłączka instalacyjna trójstykowa do linek miękkich - Napięcie znamionowe:450V - Prąd znamionowy:32A - Przekrój łączonych przewodów:0,4mm-4mm2. |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
193. | Szyny fazowe 1 biegunowe 1m |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
194. | Szyny fazowe 3 biegunowe 1m |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
195. | świetlówka CFL 28W/835 4p |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
196. | Świetlówka D 26W |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
197. | Świetlówka 18W trzonek 2G11 typ PLL |  | szt | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
198. | Świetlówka 18W/830 |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
199. | świetlówka 26W/ 840 G24 Q3 |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
200. | Świetlówka 36W FLORA |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
201. | Świetlówka 36W trzonek 2G11 typ PLL |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
202. | Świetlówka 36W/830 |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
203. | Świetlówka 58W/830 |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
204. | Świetlówka bakteriobójcza 30W/G30T8 |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
205. | Świetlówka CFL 2D 2P/827 16W |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
206. | Świetlówka CFL 2D 4P/830 38W |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
207. | Świetlówka CF-S 7W/840/2P |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
208. | Świetlówka D/E 18W/840/4P |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
209. | Świetlówka 13W/830 - G24-d. |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
210. | Świetlówka 18W/840 - 2G11 (4 PINY). |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
211. | Świetlówka 11W/830 - G23 (2 PINY). |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
212. | Świetlówka 42W/840 - GX24q-4 (4 PINY). |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
213. | Świetlówka F13 DBX/840/2P |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
214. | Świetlówka F18DBX/840/2P |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
215. | Świetlówka F26 DBX/840/2P |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
216. | Świetlówka komPAKTOWA G24D-2 18W/2P/840PL-C |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
217. | Świetlówka F28 2D/827/4 P |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
218. | Świetlówka F28W2D/827 |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
219. | Świetlówka kołowa G10Q/6500K 32W |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
220. | Świetlówka kołowa G10Q/6500K 22W |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
221. | Świetlówka kołowa G10Q/6500K 40W |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
222. | świetlówka kołowa TL5 22W/840 - Trzonek 2GX13 |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
223. | Świetlówka kompaktowa 18W /840 - Trzonek 2G11 (4-pinowy). |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
224. | Świetlówka kompaktowa 32W GX24Q-3 - (4-PINY). |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
225. | Świetlówka kompaktowa CFL SQUARE 16w/835 - Trzonek GR10q (4 piny). |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
226. | Świetlówka kompaktowa CFL 28W /835 - Trzonek GR8 (2-PINY). |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
227. | świetlówka kompaktowa DST MTW 20W/827 240V E 27 |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
228. | świetlówka kompaktowa DST MTW 23W/827 240V E 27 |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
229. | Świetlówka kompaktowa G24Q-3 26W /4P/ 840 PL-C |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
230. | Świetlówka kompaktowa RX-S 7W /840 /G23 |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
231. | Świetlówka liniowa LED (zmiennik świetlówki 36W) |  | szt | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
232. | Świetlówka liniowa LED (zmiennik świetlówki 18W) |  | szt | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
233. | Świetlówka liniowa led 18,4W/840 trwałość 50000h |  | szt | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
234. | Świetlówka liniowa led 27W/840 trwałość 50000h |  | szt | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
235. | Świetlówka liniowa led 8,9W/840 trwałość 50000h |  | szt | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
236. | Świetlówka liniowa T5 54W (długość 115cm) |  | szt | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
237. | Świetlówka 36 W/840 - Trzonek 2G10 (4 PINY). |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
238. | Świetlówka 7W/840 - Trzonek 2G7 (4 PINY). |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
239. | Świetlówka 24W/840 - Trzonek 2G11 (4 PINY). |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
240. | Świetlówka 36W/840 - Trzonek 2G11 (4 PINY). |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
241. | Świetlówka PL- C 26W/840/4P |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
242. | Świetlówka PL-C 26W/840/2P |  | szt. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
243. | Świetlówka PL-S 11W/840/4P |  | szt. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
244. | Świetlówka T5 14W trzonek G5 830 |  | szt. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
245. | Świetlówka T5 28W trzonek G5 830 |  | szt. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
246. | Świetlówka T5 8W trzonek G5 830 |  | szt. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
247. | Świetlówka T5 F14W/840 |  | szt. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
248. | Świetlówka T5 F28W/840 |  | szt. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
249. | Świetlówka T8 18W trzonek G13 830 |  | szt. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
250. | Świetlówka T8 30W G13 bakteriobójcza 230V UVC |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
251. | Świetlówka T8 36W trzonek G13 830 |  | szt. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
252. | Świetlówka T8 58W trzonek G13 830 |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
253. | Taśma do drukarki etykiet D1 12mm |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
254. | Taśma izolacyjna szerokość 20mm |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
255. | Taśma samowulkanizacyjna |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
256. | Taśmowa obejma uziemiająca ø10-50mm |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
257. | Trójfazowy modułowy licznik energii elektrycznej z wyświetlaczem LCD |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
258. | Uchwyt do przewodów płaskich (pod tynk) |  | szt. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
259. | Uchwyt otwarty do rury RL 16mm |  | szt | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
260. | Uchwyt otwarty do rury RL 18mm |  | szt | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
261. | Uchwyt otwarty do rury RL 22mm |  | szt | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
262. | Uchwyt zamknięty do rury RL 22mm |  | szt | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
263. | Wkładka topikowa WT-1/aM 125A |  | szt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
264. | Wkładka topikowa WT-1/aM 80A |  | szt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
265. | Wkładka topikowa WT-1/aM 160A |  | szt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
266. | Wkładka topikowa WT-1/aM 200A |  | szt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
267. | Wkładka topikowa WT-1/aM 250A |  | szt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
268. | Wkładka topikowa BiWts DII 25A do gniazda E27 |  | szt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
269. | Wkładka topikowa BiWts DIII 35A do gniazda E33 |  | szt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
270. | Wkładka topikowa BiWts DII 6A do gniazda E27 |  | szt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
271. | Wkładka topikowa BiWts DI 10A do gniazda E16 |  | szt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
272. | Wkładka topikowa BiWts DI 16A do gniazda E16 |  | szt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
273. | Wkładka topikowa BiWts DI 20A do gniazda E16 |  | szt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
274. | Wkładka topikowa BiWts DI 25A do gniazda E16 |  | szt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
275. | Wkładka topikowa BiWts DII 10A do gniazda E27 |  | szt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
276. | Wkładka topikowa BiWts DII 16A do gniazda E27 |  | szt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
277. | Wkładka topikowa BiWts DII 20A do gniazda E27 |  | szt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
278. | Wkładka topikowa D0 1 10A do gniazda E18 |  | szt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
279. | Wkładka topikowa D0 1 16A do gniazda E18 |  | szt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
280. | Wkładka topikowa D0 2 20A do gniazda E18 |  | szt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
281. | Wkładka topikowa D0 2 25A do gniazda E18 |  | szt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
282. | Wkładka topikowa D0 2 35A do gniazda E18 |  | szt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
283. | Wkładka topikowa D0 2 50A do gniazda E18 |  | szt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
284. | Wkładka topikowa D0 2 63A do gniazda E18 |  | szt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
285. | Wkładka topikowa przemysłowa WT 00 125A |  | szt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
286. | Wkładka topikowa przemysłowa WT 00 25A |  | szt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
287. | Wkładka topikowa przemysłowa WT 00 40A |  | szt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
288. | Wkładka topikowa przemysłowa WT 00 80A |  | szt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
289. | wkładka wt -00/ GG 125A |  | szt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
290. | wkładka wt -00/ GG 160A |  | szt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
291. | wkładka wt -00C/ GG 100A |  | szt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
292. | Wtyczka 230V z uziemieniem |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
293. | Wtyczka trójfazowa pięciobolcowa 16A |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
294. | Wtyczka trójfazowa pięciobolcowa 32A |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
295. | Wtyczka trójfazowa pięciobolcowa 63A |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
296. | Wyłacznik mocy 3-biegunowy NZM 630A. |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
297. | Wyłącznik hermetyczny natynkowy podwójny |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
298. | Wyłącznik hermetyczny natynkowy pojedynczy |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
299. | Wyłącznik instalacyjny nadprądowy jednofazowy B10A |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
300. | Wyłącznik instalacyjny nadprądowy jednofazowy B16A |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
301. | Wyłącznik instalacyjny nadprądowy jednofazowy B20A |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
302. | Wyłącznik instalacyjny nadprądowy jednofazowy B25A |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
303. | Wyłącznik instalacyjny nadprądowy jednofazowy C16A |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
304. | Wyłącznik instalacyjny nadprądowy jednofazowy C20A |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
305. | Wyłącznik instalacyjny nadprądowy jednofazowy C25A |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
306. | Wyłącznik instalacyjny nadprądowy trójfazowy B16A |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
307. | Wyłącznik instalacyjny nadprądowy trójfazowy B20A |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
308. | Wyłącznik instalacyjny nadprądowy trójfazowy B32A |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
309. | Wyłącznik instalacyjny nadprądowy trójfazowy C16A |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
310. | Wyłącznik instalacyjny nadprądowy trójfazowy C20A |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
311. | Wyłącznik podtynkowy krzyżowy Polo Optima, lub równoważny pod względem parametrów technicznych i kompatybilny z systemem Polo Optima. | opis jak w poz nr.1 | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
312. | Wyłącznik podtynkowy podwójny Polo Optima, lub równoważny pod względem parametrów technicznych i kompatybilny z systemem Polo Optima. | opis jak w poz nr.1 | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
313. | Wyłącznik podtynkowy pojedynczy Polo Optima, lub równoważny pod względem parametrów technicznych i kompatybilny z systemem Polo Optima. | opis jak w poz nr.1 | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
314. | Wyłącznik różnicowoprądowy In40A, IΔN 0,3 jednofazowy |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
315. | Wyłącznik różnicowoprądowy In40A, IΔN 0,3 jednofazowy (odporny na prądy udarowe) |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
316. | Wyłącznik różnicowoprądowy In40A, IΔN 0,3 jednofazowy (odporny na prądy udarowe) |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
317. | Wyłącznik różnicowoprądowy In40A, IΔN 0,3 trójfazowy z członem nadprądowym B16A |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
318. | Wyłącznik różnicowoprądowy IΔN 0,3 jednofazowy z członem nadprądowym B16A |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
319. | Wyłącznik różnicowoprądowy IΔN 0,3 jednofazowy z członem nadprądowym B16A (odporny na prądy udarowe) |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
320. | Wyłącznik różnicowoprądowy IΔN 0,3 jednofazowy z członem nadprądowym B20A typu A |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
321. | Wyłącznik zmierzchowy 16A IP 65 N/T |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
322. | Żarnik halogenowy 230V 150W |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
323. | Żarnik halogenowy 230V 500W |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
324. | Żarówka LED 20W E-27 |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
325. | Żarówka 40W A55 E27 230V wysoko temperaturowa |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
326. | Żarówka basic j-150w 78mm/ek |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
327. | Żarówka CDM-R 70W/83 |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
328. | Żarówka E27 25W przeźroczysta/halogenowa |  | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
329. | Żarówka E27 40W przeźroczysta/halogenowa |  | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
330. | Żarówka E27 60W przeźroczysta/ halogenowa |  | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
331. | Żarówka E27 75W przeźroczysta / halogenowa |  | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
332. | Żarówka halogenowa 12V 20W Flood White GU 5 36st |  | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
333. | Żarówka halogenowa 12V 20W trzonek G4 |  | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
334. | Żarówka halogenowa 230V 50W trzonek GU10 |  | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
335. | Żarówka halogenowa E27 100W |  | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
336. | Żarówka LED do lamp ulicznych z trzonkiem E27, 50W/ 230V - Stopień ochrony IP 20 - Strumień świetlny 5200lm - biała neutralna spectrum260o. |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
337. | Żarówka Metalo-Halogenowa E40 250W |  | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
338. | Żarówka rtęciowa H250/40 E40 |  | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
339. | Żarówka świecowa E14 40W przeźroczysta / halogenowa |  | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
340. | Żarówka świecowa E14 25W przeźroczysta/ halogenowa |  | szt. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Podsumowanie | [6 empty] | 0 | 0