## Pakiet 1
DZIAŁ TECHNICZNY - ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH NA 2024
PAKIET NR 1
LP | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT 23 % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Przekaźnik pradu R-15 3PDT/230V | szt | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 0
2 | Przekaźnik pradu R-15 4PDT/230V | szt | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 0
3 | Rozłącznik prądu RBK 160A | szt | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
4 | Stycznik do łaczenia obwodów pojemnościowych konesatorów 25A | szt | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 0
5 | Stycznik do łaczenia obwodów pojemnościowych konesatorów 40A | szt | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 0
6 | Stycznik do łaczenia obwodów pojemnościowych konesatorów 63A | szt | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 0
7 | Stycznik elektryczny DILM 230V/25A | szt | 15 |  | 0 | 23% | 0 | 0
8 | Styk pomocniczy DILM 32/25 A | szt | 15 |  | 0 | 23% | 0 | 0
9 | Wkładka topikowa 100A WT-00C/gG | szt | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 0
10 | Wkładka topikowa 10A WT-00C/gG | szt | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 0
11 | Wkładka topikowa 125A WT-00C/gG | szt | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 0
12 | Wkładka topikowa 20A WT-00C/gG | szt | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 0
13 | Wkładka topikowa 40A WT-00C/gG | szt | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 0
14 | Wkładka topikowa 50A WT-00C/gG | szt | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 0
15 | Wkładka topikowa 63A WT-00C/gG | szt | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 0
16 | Wkładka topikowa 80A WT-00C/gG | szt | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 0
17 | Wkładka topikowa DO1 gG/ 10A/400V | szt | 20 |  | 0 | 23% | 0 | 0
18 | Wkładka topikowa DO1 gG/ 16A/400V | szt | 20 |  | 0 | 23% | 0 | 0
19 | Wkładka topikowa DO1 gG/ 6A/400V | szt | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 0
20 | Wkładka topikowa DO2 gG/ 25A/400V | szt | 20 |  | 0 | 23% | 0 | 0
21 | Wkładka topikowa DO2 gG/ 35A/400V | szt | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 0
22 | Wkładka topikowa DO2 gG/ 50A/400V | szt | 20 |  | 0 | 23% | 0 | 0
23 | Wkładka topikowa DO2 gG/ 63A/400V | szt | 20 |  | 0 | 23% | 0 | 0
24 | Wkładka topikowa WT-1C/gG 100A 500V | szt | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 0
25 | Wkładka topikowa WT-1C/gG 125A 500V | szt | 12 |  | 0 | 23% | 0 | 0
26 | Wkładka topikowa WT-1C/gG 160A 500V | szt | 12 |  | 0 | 23% | 0 | 0
27 | Wkładka topikowa WT-1C/gG 200A 500V | szt | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 0
28 | Wkładka topikowa WT-1C/gG 250A 500V | szt | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 0
29 | Wkładka topikowa WT-1C/gG 315A 500V | szt | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 0
30 | Wkładka topikowa WT-1C/gG 400A 500V | szt | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 0
31 | Wkładka topikowa WT-1C/gG 40A 500V | szt | 30 |  | 0 | 23% | 0 | 0
32 | Wkładka topikowa WT-1C/gG 63A 500V | szt | 30 |  | 0 | 23% | 0 | 0
33 | Wkładka topikowa WT-1C/gG 80A 500V | szt | 8 |  | 0 | 23% | 0 | 0
34 | Wkładka topikowa WT-2/gG 100A 500V | szt | 6 |  | 0 | 23% | 0 | 0
35 | Wkładka topikowa WT-2/gG 125A 500V | szt | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 0
36 | Wkładka topikowa WT-2/gG 160A 500V | szt | 6 |  | 0 | 23% | 0 | 0
37 | Wkładka topikowa WT-2/gG 200A 500V | szt | 6 |  | 0 | 23% | 0 | 0
38 | Wkładka topikowa WT-2/gG 20A 500V | szt | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 0
39 | Wkładka topikowa WT-2/gG 250A 500V | szt | 6 |  | 0 | 23% | 0 | 0
40 | Wkładka topikowa WT-2/gG 315A 500V | szt | 6 |  | 0 | 23% | 0 | 0
41 | Wkładka topikowa WT-2/gG 400A 500V | szt | 6 |  | 0 | 23% | 0 | 0
42 | Wkładka topikowa WT-2/gG 40A 500V | szt | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 0
43 | Wkładka topikowa WT-2/gG 40A 500V | szt | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 0
44 | Wkładka topikowa WT-2/gG 63A 500V | szt | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 0
45 | Wkładka topikowa WT-2/gG 80A 500V | szt | 6 |  | 0 | 23% | 0 | 0
46 | Wkładka topikowa WTs 50 A | szt | 25 |  | 0 | 23% | 0 | 0
47 | Wkładka topikowa WTs 6 A | szt | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 0
48 | Wkładka topikowa WTs10A | szt | 25 |  | 0 | 23% | 0 | 0
49 | Wkładka topikowa WTs16A | szt | 40 |  | 0 | 23% | 0 | 0
50 | Wkładka topikowa WTs20A | szt | 70 |  | 0 | 23% | 0 | 0
51 | Wkładka topikowa WTs25A | szt | 20 |  | 0 | 23% | 0 | 0
52 | Wkładka topikowa WTs35A | szt | 20 |  | 0 | 23% | 0 | 0
53 | Wkładka topikowa WTs63A | szt | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 0
54 | Wkładka topikowa WTs80A | szt | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 0
55 | Wkładka topikowa 10x38 6A | szt | 20 |  | 0 | 23% | 0 | 0
56 | Rozłącznik bezpiecznikowy 3P 32A 10x38mm | szt | 6 |  | 0 | 23% | 0 | 0
57 | Konwerter RS232 RS485 na Ethernet USR-N520-H7-6 | szt | 4 |  | 0 | 23% | 0 | 0
58 | MFM384 analizator parametrów sieci, wskaźnik LCD, Modbus RTU, SEL-MFM384-C-CU-G | szt | 6 |  | 0 | 23% | 0 | 0
59 | Gniazdo modułowe z/u 16A 230V na szynę TH35 | szt | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 0
| R A Z E M |  |  |  | 0 |  |  | 0