Łódź,  11 marca  2022 roku

Dotyczy: trybu podstawowego bez możliwości negocjacji na dostawę leków (uzupełnienie)   - numer postępowania: 7/D/22

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Łodzi, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz.1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 dot. pakietu nr 4

W związku z tym, że na ryku polskim pojawiły się wapna/pochłaniacze Co2 nie dopuszczone przez Farmakopee brytyjską i amerykańską ze względu na wysoką zawartość NAOH (powyżej 3%), nieregularny kształt granulek oraz bardzo niską wydajność pochłaniania (17%, przy średniej ok. 26%), czy Zamawiający wymaga wapna medycznego o zawartości NaOH poniżej 3%, regularnych granulkach, stopniu wydajności na poziomie 26% oraz stopniu pylenia poniżej 0,3%?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2 dot. pakietu nr 4

Czy wymagane wapno ma być wapnem dopuszczonym przez farmakopee brytyjską i amerykańską z potwierdzającym pismem od producenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 3 dot. załącznika nr 4 projekt umowy §6 ust. 1

Zwracamy się z prośbą o modyfikację w/w ustępu w sposób następujący:

„W przypadku opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy (poszczególnych zamówień) 
w terminie określonym w § 4 ust. 1 lub opóźnienia Wykonawcy w wymianie wyrobu wadliwego w terminie określonym w § 4 ust. 8, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto danego zamówienia jednak nie mniej niż 50,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100);”

Odpowiedź; Zamawiający nie zmienia zapisów w projekcie umowy.

Pytanie 4 dot. załącznika nr 4 projekt umowy §6 ust. 2

Zwracamy się z prośbą o modyfikację w/w ustępu w sposób następujący:

„W przypadku nierealizowania przez Wykonawcę dostawy przedmiotu umowy (poszczególnych zamówień) w terminie określonym w § 4 ust. 1, Zamawiający będzie uprawniony do naliczania kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej pozycji zamówienia, jednak nie mniej niż 50,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) od każdej niezrealizowanej  pozycji zamówienia.”

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów w projekcie umowy.

Zamawiający informuje, iż:

1) pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian,

2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umowy zostaną wprowadzone do umowy przed ich podpisaniem z Zamawiającym.

3) Termin składania  i otwarcia ofert  nie ulega zmianie.

Zamawiający