| Załącznik nr 3.3 do SWZ |
| --- |
| na dostawę odczynników do Mikrobiologicznego Laboratorium Medycznegowraz z dzierżawą analizatorów na potrzeby ”Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. |
| Formularz Asortymentowo-Cenowy |
| PAKIET 3 |
| Testy immunochromatograficzne |
|  |  | Jedn. miary | ilość | Ilość szt. w op. | Liczba opak. | Cena 1 op. netto/PLN | Wartość netto w PLN | VAT (%) | Wartość brutto w PLN |
| 1 | Test immunochromatograficzny kasetkowy do jakościowego wykrywania markerów wirusa Epstein-Barr EBV (mononukleoza zakaźna)w ludzkiej surowicy i osoczu - 4 markery: VCA IgM, PB-HA, VCA-IgG, EBNA-IgG czułość >=89%; swoistość >=93%. Test na 25 oznaczeń | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Test immunochromatograficzny kasetkowy do wykrywanie GDH Clostridium difficile. Czułość względem metody real time PCR: 100 %. Swoistość względem metody real time PCR: 98 %. | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

- Testy posiadają certyfikat CE IVD (zastosowanie do diagnostyki in vitro w Polsce).

- Certyfikaty kontroli jakości testów diagnostycznych dla każdej serii wyrobów.

- Instrukcje wykonania testu i interpretacji wyników w języku polskim.

- Wraz z pierwszą dostawą testów Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć karty charakterystyk substancji chemicznych/niebezpiecznych w formie pisemnej (papierowej lub elektronicznej) oraz na wypadek ewentualnych zmian ich kolejne aktualizacje.

- Wykonawca zapewnia transport dostaw zgodny z wymaganymi warunkami na własny koszt do siedziby Zamawiającego.