Tytuł zamówienia: Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej oraz  laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Część nr 1 –   Obiektyw planoachromatyczny

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obiektyw planoachromatyczny powiększający 100x kompatybilny z mikroskopem Monic B |  | 6 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część nr 2 –   Obiektyw achromatyczny

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obiektyw achromatyczny powiększający 100x (Biostage II) kompatybilny z mikroskopem Studar – część zmienna do mikroskopu |  | 6 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część nr 3 –  Licznik Kolonii bakterii z podświetlaną lupą

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Licznik kolonii bakterii wyposażony jest w półautomatyczny wyświetlacz cyfrowy pokazujący liczbę zliczonych kolonii, Posiada czujnik (marker) oraz komorę do zliczania z ciemnym polem, sygnał dźwiękowy, przy nacisku w polu komory zliczania, Część elektryczna wyświetlacza wykonana zgodnie z CMOS, Pierścieniowa lampa fluorescencyjna LED oświetlająca bocznie powierzchnię roboczą umożliwia dokładnie różnicowanie kolonii, Trzycyfrowy wyświetlacz licznika zgodny z dyrektywami SOP, Szkło powiększające posiada regulowane ramię, łezkę powiększającą oraz oświetlenie typu LED. W komplecie: marker Średnica komory do zliczania 150 mm Średnica szkła powiększającego 94 mm, Powiększenie 3- krotne, Powiększenie z łezką 9-krotne. |  | 4 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część nr 4 – Diagnostyczny mikroskop stereoskopowy

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | głowica – dwuokularowa, okulary WF-10x/22 (2 szt.); rozstaw okularów min 55-100 mm, kąt pochylenia okularów płynny, w zakresie min. 5-30 st. zakres powiększeń z ob. Plan 1x i okularami WF-10x – 8x-80x; obiektyw Plan 1x równoległe tory optyczne; tor wizyjny – w oddzielnym module, z mechanizmem włącz-wyłącz, dwupryzmatowy, umożliwiający podgląd na okularach w czasie pracy z kamerą; łącznik optyczny o krotności 0,5x, z regulacją ostrości oraz blokadą ostrości kamery; mechanizm ostrości – makro/mikro; oświetlenie wbudowane – odbite i przechodzące diodowe LED, z oddzielnymi potencjometrami i wyłącznikiem głównym; oświetlacz pierścieniowy diodowy z podziałem sekcyjnym: ilość diod w pierścieniu – min. 42; temperatura barwowa – 5600K (+/- 10%), średnica montażowa – 66 mm, kontroler zintegrowany z oświetlaczem (potencjometr, przycisk wyboru sekcji i kierunku obrotu, włącznik); możliwość podziału na sekcje: pełen pierścień, 1/2, 1/4, 2x 1/4, obrót sekcji w obu kierunkach. pierścień redukcyjny do montażu oświetlacza na głowicy stereoskopu; pokrowiec antystatyczny na mikroskop; instrukcja obsługi w jęz. polskim i angielskim; kamera cyfrowa z oprogramowaniem pomiarowym oraz dedykowanym sterownikiem: sensor: min. 1/1.8” CMOS; typ migawki – global shutter; piksel – min. 2.4 x 2.4 um; interfejs: pełne wsparcie dla USB 3.0 / 0.5GB/s; kolor: 24 bity RGB; możliwość pracy w trybie monochromatycznym; wbudowany procesor graficzny; rozdzielczość/szybkość - min. wymagania: 3072 x 2048 pikseli / szybkość – min. 34 kl/s; ekspozycja: min. 0,13 ms do 15s; zakres regulacji temp. barwowej – min. 2000 – 15000K; głębia ADC – 12 bitów; oprogramowanie sterujące: w polskiej i angielskiej wersji językowej predefiniowane zestawy ustawień dla nauk biologicznych oraz przemysłu; możliwość kalibracji układu oraz wykonywania pomiarów w trybie „ na żywo” bez konieczności zapisywania zdjęcia rejestracja plików w formatach: BMP, JPEG, PNG, TIFF, DICOM, AVI; kalibracja oświetlenia w trybie live-view (likwidacja winiety); binning: 1x1, 2x2, 3x3, 4x4; możliwość tworzenia min. 4 kompletów własnych ustawień obrazu dwa tryby kalibracji – „na żywo” oraz na podstawie zapisanych wzorców konstrukcja obrazu metodą live-stitching (składanie kilku obrazów w osiach x-y w jeden większy w trybie „na żywo”) możliwości pomiarowe: długość, pole powierzchni wieloboków i okręgów, kąty, równoległość i prostopadłość, skala możliwość wprowadzenia siatki z określona podziałką przechwytywanie obrazu z wprowadzoną siatką zapis zdjęć z określoną częstotliwością (timelapse) generowania sekwencji wideo z wprowadzonych serii zdjęć tworzenie matryc pomiarowych, umożliwiających wprowadzanie kolejności wykonywanych pomiarów, ustalenia zakresu tolerancji oraz raportowania wykonanego pomiaru i jego zgodności z zakresem tolerancji; moduł porównawczy - wyświetlanie minimum 4 zdjęć jednocześnie z możliwością synchronizacji ich widoku w trybie porównawczym, wyświetlanie mapy zdjęcia różnicującej graficznie obejrzane zdjęcie w całości od części nieobejrzanej, min. 2 tryby widoku zdjęcia (rzut z góry i perspektywa) możliwość zmiany zawartości i konfiguracji (kolejności pól) panelu sterowania kamerą, panelu edycji obrazu oraz panelu pomiarowego; moduł automatycznego zliczania z segmentacją świateł, cieni oraz trybami dylatacji, erozji oraz wypełniania; możliwość tworzenia wirtualnych warstw z pomiarami i oznaczeniami nanoszenie na obraz etykiet oraz wzorców skali z opcją ich edycji tworzenie raportów dedykowany moduł oprogramowania EDOF, umożliwiający tworzenie zdjęć ze zwiększoną głębią ostrości; sterownik kamery o parametrach minimalnych: procesor osiągający w testach CPU Benchmarks wynik nie gorszy niż 4370 punktów, pamięć – min. 8GB DDR3, matryca – max. 15.6”, dysk – min. 250GB HDD, złącza – min. 1x USB 3.0 i 1x USB 2.0; |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część nr 5 – Termomixer z dwoma termoblokami na probówki o pojemności 1,5 i 2,0 ml

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Thermomixer - urządzenie do mieszania i termostatowania próbek z możliwością wymiany bloków grzejnych, dostosowane do probówek oraz płytek w zakresie od 5µl do 50ml. Urządzenie powinno posiadać: podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny regulacje temperatury w zakresie od 0 do 100°C zakres termostatowania od 15°C (temp. niższa niż pomieszczenia) do 100 °C zakres szybkości mieszania od 200 do 3000 rpm, w zależności od użytych bloków dokładność utrzymania temperatury±0,5 - ±1°C prędkość ogrzewania 6-8°C/min w zależności od użytych bloków prędkość schładzania 2 – 2,5 /min możliwość zaprogramowania wielu (15 – 20) programów z regulacja temperatury oraz mieszania orbita mieszania 3 mm wymiary szer. x gł. x wys. 20-22x30-32x13-15 możliwość wyboru i wymiany różnych bloków z możliwością szybkiej i łatwej wymiany, bez potrzeby użycia dodatkowych narzędzi (klips, zatrzask) możliwość automatycznego rozpoznawania zamocowanego bloku ożliwość mieszania z przerwami port USB możliwość użycia pokrywy antykondensacyjnej zapewniającej homogenny rozkład temperatury, chroniącej próbki przed parowaniem oraz osadzaniem się skroplonej pary wodnej na pokrywce i ściance probówki. |  | 1 |  |
|  | W zestawie: Wymienny blok grzejny 24 probówki 1,5ml o maksymalnej temp. pracy 100°C przy 2000 obr./min, możliwość pracy z pokrywą antykondensacyjną 1 sztuka Wymienny blok grzejny 24 probówki 2,0ml o maksymalnej temp. pracy 100°C przy 2000 obr./min, możliwość pracy z pokrywą antykondensacyjną |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część nr 6 – Redestylator elektryczny do wody- (podwójna destylacja):

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wydajność redestylatu 4,5 dm3/h Zużycie wody 150 dm3/h Zużycie energii 7,5 kW Zasilanie: 3 x 400V Maksymalna masa 24 kg |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część nr 7 – Zestaw do terapii nerkozastępczych

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Charakterystyka fizyczna: Efektywna powierzchnia błony: 1,5 m2 Wewnętrzna średnica kapilary 240μm Grubość ściany kapilary 50μm Objętość krwi w zestawie 193 ml Wymiary całkowite 27x22x9 cm Waga 894g Min masa pacjenta 30kg Materiały: Kapilara - kopolimer akrylonitrylu i metalilosulfonianu sodu - polietylenoimina Obudowa i głowice: poliwęglan Związek powlekający poliuretan Materiał drenu: plastyfikowany polichlorek winylu Kaseta: politereftalan etylenu z glikolem Metoda sterylizacji tlenek etylenu Parametry robocze: Maksymalne ciśnienie przezbłonowe 450mmHg/60kPa Maksymalne ciśnienie krwi 500mmHg/66,6kPa Minimalna prędkość przepływu krwi 100ml/min Maksymalna prędkość przepływu krwi 450ml/min Klirens: Prędkość przepływu krwi tętniczej 200ml/min Prędkość przepływu ultrafiltracji 0ml/min |  | 16 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

*Urządzenie w konfiguracji fabrycznej zgodnej ze specyfikacją producenta, niepoddawane przeróbkom i modyfikacjom.

................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część nr 8 –  Zestaw do terapii nerkozastępczych

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw: jednorazowy obwód pozaustrojowy składający się z filtra do hemodializy/ dializatora kapilarnego oraz drenów. Filtr kapilarny : Kopolimer akrylonitrylu i sulfonianu metallilowosodowego Obudowa i zbiorniki : Poliwęglan Związek użyty do zalewania : Poliuretan Materiał użyty do produkcji drenów : Uplastyczniony polichlorek winylu (PVC) Kolumna : Politereftalan etylenu z domieszką glikolu (PETG) Filtr jest trwale podłączony do linii dostępu do krwi (oznaczonej paskiem czerwonym), linii zwrotu krwi (oznaczonej paskiem niebieskim), linii doprowadzającej dializat (oznaczonej paskiem zielonym) oraz linii odprowadzającej (oznaczonej paskiem żółtym). • Pozostałe dreny w zestawie stanowią: – linia roztworu zastępczego (oznaczona paskiem fioletowym), – linia do podłączenia przed pompą krwi (oznaczona paskiem białym), – linia antykoagulantu (strzykawka). Konfiguracja zestawu w zależności od konfiguracji automatycznych zacisków urządzenia umożliwia następujące zastosowania: – obwód fioletowy: podawanie płynu zastępczego w ramach przedfiltracyjnego lub pofiltracyjnego rozcieńczania krwi (CVVH i CVVHDF); – obwód zielony: doprowadzanie dializatu w trybach CVVHD i CVVHDF, podawanie płynu zastępczego w ramach pofiltracyjnego rozcieńczania krwi w trybie CVVH Linia do podłączenia przed pompą krwi umożliwia podawanie wlewów do obwodu, w pobliżu zakończenia linii dostępu, przed pompą krwi. Można ją wykorzystać jako drogę podawania dodatkowego płynu infuzyjnego w ramach przedfiltracyjnego rozcieńczania krwi. Zestaw jest wyposażony w specjalną komorę odpowietrzającą o niewielkiej objętości, w której przez większość czasu krew nie pojawia się i nie miesza z płynem zastępczym; Dostarczany jest również worek o pojemności 5 litrów, który podczas wypełniania urządzenia podłącza się do zakończenia linii zwrotu krwi Wszystkie złącza drenów są zgodne z międzynarodowymi normami ISO 594/1 i 2, dotyczącymi łączników stożkowych. Dreny służące jako drogi płynów w zestawie odznaczają się gwarantowaną jałowością i niepirogennością. Zestaw jest sterylizowany tlenkiem etylenu (EtO). Odpowietrzanie zapewnia zawartość resztek EtO zgodną z normą ISO 10993-7. |  | 12 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część nr 9 –  Mieszadło magnetyczne z grzaniem z czujnikiem temperatury

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mieszadło magnetyczne z grzaniem z czujnikiem temperatury Wym. SxGxWmm: 223x308x122 Zakres temperatury:+5oC pow. temp. otoczenia do 500oC Zakres prędkości: 60-1600 obr. / min. Pojemność maks. : 15l Płyta ceramiczna nie mniejsza niż: 17.8x17.8 cm Podświetlany wyświetlacz LCD Możliwość użycia opcjonalnej sondy temperatury Widoczny wskaźnik gorącej powierzchni Obudowa chłodna w dotyku, odporna na chemikalia Wyłączenie grzałek w przypadku awarii Kalibracja temperatury dla 3 punktów nastaw czujnika i płyty Mieszadełko magnetyczne PTFE w zestawie Panel przedni z poliwęglanu |  | 2 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

*Dopuszcza się możliwość zmiany wyżej wyszczególnionych parametrów lub koncepcji układu punktów pomiarowych

po ustaleniu z Zamawiającym.

................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część nr  10 – Zestaw do przygotowania żeli i elektroforezy białek w żelach poliakrylamidowych oraz elektroforetycznych

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba zestawów | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do elektroforezy białek w żelach poliakrylamidowych i elektroforetycznego transferu białek. Zestaw musi być w pełni zgodny ze standardem Mini-PROTEAN oraz zasilaczem PowerPac HC Power Supply 100-120/220-240 V lub równoważnymi. Elementy zestawu muszą być kompatybilne ze sobą, umożliwiając, po złożeniu w odpowiedniej konfiguracji, przygotowanie żeli lub przeprowadzenie elektroforezy lub transferu elektroforetycznego. |
| 1. | Na zestaw składają się poszczególne elementy: 1 sztuka przezroczysty zbiornik z tworzywa sztucznego z zaznaczonymi poziomami buforu dla elektroforezy 2 żeli, 4 żeli lub blottingu, umożliwiająca przeprowadzenie elektroforezy w 1-4 żelach akrylamidowych o wymiarach 8,3 x 7,3 cm 1 sztuka pokrywa z kablami zasilającymi (wtyki zgodne z zasilaczem PowerPac HC Power Supply 100-120/220-240 V w kolorze czarnym i czerwonym) i stykami elektrod mini-komory do montażu płytek szklanych z żelami i zalania buforem elektroforetycznym umożliwiające przeprowadzenie elektroforezy w od 1 do 4 żelach poliakrylamidowych 2 sztuki przezroczystych statywów do wylewania żeli wyposażonych w klipsy do zamocowania ramki 4 sztuki zielonych ramek do płytek do wylewania żeli 4 sztuki uszczelek do wylewania żeli montowane pomiędzy statywem, a dołem ramki 5 sztuk szklanych płytek z przekładkami o wysokości 0,75 mm do żelu o wymiarach 10,1 x 8,2 cm 15 sztuk szklanych płytek wewnętrznych krótkich do żelu o wymiarach 10,1 x 7,3 cm 5 sztuk zielonych 15-dołkowych grzebieni 0,75 mm 20 ul 5 sztuk zielonych klinów do podważania płytek / wyjmowania żeli 2 kasety do transferu elektroforetycznego na żel i membranę 4 piankowe przekładki do kaset 1 statyw na 2 kasety ze stykami elektrod, statyw dwukolorowy, czerwono-czarny, kolory odpowiadają oznaczeniom elektrod wkład chłodzący -20°C, którego wymiary umożliwiają umieszczenie go w zbiorniku jednocześnie z kasetą 6 opakowań po 50 sztuk bibuły filtracyjnej (100% bawełny, odporna na alkohol i rozpuszczalniki organiczne) do transferu elektroforetycznego białek o wymiarach 10 x 7,5 cm |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część nr  11 – Aparat do reakcji Real – Time PCR

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | System amplifikacji DNA w technologii Peltier, z co najmniej 4-ro kanałową detekcją w czasie rzeczywistym Możliwość analizy sygnałów popularnych barwników między innymi: FAM™/SYBR™ Green, VIC™/JOE™/HEX™/TET™, ABY™/NED™/TAMRA™/Cy™3, JUN™, ROX™/Texas Red™ Źródło wzbudzenia sygnału: pojedynczą dioda LED z systemem filtrów emisyjnych System detekcji sygnału: CMOS Aparat wyposażony w dotykowy panel sterujący Blok grzejny 0 96-cio dołkowy na próbówki, paski probówek, płytki 0,2 ml Blok grzejny 96-dołkowy złożony z 3 niezależnych bloków grzejnych. Maksymalna rozpiętość temperatury na bloku pomiędzy strefami grzejnymi:15 °C Maksymalna różnica temperatury pomiędzy 3 niezależnymi, sąsiadującymi blokami grzejnymi 5°C Rozdzielczość czułości umożliwia rozróżnienie różnicy w rozcieńczeniach 1,5 x w pojedynczych reakcjach Naczynia reakcyjne: płytki 96-cio dołkowe probówki 0,2 ml pojedyncze probówki 0,2 ml w paskach Zakres objętości reakcyjnych: 10– 100 µl Zakres temperatur:4 - 100°C Dokładność rozkładu temperatury nie większa niż +/- 0,4°C Dokładność kontroli temperatury nie większa niż +/- 0,25 °C Szybkość zmian temperatury w bloku grzejnym minimum 6,5°C/s Czułość detekcji nie gorsza niż 1 kopii genu Rozpiętość detekcji 10 logarytmów Możliwość zastosowania barwnika ROX przy składaniu reakcji Real Time PCR, jako pasywnej kontroli wewnętrznej Dostępne w ofercie producenta aparatu gotowe, zoptymalizowane, składające się z mieszaniny dwóch starterów oraz sondy zestawy do badania ekspresji genów minimum następujących gatunków: H.sapiens, M.musculus, R.norvegicus, dla poszczególnych gatunków powinny działać w tym samym profilu termicznym, umożliwiającym jednoczesne badanie różnych genów w trakcie jednego eksperymentu. Dostępna usługa w ofercie producenta aparatu do projektowania zestawów do badania ekspresji genów składających się z miksu: para primerów oraz jedna sonda pracujące w tym samym profilu termicznym umożliwiającym jednoczesne badanie różnych genów w trakcie jednego eksperymentu. Dostępne w ofercie producenta aparatu gotowe, zoptymalizowane, składające się z mieszaniny dwóch starterów oraz sondy zestawy do badania ekspresji miRNA H.sapiens, M.musculus, R.norvegicus. Zestawy dla poszczególnych gatunków powinny działać w tym samym profilu termicznym umożliwiającym jednoczesne badanie różnych genów w trakcie jednego eksperymentu. Dostępne w ofercie w ofercie producenta aparatu gotowe, zoptymalizowane zestawy, składające się z miksu dwóch primerów oraz dwóch sond do badania SNP, w metodologii dyskryminacji alleli u człowieka, pracujące w tym samym profilu termicznym umożliwiającym jednoczesne badanie rożnych genów w trakcie jednego eksperymentu Dostępna usługa w ofercie producenta aparatu do projektowania zestawów do badania mutacji SNP składających się z miksu dwóch primerów oraz dwóch sond pracujących w tym samym profilu termicznym umożliwiającym jednoczesne badanie różnych mutacji SNP w trakcie jednego eksperymentu. Aparat wyposażony w port USB umożliwiający import lub export danych z aparatu. Oprogramowanie zapewniające: kontrolę aparatu zbieranie i przechowywanie danych automatyczne wykreślanie krzywej standardowej oznaczanie ilościowe – bezwzględne kwasów nukleinowych oznaczanie względne ekspresji genów oznaczanie jakościowe (+/-) szybką detekcję patogenów – analizę polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (SNP, dyskryminacja alleli) analizę krzywych dysocjacji stosowanie kontroli wewnętrznej umożliwiające projektowanie starterów i sond TaqMan pracujących w uniwersalnych warunkach reakcji umożliwiających jednoczesne badanie różnych genów w trakcie jednego eksperymentu automatyczną kalkulację w trakcie każdego cyklu reakcyjnego udziału poszczególnych barwników w mieszaninie reakcyjnej powiadamianie za pomocą poczty elektronicznej o zakończonym runie, czy np. o pojawiających się problemach. |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część nr  12 – Pompa membranowa z szklanym aparatem filtracyjnym ze spiekiem

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | POMPA MEMBRANOWA Próżniowo-ciśnieniowa Parametry: Próżnia ≥ 27 cala słupa rtęci Przepływ ≥ 34 l/min Ciśnienie ≥ 7 bar |  | 1 |  |
| 2. | APARAT FILTRACYJNY SZKLANY ZE SPIEKIEM Parametry Powierzchnia filtracji min 9 cm; Pojemność leja ≥ 300ML Kompatybilna z filtrami o średnicy 47 mm |  | 1 |  |
| 3. | KLAMRA Z ANODYZOWANEGO ALUMINIUM Kompatybilna z aparatem filtracyjnym |  | 1 |  |
| 4. | SZKLANA KOLBA FILTRACYJNA DO ZASTAWU wyborowany korek z otworem kompatybilnym ze szklanym aparatem filtracyjnym |  | 1 |  |
| 5. | WĄŻ SILIKONOWY długość 140cm lub większy |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część nr  13 – Mikrobiologiczny próbnik powietrza

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Próbnik do oceny jakości mikrobiologicznej powietrza: pobieranie próbek metodą uderzeniową na płytki 90mm możliwość programowania objętości powietrza do poboru możliwość wyboru przepływu, min 30 L/min. |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |

................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część nr  14 –  Układu deceleracji (spowolnienia) do mikroskopu skaningowego

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Układ deceleracji (spowolnienia)wiązki elektronowej do mikroskopu skaningowego, pozwalający na przyłożenie do stolika z próbką napięcia negatywnego, Płynna regulacja napięcia przyłożonego do stolika w zakresie od 50 do 100 V oraz skokowa w zakresie od 1 -5 kV, System kompatybilny z mikroskopem Gemini 450 oraz oprogramowaniem SmartSEM firmy Zeiss. Zakres dostawy obejmujący kompletny system wraz z oprogramowaniem oraz izolowanym stolikiem na co najmniej 5 probówek i izolowanym stolikiem do wafli o średnicy 4 cali. |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

- Montaż systemu nie może spowodować utraty gwarancji fabrycznej mikroskopu.

................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część nr  15 – Wirówka laboratoryjna

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maksymalna siła wirowania rcf 30130 x g Możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie 100-17500, ze skokiem 10rpm do 5000 rpm, potem skok co 100rpm Możliwość zainstalowania 12 różnych rotorów Pobór mocy nie większy niż 475W Nastawienie parametrów za pomocą pokręteł Czas osiągnięcia prędkości maksymalnej z standardowym rotorem na probówki o pojemności 1,5/2 ml, nie dłuższy niż 15 sekund Czas zatrzymania z standardowym rotorem na probówki o pojemności 1,5/2 ml nie dłuższy niż 15 sekund Możliwość użycia rotora do wirowana 48 probówek 1,5/2ml lub 6 probówek pojemności 50ml lub 2 x MTP Możliwość ustawienia czasu w zakresie 30s – 99h 59min, możliwość pracy ciągłej Możliwość zapamiętania 50 programów wirowania Głośność z rotorem na probówki 1,5/2ml z pokrywą <60 dB(A) Pięć klawiszy programowalnych umożliwiających szybki dostęp do zdefiniowanych programów. Automatyczne powiadamianie w przypadku źle wyważonego rotora Funkcja automatycznego rozpoznawania zainstalowanego rotora oraz ograniczania prędkości wirowania dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa bez konieczności wpisywania przez użytkownika numeru rotora Wysokość wirówki z otwartą pokrywą 56 cm Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys) 33,5 x 42 x 25 cm±2cm Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania Nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz Wyposażona w system szybkiego otwierania i zamykania pokrywy wirnika Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf oraz szybkiego konwertowania tych wartości między sobą Możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego Możliwość odliczania czasu wirowania po osiągnięciu wartości 95% zaprogramowanej prędkości Opcja „soft ramp”, czyli wolnego rozpędzania i zatrzymania rotora- kluczowe dla bardziej czułych prób Wirówka wyposażona w: wirnik stałokątowy z pokrywą nie przepuszczającą aerozoli zamykającą się po ¼ obrotu, mieszczący co najmniej 30 probówek o pojemności 1,5/2 ml. Maksymalna prędkość wirowania nie mniejsza niż 20 817 x g (14 000rpm). Rotor wraz z pokrywą oraz adapterami można sterylizować w autoklawie (120C, 20min). wirnik wychylny z dwoma wieszakami na płytki mikrotitracyjne, płytki do MTP lub głębokodołkowe oraz pokrywą. Maksymalna prędkość wirowania nie mniejsza niż 2 204 x g (4 680rpm) oraz adaptery do płytek PCR |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część nr  16 –  Aparat do elektroforezy pionowej z zasilaczem uniwersalnym i system do turbo transferu

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do elektroforezy pionowej: - aparat służy do pionowej elektroforezy białek i kwasów nukleinowych dla czterech żeli o wymiarach 8,3 × 7,3cm - zawiera komorę elektroforetyczną z pokrywą i kablami - aparat posiada wkład do wylewania i umieszczania żeli w komorze - aparat jest wyposażony dodatkowo w płytki szklane z przekładkami o grubości 1,0 mm (5szt.) małe płytki (5 szt.), grzebienie 10 zębowe o grubosci 1,0mm (5 szt.), 2 stojaki do wylewania żeli oraz podajnik do nakładania prób (10 dołkowy 1 szt.) - do urządzenia jest dołączony zestaw startowy TGX Stain Free Fast Cast Starter Kit 12% - wymiary aparatu: 12x16x18cm; - waga aparatu: 1kg - czas prowadzenia elektroforezy SDS-PAGE przy 200v: 35-45min. |  | 1 |  |
| 2. | Zasilacz uniwersalny: - zasilacz zapewnia stabilne napięcie lub natężenie urządzeniom wykorzystywanym w elektroforezie - napięcie wyjściowe: Regulowane od 10 do 300 V, regulacja co 1 V. - natężenie: Regulowane od 4 do 400 mA, regulacja co 1 mA. - moc wyjściowa: Maksymalna 75 W, z regulacją co 1 W - cztery gniazda wyjściowe: Do czterech identycznych aparatów elektroforetycznych możebyć podłączone równoległe do zasilacza. -zakres programowania czasu w zakresie od min. od 1 min. do 999 min - posiada 3-cyfrowy wyświetlacz LED parametrów - możliwość pracy w chłodni w temp. 0-40 °C i przy wilgotności 0-95%, - wymiary : 21 x 24.5 x 6.5 cm -Waga : 1,1 kg - funkcja wykrywania braku obciążenia - funkcja pauzy/podjęcia pracy - umożliwiająca zmianę parametrów programu w trakcie jego przebiegu - funkcja wykrywania gwałtownych zmian obciążenia i temperatury, w tym także wykrywania braku obciążenia i wykrywania spięcia/przeciążenia powyżej maksymalnego dopuszczalnego obciążenia - pamięć aparatu jest podtrzymywana bateryjnie umożliwiająca automatyczny powrót do ostatniego zadanego programu pracy po awarii zasilania - zasilacz wyposażony w nóżki umożliwiające ułożenie zasilaczy jeden na drugim. |  | 1 |  |
| 3. | System do turbo transferu: - moduł do turbo transferu dla 1-2 żeli midi (o wymiarach 8,5 x 13,5 cm) lub 4 mini (7 x 8,5 cm) - moduł wyposażony w 2 kasety ze zintegrowanym zasilaczem - możliwość przeprowadzenia szybkiego transferu dla białek o ciężarze 5-150 kDa (Rapid blot transfer) w czasie 3 min dla żeli mini lub midi w technologii TGX - możliwość przeprowadzenia transferu dla 1-4 mini lub 1-2 midi żeli w jednym cyklu z wykorzystaniem protokołu 7-minutowego transferu dla białek o ciężarze do 150 kDa - możliwość przeprowadzenia transferu dla 1-4 mini lub 1-2 midi żeli w jednym cyklu z wykorzystaniem protokołu 10-minutowego transferu dla białek o ciężarze 25-300+ kDa - możliwość prowadzenia transferu w 2 kasetach niezależnie od siebie - wymiary urządzenia: 26 x 21.1 x 20.4 cm - wymiary kasety: 20.2 x 16 x 4.5 cm - możliwość zapisania do 25 programów - słyszalny sygnał dźwiękowy po zakończeniu pracy - powiadomienia użytkownika w przypadku: - awarii zasilania - braku obciążenia kasety - braku kasety - zakończenia pracy urządzenia - Moc/pomiar czasu - system do turbo transferu posiada zestaw optymalizacyjny |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część nr  17 – Pirometr, Anemometr, Luksomierz

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pirometr - termometr bezkontaktowy na podczerwień z celownikiem laserowym, o zakresie temperatur od -50 do 950 stopni Celsjusza. Wersja z kolorowym wyświetlaczem i regulacją emisyjności oraz dodatkowymi funkcjami.. Zakres pomiaru: -50 do 950 °C, Dokładność pomiaru:0 do 950°C ±1,5°C / -50 do 0 ± 3°C Rozdzielczość: 0,1°C (°F), Powtarzalność: 1% ± 1°C, Wrażliwość emisyjna:8-14 um Czas odpowiedzi: 500 msec. (95% odpowiedzi), Zakres emisyjności 0,10 do 1,00 Stosunek odległości pomiaru: 12:1, Zasilanie: 9 V bateria alkaiczna lub Ni-Cd, Czas pracy: bez wskaźnika laserowego do 22h/12h z celownikiem laserowym, Standardy: CE, FCC. Wymiary: 175 x 100 x 49 mm |  | 4 |  |  |
| 2. | Wiatromierz Skala beauforta - wyświetla prędkość wiatru w skali Beuforta. Prędkość powietrza - wyświetla prędkość powietrza z dokładnością do jednego miejsca po przecinku (zależnie od wybranej jednostki). Jednostki prędkości - umożliwia wybór jednostki prędkości, do wyboru metry/sek, kilometry/godz., stopy/min. węzły, mile/godz. Odczucie temperatury - Funkcja Windchill informuje o czynniku chłodzącym wiatru, Jednostka temperatury - możliwośc zmiany jednostki temperatury (Celsjusz - Fahrenhait). Wskaźnik temperatury - wyświetla aktualną temperaturę. Średnia prędkość powietrza - umożliwia odczyt średniej prędkości powietrza z całego pomiaru. Maksymalna prędkość powietrza - umożliwia odczyt maksymalnej zarejestrowanej w czasie pomiaru prędkości powietrza. Stan baterii - wyświetla aktualny stan baterii, dzięki czemu wiadomo kiedy należy dokonać jej wymiany na nową. |  | 4 |  |  |
| 3. | Luksomierz Zakres pomiaru: 0-200 000 Lux / 0-18500 Fc, Dokładność pomiaru: ± 3% rdg ± 0,5% f.s. (<10 000lux) ± 4% rdg ± 10 dgts. (>10 000lux), Czas próbkowania: 2 razy/s, Sensor fotometrzczny: dioda sylikonowa, Żywotność baterii:ok. 18 godzin ciągłej pracy, Temp. i wilgotność pracy:0°C~40°C, 10%RH~90%RH, Temp. i wilgotność przechowywania:-20°C~50°C, 10%RH~90%RHc, Zasilanie: bateria 9V (dołączona), Wymiary:52,5 x 35,5 x 166 mm, Automatyczne wyłączanie: po upływie 5 minut, Funkcje pomiaru:MAX, MIN, różnica i wstrzymywanie, Dostępne jednostki:Lux (luks) lub Fc (stopkandela), Zawartość zestawu: bateria. |  | 4 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Łączna wartość brutto: |  |

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część nr  18 – Ultrasonograf

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cechy urządzenia: budowa modułowa umożliwia dobór wyposażenia wedle swoich potrzeb, możliwość rozbudowy ultrasonografu w przyszłości o dodatkowe funkcje, zasilanie bateryjne (2 h pracy non stop na jednej baterii) i sieciowe 230V, masa aparatu tylko 4,7 kg z sondą, akumulatorem i podstawką, 10,4″ monitor LCD TFT - LED z panelem dotykowym pozwalającym na obsługę w rękawiczkach, mocna aluminiowa obudowa, współpraca z wieloma typami sond wieloczęstotliwościowych. Funkcje aparatu: obrazowanie czarno-białe: B-Mode, ( opcjonalnie: B+B,4B, M, B+M), obrazowanie dopplerowskie (opcja): Doppler kolorowy, Doppler mocy, Doppler pulsacyjny. wymiarowanie: odległość (opcjonalnie: objętość, pole powierzchni, szacowanie wieku płodu i inne), zoom w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu obrazu, pętla cineloop 256 klatek = ok 13 sekund z badania, pojemność pamięci 100 GB, export danych do komputera przez port USB, personalizacja ustawień aparatu (zapamiętywanie własnych profili badania), tryb pełnoekranowy, wygodne ustawianie parametrów obrazowania (wzmocnienia w bliskim i dalszym polu, zakresu penetracji, częstotliwości sondy, fokus). Podstawowe wyposażenie ultrasonografu weterynaryjnego DRAMIŃSKI 4Vet Slim: ultrasonograf, głowica, podstawka, zasilacz sieciowy, rysik do obsługi panelu dotykowego, żel USG - 250 ml, walizka transportowa, bateria, ładowarka, Akcesoria dodatkowe: podstawka do mocowania na baterii, stojak na kółkach, dodatkowe głowice: microconvex 4-9 MHz, convex 2-8 MHz, liniowa abdominalna 6-14 MHz, liniowa rektalna 4-9 MHz, monitor zewnętrzny, drukarka termiczna |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część nr 19 –  Sterylizator parowy z wbudowanym systemem szybkiego chłodzenia  i podtrzymania ciśnienia oraz pompą

próżniową i  stacją uzdatniania wody

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary gabarytowe: (SxWxG) 735/947/600 mm (±5%) Pojemność komory ok. 80 litrów ±5% Rama i obudowa oraz górna obudowa drzwi sterylizatora wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 304 wg. AISI Sterylizator wyposażony w skrętne kółka z blokadami szt. 4 Komora, płaszcz komory, drzwi komory, wytwornica pary wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 316 L wg. AISI Temperatura sterylizacji programowana w zakresie 103-136°C System rozgrzewania podtrzymywania temp. wsadu – regulacja w zakresie 60-136°C Wbudowana wytwornica pary oddzielona od komory sterylizacyjnej Wbudowany dodatkowy czujnik temperatury w komorze (sonda giętka) Automatyczne ryglowanie pokrywy z blokadą temperaturową Unoszenie drzwi sterylizatora oraz ryglowanie za pomocą przycisku, bez konieczności stosowania dodatkowych uchwytów, pokręteł etc. Wspomaganie otwierania drzwi sterylizatora za pomocą sprężyny gazowej (drzwi otwierane do pionu) Uszczelka rozprężana parą Automatyczne czyszczenie wytwornicy pary Sterowanie mikroprocesorowe Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim Wyświetlanie komunikatów o zaistniałych awariach Rozwiązania gwarantujące dostęp do ustawień sterylizatora wg stopnia kompetencji personelu. W pełni automatyczna realizacja wszystkich programów sterylizacyjnych. Programy sterylizacyjne – min. 20 programów + 2 testowe (Bowie-Dick i test szczelności) System chłodzenia zrzutu kondensatu do wartości bezpiecznej dla instalacji kanalizacyjnej Możliwość dokonywania zmian w ustawieniach parametrów sterylizacji przez użytkownika Miejsce do opcjonalnego wbudowania drukarki parametrów sterylizacji System szybkiego chłodzenia wsadu za pomocą wody w płaszczu komory, nie wymaga się stosowania wentylatora System zamkniętego obiegu wody Komora wyposażona w port walidacyjny Sterylizator musi umożliwić sterylizację płynów w szczelnie zamykanych opakowaniach Możliwość bezpiecznej i wydajnej sterylizacji płynów w pojemnikach otwartych, niedomkniętych i szczelnie zamkniętych System zapobiegający kipieniu płynów poprzez funkcję podtrzymania ciśnienia w komorze w trakcie schładzania płynów Sprężarka cichobieżna ( jeśli urządzenie wymaga podłączenia źródła sprężonego powietrza ) Wbudowana pompa próżniowa Automatyczne czyszczenie wytwornicy pary na koniec każdego cyklu Zasilanie elektryczne max 6 kW Kosz sterylizacyjny z pokrywą do transportu materiałów skażonych wykonany ze stali nierdzewnej na 1/2 załadunku komory - 1 szt. Kosz sterylizacyjny wykonany z siatki nierdzewnej na 1/2 załadunku komory - 1 szt. Stacja odwróconej osmozy o wydajności dostosowanej do obsługi sterylizatora, woda ma być dostarczana do wytwornicy i systemu chłodzenia wraz ze zbiornikiem ciśnieniowym Port walidacyjny do wprowadzenia sond temperaturowych Bezolejowa sprężarka cichobieżna |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część nr  20 – Miernik zapylenia

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fotometr laserowy z możliwością poboru próbki grawimetrycznej. Urządzenie pomiarowe zasilane bateryjnie lub z zasilacza sieciowego, z dotykowym wyświetlaczem umożliwiającym obsługę miernika bez komputera. Rodzaj sensora – rozpraszanie światła laserowego pod kątem 90° Zakres pomiarowy: 0,001-400 mg/m3 Rozdzielczość: 0,1% odczytu lub 0,001 mg/m3 Stabilność zera: 0,002 mg/m3 przez 24 godziny przy stałej czasowej 10 sek. Zakres analizowanych cząstek: w przybliżeniu 0,1 do 10 µm Przepływ: 3,0 l/min z możliwością nastawy użytkownika w zakresie 1,4-3,0 l/min Współczynnik temperaturowy: +0.001 mg/m3 na °C Zakres temperatur pracy: 0-50°C Temp. przechowywania: od -20 °C do +60 °C Wilgotność otoczenia: 0-95% Rh Stała czasowa regulowana: 1-60 s. Pojemność rejestratora: ok. 60 000 danych Interwał rejestracji: regulowany od 1 s do 1 h Podłączenie do PC – USB/Ethernet Zasilanie – dołączony zasilacz 115-240 VAC Zasilanie bateryjne – akumulator Li-Ion Wyjście analogowe: 0...5 V, lub 2...20 mA Możliwy równoczesny pomiar grawimetryczny (tej samej próbki powietrza) w kartridżu (w standardzie w zestawie) na wymiennym filtrze płaskim średnicy 37mm (opcjonalne filtry we własnym zakresie) Gwarancja na pompę wewnętrzną: 2 lata lub 4000 godzin pracy, zależnie które pierwsze Ekran dotykowy 5,7'', kolorowy, z możliwością wyświetlania m.in. wykresu trendu, w zestawie rysik chowany w obudowie Możliwość ustawienia na ekranie do 10 współczynników kalibracyjnych użytkownika Możliwość wprowadzenia współczynnika fotometrycznego Wyjście analogowe skalowalne ciągłe wybieralne 0-5V DC lub 4...20mA dla wybranego typu pomiaru (np. danej frakcji) Wyjście alarmowe nastawialnym progiem: Przekaźnik oraz wbudowany brzęczyk akustyczny. Wbudowana ładowarka akumulatora/ów wewnętrznych wewnątrz urządzenia Wymiary: 13.5 x 21.6 x 22.4 cm±3cm Zestaw pyłomierza oprócz właściwego miernika zawiera: Zestaw do serwisowania miernika: filtr do zerowania, wężyki pomiarowe, impaktor kalibracyjny PM 2,5 (z zestawu impaktorów), olej, urządzenie do odkręcania pokrywy filtra Oprogramowanie do sczytywania danych i analizy danych zbieranych przez pyłomierz, dający możliwość tworzenia wykresów, tabel oraz raportów statystycznych, pozwalający także ustalić parametry pracy z zewnętrznego komputera, podłączonego do pyłomierza kablem USB Ochronna walizka transportowa materiałowa Zasilacz sieciowy miernika oraz akumulator wewnętrzny miernika 1szt. Zestaw impaktorów PM1, PM2.5, PM4, PM10 Cyklon Dorr Oliver Kaseta 37mm do grawimetrii (bez flirtów) Przewód USB Instrukcja obsługi urządzenia Certyfikat kalibracji miernika z laboratorium producenta Obudowa środowiskowa z wielokierunkową sondą pobierającą próbkę, separatorem wody i akcesoriami mocującymi miernik i moduły wewnątrz obudowy, zasilaczem walizki odpornym na warunki środowiskowe Moduł wlotu ogrzewacza kondycjonującego próbkę z przewodami podłączeniowymi, pozwalający na obniżenie wilgotności względnej pobieranej próbki Moduł autozerowania pozwalający na wykonywanie długich okresów pomiarowych bez konieczności manualnego zerowania urządzenia Dodatkowe możliwości: Możliwość ładowania wewnętrznych akumulatorów w urządzeniu (wbudowana ładowarka) Możliwość zmiany akumulatorów podczas pracy miernika (w przypadku zakupu dodatkowego akumulatora) Króciec wyjściowy umożliwiający skonfigurowanie aparatu do ew. izokinetycznego poboru próby Możliwość używania i wymiany przez użytkownika opcjonalnych filtrów płaskich 37mm do pomiarów grawimetrycznych Nastawa progów alarmowych (wizualnych, akustycznych, sygnałów napięciowych) Dostępność sygnału analogowego danego pomiaru Wyświetlanie grafiki na ekranie (dane pomiarowe) w czasie rzeczywistym Podgląd danych statystycznych w trakcie pomiaru i po zebraniu danych Informacja na ekranie o stanie lasera, przepływie próby i stanie filtrów Przegrywanie danych pomiarowych bezpośrednio na pamięć USB bez konieczności podłączania komputera |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………