Poznań, 17 października 2023 r.

K-292-4-1173/2023

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że do postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego o nr ZP/045/23 na Modernizacja i przebudowa instalacji oświetlenia w budynku SPNJO prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 PZP (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1605) wpłynęły pytania, na które Zamawiający niniejszym odpowiada.

- Zamawiający określił w zestawieniu materiałowym parametry opraw jak: - wymiary / w minimetrach / - moc / z dokładnością do dziesiętnych wata / - ilością lumenów / z dokładnością do 1 lm / Takie określenie parametrów wskazuje na wybór konkretnego modelu jednego producenta. Proszę o wskazanie wymaganych minimalnych i maksymalnych parametrów oraz tolerancję wymiarów / poza oprawami do sufitów podwieszanych /.

- Wymiary na rysunku technicznym co do zasady podawane są w milimetrach, dotyczy to także opraw.

Zamawiający, zgodnie z parametrami określonymi w załączniku nr 7 (Formularz specyfikacji techniczno-cenowej zamawianego/oferowanego

Asortymentu) określił:

- dla wymiarów opraw  tolerancję  +/- 8 mm

- dla strumienia świetlnego zakres minimalny i maksymalny

- dla mocy elektrycznej wartość maksymalną

Powyższe określenie parametrów w żaden sposób nie wskazuje konkretnego modelu oprawy.

- W zestawieniu brak ewentualnych materiałów budowlanych / jak np. farby, tynki.

- Zamawiający nie określa parametrów materiałów pomocniczych, nie istotnych z punktu widzenia przedmiotu i zakresu zamówienia.