1. **Informacje wprowadzające**.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu prosi   
o przedstawienie oferty na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Kolegialna – Pl. Św. Józefa – zgodnie z projektem „Projekt budowlany przebudowy sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy wodociągowych i kanalizacji ogólnospławnej w ul. Kolegialnej, ul. Łaziennej,  
 PL. Św. Józefa i Pl. Jana Pawła II” opracowanym przez PWiK Spółka z o.o. z/s w Kaliszu – październik 2020r.

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień.

1. **Opis przedmiotów zamówienia.**
2. Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz na czas odtworzenia nawierzchni zgodnie z Decyzją WU.4132.90.2020 z dnia 17.09.2020r.   
   i uzgodnienie projektu w ZDM Kalisz.
3. Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej z rur Dz125x11,4mm TS PE100RC SDR11 PN16 (rury trójwarstwowe) na odcinku od W do W5 o długości 167m zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.
4. Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej z rur Dz180x16,4mm TS PE100RC SDR11 PN10 (rury trójwarstwowe) na odcinku od W5 do W6 o długości 85m zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.
5. Wykonanie wymiany przyłączy wody wraz z wymianą podejść wodomierzowych do posesji:   
   Pl. Św. Józefa 12, Kolegialna 3, Pl. Św. Józefa 2-4-6, Jana Pawła II 3, Kolegialna 5 o długości łącznej ok. 60m Materiał: PE100 SDR17 Dz40x2,4mm, PE100 SDR17 Dz50x3,0mm, PE100 SDR17 Dz63x3,8mm.
6. Wykonanie przełączeń przyłączy wody na nowobudowany rurociąg – 6 szt.
7. Wykonanie przebudowy kanalizacji ogólnospławnej o długości 38m, Materiał DN400PVC SN8 lite wraz z zabudowaniem nowych studni betonowych Ø1000 (parametry studni: klasa ekspozycji XA3, wykonanie z betonu klasy C35/C45 o w/c ≤ 0,45; nasiąkliwość betonu 5%; wodoszczelność W12; mrozoodporność F150; kruszywa do betonu zgodnie z normą PN-EN 12620; cement siarczano odporny (HSR) CEM IIIA 42,5 w ilości min 360kg/m3, wyposażona we właz DN600 klasy D400).
8. Wykonanie odtworzenia nawierzchni zgodnie z „Projektem odtworzenia nawierzchni po wybudowaniu sieci wodociągowej” opracowanym przez Zakład Usług Projektowo -Budowlanych „R-Projekt”.
9. Uzyskanie protokołu odbioru pasa drogowego z Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu.
10. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami   
    i kanalizacją ogólnospławną.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Prowadzenie prac przy zapewnieniu ciągłości dostaw wody dla odbiorców.
2. Ewentualne odwodnienie wykopów.
3. Usunięcie wszystkich ewentualnych kolizji z infrastrukturą techniczną (również nieujawnionych na podkładach geodezyjnych).

Zajęcie pasa drogowego będzie odbywać się na podstawie harmonogramu prowadzenia robót dostarczanego przez Wykonawcę (wszystkie odstępstwa od zatwierdzonego harmonogramu winny być zgłaszane pisemnie).

Wnioski o zajęcie pasa drogowego przygotowuje Wykonawca.

Wszystkie sprawy związane ze zwolnieniem i odbiorem pasa drogowego oraz ewentualnymi naprawami gwarancyjnymi leżą po stronie Wykonawcy.

Po stronie Zamawiającego leży:

1. Wykonanie podłączeń rurociągów, **po uprzednim przygotowaniu przez Wykonawcę wykopu w miejscu włączenia.**
2. Dostarczenie kompletu armatury do zabudowy (zasuwa DN150 – 2szt., zasuwa DN100 – 3szt., zasuwa DN80 - 2szt., hydrant podziemny DN80 - 2szt., nawiertka – 14 szt.).
3. Nadzór archeologiczny.

Prace należy prowadzić zgodnie z:

1. Decyzją ZDM w Kaliszu Decyzją WU.4132.90.2020 z dnia 17.09.2020r.
2. Decyzją WU.4132.90.1.2020 z dnia 31.03.2021r.
3. Decyzją WU.4132.90.2.2020 z dnia 12.04.2021r.
4. Projektem odtworzenia nawierzchni po wybudowaniu sieci wodociągowej opracowanym przez Zakład Usług Projektowo-Budowlanych „R-Projekt”.
5. Zatwierdzonym projektem organizacji robót.
6. Pozwoleniem Nr 784/2020/A z dnia 20.10.2020r. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – nadzór archeologiczny zapewnia Inwestor.
7. W koordynacji i zgodnie z wytycznymi działającego na zlecenie PWiK Spółka z o.o.   
   z/s w Kaliszu archeologa: Pan Jarosław Teske.
8. Protokołem z narady koordynacyjnej Nr WGK.6630.456.2020 z dnia 28.10.2020r.
9. Projektem budowlanym przebudowy sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy wodociągowych i kanalizacji ogólnospławnej w ul. Kolegialnej, ul. Łaziennej,   
   PL. Św. Józefa i Pl. Jana Pawła II opracowanym przez PWiK Spółka z o.o. z/s w Kaliszu – październik 2020r.
10. **Termin i miejsce wykonania zadania.**
11. Termin podpisania umowy: w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o rozstrzygnięciu postępowania.
12. Termin wejścia na budowę: od 10.06.2021r.
13. Termin zakończenia prac: do 30.07.2021r.
14. Termin dostarczenia materiałów odbiorowych 30.08.2021r.
15. **Forma płatności.**

Termin płatności: przelew, min. 30 dni.

Warunkiem umożliwiającym wystawienie faktury końcowej jest dostarczenie zarejestrowanej w ośrodku geodezyjnym inwentaryzacji powykonawczej.

Wynagrodzenie ryczałtowe zostanie pomniejszone o kwotę wynikającą z kosztów poniesionych za zajęcie pasa drogowego, na podstawie faktur Vat wystawionych przez PWiK Sp. z o.o.

1. **Warunki gwarancji:**

Gwarancja: min. 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

1. **Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcą:**

Osobą upoważnioną do kontaktu oraz koordynatorem prac jest:

* Specjalista ds. Inwestycji – Artur Maruda – tel. 62 760 80 17, 786 822 257.

1. **Opis kryteriów i sposobu oceny ofert:**

Cena – 100%

Cena podana w formularzu ofertowym nie będzie negocjowana.

1. **Klauzula informacyjna RODO.**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119   
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

* 1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz.

10.1.1 Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się:

* listownie na adres: 62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 2a,
* telefonicznie: 62 760 80 00;
* drogą mailową: [ido@wodociagi-kalisz.pl](mailto:ido@wodociagi-kalisz.pl).

10.1.2 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. bRODO   
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia  zgodnie   
z Regulaminem Udzielania Zamówień prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

* + 1. Odbiorcami  danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.
    2. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku podpisania umowy na czas jej trwania, rozszerzając o okres gwarancji i rękojmi, a po zakończeniu tego okresu dodatkowo o okres ochrony przed roszczeniowej (do 6 lat).
    3. Obowiązek podania danych osobowych wynika z Regulaminu Udzielania Zamówień.
    4. W odniesieniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  1. Posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  1. Nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje Państwu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  1. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
  2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państw trzecich.

1. **Oświadczenia i dokumenty jakie powinni dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu:**
2. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1).
3. Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.
4. Zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 2) oraz Regulamin Porządkowy PWiK Spółka z o.o. (załącznik nr 3).
5. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4).
6. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 5).
7. Wykaz ważniejszych prac zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat o charakterze   
   i złożoności porównywalnej z zakresem zadania wraz z poświadczeniem (załącznik nr 6).
8. Wykaz ważniejszych prac prowadzonych obecnie (załącznik nr 7).
9. Kopię opłaconej polisy wraz z dowodem zapłaty, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.