Załącznik nr 1 do

Zapytania ofertowego nr DAG.230.2.29.2024

z dnia 09.07.2024 r

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przegląd 7 szt. aparatów USG**

Przegląd 7 szt. aparatów USG:

1. GE Voluson E6, S/N: D 63884
2. GE Voluson E6, S/N: D 63933
3. Samsung WS80A Elite, S/N: S15XM3HJ400027L
4. GE Logiq V2, S/N: 604935WXO
5. Philips Epiq 5, S/N: SN17C0537
6. Mindray DC-70X, S/N: CJ 1 92000584
7. eZONO AG 4000, S/N: 9100200093

zgodny z wymaganiami producenta obejmujący m. in.:

* wizualną kontrolę urządzenia (dopasowanie elementów zewnętrznych i wewnętrznych, sprawdzenie stanu obudowy, sprawdzenie, czy nie brakuje żadnych części itd.),
* konserwację zgodnie z zaleceniami producenta,
* wykonanie testów funkcjonalnych,
* sprawdzenie poprawności działania drukarki,
* sprawdzenie logów systemowych/kodów błędów,
* wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego (zgodnych z PN-EN 62353 lub odpowiadającym im normami IEC),
* sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta,
* czyszczenie wewnętrzne aparatu (usuwanie kurzu i innych zanieczyszczeń mogących spowodować uszkodzenie aparatu), czyszczenie filtrów wlotu powietrza.

Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu oraz materiały zużywalne niezbędne do przeprowadzenia przeglądu. Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, obejmującym również wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego, oraz wpisem do paszportu technicznego. Przeglądy wykonywane są w siedzibie Zamawiającego. W przypadku konieczności transportu aparatu do siedziby serwisu technicznego Wykonawcy, koszt transportu pokrywa Wykonawca.

Wszystkie dodatkowe koszty wymagają akceptacji ze strony Zamawiającego.

**WYPEŁNIA WYKONAWCA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Producent / Model:** | **Nr seryjny:** | **Wartość netto:** | **VAT:** | **Wartość brutto:** |
| 1. | GE / Voluson E6 | D 63884 |  |  |  |
| 2. | GE / Voluson E6 | D 63933 |  |  |  |
| 3. | Samsung / WS80A Elite | S15XM3HJ400027L |  |  |  |
| 4. | GE / Logiq V2 | 604935WXO |  |  |  |
| 5. | Philips / Epiq 5 | SN17C0537 |  |  |  |
| 6. | Mindray / DC-70X | CJ 1 92000584 |  |  |  |
| 7. | eZONO AG/ 4000 | 9100200093 |  |  |  |

**ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA:**

**NETTO: ……………………………………**

**BRUTTO: …………………………………**