Gorzów Wlkp., 2023-02-22

**Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu pn.:**

„Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz przebudowa kotłowni w budynkach przy ul. Poznańskiej 23 Gorzowie Wlkp.”

Zamawiający – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. – dalej: Pzp), niniejszym wyjaśnia:

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający zaakceptuje do instalacji c.o. system rur zaciskowych ze stali węglowej ocynkowanej zamiast systemu z miedzi?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający akceptuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z rur zaciskowych ze stali węglowej zamiast systemu z miedzi pod warunkiem utrzymania poniższych parametrów:

Rury wykonane ze stali węglowej RSt 34-2, numer materiału 1.0034 wg DIN EN 10305-3.

Rury zabezpieczone są przed korozją poprzez warstwę ocynku (Fe/Zn 88), o grubości 8-15 μm, naniesionego na zewnętrzną powierzchnię elementów oraz dodatkowo zabezpieczone pasywacyjną warstwą chromu.

Zakres średnic od Ø12 do Ø108 mm przy grubości ścianek od 1,2 do 2 mm. Długość rur 6 m +/- 25 mm, zabezpieczone z obu stron kapturkami ochronnymi.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, **zmienia treść SWZ poprzez** **zmianę** błędniewskazanegow rozdziale I swz INFORMACJE OGÓLNE w pkt. 1 Dane zamawiającego **numeru telefonu na 95 738 71 01**

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ stanowią integralną jej część.

Zmiana nie powoduje zmian w treści ogłoszenia o zamówieniu.

Z poważaniem

*(podpisano na oryginale)*