Znak sprawy: ZP.17.2022	Lądek Zdrój, 09.09.2022r.

Uzdrowisko Lądek Długopole S.A.

ul. Wolności 4

57-540 Lądek Zdrój

Do uczestników  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie podstawowym na:

Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych i środków ochrony osobistej dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A.

Pytania i odpowiedzi

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710- zwanej dalej Pzp) Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ. Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy:

Pyt. Nr 1 Część 3, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Tak.

Pyt. Nr 2 Część 3, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Tak.

Pyt. Nr 3 Część 3, poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kombinezonu zarejestrowanego jako środek ochrony indywidualnej, objętego deklaracją zgodności producenta oraz certyfikatem jednostki notyfikowanej, stawka vat 23%?

Odp.: Nie. Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów medycznych objętych deklaracją zgodności i podlegających wpisowi do rejestru.

Pyt. Nr 4 Część 3, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści pełnobarierowy fartuch chirurgiczny, jednorazowy, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, niesterylny, o dużej odporności na przenikanie drobnoustrojów oraz dużej wytrzymałości na rozciąganie i wypychanie?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pyt. Nr 5 Część 3, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści pełnobarierowy fartuch chirurgiczny, jednorazowy, wykonany z podfoliowanej włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m2, niesterylny, o dużej odporności na przenikanie drobnoustrojów oraz dużej wytrzymałości na rozciąganie i wypychanie?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pyt. Nr 6 Część 3, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2 z rękawami zakończonymi elastycznym mankietem?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pyt. Nr 7 Część 3, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2 z rękawami zakończonymi elastycznym mankietem?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pyt. Nr 8 Część 3, poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Tak.

Zamawiający informuje, iż pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja dotyczące SWZ będą

wiążące przy składaniu ofert.

Prezes Zarządu – Joanna Walaszczyk

………………..……………………

Kierownik Zamawiającego

Sporządziła: Anna Kostecka

tel. 748115470

anna.kostecka@uzdrowisko-ladek.pl