SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

- NUMER SPRAWY.

ZP-50/21

- NAZWA POSTĘPOWANIA.

„Sukcesywne dostawy zestawów do pobierania krwi i jej składników oraz pojemników na krew i filtrów do KKCz.”

- INFORMACJE PODSTAWOWE.

- Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków, tel. +48 12 261 88 20, e-mail: sekretariat@rckik.krakow.pl .

- Adres strony postępowania:

- Tryb udzielania zamówienia:  postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisu art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2021 r., poz. 1129, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

- Informacja o uprzedniej ocenie ofert: stosownie do dyspozycji przepisu art. 139 ust. 1 ustawy, Zamawiający w pierwszej kolejności dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

- Osoby wyznaczone do kontaktu z Wykonawcami:

- mgr Robert Kochański, r.kochanski@rckik.krakow.pl – w zakresie formalnym;

- mgr Krzysztof Zając, k.zajac@rckik.krakow.pl – w zakresie formalnym.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

- Opis przedmiotu zamówienia:

„Sukcesywne dostawy zestawów do pobiera krwi i jej składników oraz pojemników na krew i filtrów do KKCz”

- Szczegółowe wymagania przedmiotu zamówienia, w szczególności dotyczące parametrów funkcjonalno-użytkowych zawiera Załącznik nr 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G,  do SWZ –Opis Przedmiotu Zamówienia.

- Ilekroć Zamawiający w treści SWZ wskazuje konkretne normy lub procesy lub produkty, które mogłyby prowadzić do ograniczenia konkurencji, postanowienia te należy interpretować jako wymagania przykładowe. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego przedmiotu zamówienia pod warunkiem spełniania przez zaoferowany przedmiot wymagań minimalnych określonych przez Zamawiającego. Ciężar dowodu w przedmiotowym zakresie spoczywa na Wykonawcy.

- W Pakietach I, II, III, IV, VI, VIII zaoferowany przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania zawarte w „Monografii Ph.Eur. 30304 dla jałowych pojemników z tworzywa sztucznego na krew ludzką i jej składniki stanowiąca rozdział 3.3.4 Ph. Eur.”, w szczególności wymóg badania jałowości według monografii Ph. Eur. 2.6.1 oraz badania obecności pirogenów według monografii Ph. Eur. 2.6.8.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w następujących częściach (pakietach):

Pakiet I: Zestawy pojemników do pobierania krwi góra – dół w ilości 220000 sztuk.

Pakiet II: Zestawy pojemników pediatrycznych 4 x 150 ml na krew i jej składniki w ilości 2000 sztuk.

Pakiet III: Pojemniki puste na krew transferowe a 600 ml w ilości 8000 sztuk.

Pakiet IV: Pojemniki puste na krew transferowe a 1000 ml w ilości 2000 sztuk.

Pakiet V: Pojemniki puste płytkowe a 1000 ml w ilości 2000 sztuk.

Pakiet VI: Zestawy pojemników poczwórnych na krew i jej składniki do pobierania i preparatyki KKCz, góra – dół z filtrem in – line  w ilości 15000 sztuk.

Pakiet VII: Filtry do usuwania leukocytów z koncentratu krwinek czerwonych w ilości 20000 sztuk.

Cześć VIII:  Zestawy pojemników do pobierania krwi góra – góra w ilości 2000 sztuk.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Oznaczenie CPV: 33141613-0 – Pojemniki na krew.

- PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE.

- W celu potwierdzenia spełniania przez zaoferowany przedmiot umowy wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

- Foldery, katalogi, opisy oferowanego przedmiotu zamówienia, karty charakterystyki – materiały opracowane przez producenta, potwierdzające spełnienie opisu przedmiotu zamówienia,

- Po jednej próbce gotowego do użycia asortymentu wyszczególnionego w Załączniku nr 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G do SWZ.

- Dokument wystawiony przez producenta potwierdzający spełnianie wymogu w zakresie badania jałowości według monografii Ph. Eur. 2.6.1 oraz badania obecności pirogenów według monografii Ph. Eur. 2.6.8. – dotyczy Pakietów I, II, III, IV, VI i VIII.

- Zamawiający akceptuje równoważne do określonych w pkt. 1.1. i 1.3. przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ.

- W przypadku niezłożenia środków dowodowych wymienionych w pkt. 1 powyżej lub złożenia środków zawierających braki, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

- Zamawiający wezwie również do uzupełnienia próbek w przypadku ich niezłożenia w trybie określonym w pkt. 2.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych przedmiotowych środków dowodowych.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

- Zamówienie należy zrealizować w okresie:

- W Pakiecie I  – 24  miesięcy od 01.04.2022 do 31.03.2024r.

- W Pakiecie II – 24  miesięcy od dnia 01.03.2022 do 28.02.2024r.

- W Pakiecie III – 24  miesięcy od dnia 01.03.2022 do 28.02.2024r.

- W Pakiecie IV– 24  miesięcy od dnia 01.05.2022 do 30.04.2024r.

- W Pakiecie V – 24  miesięcy od dnia 01.05.2022 do 30.04.2024r.

- W Pakiecie VI – 24  miesięcy od dnia 01.04.2022 do 31.03.2024r.

- W Pakiecie VII – 24  miesięcy od dnia 01.03.2022 do 28.02.2024r.

- W Pakiecie VIII – 24  miesięcy od dnia 01.03.2022 do 28.02.2024r.

- Maksymalny termin dostaw jednostkowych nie może przekroczyć 11 dni kalendarzowych.

- PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA.

- Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy:

- wobec których zachodzą podstawy wykluczenia wymienione w art. 108 ust. 1 ustawy, tj.

- będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

- handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

- o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),

- finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

- powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769 oraz z 2020 r. poz. 2023),

- przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

- jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1);

- wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

- jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wobec których zachodzą podstawy wykluczenia wymienione w art. 109 ust. 1 pkt. 4,7, 8 i 10 ustawy, tj.:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

- który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

- który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;

- który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust.1 pkt. 1, 2 i 5 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 2-5 i 7-10 ustawy, jeżeli:

- Naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

- Wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując z właściwymi organami, w tym z organami ścigania lub zamawiającym;

- Podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i  kadrowe odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

- Zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi z nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,

- Zreorganizował personel,

- Wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

- Utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

- Wprowadził wewnętrzne regulacje  dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

- Zamawiający dokonuje oceny podjętych przez Wykonawcę czynności naprawczych z uwzględnieniem wagi i okoliczności czynu Wykonawcy.

- Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza wykonawcę.

- Wykluczenie Wykonawcy następuje:

- w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a-g i pkt 2 ustawy, na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia,

- w przypadkach, o  których mowa:

- w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 ustawy, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy,

- w art. 109 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy;

- na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia;

- W przypadku okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy – wykluczenie następuje na okres na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne.

- W przypadku okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4,5,7 i 9 ustawy – wykluczenie następuje na okres trzech lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.

- W przypadku okoliczności wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt. 8  ustawy – wykluczenie następuje na okres dwóch lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.

- W przypadku okoliczności wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt. 10 ustawy – wykluczenie następuje na okres roku od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.

- W przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 i art. 109 ust. 1 pkt 6, wykluczenie następuje w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

- O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

- Spełniają warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

- Spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej.

- W zakresie warunku wymienionego w ppkt. 1.1., Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą byli wpisani do rejestru zawodowego lub rejestru handlowego prowadzonego w kraju ich siedziby lub miejsca zamieszkania (np. wpis do KRS).

- W zakresie warunku wymienionego w ppkt. 1.2., Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu wykonał, lub rozpoczął wykonywanie na podstawie odrębnych umów minimum dwie dostawy zestawów do pobierania krwi lub jej składników  o łącznej wartości wynoszącej odpowiednio:

- w Pakiecie I: 600 000,00 zł brutto (słownie: sześćset tysięcy złotych), przy czym wartość minimalna każdej z dwóch dostaw nie może być niższa niż 100 000,00 zł.

- w Pakietach II – IV i VIII: 60 000,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym wartość minimalna każdej z dwóch dostaw nie może być niższa niż 10 000,00 zł.

- w Pakietach V – VII: 120 000,00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych), przy czym wartość minimalna każdej z dwóch dostaw nie może być niższa niż 20 000,00 zł.

- W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu wskazanego w ppkt. 1.2., Wykonawca może polegać na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

- Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a także zbada czy wobec podmiotu udostępniającego zasoby nie zachodzą podstawy wykluczenia przewidziane względem wykonawcy.

- PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE.

- Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego składa:

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.

- W celu potwierdzenia spełniania warunku opisanego w pkt. 2 Sekcji VIII SWZ – dokument potwierdzający, że Wykonawca będący przedsiębiorcą jest wpisany do rejestru zawodowego lub handlowego prowadzonego w kraju jego siedziby lub miejsca zamieszkania wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem.

- W celu potwierdzenia spełniania warunku opisanego w pkt. 3 Sekcji VIII SWZ – wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są w szczególności referencje, protokoły odbioru bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane.

- W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w ppkt. 1.1. Sekcji VII SWZ:

- Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem.

- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. – o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2020 r., poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami  lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. (Załącznik nr 5 do SWZ)

- Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ppkt. 1.1., w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 3 i 6 ustawy. (Załącznik nr 4 do SWZ)

- W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w ppkt. 1.2. Sekcji VII SWZ:

- Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem.

- Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ppkt. 1.1., w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4, 7, 8 i 10 ustawy.  (Załącznik nr 6 do SWZ).

- Oświadczenie, o którym mowa w ppkt. 1.1., Wykonawca składa w formie dokumentu elektronicznego na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 roku ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16).

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy Wykonawca.

- W przypadku powołania się na zasoby podmiotu trzeciego, Wykonawca składa oświadczenie dotyczące tego podmiotu.

- W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje udział podwykonawców w realizacji zamówienia składa – na żądanie Zamawiającego – oświadczenie, o którym mowa w ppkt. 1.1. dotyczące podwykonawców.

- Wykonawca powołujący się na zasoby podmiotu udostępniającego składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

- Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy powołującego się na zasoby podmiotu udostępniającego, dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania podmiotu udostępniającego.

- Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wskazanych w ppkt. 1.4. lit. a, oraz w ppkt. 1.5. lit. a, składa odpowiednio:

- informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – sporządzony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem.

- dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem.

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 8.1. i 8.2., lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. W zakresie terminów sporządzenia dokumentów postanowienie ppkt. 8.1. i 8.2. stosuje się.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w ppkt. 1.1., złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu.

- INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim.

- Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/rckik_krakow/proceedings, zwanej dalej Platforma Zakupowa.

- Ofertę oraz Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) należy składać w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

- Zamawiający dopuszcza komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy: k.zajac@rckik.krakow.pl, r.kochanski@rckik.krakow.pl jedynie w przypadkach wskazanych w niniejszej SWZ.

- Wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji, zawiadomienia oraz inne informacje do upływu terminu otwarcia ofert w postępowaniu należy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej w formie umożliwiającej kopiowanie treści pisma i wklejenie jej do innego dokumentu. Zamawiający udzieli wyjaśnień poprzez publikację na stronie postępowania.

- Wykonawcy mogą składać wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu pod warunkiem, że wniosek wpłynie do Zamawiającego nie później do końca 14 dnia przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. Wniosek spóźniony Zamawiający może pozostawić bez rozpoznania.

- Po upływie terminu otwarcia ofert Zamawiający dopuszcza komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane w pkt. 4. W takim przypadku każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji.

- Podstawowe zasady korzystania z Platformy Zakupowej:

- Zaleca się przed przystąpieniem do postępowania rejestrację na Platformie Zakupowej – rejestracja nie jest obowiązkowa. W trakcie procesu rejestracji Wykonawca wypełnia wszystkie pola formularza rejestracji, chyba że pole oznaczone jest jako opcjonalne. Rejestracja na Platformie Zakupowej wymaga akceptacji regulaminu.

- Zakładając konto użytkownika, Wykonawca wyraża wolę zawarcia umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną.

- Niezwłocznie po przesłaniu wypełnionego formularza, Wykonawca otrzyma drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w procesie rejestracji potwierdzenie założenia konta wraz z linkiem aktywacyjnym.

- Z chwilą aktywacji konta Wykonawca ma dostęp do usług nieodpłatnych udostępnionych w ramach konta użytkownika, w tym między innymi składania ofert i prowadzenia korespondencji z Zamawiającym za pośrednictwem Platformy Zakupowej, automatycznego wycofania oferty w przypadku złożenia nowej oferty.

- Działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku – w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 r., poz. 2452), Zamawiający ustanawia następujące wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące wysyłania i odbierania dokumentów elektroniczny oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, a także specyfikacji połączenia, formatów przekazywanych danych oraz zasad kodowania i sposobu oznaczania czasu ich przekazania:

- Maksymalny rozmiar plików lub spakowanych plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

- Niezależnie od postanowienia ppkt. 9.1. występuje limit ilości plików, maksymalna liczba plików możliwych do załączenia – 10 plików lub spakowanych folderów. W przypadku większych plików zaleca się spakowanie plików w mniejsze paczki po 150 MB każda.

- Dopuszczalny format plików to: .doc, docx, odt, pdf,  xls.

- Dopuszczalny format kompresji to: zip7, rar.

- Za datę złożenia oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wczytania na Platformie Zakupowej lub ich otrzymania przez Zamawiającego na wskazany  adres e-mail do kontaktów z Wykonawcami.

- Niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej:

- Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 56 KB/s.

- Komputer klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7/ Windows 10 lub iOS; w przypadku komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7/ Windows 8 przeglądarka MS Internet Explorer 10.0 (lub nowsza) z obsługą Active X lub dla systemów operacyjnych XP/Vista/Windows 7/Windows 8 przeglądarka Firefox z obsługą Javy, siła szyfrowania: 128bit; w przypadku komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 przeglądarka MS Internet Explorer 11 z obsługą Active X lub FireFox z obsługą Javy, siła szyfrowania: 128bit.

- Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa: Chrome; Mozilla, FireFox, Safari.

- Podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę.

- Dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

    - Dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES.

    - Dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem.

    - W przypadku podpisywania dokumentów podpisem zewnętrznym – Wykonawca spakuje pliki (podpis + dokument) w jedno archiwum (zamawiający dopuszcza formaty  zip, 7z, RAR) i spakowany plik umieści na Platformie Zakupowej.

- Informacja na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj. oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę Zakupową stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas godzina: minuta : sekunda (hh:mm:ss).

- W przypadku wątpliwości dotyczących korzystania z platformy zakupowej, Wykonawca może skontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta Open Nexus Sp. z o.o. – dostawcy rozwiązania teleinformatycznego, pod numerem +48 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl.

- INFORMACJA O INNYM SPOSOBIE KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.

Zamawiający nie ustanawia innych sposobów komunikacji z Wykonawcami poza wskazanymi w Sekcji X SWZ.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

- Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do 15.04.2022r. Okres związania rozpoczyna bieg wraz z upływem terminu składania ofert w postępowaniu.

- Zamawiający może jeden raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o wskazany przez niego okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania.

- Przedłużenie terminu możliwe jest wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium, a gdy nie jest to możliwe – z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.

- Wymagania podstawowe:

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia w danej części.

- Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SWZ.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zaleca się sporządzenie oferty na formularzach stanowiących załączniki do SWZ lub ściśle według wzorów.

- Oferta winna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze.

- Jeśli osoba/osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, to treść pełnomocnictwa musi wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.

- W przypadku, o którym mowa w ppkt 1.6. powyżej, dla uznania ważności oferty wymagane jest załączenie oryginału stosownego pełnomocnictwa w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób umocowanych do reprezentacji zgodnie z dokumentami rejestrowymi).

- W przypadku gdy Wykonawca dysponuje jedynie pełnomocnictwem w formie pisemnej, konieczne jest uzyskanie elektronicznego poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, które notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 97 § 2 Prawa o notariacie).

- Forma oferty:

- Oferta musi być sporządzona w formie elektronicznej pod rygorem nieważności. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej .

- Oferta musi być napisana w języku polskim, w sposób gwarantujący jej odczytanie.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski. Poświadczenia tłumaczenia dokonuje Wykonawca lub tłumacz przysięgły.

- Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie elektronicznych oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem elektronicznych kopii dokumentów. Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje przy użyciu podpisu wymienionego w ppkt. 9.7. Sekcji X SWZ.

- Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SWZ powinny być złożone w formie elektronicznych oryginałów.

- Zawartość oferty:

- Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 2 do SWZ.

- Zaparafowany Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 3A/3B/3C/3D/3E/F/3G do SWZ.

- Przedmiotowe środki dowodowe.

- Stosowne Pełnomocnictwo.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

- Dokumenty składane w trakcie postępowania zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. – o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. 2020r., poz. 1913), co do których Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą być oznaczone klauzulą: „DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA” i złożone jako odrębny plik. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy w momencie odmowy na wezwanie Zamawiającego do odtajnienia przez Wykonawcę tej części oferty, skutkować będzie odtajnieniem tej części oferty nie będącej tajemnicą przedsiębiorstwa przez Zamawiającego.

- Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r tj. Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, iż:

  - Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie przy ul. Rzeźniczej 11, 31-540 Kraków.

  - Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych po adresem e-mail: iodo@rckik-krakow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

  - Celem przetwarzania jest: realizacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy zestawów do pobierania krwi i jej składników oraz pojemników na krew i filtrów do KKCz, czyli realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podstawą przetwarzania jest (art. 6 ust.1 lit c) ogólnego rozporządzenia) w związku z art. 132 i 275 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019r.

  - Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa tj. inne podmioty uczestniczące w realizacji projektu, ponadto postępowanie przetargowe jest ustawowo procedurą jawną i każdy może zapoznać się z jej treścią. Oferent ma prawo utajnić swoją ofertę w części dotyczącej tajemnicy przedsiębiorstwa.

  - Państwa dane osobowe zawarte w protokołach będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

  - Podanie danych ma charakter obligatoryjny i jest wymogiem prawnym

  - W wyniku przetwarzania danych przysługują Państwu, określone prawa wynikające z RODO

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

- prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

- prawo do przenoszenia danych;

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO ul. Stawki 2 w Warszawie. Należy wskazać iż realizacja niektórych praw może podlegać ograniczeniom wynikającym z realizacji przepisów prawa

  - Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa trzecich .

  - Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowane procesu przetwarzania w tym profilowania.

- SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Ofertę należy złożyć na Platformie Zakupowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie pod adresem Profil Nabywcy - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie (platformazakupowa.pl), w terminie do 18.02.2022r. do godz. 10:00.

- TERMIN OTWARCIA OFERT.

- Sesja otwarcia ofert wczytanych na platformę zakupową odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (IV p., pok. 4.13) w dniu 18.02.2022r. o godz. 11:00.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający opublikuje na platformie zakupowej pod adresem Profil Nabywcy - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie (platformazakupowa.pl) informacje o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.

- WADIUM, ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY, OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

- Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- Ilekroć w postanowieniach niniejszej Sekcji jest mowa o cenie należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu cenach towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 178).

- Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w walucie polskiej, tzn. w złotych polskich (PLN). Cenę oferty podaje się z zaokrągleniem do jednego grosza, zgodnie z polskim systemem płatniczym. Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady: końcówki poniżej 0,5 grosza pomniejsza się, a końcówki równe i powyżej 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.

- Podatek VAT należy naliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług. Cenę oferty należy przedstawić jako cenę brutto zawierającą podatek od towarów i usług (VAT) w należnej wysokości.

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w Istotnych Postanowieniach Umowy (Załącznik nr 1 do SWZ).

- Zaoferowana cena ofertowa brutto winna uwzględniać wszystkie koszty, należne podatki i opłaty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności Istotnych Postanowień Umowy.

- Zgodnie z art. 225 ustawy, jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty. doliczy do przedstawionej w niej ceny  podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku. Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Zamawiający jest zarejestrowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych i posiada NIP PL678-27-26-055.

- Wykonawca, w okolicznościach wskazanych w pkt. 5 powyżej zobowiązany jest:

  - Poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

  - Wskazać nazwę towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego.

  - Wskazać bez kwoty podatku wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego.

  - Wskazać stawki podatku od towarów i usług VAT, która zgodnie z jego wiedzą będzie miała zastosowanie.

- KRYTERIA OCENY OFERT.

- Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| Lp. | Kryterium | Waga kryterium | Zasady oceny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena (C) | 60% | (najniższy cena/cena badanej oferty) x 10 x waga. |
| 2. | Termin przydatności przedmiotu zamówienia (T1) | 30% | Ocenie podlega minimalny termin przydatności do użycia. Zamawiający przyzna następujące wartości punktowe: Za zaoferowanie minimum 12 miesięcznego terminu przydatności do użycia od momentu dostawy do Zamawiającego – 0 punktów, Za zaoferowanie minimum 14 miesięcznego terminu przydatności do użycia od momentu dostawy do Zamawiającego – 50 punktów, Za zaoferowanie minimum 16 miesięcznego terminu przydatności do użycia od momentu dostawy do Zamawiającego – 100 punktów. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w kryterium: 100 punktów. Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o poniższy algorytm: (liczba punktów cząstkowych przyznanych za zadeklarowany termin przydatności/100 x 10 x waga) |
| 3. | Termin dostaw jednostkowych: (T2) | 10% | Ocenie podlega zadeklarowany termin realizacji dostaw jednostkowych od złożenia zamówienia. Zamawiający przyzna następujące wartości punktowe: Za zaoferowanie terminu realizacji dostaw do 6 dni od złożenia zamówienia Wykonawca otrzyma 50 punktów. Za zaoferowanie terminu realizacji dostaw powyżej 6 dni od złożenia zamówienia Wykonawca otrzyma 0 punktów. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w kryterium: 50 punktów. Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o poniższy algorytm: (liczba punktów cząstkowych przyznanych za zadeklarowany termin dostaw jednostkowych/50 x 10 x waga) |

Ocenę łączną stanowi suma punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach oceny ofert wyszczególnionych w tabeli.

- Obliczenia w kryteriach dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu zaokrąglania punktów według następującej zasady: gdy trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub jest większa niż 5, zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku następuje w górę o jeden, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to cyfra ta zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

- Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, a jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną  lub najniższym kosztem.

- Jeżeli nie można wybrać oferty w sposób określony w pkt. 3 powyżej, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym terminie.

- Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zawiera najkorzystniejszy bilans w podanych kryteriach spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg algorytmów, określonych w pkt 1 niniejszej Sekcji SWZ.

- FORMALNOŚCI POPRZEDZAJĄCE ZAWARCIE UMOWY.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach  określonych w istotnych postanowieniach umowy zawartych w Załączniku nr 1 do SWZ.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający może żądać – przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego – umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Zamawiający oceni czy umowa konsorcjum nie zmierza do obejścia zakazu wynikającego z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.), w szczególności w świetle wykładni dokonanej przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 czerwca 2016r. (sygn. I CSK 486/15, dostępny pod adresem: http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/I%20CSK%20486-15-1.pdf.

- Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy, co upoważni Zamawiającego do przeprowadzenia procedury zgodnie z art. 263 ustawy.

- Zamawiający prześle umowę Wykonawcy, którego oferta została wybrana na jego wniosek wyrażony na piśmie.

- PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera Załącznik nr 1 do SWZ.

- ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.

- Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy.

- Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt. 15 ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy lub konkursie lub zaniechania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy lub zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego zobowiązany.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym..

- Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do jego wniesienia w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli kopia odwołania została Zamawiającemu przekazana za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

- Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji  o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 15 dni od dnia przekazania informacji stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

- Odwołanie w przypadkach innych niż wskazane w pkt. 7-8, wnosi się w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Szczegółowe kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 506-521 ustawy.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowe kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art.579-590 ustawy.

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ stosuje się:

- Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn. Dz.U. 2021 r., poz. 1129, z późn. zm.) wraz z przepisami aktów wykonawczych wydanych na podstawie delegacji ustawowej.

- Przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. 2020 r., poz. 1740, ze zm.).

- Integralną część niniejszej SWZ stanowią załączniki oznaczone jako:

- Istotne Postanowienia Umowy.

- Formularz ofertowy.

- Opis Przedmiotu Zamówienia.

- Oświadczenie wykonawcy składane w trybie art. 126 ust. 1 ustawy – dotyczące aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt.3 ustawy.

- Oświadczenie wykonawcy składane w trybie art. 126 ust. 1 ustawy – dotyczące przynależności bądź braku przynależności  do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy.

- Oświadczenie wykonawcy składane w trybie art. 126 ust. 1 ustawy – dotyczące aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie art. 109 ust. 1 pkt.4,7 – 8 oraz 10 ustawy.

Kraków, 08.02.2022r.

Dyrektor

Regionalnego Centrum

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

Lek. Beata Mazurek

ZP – 50/21                                                                                      																Załącznik nr 1 do SWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w dniu ………………  w Krakowie pomiędzy:

Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, z siedzibą przy ul. Rzeźniczej 11, poczta 31-540 Kraków, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037192, posiadającym NIP 6782726055, REGON 000297282, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu którego działa:

Dyrektor		- lek Beata Mazurek

a

..............................................................,

zwanym w treści umowy “Wykonawcą”,

# W  rezultacie wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy zestawów do pobierania krwi i jej składników oraz pojemników na krew i filtrów do KKCz prowadzonym w trybie przetargu nIeograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia  11 września  2019 r. – Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn. Dz. U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.), Strony zawierają umowę, której przedmiotem stanowią:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwane dalej przedmiotem zamówienia lub przedmiotem umowy.

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu na własny koszt i we własnym zakresie …………………………, dalej przedmiot umowy – zgodnie ofertą z dnia ………………., której kopia stanowi załącznik nr 1 do umowy.

- Przedmiotu umowy winien posiadać termin przydatności do użycia nie krótszy niż ………. miesięcy od daty realizacji dostawy.

- Dostawy realizowane będą sukcesywnie z uwzględnieniem bieżących potrzeb Zamawiającego.

- Dostawy jednostkowe realizowane będą w terminie do ………….. dni kalendarzowych od złożenia zamówienia, do magazynu Zamawiającego Krakowie, os. Na Skarpie 66 lub pod inny wcześniej uzgodniony adres w dni robocze w godz. od 8.00 do godz. 14.00.

§ 2.

WARTOŚĆ UMOWY

- Wartość przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 wynosi:

netto: …………………. zł  brutto: ……………………   zł/słownie: …………………… złotych  00/100 zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ………. .

- Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty za przedmiot umowy w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej  faktury VAT, w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Niedoręczenie przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, sprzeczność faktury z przepisami prawa, niewskazanie numeru rachunku bankowego Wykonawcy albo wskazanie rachunku, który nie jest ujawniony w wykazie prowadzonym na podstawie art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług (tzw. „biała lista”), przesuwa termin płatności całości wynagrodzenia do czasu usunięcia danego braku.

§ 3.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I KARY UMOWNE

- Strony uzgadniają, że w przypadku przekroczenia terminu dostaw, o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% łącznej wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy/wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a w szczególności w przypadku niezgodności przedmiotu umowy z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % łącznej wartości umowy brutto.

- W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% łącznej wartości umowy brutto.

- W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w § 2 ust. 2, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek, w wysokości ustawowej za  każdy dzień zwłoki.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości umowy.

§ 4.

ZASADY REKLAMACJI ORAZ WYKONANIE ZASTĘPCZE

- Wykonawca  odpowiada za stan jakościowy dostarczonego przedmiotu umowy.

- Zasady reklamacji:

- Braki ilościowe w dostawie będą zgłaszane w terminie do 7 dni od daty dostawy.

- Braki jakościowe będą zgłaszane na bieżąco, jednak nie później niż w terminie do 7 dni od dnia stwierdzenia wady, uszkodzenia, itp.

- reklamacje jak również zamówienia będą zgłaszane faxem lub e-mailem lub na podany przez Dostawcę numer telefonu lub adres e-mail: ……………………………………………………………… .

- Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca zobowiązuje się w przypadku reklamacji, o której mowa w ust 2 pkt. a, do dostarczenia brakującej ilości przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Natomiast w przypadku reklamacji, o której mowa w ust. 2 pkt. b, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad – w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

- W przypadku niedostępności asortymentu stanowiącego przedmiot umowy, Wykonawca powiadomi (faxem lub e-mailem) Zamawiającego tym fakcie w terminie do dwóch dni od daty złożenia zamówienia.

- W przypadku,  o którym mowa w ust. 4 powyżej, Zamawiający może na koszt i ryzyko Wykonawcy zakupić u podmiotu trzeciego niedostarczoną ilość przedmiotu umowy o parametrach nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia (wykonanie zastępcze). Prognozowane ilości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy zostaną pomniejszone o ilości zakupione w ramach wykonania zastępczego.

§ 5.

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

- Niniejsza umowa obowiązuje na czas określony tj. od dnia   ……………………… przez 24 miesiące tj. do dnia………………………………….

- Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku zrealizowania umowy w całości, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, niniejszą umowę uznaje się za zakończoną.

- W przypadku nie zrealizowania całości umowy w terminie określonym w ust.1, Strony umowy mogą ją zgodnie wydłużyć do 180 dni w drodze aneksu.

- Niezależnie od postanowień ust. 2 i 3, Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania przynajmniej 70% wartości umowy.

- Postanowienia ustępu 2 i 3 nie dotyczą zobowiązań naprawczych Wykonawcy wobec Zamawiającego, o których mowa w § 4.

§ 6.

ZMIANY UMOWY

- Zmian umowy dokonuje się formie pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym zgodnie z art. 455 zmiana postanowień zawartej umowy  może  nastąpić  jedynie w sytuacji:

- zastąpienia Wykonawcy w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,

- konieczności zmiany umowy spowodowanej okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

- wystąpienia konieczności zabezpieczenia Zamawiającego w zestawy do pobierania niezbędne do prowadzenia działalności statutowej, a wartość wprowadzonych zmian nie przekracza 10% pierwotnej wartości umowy,

- koniecznej zmiany w wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:

    - stawki podatku od towarów i usług,

    - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

    - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

    - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

- zmian nazw własnych lub numerów identyfikacyjnych przedmiotów zamówienia.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. e tiret drugie wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonania przez Wykonawcę zamówienia wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia (przy uwzględnieniu proporcji wynikającej z udziału tych osób w wykonaniu wszystkich zamówień realizowanych przez Wykonawcę).

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. e tiret trzecie wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonania przez Wykonawcę zamówienia, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego (przy uwzględnieniu proporcji wynikającej z udziału tych osób w wykonaniu wszystkich zamówień realizowanych przez Wykonawcę).

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. e tiret czwarte wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonania przez Wykonawcę zamówienia, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego (przy uwzględnieniu proporcji wynikającej z udziału tych osób w wykonaniu wszystkich zamówień realizowanych przez Wykonawcę).

- W przypadku ust. 1 lit. e, tiret drugie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz pracowników, którzy bezpośrednio realizują umowę i dla których ma zastosowanie zmiana wraz z udokumentowaną kalkulacją kosztów oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytułu wynagrodzeń dotyczącymi przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien zawierać udokumentowane zestawienia ile roboczogodzin miesięcznie każdy z pracowników faktycznie realizuje umowę.

- W przypadku ust. 1 lit. e tiret trzecie Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz personelu, który bezpośrednio realizuje umowę i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z udokumentowaną kalkulacją oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytułu wynagrodzeń dotyczącymi przedmiotowej zmiany.

- W przypadku ust. 1. lit. e tiret czwarte Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz pracowników, którzy bezpośrednio realizują umowę i dla których ma zastosowanie zmiana wraz z udokumentowaną kalkulacją kosztów oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytułu wynagrodzeń dotyczącymi przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien zawierać udokumentowane zestawienia ile roboczogodzin miesięcznie każdy z pracowników faktycznie realizuje umowę.

- Wykonawca w każdym ze wskazanych przypadków jest zobowiązany także złożyć oświadczenie woli w przedmiocie procentowego udziału w wykonaniu zamówienia na podstawie umowy osób bezpośrednio wykonujących to zamówienie w stosunku do ich udziału w wykonaniu wszystkich zamówień realizowanych przez Wykonawcę (w okresie na który zawarta jest umowa). Przedłożenie wskazanych dokumentów stanowi warunek rozpatrzenia wniosku Wykonawcy w przedmiocie zmiany umowy.

- Wykonawca zamiar zmiany w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w ust 1 litera e wraz z kalkulacją powinien zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 1 miesiąca od zdarzenia uzasadniającego wprowadzenie zmiany pod rygorem pominięcia.

- Zmiana umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia nie zostanie dokonana w przypadku gdy  z przedstawionej przez Wykonawcę dokumentacji jego uprawnienie w przedmiotowym zakresie (oraz jego treść) nie zostanie przez Wykonawcę w sposób jednoznaczny wykazane.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 12, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP,

- wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108,

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 14, lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy

- Zamawiający dopuszcza podczas realizacji umowy zmiany numerów katalogowych oferowanych przedmiotów zamówienia powstałych w związku ze zmianami modyfikacyjnymi np. wdrożeniami innowacji, dotyczącymi innego miejsca ich wytwarzania, przy zachowaniu tych samych parametrów jakościowych, spełniających wymogi SWZ i utrzymaniu ceny z oferty. Zmiany, o których mowa wyżej następują w formie aneksu sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności.

- Okres obowiązywania umowy może ulec przedłużeniu o maksymalnie 6 miesięcy w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego całości przedmiotu umowy, w terminie wskazanym w § 6.

- Ceny jednostkowe netto przedmiotu umowy, określone w Załączniku nr 1 do umowy, mogą ulec obniżeniu w okresie obowiązywania umowy. Zmiana cen następuje w formie aneksu sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 7.

RODO.

- Zgodnie z art.13 ust 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – zwanego dalej RODO- Zamawiający informuje, że:

  - Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie przy ul. Rzeźniczej 11 31-540 Kraków.

  - Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych po adresem e-mail: iodo@rckik-krakow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

  - Jako Administrator przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu zawarcia i  realizacji umowy. Podstawą przetwarzania jest

- W przypadku osób uprawnionych do reprezentacji Administratora na  podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.- tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań w celu jej zawarcia jak i realizacji samej umowy;

- Dane będą również przetwarzane celem wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa (np. kwestie wystawiania dokumentów księgowych, rozliczeń fiskalno-podatkowych etc). na  podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;

- Dane będą przetwarzane również celem realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora (np. w sytuacji obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń) na  podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

  - Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres;

- realizacji umowy wraz z okresami gwarancyjnymi/pogwarancyjnymi;

- zgodny z wymogami przepisów prawa dotyczących przechowywania dokumentacji finansowej 5 lat dla celów podatkowych np. art. 74 ustawy o rachunkowości, 86 § 1 ustawy z dnia 29.08.97 Ordynacji podatkowej, art. 106i,112 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług;

- realizacji swoich praw na drodze sądowej tj obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń przez okres jej prowadzenia.

  - Zakres przetwarzanych danych obejmuje dane identyfikacyjne osoby reprezentującej Administratora jak i dane teleadresowe. Odbiorcami danych będą uprawnione urzędy/organy działające w przepisy prawa, firmy informatyczne, audytorskie, kancelarie prawne.

  - Podanie danych osobowych jest istotne i wymagane celem zawarcia umowy, bez ich podania nie będzie możliwości oznaczenia stron umowy a w dalszej konsekwencji realizacji tejże umowy a także spełnienie wymogów prawnych celem udokumentowania jej pod względem podatkowym.

  - W wyniku przetwarzania danych przysługują Państwu, określone prawa wynikające z RODO

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

- prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

- prawo do przenoszenia danych;

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO ul. Stawki 2 w Warszawie.

- Należy wskazać iż realizacja niektórych praw może podlegać ograniczeniom wynikającym z realizacji przepisów prawa.

- Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa trzecich.

- Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowane procesu przetwarzania w tym profilowania.

- Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych można skontaktować się:

- Ze strony Zamawiającego ……………………. ;

- Ze strony Wykonawcy ………………………….. ;

§ 8.

PODWYKONAWCY

- Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy wykonywać będzie/nie będzie* przy pomocy podwykonawców, zgodnie z zakresem rzeczowym wyszczególnionym w Załączniku nr 3 do umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłaszania Zamawiającego podwykonawców, którzy będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy oraz podania firm podwykonawców.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z wszelkich roszczeń jakie mogą być podnoszone przez podwykonawców względem Zamawiającego w związku z niniejszą umową i naprawi wszelkie szkody, jakie Zamawiający poniósł lub może ponieść z tego tytułu.

- Wykonawca w szczególności pokryje wszelkie wydatki i koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z ochroną przed takimi roszczeniami lub w związku z ich zaspokojeniem – bez względu  na ich wysokość.

§ 9.

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na  tle  realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy dnia 23 kwietnia 1964r. – kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. 2020, poz. 1740 z późn. zm) oraz ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.).

§ 10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.

ZP – 50/21                                                                                        															Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY – część …….

Dane Wykonawcy: ………………………………………………

Nazwa:	……………………………………………………………….

Siedziba: ……………………………………………………………

Adres e-mail: ………………………………………………………

Numer telefonu / faksu: ……………………………………..

Numer REGON: ………………………………………………….

Numer NIP: ………………………………………………………..

Wykonawca posiada/nie posiada* status małego*/średniego*/dużego*/mikro* przedsiębiorcy.

* - niewłaściwe skreślić

W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowy Unii Europejskiej, a także pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/558497, składam ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy zestawów do pobierania krwi i jej składników oraz pojemników na krew i filtrów do KKCz, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisu art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 2019 z późn. zm.).

Zobowiązania Wykonawcy:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w Pakiecie …. – na sukcesywne dostawy ……………………………………………………………………, za cenę (brutto): ........................................ zł (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………..),  w tym:

wartość brutto ………………………………………………………. złotych, wartość netto …………………………………………………………………… złotych (słownie: ……………………………………………………...............................................................), podatek od towarów i usług VAT w kwocie …………………………………………………………………………………………..….. złotych według stawki ………%.*

* uzupełnić jeżeli dotyczy

Uwaga: W przypadku zastosowania różnych stawek podatku od towarów i usług VAT, należy podać kwoty netto/brutto właściwe dla danej stawki VAT. Jako cenę należy podać sumę wartości netto/brutto dla kompletnego przedmiotu zamówienia.

Oświadczamy, że zaoferowane ………………………………. są nowe, nie używane;  wolne od wad fizycznych i prawnych, bezpieczne dla ludzi i środowiska, a także pochodzą z oficjalnej sieci dystrybucyjnej producenta.

Oświadczamy ponadto, że zaoferowane …………………………  spełniają wymagania obowiązujących norm i przepisów, w szczególności norm zharmonizowanych i zostały dopuszczone do użytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w Sekcji VI SWZ, poszczególne dostawy zestawów/pojemników**……….. do ………………………………. realizowane będą z uwzględnieniem bieżących potrzeb Zamawiającego, w terminie do …………….. dni od daty złożenia zamówienia.

** niepotrzebne skreślić

Termin płatności wynosi 30 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po dacie złożenia faktury wraz z wymaganymi załącznikami.

Termin przydatności do użycia ………………………………………………………. wynosić będzie:………………………………..

Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców***:

Nazwa (firma) podwykonawcy: ......................................................................................................................................

***Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia wraz z jej załącznikami oraz zmianami do SWZ i załączników i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji warunków zamówienia.

Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonych do specyfikacji warunków zamówienia istotnych postanowień umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z Zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tych postanowień w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązek informacyjny wskazany w pkt. 5 Sekcji XIV SWZ (RODO).

Oświadczamy, że wybór naszej oferty:

- będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie …………………………………………………………….(należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego), o wartości ……………………………………..zł netto (należy wskazać wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku).*

- nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*

*niepotrzebne skreślić

Dane do umowy:

| Osoba(y), które będą zawierały umowę ze strony wykonawcy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko | Stanowisko |  |  |
| Osoba(y), odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy |  |  |  |
| Imię i nazwisko | Stanowisko |  | Nr tel./ fax/ e-mail |
| Nr rachunku bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą |  |  |  |
| Nazwa banku |  | Adres | Nr rachunku |

Oświadczamy, że na stronach ............................................ oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego.

……................., dnia  ……………       													……………………………………………………………………..        							                                                                                      				/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

ZP – 50/21  									          																Załącznik nr 3A do SWZ

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet I: Zestawy pojemników do pobierania krwi góra – dół w ilości 220000 sztuk.

- Zestaw musi być sterylny, apyrogenny, oznaczony CE, z tworzywa sztucznego zgodnego z Farmakopeą Europejską dostosowanego do funkcji, nie zawierającego lateksu. W opakowaniu jednostkowym nie może się znajdować płyn pozostały po sterylizacji.

- Zestaw powinien zawierać: pojemnik na 450 ml krwi pełnej z 63 ml CPD , pojemnik o pojemności 500 do 600 ml ze  100 ml płynu wzbogacającego ,pojemnik pusty na osocze o pojemności 500 do 600 ml oraz dodatkowy pojemnik do pobierania próbek krwi.

- Pojemniki: powinny nadawać się do wirowania techniką ostrego wirowania, pojemnik z CPD musi mieć w górnej części otwory do podpięcia na prasach do preparatyki krwi, pojemniki muszą mieć w dolnej części w spawie poprzeczny otwór do zawieszenia pojemnika podczas transfuzji. Preparatyka z użyciem pras automatycznych do krwi.. Pojemniki przeznaczone na osocze i KKCz powinny zawierać po dwa porty zabezpieczone osłoną umożliwiające transfuzję preparatu.   Pojemniki macierzysty i  z płynem wzbogacającym mają posiadać łatwo łamalne „kominki”.   Wszystkie pojemniki muszą być przezroczyste, aby umożliwić ocenę wizualną płynów i składników krwi.

- Przeznaczenie: pobieranie krwi pełnej i  preparatyka koncentratu krwinek czerwonych bez kożuszka  leukocytarno- płytkowego , kożucha leukocytarno – płytkowego i osocza  świeżo mrożonego (FFP).

- Płyny: CPD - 63 ml, płyn wzbogacający SAGM lub ADSOL – 100ml o składzie zgodnym    z Farmakopeą Europejską.

- Igła: cienkościenna, z osłoną gwarantującą jałowość zestawu, rozmiar 16 G, długość od nasady(miejsce trzymania) do końca igły nie mniej niż 45 mm, uniemożliwiająca wycinanie skóry i zatykanie igły, silikonowana. Połączenie igły z drenem powinno być spłaszczone aby ułatwić manipulowanie igłą podczas wkłuwania. Na drenie czerpalnym ma się znajdować osłona do nasunięcia na igłę, luźno przesuwającą się po drenie, aby nie dochodziło do wypychania krwi po zakończeniu zabiegu lub osłonka zintegrowana z igłą. Osłona ma zabezpieczać przed przypadkowym zakłuciem  osoby pobierającej.

- Dren czerpalny: długość od 120 do 145 cm (od pojemnika do nasady igły), zabezpieczony klipsem lub kaniulą, suchy na odcinku pomiędzy igłą a pojemniczkiem na krew do badań pobieranych przeddonacyjnie. Grubość drenu ma umożliwiać wykorzystanie urządzeń typu: wagomieszarka, zgrzewarka drenów, roller. Dreny łączące pojemniki zestawu dostosowane do sterylnych połączeń technikami TSCD i COMPODOCK. Dren biegnący od drenu czerpalnego do pojemnika próbkowego ma mieć długość minimum 20 cm ± 10% do 30 cm ± 10% .

- Dren na próbki pilotujące:  70 – 100 cm przy pojemniku na  KKCz, bezwzględnie przezroczysty.

- Dren pomiędzy pojemnikiem z CPD a pojemnikiem na KKCz z płynem wzbogacającym: nie krótszy  niż 40 cm.

- Części integralne: pojemnik dodatkowy do pobierania próbek umożliwiający pobranie minimum 30 ml  nierozcieńczonej próbki krwi na początku donacji, suchy dren doprowadzający zabezpieczony klipsem lub kaniulą. Uchwyt z nakłuwaczem zabezpieczonym ruchomą membraną gumową, do wprowadzenia standardowych probówek próżniowych połączony z  pojemnikiem na próbki do badań ( może być dodatkowo zabezpieczony łatwą do zdjęcia osłoną).

- Etykiety macierzyste na pojemnikach pojedynczego zestawu mają zawierać następujące informacje słowne w języku polskim: opis pojemników - przeznaczenie, rodzaj tworzywa, skład płynów (może być w języku łacińskim), dane producenta, numer LOT i REF w postaci alfanumerycznej i  kodów  kreskowych w standardzie ISBT 128 (długość kodu maksymalnie 20 znaków) , wskazówki dotyczące  stosowania. Zamawiający dopuszcza stosowanie piktogramów zamiast niektórych informacji słownych pod warunkiem wyjaśnienia znaczenie piktogramów w dołączonej instrukcji w języku polskim opisującej stosowanie pojemników . Etykiety muszą być niezdeformowane, odporne na wirowanie (nie mogą ulegać odkształceniom), temperaturę przechowywania, wilgoć, niemożliwe do odklejenia.

- Temperatura przechowywania: nie mniej niż do +30 ºC.

- Karton transportowy powinien:

- nie ulegać łatwo zgnieceniom,

- zawierać nie więcej niż 30 zestawów pakowanych indywidualnie lub po dwa w folię przeźroczystą,

- zestawy mogą być oprócz opakowania indywidualnego zapakowane zbiorczo,

- zawierać opis z informacjami w języku polskim:  nazwa producenta, nazwa i rodzaj pojemników, ilość sztuk w opakowaniu, numer LOT, kod REF, data ważności,

- warunki przechowywania i  inne wymagania producenta,

- w każdym kartonie powinna znajdować się czytelna instrukcja postępowania w języku polskim, zawierająca opis pojemników, skład zestawu, zasady stosowania.

- Opakowanie zbiorcze - wewnętrzne, o ile nie jest przezroczyste, powinno mieć opis   z informacjami w języku polskim: rodzaj pojemnika, płyny, numer LOT, data ważności, warunki przechowywania i czas przechowywania zestawu po wyjęciu z opakowania zbiorczego i indywidualnego.

- Do każdej dostawy ma być dołączony certyfikat jakości dotyczący serii potwierdzający zgodność z Farmakopeą Europejską.

- W jednej dostawie wymagane jest 1 do 2 serii, po upływie nie mniej niż 3 miesiące od daty produkcji, o terminie ważności nie krótszym niż 8 miesięcy od daty dostawy.

- POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA PARAMETRÓW OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| L.p. parametru | Nazwa | Spełnia/nie spełnia |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |
| 11. |  |  |
| 12. |  |  |
| 13. |  |  |
| 14. |  |  |
| 15. |  |  |
| 16. |  |  |

- KALKULACJA CENOWA

| Lp. | Przedmiot umowy | Jedn. miary | Wartość netto / jedn. miary | Ilość | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestawy pojemników do pobierania krwi góra – dół. | Szt. |  | 220000 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZP – 50/21  									          																	Załącznik nr 3B do SWZ

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet II: Zestawy pojemników pediatrycznych 4 x 150ml na krew i jej składniki w ilości 2000 sztuk

- Zestaw pojemników transferowych 4 x 100 do 150 ml połączonych drenami z wspólnym drenem zakończonym igła z tworzywa. Zestaw musi być sterylny, apyrogenny, oznaczony CE, z tworzywa sztucznego zgodnego z Farmakopeą Europejską dostosowanego do funkcji, nie zawierającego lateksu, nietoksyczny. Zestaw powinien zawierać: 4 pojemniki transferowe jednorazowego użytku   o pojemności 100 do 150 ml na porcje pediatryczne KP, KKCz lub FFP połączone drenami . Pojemniki maja być zgodne z farmakopeą europejską.

- Przeznaczenie: podział krwi pełnej, koncentratu krwinek czerwonych lub osocza świeżo mrożonego na porcje pediatryczne. Pojemniki powinny zawierać jeden lub dwa porty zabezpieczone osłoną umożliwiające transfuzję preparatu.

- Dreny: długość nie mniej niż 40 cm od pojemnika do rozgałęzienia, za rozgałęzieniem min.10 cm. Grubość drenu ma umożliwiać wykorzystanie urządzeń typu: zgrzewarka drenów, roller. Dreny łączące pojemniki zestawu dostosowane do sterylnych połączeń technikami TSCD i COMPODOCK.

- Etykiety macierzyste na pojemnikach pojedynczego zestawu powinny zawierać następujące informacje w języku polskim: nazwę  przeznaczenie pojemnika, rodzaj tworzywa, dane producenta, numer LOT w postaci alfanumerycznej i kodów kreskowych w standardzie ISBT 128 , REF w postaci alfanumerycznej może być również w postaci kodu kreskowego , wskazówki dotyczące  stosowania (mogą być w formie piktogramów). Zamawiający dopuszcza stosowanie piktogramów zamiast niektórych informacji  słownych pod warunkiem dołączenia instrukcji w języku polskim gdzie wyjaśnione jest znaczenie piktogramów. Etykiety muszą  być niezdeformowane, odporne na wirowanie (nie mogą ulegać odkształceniom), temperaturę przechowywania, wilgoć,  niemożliwe do odklejenia.

- Karton transportowy powinien:

- nie ulegać łatwo zgnieceniom,

- zawierać nie więcej niż 20 zestawów pakowanych indywidualnie w folię przeźroczystą,

- zawierać opis z informacjami w języku polskim: nazwa producenta, nazwa i rodzaj pojemników, ilość  sztuk w opakowaniu, numer LOT, kod REF, data ważności, warunki przechowywania i inne wymagania producenta,

- w każdym kartonie powinna znajdować się instrukcja postępowania, opis pojemników, skład zestawu w języku polskim.

- Opakowanie indywidualne powinno mieć opis z informacjami w języku polskim: rodzaj i nazwa zestawu, numer LOT, data ważności, warunki przechowywania i czas przechowywania zestawu po wyjęciu z opakowania zbiorczego i indywidualnego.

- Do każdej dostawy ma być dołączony certyfikat jakości dotyczący serii potwierdzający zgodność z Farmakopeą Europejską.

- W jednej dostawie wymagane jest 1 do 2 serii, po upływie nie mniej niż 3 miesiące od daty produkcji, o terminie ważności nie krótszym niż 8 miesięcy od daty dostawy.

- POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA PARAMETRÓW OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| L.p. parametru | Nazwa | Spełnia/nie spełnia |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |

- KALKULACJA CENOWA

| Lp. | Przedmiot umowy | Jedn. miary | Wartość netto / jedn. miary | Ilość | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestawy pojemników pediatrycznych 4 x 150 ml na krew i jej składniki. | Szt. |  | 2000 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZP – 50/21  									          																Załącznik nr 3C do SWZ

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet III: Pojemniki puste na krew transferowe a 600 ml - 8000 sztuk.

- Pojemnik pusty a pojemności 600 ml wykonany z polichlorku winylu (PCV); tworzywo przejrzyste zgodne z Farmakopeą Europejską, umożliwiające wizualną ocenę pojemnika i składnika znajdującego się w pojemniku. Pojemniki musza być zgodne z farmakopeą europejską.

- Pojemnik wyposażony w dren o długości 45 cm - 50 cm, zakończony igłą plastikową typu „SPIKE"; dren ma być elastyczny, umożliwiający łatwe rolowanie i skuteczne zgrzewanie; średnica drenu o wymiarach zapewniających, wzajemną kompatybilność drenów różnych pojemników, umożliwiająca ich połączenie w układzie otwartym i zamkniętym.

- Pojemnik posiadający 2 dodatkowe porty zabezpieczone membraną od wewnątrz oraz odpowiednią ochroną z zewnątrz zapewniającą jałowość, umożliwiające łatwy dostęp do podłączenia zestawu do przetoczenia.

- Centralnie na dolnej krawędzi pojemnika, a także na bocznych krawędziach pojemnika, mają znajdować się  podłużne nacięcia materiału pojemnika, umożliwiające zawieszanie pojemnika na haczykach Statywów transfuzyjnych,

- Każdy pojedynczy  pojemnik ma być  w indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym, zapewniającym zachowanie jałowości i pirogenności; na etykiecie pojemnika lub w instrukcji ma znajdować  się informacja o terminie ważności pojemnika po otwarciu opakowania indywidualnego.

- Na etykiecie mają znajdować się następujące informacje:

- oznakowanie CE,

- nazwa wytwórcy,

- LOT i REF w postaci alfanumerycznej i  kodów  kreskowych w standardzie ISBT 128,

- data ważności zestawu,

- pojemność pojemnika,

- informacja o rodzaju tworzywa z jakiego pojemnik jest wykonany,

- informacja o apirogenności i sterylności,

- wskazówki dotyczące użytkowania w postaci piktogramów (w takim przypadku do każdego opakowania zbiorczego musi być dołączona instrukcja w języku polskim).

- Temperatura przechowywania do 30ºC.

- Opakowanie zbiorcze -wewnętrzne, o ile nie jest przezroczyste, powinno mieć opis z informacjami w języku polskim: rodzaj pojemnika, płyny, numer LOT, data ważności, warunki przechowywania i czas przechowywania zestawu po wyjęciu z opakowania zbiorczego i indywidualnego.

- Do każdej dostawy ma być dołączony certyfikat jakości dotyczący serii potwierdzający zgodność z Farmakopeą Europejską.

- Karton transportowy powinien:

- nie ulegać łatwo zgnieceniom:

- zawierać nie więcej niż 50 zestawów pakowanych indywidualnie  w folię przeźroczystą,

- zestawy mogą być oprócz opakowania indywidualnego zapakowane zbiorczo,

- zawierać opis z informacjami w języku polskim:  nazwa producenta, nazwa i rodzaj pojemników, ilość sztuk w opakowaniu, numer LOT, kod REF, data ważności,

- warunki przechowywania i  inne wymagania producenta,

- w każdym kartonie powinna znajdować się czytelna instrukcja postępowania w języku polskim, zawierająca opis pojemników, skład zestawu, zasady stosowania.

- W każdej dostawie wymagana jest jedna do dwóch serii o terminie ważności nie krótszym niż 8 miesięcy.

- POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA PARAMETRÓW OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| L.p. parametru | Nazwa | Spełnia/nie spełnia |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |
| 11. |  |  |

- KALKULACJA CENOWA

| Lp. | Przedmiot umowy | Jedn. miary | Wartość netto / jedn. miary | Ilość | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojemniki puste na krew transferowe a 600 ml. | Szt. |  | 8000 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZP – 50/21  									          																Załącznik Nr 3D do SWZ

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet IV: Pojemniki puste na krew transferowe a 1000 ml - 2000 sztuk.

- Pojemnik pusty a pojemności 1000 ml wykonany z polichlorku winylu ( PCV); tworzywo przejrzyste, umożliwiając wizualną ocenę pojemnika i składnika znajdującego się w pojemniku.

- Pojemnik wyposażony w dren o długości 45 cm - 50 cm, zakończony igłą plastikową typu „SPIKE"; lub kominkiem dren ma być elastyczny, umożliwiający łatwe rolowanie i skuteczne zgrzewanie; średnica drenu o wymiarach zapewniających, wzajemną kompatybilność drenów różnych pojemników, umożliwiająca ich łączenie techniką sterylnych połączeń.

- Pojemnik posiadający 2 dodatkowe porty zabezpieczone membraną od wewnątrz oraz odpowiednią ochroną z zewnątrz zapewniającą jałowość, umożliwiające łatwy dostęp do podłączenia zestawu do przetoczenia.

- Centralnie na dolnej krawędzi pojemnika, a także na bocznych krawędziach pojemnika, mają znajdować się podłużne nacięcia materiału pojemnika, umożliwiające zawieszanie pojemnika na haczykach Statywów transfuzyjnych.

- Każdy pojedynczy pojemnik ma być w indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym, zapewniającym zachowanie jałowości i pirogenności; na etykiecie pojemnika lub w instrukcji ma znajdować się informacja o terminie ważności pojemnika po otwarciu opakowania indywidualnego.

- Na etykiecie mają znajdować się następujące informacje:

- oznakowanie CE,

- nazwa wytwórcy,

- LOT i REF w postaci alfanumerycznej i kodów kreskowych w standardzie ISBT 128,

- data ważności zestawu,

- pojemność pojemnika,

- informacja o rodzaju tworzywa z jakiego pojemnik jest wykonany,

- informacja o apirogenności i sterylności,

- wskazówki dotyczące użytkowania w postaci piktogramów (w takim przypadku do każdego opakowania zbiorczego musi być dołączona instrukcja w języku polskim),

- temperatura przechowywania do 30ºC.

- Opakowanie zbiorcze – wewnętrzne, o ile nie jest przezroczyste, powinno mieć opis z informacjami w języku polskim: rodzaj pojemnika, płyny, numer LOT, data ważności, warunki przechowywania i czas przechowywania zestawu po wyjęciu z opakowania zbiorczego i indywidualnego.

- Do każdej dostawy ma być dołączony certyfikat jakości dotyczący serii potwierdzający zgodność z Farmakopeą Europejską.

- Karton transportowy powinien:

- nie ulegać łatwo zgnieceniom:

- zawierać nie więcej niż 50 zestawów pakowanych indywidualnie w folię przeźroczystą,

- zestawy mogą być oprócz opakowania indywidualnego zapakowane zbiorczo,

- zawierać opis z informacjami w języku polskim: nazwa producenta, nazwa i rodzaj pojemników, ilość sztuk w opakowaniu, numer LOT, kod REF, data ważności,  warunki przechowywania i inne wymagania producenta.

- w każdym kartonie powinna znajdować się czytelna instrukcja postępowania w języku polskim, zawierająca opis pojemników, skład zestawu, zasady stosowania.

- W każdej dostawie wymagana jest jedna do dwóch serii o terminie ważności nie krótszym niż 8 miesięcy.

- POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA PARAMETRÓW OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| L.p.parametru | Nazwa | Spełnia/nie spełnia |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |

- KALKULACJA CENOWA

| Lp. | Przedmiot umowy | Jedn. miary | Wartość netto / jedn. miary | Ilość | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojemniki puste na krew transferowe a 1000 ml. | Szt. |  | 2000 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZP – 50/21  									          															Załącznik Nr 3E do SWZ

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet V: Pojemniki puste na krew płytkowe a 1000 ml - 2000 sztuk.

- Wykonany z PCW, (także dren) długość drenu ok.45-55 cm -zakończony igłą plastikową lub kominkiem ,średnica kompatybilna z drenami innych producentów obecnych na rynku polskim.

- Umożliwiający stosowanie sterylnych połączeń.

- Zaopatrzony w dwa porty zabezpieczone od wewnątrz oraz zewnątrz.

- Tworzywo przejrzyste zgodne z Farmakopeą Europejską, możliwa wizualna ocena preparatu.

- Przeznaczony do przechowywania koncentratów krwinek płytkowych przez 5 dni.

- Każdy pojedynczy pojemnik ma być w indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym, zapewniającym zachowania jałowości i pirogenności; na etykiecie pojemnika lub w instrukcji ma znajdować się informacja o terminie ważności pojemnika po otwarciu opakowania indywidualnego.

- Na etykiecie mają znajdować się następujące informacje:

- oznakowanie CE,

- nazwa wytwórcy,

- LOT i REF w postaci alfanumerycznej i kodów kreskowych w standardzie ISBT 128,

- data ważności zestawu,

- pojemność pojemnika,

- informacja o rodzaju tworzywa z jakiego pojemnik jest wykonany,

- informacja o apirogennosci i sterylności,

- wskazówki dotyczące użytkowania w postaci piktogramów (t takim przypadku do każdo opakowania zbiorczego musi być dołączona instrukcja w języku polskim),

- temperatura przechowywania do 30ºC,

- Opakowanie zbiorcze – wewnętrzne, o ile nie jest przezroczyste, powinno mieć:

- opis z informacjami w języku polskim,

- rodzaj pojemnika,

- płyny,

- numer LOT,

- data ważności,

- warunki przechowywania i czas przechowywania zestawu po wyjęciu z opakowania zbiorczego i indywidualnego.

- Do każdej dostawy ma być dołączony certyfikat jakości dotyczący serii potwierdzający zgodność z Farmakopeą Europejską.

- Karton transportowy powinien:

- nie ulegać łatwo zgnieceniom,

- zawierać nie więcej niż 50 zestawów pakowanych indywidualnie w folię  przeźroczystą,

- zestawy mogą być oprócz opakowania indywidualnego zapakowane zbiorczo,

- zawierać opis z informacjami w języku polskim: nazwa producenta, nazwa i rodzaj pojemników, ilość sztuk w opakowaniu, numer LOT, kod REF, data ważności,  warunki przechowywania i inne wymagania producenta.

- w każdym kartonie powinna znajdować się czytelna instrukcja postępowania w języku polskim, zawierająca opis pojemników, skład zestawu, zasady stosowania.

- W każdej dostawie wymagana jest jedna do dwóch serii o terminie ważności nie krótszym niż 8 miesięcy.

- POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA PARAMETRÓW OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| L.p.parametru | Nazwa | Spełnia/nie spełnia |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |
| 11. |  |  |

- KALKULACJA CENOWA

| Lp. | Przedmiot umowy | Jedn. miary | Wartość netto / jedn. miary | Ilość | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojemniki puste na krew płytkowe a 1000 ml | Szt. |  | 2000 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZP – 50/21  									         															 	Załącznik Nr 3F do SWZ

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet VI: Zestawy pojemników poczwórnych na krew i jej składniki do pobierania i preparatyki KKCz, góra-dół z filtrem in- line w ilości 15000 sztuk.

- Zestaw musi być sterylny, apyrogenny, oznaczony CE, z tworzywa sztucznego zgodnego z Farmakopeą Europejską dostosowanego do funkcji, nie zawierającego lateksu. W opakowaniu jednostkowym nie może się znajdować płyn pozostały po sterylizacji.

- Zestaw powinien zawierać: pojemnik na 450 ml krwi pełnej z 63 ml CPD , pojemnik o pojemności 500 do 600 ml ze  100 ml płynu wzbogacającego ,pojemnik pusty na osocze o pojemności 500 do 600 ml , pojemnik o pojemności 500 do 600 ml połączony z filtrem in-line do uzyskania  ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek czerwonych oraz dodatkowy pojemnik do pobierania próbek krwi.

- Pojemniki: powinny nadawać się do wirowania techniką ostrego wirowania, pojemnik z CPD musi mieć w górnej części otwory do podpięcia na prasach do preparatyki krwi, pojemniki muszą mieć w dolnej części w spawie poprzeczny otwór do zawieszenia pojemnika podczas transfuzji. Preparatyka z użyciem automatycznych pras do krwi Optipress II w czasie nie dłuższym niż 7 minut ( bez filtracji) . Pojemniki przeznaczone na osocze i UKKCz powinny zawierać po dwa porty zabezpieczone osłoną umożliwiające transfuzję preparatu.   Pojemniki macierzysty i  z płynem wzbogacającym mają posiadać łatwo łamalne „kominki”.   Wszystkie pojemniki muszą być przezroczyste, aby umożliwić ocenę wizualną płynów i składników krwi.

- Filtr ma być wykonany z elastycznego tworzywa sztucznego – typ miękki, powinien cechować się  małymi stratami objętości składnika w układzie filtracyjnym, a odzysk erytrocytów powinien wynosić nie mniej niż 90%.Skuteczność filtracji - zawartość leukocytów resztkowych w preparacie  < 1 x 10 6

- Przeznaczenie: Do pobierania krwi pełnej i uzyskania  ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek czerwonych w roztworze wzbogacającym (UKKCz), kożuszka leukocytarno-płytkowego i osocza świeżo mrożonego (FFP)

- Płyny: CPD - 63 ml, płyn wzbogacający SAGM lub ADSOL – 100ml o składzie zgodnym    z Farmakopeą Europejską.

- Igła: cienkościenna, z osłoną gwarantującą jałowość zestawu, rozmiar 16 G, długość od nasady(miejsce trzymania) do końca igły nie mniej niż 45 mm, uniemożliwiająca wycinanie skóry i zatykanie igły, silikonowana. Połączenie igły z drenem powinno być spłaszczone aby ułatwić manipulowanie igłą podczas wkłuwania do żyły. Na drenie czerpalnym ma się znajdować osłona do nasunięcia na igłę, luźno przesuwającą się po drenie, aby nie dochodziło do wypychania krwi po zakończeniu zabiegu lub osłona zintegrowana z igłą. Osłona ma zabezpieczać przed przypadkowym zakłuciem  osoby pobierającej.

- Dren czerpalny: długość od 120 do 145  cm (od pojemnika do nasady igły),  zabezpieczony klipsem lub kaniulą, suchy na odcinku pomiędzy igłą a pojemniczkiem na krew do badań pobieranych przeddonacyjnie. Grubość drenu ma umożliwiać wykorzystanie urządzeń typu: wagomieszarka, zgrzewarka drenów, roller. Dreny łączące pojemniki zestawu dostosowane do sterylnych połączeń technikami TSCD i COMPODOCK. Dren biegnący od drenu czerpalnego do pojemnika próbkowego ma mieć długość minimum 20 cm ± 10% do 30 cm ± 10% .

- Dren na próbki pilotujące: 70 – 100 cm przy pojemniku na  UKKCz, bezwzględnie przezroczysty. Zamawiający dopuści zestawy, które przy pojemniku na UKKCz posiadają dodatkowy dren na próbki pilotujące długości około 45 cm +/- 2 cm.

- Dren pomiędzy pojemnikiem z CPD a pojemnikiem na KKCz z płynem wzbogacającym: nie krótszy  niż 40 cm.

- Części integralne: pojemnik dodatkowy do pobierania próbek umożliwiający pobranie minimum 30 ml  nierozcieńczonej próbki krwi na początku donacji, suchy dren doprowadzający zabezpieczony klipsem lub kaniulą. Uchwyt z nakłuwaczem zabezpieczonym ruchomą membraną gumową, do wprowadzenia standardowych probówek próżniowych połączony  z  pojemnikiem na próbki do badań ( może być dodatkowo zabezpieczony łatwą do zdjęcia osłoną).

- Etykiety macierzyste na pojemnikach pojedynczego zestawu mają zawierać następujące informacje słowne w języku polskim: opis pojemników - przeznaczenie, rodzaj tworzywa, skład płynów (może być w j. łacińskim), dane producenta, numer LOT i REF w postaci alfanumerycznej i  kodów  kreskowych w standardzie ISBT 128 (długość kodu maksymalnie 20 znaków), wskazówki dotyczące  stosowania. Zamawiający dopuszcza stosowanie piktogramów zamiast niektórych informacji słownych pod warunkiem dołączenia instrukcji w języku polskim gdzie wyjaśnione jest znaczenie piktogramów. Etykiety muszą być niezdeformowane, odporne na wirowanie (nie mogą ulegać odkształceniom), temperaturę przechowywania, wilgoć, niemożliwe do odklejenia. Pojemnik transferowy na KKCz przed filtracją nie musi zawierać etykiety.

- Temperatura przechowywania: nie mniej niż do +25 OC.

- Karton transportowy powinien:

- nie ulegać łatwo zgnieceniom,

- zawierać nie więcej niż 30 zestawów pakowanych indywidualnie lub po dwa w folię przeźroczystą,

- zestawy mogą być oprócz opakowania indywidualnego zapakowane zbiorczo,

- zawierać opis z informacjami w języku polskim:  nazwa producenta, nazwa i rodzaj pojemników, ilość sztuk w opakowaniu, numer LOT, kod REF, data ważności,

- warunki przechowywania i  inne wymagania producenta.

- w każdym kartonie powinna znajdować się czytelna instrukcja postępowania w języku polskim, zawierająca opis pojemników, skład zestawu, zasady stosowania.

- Opakowanie zbiorcze – wewnętrzne, o ile nie jest przezroczyste, powinno mieć opis z informacjami w języku polskim: rodzaj pojemnika, płyny, numer LOT, data ważności, warunki   przechowywania i czas przechowywania zestawu po wyjęciu z opakowania zbiorczego i indywidualnego.

- Do każdej dostawy ma być dołączony certyfikat jakości dotyczący serii potwierdzający zgodność z Farmakopeą europejska w obowiązującym zakresie

- W jednej dostawie wymagane jest  1 do 2 serii, po upływie nie mniej niż 3 miesiące od daty produkcji, o terminie ważności nie krótszym niż 8 miesięcy od daty dostawy.

- POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA PARAMETRÓW OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| L.p.parametru | Nazwa | Spełnia/nie spełnia |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |
| 11. |  |  |
| 12 |  |  |
| 13. |  |  |
| 14. |  |  |
| 15. |  |  |
| 16. |  |  |
| 17 |  |  |

- KALKULACJA CENOWA

| Lp. | Przedmiot umowy | Jedn. miary | Wartość netto / jedn. miary | Ilość | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestawy pojemników poczwórnych na krew i jej składniki do pobierania i preparatyki KKCz, gó-ra-dół z filtrem in- line | Szt. |  | 150000 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZP – 50/21  									          															Załącznik Nr 3G do SWZ

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet VII: Filtry do usuwania leukocytów z koncentratu krwinek czerwonych - 20000 sztuk.

- Filtr laboratoryjny jednorazowy.

- Przeznaczony do filtracji 1 jednostki KKCz (z 450 ml krwi pełnej).

- Skuteczność filtracji do poziomu poniżej 1 x 106 leukocytów w preparacie.

- System do maksymalnego odzyskania krwinek czerwonych (by-pass, inny).

- Dren zestawu umożliwiający stosowanie metody sterylnych połączeń (np. SCD).

- Każdy zestaw pakowany pojedynczo.

- Termin ważności co najmniej 8 miesięcy od daty dostawy.

- Napełnianie filtra bez użycia soli fizjologicznej.

- Odcinek drenu między filtrem a workiem odbiorczym o długości min. 30 cm.

- Krótki czas filtracji (max. 19  minut).

- Oznakowane znakiem CE.

- Informacja o właściwościach tworzywa z którego pojemnik jest wykonany.

- Zalecana temperatura przechowywania - nie mniej niż do 30ºC.

- Etykieta macierzysta na pojemniku ma zawierać następujące informacje:

- Nazwa składnika krwi, dla którego pojemnik jest przeznaczony,

- Dane producenta,

- Numer LOT i REF w postaci alfanumerycznej i kodów kreskowych,

- Wskazówki dotyczące stosowania,

- Potwierdzenie sterylności i pirogenności,

- Etykiety nie mogą być zdeformowane,

- Zamawiający dopuszcza stosowanie piktogramów zamiast niektórych informacji słownych pod warunkiem dołączenia instrukcji w języku polskim, gdzie wyjaśnione jest znaczenie piktogramów.

- Karton transportowy:

- ma nie ulegać łatwo zagnieceniom,

- ma zawierać informację: nazwa o producenta, ilość pojemników w kartonie, nazwę pojemników, numer LOT, REF, datę ważności, warunki przechowywania i inne wymogi producenta,

- w kartonie powinna się znajdować czytelna instrukcja postępowania w języku polskim, zawierająca opis wyrobu, zasady stosowania.

- W każdej dostawie wymagana jest jedna do dwóch serii o terminie ważności nie krótszym niż 8 miesięcy.

- POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA PARAMETRÓW OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| L.p.parametru | Nazwa | Spełnia/nie spełnia |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |
| 11. |  |  |
| 12. |  |  |
| 13. |  |  |
| 14. |  |  |
| 15. |  |  |
| 16. |  |  |

- KALKULACJA CENOWA

| Lp. | Przedmiot umowy | Jedn. miary | Wartość netto / jedn. miary | Ilość | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtry do usuwania leukocytów z koncentratu krwinek czerwonych | Szt. |  | 20000 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZP – 50/21  									          															Załącznik Nr 3H do SWZ

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet VIII: Zestawy pojemników do pobierania krwi góra-góra w ilości 2000 sztuk

- Zestaw musi być sterylny, apyrogenny, oznaczony CE, z tworzywa sztucznego zgodnego z Farmakopeą Europejską dostosowanego do funkcji, nie zawierającego lateksu. W opakowaniu jednostkowym nie może się znajdować płyn pozostały po sterylizacji.

- Zestaw powinien zawierać: pojemnik na 450 ml krwi pełnej z 63 ml CPD , pojemnik o pojemności 500 do 600 ml ze  100 ml płynu wzbogacającego ,pojemnik pusty na osocze o pojemności 500 do 600 ml oraz dodatkowy pojemnik do pobierania próbek krwi.

- Pojemniki: powinny nadawać się do wirowania techniką ostrego wirowania, pojemnik z CPD musi mieć w górnej części otwory do podpięcia na prasach do preparatyki krwi, pojemniki muszą mieć w dolnej części w spawie poprzeczny otwór do zawieszenia pojemnika podczas transfuzji. Preparatyka z użyciem pras automatycznych do krwi.. Pojemniki przeznaczone na osocze i KKCz powinny zawierać po dwa porty zabezpieczone osłoną umożliwiające transfuzję preparatu.   Pojemniki macierzysty i  z płynem wzbogacającym mają posiadać łatwo łamalne „kominki”. Wszystkie pojemniki muszą być przezroczyste, aby umożliwić ocenę wizualną płynów i składników krwi.

- Przeznaczenie: pobieranie krwi pełnej i  preparatyka koncentratu krwinek czerwonych i osocza  świeżo mrożonego (FFP).

- Płyny: CPD - 63 ml, płyn wzbogacający SAGM lub ADSOL – 100ml o składzie zgodnym    z Farmakopeą Europejską.

- Igła: cienkościenna, z osłoną gwarantującą jałowość zestawu, rozmiar 16 G, długość od nasady(miejsce trzymania) do końca igły nie mniej niż 45 mm, uniemożliwiająca wycinanie skóry i zatykanie igły, silikonowana. Połączenie igły z drenem powinno być spłaszczone aby ułatwić manipulowanie igłą podczas wkłuwania. Na drenie czerpalnym ma się znajdować osłona do nasunięcia na igłę, luźno przesuwającą się po drenie, aby nie dochodziło do wypychania krwi po zakończeniu zabiegu lub osłonka zintegrowana z igłą. Osłona ma zabezpieczać przed przypadkowym zakłuciem  osoby pobierającej.

- Dren czerpalny: długość od 120 do 145 cm (od pojemnika do nasady igły),  zabezpieczony klipsem lub kaniulą, suchy na odcinku pomiędzy igłą a pojemniczkiem na krew do badań pobieranych przeddonacyjnie. Grubość drenu ma umożliwiać wykorzystanie urządzeń typu: wagomieszarka, zgrzewarka drenów, roller. Dreny łączące pojemniki zestawu dostosowane do sterylnych połączeń technikami TSCD i COMPODOCK. Dren biegnący od drenu czerpalnego do pojemnika próbkowego ma mieć długość minimum 20 cm ± 10% do 30 cm ± 10% .

- Dren na próbki pilotujące:  70 – 100 cm przy pojemniku na  KKCz, bezwzględnie przezroczysty

- Dren pomiędzy pojemnikiem z CPD a pojemnikiem na KKCz z płynem wzbogacającym: nie krótszy  niż 40 cm.

- Części integralne: pojemnik dodatkowy do pobierania próbek umożliwiający pobranie minimum 30 ml  nierozcieńczonej próbki krwi na początku donacji, suchy dren doprowadzający zabezpieczony klipsem lub kaniulą. Uchwyt z nakłuwaczem zabezpieczonym ruchomą membraną gumową, do wprowadzenia standardowych probówek próżniowych połączony z  pojemnikiem na próbki do badań ( może być dodatkowo zabezpieczony łatwą do zdjęcia osłoną).

- Etykiety macierzyste na pojemnikach pojedynczego zestawu mają zawierać następujące informacje słowne w języku polskim: opis pojemników - przeznaczenie, rodzaj tworzywa, skład płynów (może być w języku łacińskim), dane producenta, numer LOT i REF w postaci alfanumerycznej i  kodów  kreskowych w standardzie ISBT 128 (długość kodu maksymalnie 20 znaków) , wskazówki dotyczące  stosowania. Zamawiający dopuszcza stosowanie piktogramów zamiast niektórych informacji słownych pod warunkiem wyjaśnienia znaczenie piktogramów w dołączonej instrukcji w języku polskim opisującej stosowanie pojemników . Etykiety muszą być niezdeformowane, odporne na wirowanie (nie mogą ulegać odkształceniom), temperaturę przechowywania, wilgoć, niemożliwe do odklejenia.

- Temperatura przechowywania: nie mniej niż do +30ºC.

- Karton transportowy powinien:

- nie ulegać łatwo zgnieceniom,

- zawierać nie więcej niż 30 zestawów pakowanych indywidualnie lub po dwa w folię przeźroczystą,

- zestawy mogą być oprócz opakowania indywidualnego zapakowane zbiorczo,

- zawierać opis z informacjami w języku polskim:  nazwa producenta, nazwa i rodzaj pojemników, ilość sztuk w opakowaniu, numer LOT, kod REF, data ważności,

- warunki przechowywania i  inne wymagania producenta.

- w każdym kartonie powinna znajdować się czytelna instrukcja postępowania w języku polskim, zawierająca opis pojemników, skład zestawu, zasady stosowania.

- Opakowanie zbiorcze - wewnętrzne, o ile nie jest przezroczyste, powinno mieć opis   z informacjami w języku polskim: rodzaj pojemnika, płyny, numer LOT, data ważności, warunki przechowywania i czas przechowywania zestawu po wyjęciu    z opakowania zbiorczego i indywidualnego.

- Do każdej dostawy ma być dołączony certyfikat jakości dotyczący serii potwierdzający zgodność z Farmakopeą Europejską.

- W jednej dostawie wymagane jest  1 do 2 serii, po upływie nie mniej niż 3 miesiące od daty produkcji , o terminie ważności nie krótszym niż 8 miesięcy od daty dostawy.

- POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA PARAMETRÓW OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| L.p.parametru | Nazwa | Spełnia/nie spełnia |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |
| 11. |  |  |
| 12. |  |  |
| 13. |  |  |
| 14. |  |  |
| 15. |  |  |
| 16. |  |  |

- KALKULACJA CENOWA

| Lp. | Przedmiot umowy | Jedn. miary | Wartość netto / jedn. miary | Ilość | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestawy pojemników do pobierania krwi góra-góra | Szt. |  | 2000 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZP – 50/21                                                                                        														Załącznik nr 4 do SWZ

Oświadczenie wykonawcy

składane w trybie art. 126 ust. 1 ustawy – dotyczące aktualności informacji

zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy.

W odpowiedzi na otrzymane w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy zestawów do pobierania krwi i jej składników oraz pojemników na krew i filtrów do KKCz – wezwanie do złożenia oświadczeń lub dokumentów w trybie art. 126 ust. 1 ustawy, działając w imieniu i na rzecz wykonawcy:

….................................................................................................................................................................................

(NALEŻY PODAĆ ZAREJESTROWANĄ PEŁNĄ NAZWĘ WYKONAWCY)

z siedzibą w

….................................................................................................................................................................................

(NALEŻY PODAĆ ZAREJESTROWANY ADRES)

….................................................................................................................................................................................

(NR TELEFONU, FAX, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ)

Oświadczam, że informacje zawarte w złożonym przeze mnie oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 nie uległy zmianie i pozostają aktualne na dzień złożenia niniejszego oświadczenia aktualizacyjnego.

……….................., dnia ……………… 202… r. 									…………..................................................................................

/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

ZP – 50/21          								                                                                             		     						Załącznik nr 5 do SWZ

Oświadczenie wykonawcy

składane w trybie art. 126 ust. 11 ustawy –

dotyczące przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy.

W związku z opublikowaniem pod adresem https://rckik.krakow.pl/bip-przetargi/ informacji wskazanej w art. 222 ust. 5 ustawy dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy zestawów do pobierania krwi i jej składników oraz pojemników na krew i filtrów do KKCz, działając w imieniu i na rzecz wykonawcy:

….................................................................................................................................................................................

(NALEŻY PODAĆ ZAREJESTROWANĄ PEŁNĄ NAZWĘ WYKONAWCY)

z siedzibą w

….................................................................................................................................................................................

(NALEŻY PODAĆ ZAREJESTROWANY ADRES)

….................................................................................................................................................................................

(NR TELEFONU, FAX, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ)

Oświadczam, że:

- wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu *).

- wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi wykonawcami* którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu).

Lista Wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu, należących do tej samej grupy kapitałowej***):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jednocześnie załączamy dowody potwierdzające, że złożona przeze mnie oferta została sporządzona niezależnie od wymienionych powyżej wykonawców.***)

……….................., dnia ……………… 202… r. 									…………..................................................................................

/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

*) – niewłaściwe skreślić

**) – należy załączyć listę podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej

***) – stosowne dowody należy załączyć w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

ZP – 50/21                                                                                        									 						Załącznik nr 6 do SWZ

Oświadczenie wykonawcy

składane w trybie art. 126 ust. 1 ustawy – dotyczące aktualności

informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4, 7- 8 i 10 ustawy.

W odpowiedzi na otrzymane w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy zestawów do pobierania krwi i jej składników oraz pojemników na krew i filtrów do KKCz – wezwanie do złożenia oświadczeń lub dokumentów w trybie art. 126 ust. 1 ustawy, działając w imieniu i na rzecz wykonawcy:

….................................................................................................................................................................................

(NALEŻY PODAĆ ZAREJESTROWANĄ PEŁNĄ NAZWĘ WYKONAWCY)

z siedzibą w

….................................................................................................................................................................................

(NALEŻY PODAĆ ZAREJESTROWANY ADRES)

….................................................................................................................................................................................

(NR TELEFONU, FAX, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ)

Oświadczam, że informacje zawarte w złożonym przeze mnie oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 nie uległy zmianie i pozostają aktualne na dzień złożenia niniejszego oświadczenia aktualizacyjnego.

……….................., dnia ……………… 202… r. 									…………..................................................................................

/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/