## część 1
zał. 2 SWZ 29/TP/2024
część 1: Zakup i sukcesywna dostawa odczynników do posiadanego analizatora ABL 90 FLEX do oznaczenia równowagi kwasowo-zasadowej wraz z przeglądem serwisowym na potrzeby oddziału Intensywnej Terapii.
L.p. | NAZWA PRODUKTU | ILOŚĆ OZNACZEŃ na 36 msc | Ilość zaoferowanych opakowań | Cena jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto | wartość netto | Wartość brutto
1. | Pakiet odczynnikowy | 7600 | 37
2. | Kaseta sensorowa | 7600 | 37
3. | Strzykawki do gazometrii | 7600 | 76
Razem:

## część 2
zał. 2 SWZ 29/TP/2024
część 2: Zakup i sukcesywna dostawa odczynników do posiadanego analizatora ABL 90 FLEX do oznaczenia równowagi kwasowo-zasadowej wraz z przeglądem serwisowym na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
L.p. | NAZWA PRODUKTU | ILOŚĆ OZNACZEŃ na 36 msc | Ilość zaoferowanych opakowań | Cena jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto | wartość netto | Wartość brutto
1. | Pakiet odczynnikowy | 5500 | 37
2. | Kaseta sensorowa | 5500 | 37
3. | Strzykawki do gazometrii | 5500 | 55
Razem:

## część 3
zał. 2 SWZ 29/TP/2024
część 3: Zakup i sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do oznaczania równowagi kwasowo-zasadowej wraz z przeglądem serwisowym na potrzeby Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej
L.p. | NAZWA PRODUKTU | ILOŚĆ OZNACZEŃ na 36 msc | Ilość zaoferowanych opakowań | Cena jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto | wartość netto | Wartość brutto
1. | Pakiet odczynnikowy | 4800 | 37
2. | Kaseta sensorowa | 4800 | 37
3. | Strzykawki do gazometrii | 2400 | 24
4. | Wyłapywacze skrzepów | 2400 | 10
4. | Dzierżawa analizatora | 36 msc | 36
Razem:
WARUNKI graniczne dla analizatora gazometrycznego
L.p. | PARAMETR GRANICZNY | [5 empty] | WYMÓG | Informacja o spełnianiu warunku granicznego - należy wpisać słowo „TAK” lub „NIE”
Wymagania szczegółowe
1 | Analizator fabrycznie nowy, nie starszy niż z 2024 r.
2 | Analizator nie jest odtworzony/regenerowany.
3 | Analizator do oznaczenia parametrów krytycznych pracujący pacjent po pacjencie na bazie wielotestowej kasety (pakietu odczynnikowego) zawierającej odczynniki, kalibratory, pojemnik na ścieki.
4 | Aparat posiadający oddzielną kasetę sensorową/elektrodową.
5 | Oprogramowanie oraz instrukcja obsługi analizatora w języku polskim.
6 | Analizator wykonujący oznaczenia w różnych materiałach m.in. z krwi tętniczej, krwi włośniczkowej, krwi żylnej, krwi pępowinowej oraz materiale kontrolnym.
7 | Automatyczna kalibracja analizatora.
8 | Analizator posiada system automatycznej, wewnętrznej kontroli jakości z możliwością archiwizacji wyników.
9 | Wbudowana drukarka i czytnik kodów kreskowych.
10 | Parametry mierzone pH, pCO2, pO2, SO2, COHb, MetHb, O2Hb, Hb, glukoza, mleczany, K+, Na+, Cl-, Ca+2, Bilt.
11 | Opcjonalna możliwość oznaczania kreatyniny oraz mocznika
12 | Parametry wyliczane min. HCO3-, BE, luka anionowa, osmolalność.
13 | Automatyczne wykrywanie nieprawidłowości w pracy analizatora np. obecność skrzepu.
14 | Możliwość wykonania badania bezpośrednio z kapilary lub strzykawki.
15 | Wymiana kasety odczynnikowej i sensorowej niezależnie od siebie.
16 | Automatyczne monitorowanie przez aparat poziomu odczynników.
17 | Pełna wymienność kaset odczynnikowych i sensorowych pomiędzy analizatorami tego samego typu (zarówno nowych jak i używanych), bez utraty testów po reinstalacji.
18 | Możliwość podtrzymania pracy analizatora w przypadku awarii zasilania przez minimum 30 min (wbudowany akumulator) i gwarancja bezawaryjnej pracy w przypadku wahania napięcia.
19 | Zbiórka ścieków w analizatorze w sposób zapewniający całkowite bezpieczeństwo dla personelu obsługującego analizator tj. zbierane do pojemnika, który uniemożliwi kontakt personelu ze ściekami, pojemnik jednorazowego użytku bez konieczności wypróżniania go oraz ponownego wstawiania do analizatora.
20 | Zapewnienie wszystkich materiałów zużywalnych do prawidłowego funkcjonowania analizatora.
21 | Objętość próbki potrzebna do wykonania oznaczenia dla wszystkich parametrów max. 70ul
22 | Analizator bez konieczności użycia butli gazowych.
Wymagania ogólne
23 | Dostarczenie i instalacja analizatora maksymalnie w ciągu 14 dni od momentu podpisania umowy.
24 | W ramach opłaty dzierżawnej deinstalacja i odbiór analizatora po zakończeniu umowy.
25 | Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądów serwisowych analizatora wraz z wymianą części zużywalnych na swój koszt zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia - co najmniej raz na dwanaście miesięcy, przyjmując jako termin początkowy dzień zawarcia umowy
26 | W ramach opłaty dzierżawnej nieodpłatne szkolenie personelu laboratorium w zakresie obsługi, eksploatacji, konserwacji analizatora oraz zakresu interpretacji wyników badań prowadzonych na analizatorze, według potrzeb Zamawiającego z potwierdzeniem w postaci certyfikatu imiennego dla przeszkolonych pracowników.
27 | W trakcie trwania umowy, w ramach opłaty dzierżawnej zapewnienie nieodpłatnego przeniesienia i reinstalacji analizatora do innego pomieszczenia laboratoryjnego.
28 | Usunięcie awarii analizatora lub aparatury stanowiącej jego integralną część w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego za pomocą wiadomości sms, fax lub e-mail.
29 | W przypadku nie usunięcia awarii w ciągu 24 godzin Wykonawca pokrywa koszty wykonania badań oraz ich transportu do Podwykonawcy wskazanego przez Zamawiającego lub zapewni analizator zastępczy tego samego typu wraz z odczynnikami i materiałami zużywalnymi do czasu naprawy analizatora podstawowego i uzyskania prawidłowych wyników. W przypadku zapewnienia przez Wykonawcę transportu na czas awarii, Wykonawca pokrywa wyłącznie koszt badań wykonanych u Podwykonawcy wskazanego przez Zamawiającego.
30 | Podłączenie do sieci informatycznej ATD software na koszt Wykonawcy.
31 | Wykonawca zapewnia telefoniczny kontakt z inżynierem serwisowym oferowanego analizatora 7 dni w tygodniu.
32 | Wykonawca wskaże imiennie osobę/y do stałych kontaktów w zakresie obsługi serwisowej.
33 | Możliwość zgłaszania awarii całodobowo, 7dni w tygodniu (zgłoszenie dokonane w formie telefonicznej, e-mail, fax lub wiadomość sms do osoby wskazanej do kontaktu).
34 | Nie ujęcie jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania badania na analizatorze lub ujęcie niedostatecznej ilości skutkować będzie dostarczeniem brakujących składników na koszt Wykonawcy w ciągu całego okresu trwania umowy.
35 | Grupa kontrolna dla oferowanych analizatorów w Centralnym Ośrodku Badania Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej nie mniejsza, niż 50 aparatów w 2024 r.
Oferent, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie dostarczyć poświadczenie w tym zakresie.
36 | W ramach podłączenia analizatora do sieci informatycznej ATD software Zamawiający wymaga aby wyniki z kontroli jakości wraz z prawidłowymi zakresami wartości dla materiałów kontrolnych były automatycznie wysyłane do systemu laboratoryjnego.
PARAMETRY OCENIANE
1 | Materiał kontrolny zintegrowany z pakietem odczynnikowo ściekowym | [5 empty] | TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
2 | Tryb mikro-próbki dla pełnego panelu parametrów mierzonych – objętość poniżej 50ul | [5 empty] | TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
3 | Możliwość automatycznego oraz mechanicznego usunięcia skrzepu z toru pomiarowego | [5 empty] | TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
*) wstaw odpowiednio TAK lub NIE
………………………………………………………………………………………
pieczęć i podpis upoważnionej osoby