Znak: ZOZ.V.010/DZP/03/23 Sucha Beskidzka dnia 23.03.2023r.

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu 1x użytku oraz materiałów medycznych: ZOZ.V.010/DZP/03/23.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

Pakiet 3 poz.40

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 pozycja 40 Sterylny zestaw osłony na głowicę USG: (ZESTAW DO PROCEDUR RA), zawierający: osłona na głowicę USG wykonana z miękkiego, elastycznego i przezroczystego poliuretanu, odpornego na rozdarcie, na osłonie naklejki czytelnie informujące o sposobie założenia na dłoń, rozmiar (do wyboru): 15cm x 61cm lub 15cm x 122cm.Dodatkowa etykieta kontrolna na osłonie, przypominająca anestezjologowi aby sprawdził, którą część ciała ma znieczulić, bez lateksu, sterylna serweta na stolik 30cm x 30cm, sterylny żel w saszetce 20g, 2 x gumki nie zawierające lateksu, mocujące osłonę do głowicy USG.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem