## Pakiet nr 1
Zał. nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 1 - MATERIAŁY OPATRUNKOWE
Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Uwagi / Opis przedmiotu Zamówienia | Cena netto | Wartość netto W ZŁ. (4 x 6) | Stawka VAT | Wartość brutto W ZŁ.( 7 x 8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Kompresy z włókniny 5cm x 5cm x 100 szt. | opak. | 500 | niejałowe, 4-warstwowe, 40g/m2.
2 | Kompresy z włókniny 7,5cm x 7,5cm x 100 szt. | opak. | 200 | niejałowe, 4-warstwowe, 40g/m2.
3 | Kompresy z włókniny 10cm x 10cm x 100 szt. | opak. | 80 | niejałowe, 4-warstwowe, 40g/m2.
4 | Kompresy z włókniny 5cm x 5cm x 2 szt. Jałowe | opak. | 6000 | jałowe, 4-warstwowe, 40g/m2.
5 | Gaza opatrunkowa 1m2 niejałowa | szt. | 360 | - 17nitkowa, bawełna, chłonna. CPV 33.14.11.19
6 | Opaski dziane 5cm x 4m. | szt. | 150
7 | Opaski dziane 10cm x 4m. | szt. | 500
8 | Opaski dziane 15cm x 4m. | szt. | 600
9 | Opaska elastyczna 4m x 10 cm + zapinka. | szt. | 50
10 | Opaska gipsowa 12cm x 3m | szt. | 80 | kolor biały, czas zanurzania opaski w wodzie ok. 4-5 sek, czas wiązania ok. 4-6 min.
11 | Opaska gipsowa 15cm x 3m | szt. | 80 | kolor biały, czas zanurzania opaski w wodzie ok. 4-5 sek, czas wiązania ok. 4-6 min.
12 | Podkład pod gips 10cm x 3m, naturalne. | opak. | 15 | 1 opak. 12 szt.
13 | Podkład pod gips 15cm x 3m, naturalne. | opak. | 15 | 1 opak. 12 szt.
14 | Wata bawełniana - wiskozowa. | opak. | 1 | 1 opak. 0,5 kg
15 | Wata celulozowa w płatach 40cm x 60cm (lignina) | opak. | 2 | 1 opak. 5 kg równomiernie marszczona, miękka, chłonna, niepyląca, nie łamliwa, biała.
16 | Plaster z opatrunkiem 8cm x 1m | szt. | 40 | włókninowy, na kleju akrylowym.
17 | Plaster hypoalergiczny 2,5cm x 9,14m | szt. | 48 | przezroczysty, łatwo podzielny wzdłuż i w poprzek.
18 | Przylepiec zastępujący nici chirurgiczne, 6 x 76mm 3 szt. | opak. | 1 | 1op. = 50 szt., hipoalergiczny wzmocniony nitką jedwabną
19 | Włókninowa taśma samoprzylepna 10cm x 10m. | szt. | 12 | na kleju akrylowym, wysoka przepuszczalność pary wodnej
20 | Włókninowa taśma samoprzylepna 20cm x 10m. | szt. | 12 | na kleju akrylowym, wysoka przepuszczalność pary wodnej
21 | Serweta z włókniny jałowa 45cm x 40cm. | szt. | 350
22 | Samoprzylepny opatrunek do mocowania kaniul. | opak. | 1 | 1 opak. 50 szt., hipoalergiczny w opak. jałowym po 1szt. o wymiarze max. 8cm x 6cm
23 | Opatrunek jałowy z wkładem chłonnym 5cm x 7,2 cm. | opak. | 10 | 1 opak. 100 szt., na włókninie z klejem akrylowym z opatrunkiem, jałowy
24 | Opatrunek oczny jałowy 2 warstwowy 5cm x 6cm. | opak. | 1 | 1 opak. 50 szt.
25 | Opatrunek włókninowy, oczny z wkładem chłonnym, jałowy owalny 6,5 cm x 9,5 cm. | opak. | 2 | 1 opak. 50 szt.
26 | Siatka do podtrzymywania opatrunku na głowę 10m. | opak. | 2
27 | Siatka do podtrzymywania opatrunku na podudzie 10 m. | opak. | 2
28 | Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego | szt. | 30 | jałowy, jednorazowy składający się z: 8 szt. kompresów gazowych 7,5cm x 7,5 cm, 4 szt. tupfer 20 cm x 20 cm, 1 x pojemnik plastikowy - szt. 1, rękawiczki nitrylowe z wywinietym mankietem - szt. 2, serweta podfoliowana 39 g/m2 75cm x 45cm - szt. 1, serweta podfoliowana 50cm x 60cm z otworem - szt. 1, pęseta plastikowa - szt 1,kleszcze plastikowe - szt. 1, lubrykant w strzykawce 6ml - 1 szt. sterylna woda z gliceryną 10ml - 1 szt. środek do oczysczania ran 30ml - 1 szt. Zestaw zapakowany w twardy blister na zewnątrz etykieta centralna z dwiema naklejkami z nr LOT, datą ważności
29 | Zestaw do usuwania szwów | szt. | 30 | jednorazowy, jałowy składający się z: tupfer - szt. 6, rękawiczki - szt. 2, penseta 12 cm - szt. 2, nożyczki 11 cm - szt. 1 CPV 33.14.11.19
30 | Seton z gazy 1m x 1cm. | szt. | 10 | Jałowy - 17 nitkowy
31 | Seton z gazy 1m x 2cm. | szt. | 10 | jałowy - 17 nitkowy
32 | Serweta z otworem 8 x 6 cm. i przylepcem, jałowa, dwuwarstwowa, rozmiar 50 x60 cm. | szt. | 200
33 | Gaza opatrunkowa 0,5 m2 | szt. | 60 | sterylna - 17nitkowa, bawełna, chłonna.
34 | Chusta trójkątna z włókniny 100x100x141 cm | szt. | 20 | Wymiary: 100 x 100 x 141 cm
Wartość netto
VAT
Wartość brutto
Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 /DZ. U Nr 107 z dnia 17 czerwca 2010 z p. zm./ oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia lub stosowne oświadczenie iż do danego produktu nie stosuje się przepisów w/w ustawy. Na każde żądnie zamawiającego wykonawca zobligowany jest do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce.
W trakcie badania i oceny złożonych ofert w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment odpowiada zapisom i warunkom zawartym w Zał nr 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do przedłożenia dodatkowych kserokopii dokumentów miedzy innymi: ulotek, folderów, kart katalogowych.

## Pakiet nr 2
Zał. nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 2 - Środki do dezynfekcji
Lp. | Asortyment | Nazwa preparatu | Uwagi / Opis przedmiotu Zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto W ZŁ. (6 x7) | Stawka VAT | Wartość brutto w ZŁ.( 8x 9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Preparat w koncentracie do manualnego mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych. 1op=1l. z wbudowanym dozownikiem |  | zawierający w swoim składzie kompleks trójenzymatyczny (proteaza, amylaza, lipaza) oraz polihexanid bez zawartości alkiloamin oraz pochodnych fenolowych. Możliwość zastosowania do wstępnego mycia i dezynfekcji endoskopów oraz w myjkach ultradźwiękowych. Spektrum działania B, F, Tbc (tuberculosis), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Herpes) przy stężeniu użytkowym 0,5% w czasie 5 minut. Wymagany status wyrobu medycznego klasy IIb 1 opak. 1l. z wbudowanym dozownikiem | op. | 3
2 | Preparat do odkażania skóry przed iniekcjami, pobraniem krwi, szczepieniami. 1op.=1l. |  | Na bazie etanolu, jednoalkoholowy, nie zawierający substancji potencjalnie drażniących, konserwantów, substancji bakteriostatycznych, barwników. Zawiera pochodne kwasu mlekowego i glicerolu. Działanie natychmiastowe oraz przedłużone min 3 godz. Wymagana skuteczność bójcza: B, Tbc, F, V (w tym Polio, Adeno i Noro). 1 opak. = 1l. | op. | 4
3 | Preparat do odkażania skóry przed iniekcjami, pobraniem krwi, szczepieniami. 1op.=250l. z atomizerem |  | Na bazie etanolu, jednoalkoholowy, nie zawierający substancji potencjalnie drażniących, konserwantów, substancji bakteriostatycznych, barwników. Zawiera pochodne kwasu mlekowego i glicerolu. Działanie natychmiastowe oraz przedłużone min 3 godz. Wymagana skuteczność bójcza: B, Tbc, F, V (w tym Polio, Adeno i Noro). 1 opak. = 250 ml. z atomizerem | op. | 10
4 | Płynny preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz skóry przed iniekcjami, punkcjami, operacjami. 1op=250 ml. z atomizerem |  | Na bazie etanolu, jednoalkoholowy, nie zawierający substancji potencjalnie drażniących, konserwantów, substancji bakteriostatycznych, barwników. Zawiera pochodne kwasu mlekowego i glicerolu. Działanie natychmiastowe oraz przedłużone min 3 godz. Wymagana skuteczność bójcza: B, Tbc, F, V (w tym Polio, Adeno i Noro). 1 op. 250 ml z atomizerem | op. | 5
5 | Płynny preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz skóry przed iniekcjami, punkcjami, operacjami. 1op.=1l. |  | Na bazie etanolu, jednoalkoholowy, nie zawierający substancji potencjalnie drażniących, konserwantów, substancji bakteriostatycznych, barwników. Zawiera pochodne kwasu mlekowego i glicerolu. Działanie natychmiastowe oraz przedłużone min 3 godz. Wymagana skuteczność bójcza: B, Tbc, F, V (w tym Polio, Adeno i Noro). 1 op. = 1l | op. | 4
6 | Preparat do szybkiej dezynfekcji małych i trudnodostępnych powierzchni. 1op=1l z atomizerem |  | Gotowy do użycia, na bazie etanolu i IV rzędowych związków amonowych (propionian), nie klasyfikowany jako niebezpieczny. Pełne spektrum działania F, Tbc do 5 min; B, C.albicans, M.terre ,V (HIV,HBV,HCV, Adenowirusy, Herpeswirus, Rota, Corona Vaccinia, SARS) do 30 sek. Z możliwością dezynfekcji powierzchni kontaktującej się z żywnością. Możliwość użycia przez przetarcie oraz spryskanie. 1 op= 1 l. z atomizerem | op. | 10
7 | Preparat do szybkiej dezynfekcji małych i trudnodostępnych powierzchni. 1op=5l. |  | Gotowy do użycia, na bazie etanolu i IV rzędowych związków amonowych (propionian), nie klasyfikowany jako niebezpieczny. Pełne spektrum działania F, Tbc do 5 min; B, C.albicans, M.terre ,V (HIV,HBV,HCV, Adenowirusy, Herpeswirus, Rota, Corona Vaccinia, SARS) do 30 sek. Z możliwością dezynfekcji powierzchni kontaktującej się z żywnością. Możliwość użycia przez przetarcie oraz spryskanie. 1 op. = 5 litrów | op. | 20
8 | Preparat w proszku do mycia i dezynfekcji powierzchni ,narzędzi, endoskopów i sprzętu anestezjologicznego, inkubatorów, sprzętu wykonanego z tworzyw sztucznych, plastiku i gumy. 1op.=1-1,5kg. |  | Na bazie nadwęglanu sodu i TAED. Nie wymagający aktywatora i czasu aktywacji. Badania potwierdzające brak korozji wżernej. Możliwość kontroli aktywności roztworu za pomocą pasków. Z możliwością zastosowania w myjkach ultradźwiękowych. O spektrum działania B,Tbc,F,V, S( Clostridium difficiele) przy najniższym stężeniu użytkowym 0,5% do 15minut, z możliwością zwiększenia stężenia. przebadany wg obowiązujących w Polsce norm: 1. Bakterie ( EN – 13727, EN 14561) 2. Wirusy ( EN 14476 ) 3. Grzyby ( EN 13624, EN 14562-pełne grzyby) 4. Prątki ( EN 14563, EN 14348) CPV 24.50.00.00-1 1 opak. = 1-1,5 kg | op. | 15
9 | Saszetki z gazikiem nasączone 70% alkoholem 1op=100szt. |  | jałowe do dezynfekcji i oczyszczania skóry, wykonane z włókniny o gramaturze 70g/m², 6 warstwowe, rozmiar 9 x 12cm. CPV 24.50.00.00-1. 1 opak - 100szt. | op. | 40
10 | Gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji wrażliwych na działanie alkoholi małych powierzchni i sprzętów medycznych 1op-box=100szt. |  | Dezynfekują np. aparatura medyczna i operacyjna, sprzęt rehabilitacyjny, głowice USG, aparaty słuchowe, stetoskopy, fotele, tapicerki o wymiarach 13x19 cm Chusteczki przebadane dermatologicznie. B,F-5min., prątki-15min, V(HBV, HCV, Adeno, Noro, Polyoma, Corona, HSV, VRS, H1N1)- 1min, Rota- 15min, CPV 24.50.00.00-1 1 opak. - box - 100szt. | op. | 2
11 | Gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji wrażliwych na działanie alkoholi małych powierzchni i sprzętów medycznych 1op.-wkład=100szt. |  | Dezynfekują np. aparatura medyczna i operacyjna, sprzęt rehabilitacyjny, głowice USG, aparaty słuchowe, stetoskopy, fotele, tapicerki o wymiarach 13x19 cm Chusteczki przebadane dermatologicznie. B,F-5min., prątki-15min, V(HBV, HCV, Adeno, Noro, Polyoma, Corona, HSV, VRS, H1N1)- 1min, Rota- 15min, CPV 24.50.00.00-1 1 opak. - wkład - 100 szt. | op. | 2
12 | Gotowe do użycia alkoholowe chusteczki 1op.-box=100szt. |  | Służące do dezynfekcji małych powierzchni odpornych na działanie alkoholu o wymiarze 13x19 cm, Spektrum działania: B, F, V (adeno, rota, noro, vaccinia) w czasie 30 s, Tbc- w czasie do 1 minuty CPV 24.50.00.00-1 1 opak. - box - 100szt. | op. | 5
13 | Gotowe do użycia alkoholowe chusteczki 1op. -wkład=100szt. |  | Służące do dezynfekcji małych powierzchni odpornych na działanie alkoholu o wymiarze 13x19 cm, Spektrum działania: B, F, V (adeno, rota, noro, vaccinia) w czasie 30 s, Tbc- w czasie do 1 minuty CPV 24.50.00.00-1 1 opak. - wkład - 100 szt. | op. | 5
Wartość netto
VAT
Wartość brutto
W kolumnie nr 3 proszę o podanie nazwy preparatu
Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 /DZ. U Nr 107 z dnia 17 czerwca 2010 z p. zm./ oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia lub stosowne oświadczenie iż do danego produktu nie stosuje się przepisów w/w ustawy. Na każde żądnie zamawiającego wykonawca zobligowany jest do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce.
W trakcie badania i oceny złożonych ofert w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment odpowiada zapisom i warunkom zawartym w Zał nr 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do przedłożenia dodatkowych kserokopii dokumentów miedzy innymi: ulotek, folderów, kart katalogowych.

## Pakiet nr 3
Zał. nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 3 - Materiały medyczne jednorazowego użytku
Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Uwagi / Opis przedmiotu Zamówienia | Cena netto | Wartość netto W ZŁ. (4 x 6) | Stawka VAT | Wartość brutto W ZŁ.( 7 x 8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Torebki papierowo-foliowe 70x230 – 260mm. | opak. | 10 | Torebki papierowo-foliowe 70x230 – 260mm przeznaczone do sterylizacji nasyconą parą wodną i tlenkiem etylenu, pomiędzy warstwami folii, są umieszczone wskaźniki sterylizacji parą i tlenkiem. Wydłużona część papierowa z naniesioną warstwą kleju, odpornego na czynniki sterylizacji do zamknięcia torebki. Posiada wskaźniki informujące o możliwej metodzie sterylizacji parą i EO, opak. 200 szt.
2 | Torebki papierowo-foliowe 90x230 - 260mm. | opak. | 10 | Torebki papierowo-foliowe 90x230 - 260mm, przeznaczone do sterylizacji nasyconą parą wodną i tlenkiem etylenu, pomiędzy warstwami folii, są umieszczone wskaźniki sterylizacji parą i tlenkiem. Wydłużona część papierowa z naniesioną warstwą kleju, odpornego na czynniki sterylizacji do zamknięcia torebki. Posiada wskaźniki informujące o możliwej metodzie sterylizacji parą i EO, opak. 200 szt.
3 | Torebki papierowo-foliowe 135x250 - 260 mm. | opak. | 12 | Torebki papierowo-foliowe 135x250 - 260 mm, przeznaczone do sterylizacji nasyconą parą wodną i tlenkiem etylenu, pomiędzy warstwami folii, są umieszczone wskaźniki sterylizacji parą i tlenkiem. Wydłużona część papierowa z naniesioną warstwą kleju, odpornego na czynniki sterylizacji do zamknięcia torebki. Posiada wskaźniki informujące o możliwej metodzie sterylizacji parą i EO, opak. 200 szt.
4 | Papier do USG Durico Medical Print Ulstar-1100HG – zamiennik SONY 110 HG | rolka | 30 | Kompatybilny, termoczuły papier Durico Ulstar-1100HG, przeznaczony do użytku w czarno-białych videoprinterach firmy SONY. Rozmiar: rolka 110x18. Rodzaj: HG / High Glossy, błyszczący
5 | Papier USG Sony UPP 110S - 110mm x 20m | Szt. | 10
6 | Żel do USG 500g | opak. | 210
7 | Prześcieradło z fizeliny | szt. | 1 | rolka szerokość 70cm, długość 300m, gęstość min. 20g/m², średnica wewnętrzna tytli 50mm, grubość tytli 1mm z dołączonym nożykiem do każdej sztuki
8 | Podkład celulozowy 2-warstwowy | szt. | 250 | Prześcieradło na leżankę -Podkład celulozowy w rolce 2-warstwowy, rozmiar listka 50x37cm, 135 listków na rolce. Gramatura 34g/m2. Nasączony środkiem bakteriostatycznym - co ma być potwierdzone deklaracją producenta dołączoną do oferty
9 | Papier EKG Ascard Mr Gold rolka R210, termiczny, rozmiar 210mm x 25m | szt. | 40
10 | Papier EKG Aspel AsCARD rolka, rozmiar 112mm x 25m | szt. | 7
11 | Ustniki do spirometru j.uż. Z PCV US-050 | szt. | 1000
12 | Pneumotachograf do spirometru j.uż. DPP z PCV DP-050 | szt. | 1000
13 | Nożyki hematologiczne sterylne 1 op. 100szt. | opak. | 2
14 | Pojemnik na odpady medyczne z tworzywa sztucznego 5 L | szt. | 80 | Pojemnik na odpady medyczne 5l wykonany z czystego PP o wysokości 20,5cm(+/-0,3cm) , podstawie 15x15cm z wyraźnym wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika (na pokrywie) oraz bocznym uchwytem do przenoszenia. Posiadający wieczko z otworem wrzutowym z wcięciem do zdejmowania igieł i otworem typu "margaretka" do zdejmowania igieł insulinowych, z zatrzaskiem utrzymującym klapkę zamykającą wieczko pojemnika w pozycji otwartej w celu łatwego napełnienia jednocześnie zapobiegającym przypadkowemu trwałemu zamknięciu oraz z dodatkowym systemem z możliwością zamknięcia tymczasowego oraz stałego. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kolor czerwony.
15 | Pojemnik na odpady medyczne z tworzywa sztucznego, 3,5 L | szt. | 60 | Pojemnik na odpady medyczne z PP, 3,5 L, czerwone z przykrywką z otworem wrzutowym. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
16 | Pojemnik na odpady medyczne 0,7 L | szt. | 130 | Pojemnik na odpady medyczne 0,7L wykonany czystego PP o wysokości 14,5cm (+/-0,3cm) z wyraźnym wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika oraz uchwytem do przenoszenia. Posiadający wieczko z otworem wrzutowym z wcięciem do zdejmowania igieł i otworem typu "margaretka" do zdejmowania igieł insulinowych, z zatrzaskiem utrzymującym klapkę zamykającą wieczko pojemnika w pozycji otwartej w celu łatwego napełnienia jednocześnie zapobiegającym przypadkowemu trwałemu zamknięciu oraz z dodatkowym systemem z możliwością zamknięcia tymczasowego oraz stałego, posiadający od spodu dwa wgłębienia służące do zainstalowania go na szynach wielorazowej podstawki mocowaniej na zasadzie przyssawki do różnego typu gładkich powierzchi. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kolor czerwony.
17 | Szpatułka drewniana niejałowa. | opak. | 30 | Szpatułka drewniana niejałowa, op. 100 szt.
18 | Ostrza chirurgiczne rozm. 11. 1 op. - 100 szt. | opak. | 5
19 | Ostrza chirurgiczne rozm. 23 1 op. - 100 szt. | opak. | 2
20 | Szyna aluminiowa do unieruchamiania kończyn (palcowa), 400x20mm | szt. | 20
21 | Staza automatyczna wielorazowa | szt. | 4
22 | Opaski uciskowe (stazy) bez lateksowe, | rolek | 5 | Opaski uciskowe (stazy) bezlateksowe, jednorazowego użytku do pobierania krwi dostępne w kolorze niebieskim oraz w kolorze różowym, wykonane z szerokiego rozciągliwego paska termoplastycznego elastomeru, perforowane, płaskie. Na pojedynczym opakowaniu napisy w języku polskim oraz graficzna instrukcja obsługi. 1 rolka 25 szt.
23 | Wskaźnik paskowy na parę wodną, | opak. | 5 | Wskaźnik paskowy na parę wodną, 5,3 min. - temp. 134°C i 15 min. - temp. 121°C.. 1 opak. 100 szt.
24 | Cewnik do podawania tlenu przez nos „wąsy” | szt. | 200 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny.
25 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych | szt. | 40 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z FEP, ze skrzydełkami, z zastawką antyzwrotną, posiadająca 4 paski radiocieniujące, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna. Dostępna w wersji ze standardowym zaworem portu bocznego. Wyraźna data produkcji i ważności na opakowaniu jednostkowym gwarantującym bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem Rozmiary: 22G 0,8x25mm, przepływ 38ml/min.; 20G 1,0x32mm, przepływ 64ml/min.; 18G 1,2x38mm, przepływ 105ml/min.; 17G 1,5x45mm, przepływ 140ml/min.; 16G 1,7x45mm, przepływ 200ml/min.
26 | Cewnik lateksowy Rozmiar: CH 16 | szt. | 30 | Cewnik Foleya 2-drożny, obustronnie powleczony elastomerem silikonowym z plastikową zastawką CH 16, Na opakowaniu pojedynczym oraz zbiorczym nadrukowana fabrycznie informacja o max czasie przebywania cewnika w cewce moczowej pacjenta, pakowny pojedynczo, sterylny - sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie zbiorcze 10szt.
27 | Cewnik lateksowy Rozmiar: CH 18 | szt. | 60 | Cewnik Foleya 2-drożny, obustronnie powleczony elastomerem silikonowym z plastikową zastawką CH18 o pojemności balonu (5-15ml). Na opakowaniu pojedynczym oraz zbiorczym nadrukowana fabrycznie informacja o max czasie przebywania cewnika w cewce moczowej pacjenta, pakowny pojedynczo, sterylny - sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie zbiorcze 10szt.
28 | Cewnik lateksowy Rozmiar: CH 20 | szt. | 10 | Cewnik Foleya 2-drożny, obustronnie powleczony elastomerem silikonowym z plastikową zastawką CH20. Na opakowaniu pojedynczym oraz zbiorczym nadrukowana fabrycznie informacja o max czasie przebywania cewnika w cewce moczowej pacjenta, pakowny pojedynczo, sterylny - sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie zbiorcze 10szt.
29 | Cewnik lateksowy Rozmiar: CH 22 | szt. | 5 | Cewnik Foleya 2-drożny, obustronnie powleczony elastomerem silikonowym z plastikową zastawką CH22 o pojemności balonu (30-45ml). Na opakowaniu pojedynczym oraz zbiorczym nadrukowana fabrycznie informacja o max czasie przebywania cewnika w cewce moczowej pacjenta, pakowny pojedynczo, sterylny - sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie zbiorcze 10szt.
30 | Cewnik urologiczny. Rozmiar: CH 8 | szt. | 15 | Cewnik urologiczny Nelaton wykonany z miękkiego i elastycznego PCV odpornego na załamania i skręcanie, zmrożona powierzchnia oraz atraumatyczna, zaokrąglona zamknięta końcówka ułatwia wprowadzenie cewnika. Wyposażony w dwa boczne otwory naprzemianległe o łagodnie wyoblonych krawędziach, półprzeźroczysty dren umożliwia kontrolę wzrokową. Cewnik posiada kolorystyczne oznaczenie rozmiaru oraz nazwę producenta na łączniku. Numeryczne oznaczenie rozmiaru nadrukowane na opakowaniu. Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Rozmiar: CH 8,
31 | Cewnik urologiczny, Rozmiar: CH 10 | szt | 20 | Cewnik urologiczny Nelaton wykonany z miękkiego i elastycznego PCV odpornego na załamania i skręcanie, zmrożona powierzchnia oraz atraumatyczna, zaokrąglona zamknięta końcówka ułatwia wprowadzenie cewnika. Wyposażony w dwa boczne otwory naprzemianległe o łagodnie wyoblonych krawędziach, półprzeźroczysty dren umożliwia kontrolę wzrokową. Cewnik posiada kolorystyczne oznaczenie rozmiaru oraz nazwę producenta na łączniku. Numeryczne oznaczenie rozmiaru nadrukowane na opakowaniu. Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Rozmiar: CH 10,
32 | Cewnik urologiczny, Rozmiar: CH 12 | szt. | 100 | Cewnik urologiczny Nelaton wykonany z miękkiego i elastycznego PCV odpornego na załamania i skręcanie, zmrożona powierzchnia oraz atraumatyczna, zaokrąglona zamknięta końcówka ułatwia wprowadzenie cewnika. Wyposażony w dwa boczne otwory naprzemianległe o łagodnie wyoblonych krawędziach, półprzeźroczysty dren umożliwia kontrolę wzrokową. Cewnik posiada kolorystyczne oznaczenie rozmiaru oraz nazwę producenta na łączniku. Numeryczne oznaczenie rozmiaru nadrukowane na opakowaniu. Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Rozmiar: CH 12,
33 | Cewnik urologiczny, Rozmiar: CH 14 | szt. | 40 | Cewnik urologiczny Nelaton wykonany z miękkiego i elastycznego PCV odpornego na załamania i skręcanie, zmrożona powierzchnia oraz atraumatyczna, zaokrąglona zamknięta końcówka ułatwia wprowadzenie cewnika. Wyposażony w dwa boczne otwory naprzemianległe o łagodnie wyoblonych krawędziach, półprzeźroczysty dren umożliwia kontrolę wzrokową. Cewnik posiada kolorystyczne oznaczenie rozmiaru oraz nazwę producenta na łączniku. Numeryczne oznaczenie rozmiaru nadrukowane na opakowaniu. Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Rozmiar: CH 14,
34 | Cewnik urologiczny, Rozmiar: CH 16 | szt. | 15 | Cewnik urologiczny Nelaton wykonany z miękkiego i elastycznego PCV odpornego na załamania i skręcanie, zmrożona powierzchnia oraz atraumatyczna, zaokrąglona zamknięta końcówka ułatwia wprowadzenie cewnika. Wyposażony w dwa boczne otwory naprzemianległe o łagodnie wyoblonych krawędziach, półprzeźroczysty dren umożliwia kontrolę wzrokową. Cewnik posiada kolorystyczne oznaczenie rozmiaru oraz nazwę producenta na łączniku. Numeryczne oznaczenie rozmiaru nadrukowane na opakowaniu. Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Rozmiar: CH 16,
35 | Cewnik urologiczny, Rozmiar: CH 18 | szt. | 40 | Cewnik urologiczny Nelaton wykonany z miękkiego i elastycznego PCV odpornego na załamania i skręcanie, zmrożona powierzchnia oraz atraumatyczna, zaokrąglona zamknięta końcówka ułatwia wprowadzenie cewnika. Wyposażony w dwa boczne otwory naprzemianległe o łagodnie wyoblonych krawędziach, półprzeźroczysty dren umożliwia kontrolę wzrokową. Cewnik posiada kolorystyczne oznaczenie rozmiaru oraz nazwę producenta na łączniku. Numeryczne oznaczenie rozmiaru nadrukowane na opakowaniu. Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Rozmiar: CH 18,
36 | Cewnik urologiczny, Rozmiar: CH 20 | szt. | 40 | Cewnik urologiczny Nelaton wykonany z miękkiego i elastycznego PCV odpornego na załamania i skręcanie, zmrożona powierzchnia oraz atraumatyczna, zaokrąglona zamknięta końcówka ułatwia wprowadzenie cewnika. Wyposażony w dwa boczne otwory naprzemianległe o łagodnie wyoblonych krawędziach, półprzeźroczysty dren umożliwia kontrolę wzrokową. Cewnik posiada kolorystyczne oznaczenie rozmiaru oraz nazwę producenta na łączniku. Numeryczne oznaczenie rozmiaru nadrukowane na opakowaniu. Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Rozmiar: CH 20,
37 | Pojemnik na mocz z zakrętką. Sterylny. Pojemność: 100ml. | szt. | 10
38 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych | szt. | 70 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych posiadający uniwersalny, ostry, dwukanałowy kolec komory kroplowej z zatyczką. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (niebieską) klapką. Wyposażony w skrzydełka ułatwiające wbicie. Komora kroplowa o długości 62mm (55mm w części przeźroczystej). Kroplomierz (20 kropli = 1ml +/- 0,1ml). Filtr płynu 15µm. Precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na dren oraz igłę po użyciu. Logo umozliwiające indentyfikację przyrządu na zaciskaczu. Łącznik luer- lock z zatyczką umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną. Dren długości min. 150 cm. Sterylny, apirogenny, nietoksyczny, jednokrotnego użytku. Wolny od ftalanów. Opakowanie typu papier - folia z napisami w języku polskim w kolorze niebieskim umożliwiające rozróżnienie aparatów do infuzji od aparatów do przetaczania krwi
39 | Przewód do pneumotachografu dPP | szt. | 2
40 | Wzierniki ginekologiczne jałowe j.uż. Rozmiar S | szt. | 300 | Wziernik ginekologiczny, jednorazowego użytku, sterylny, blokada położenia łyżek poprzez wykonanie ćwierćobrotu szpilki blokującej (bez konieczności wkręcania śruby), nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów. Kolorystyczne oznaczenie szpilki w zależności od rozmiaru.. Rozmiar S,
41 | Wzierniki ginekologiczne jałowe j.uż. Rozmiar M | szt. | 300 | Wziernik ginekologiczny, jednorazowego użytku, sterylny, blokada położenia łyżek poprzez wykonanie ćwierćobrotu szpilki blokującej (bez konieczności wkręcania śruby), nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów. Kolorystyczne oznaczenie szpilki w zależności od rozmiaru.. Rozmiar M,
42 | Szczoteczka ginekologiczna (typ miotełka) | op. | 2 | Szczoteczka ginekologiczna (typ miotełka) sterylna umożliwiająca pobranie w rozmazie jednocześnie z szyjki macicy (kanału i tarczy) oraz strefy transformacji. 1 .opak. - 100 szt.
43 | Szczoteczka ginekologiczna (typ prosty) | op. | 3 | Szczoteczka ginekologiczna (typ prosty) cytobraszka sterylna umożliwiająca pobranie w rozmazie z szyjki macicy (kanału i tarczy) oraz strefy transformacji. 1 .opak. - 100 szt.
44 | Osłonki do głowic USG pakowane pojedynczo bez zbiorniczka, talkowane. | op. | 10 | 1 .opak. - 100 szt.
45 | Endospampler | szt. | 5 | Zestaw do pobierania endometrium typu endosampler, dwu elementowy, zawiera – długą, 25cm kaniulę wykonaną z elastycznego materiału z zaokrągloną końcówką co uniemożliwia zranienie pacjentki oraz strzykawkę lauer – lock 10 ml, zawiera system zabezpieczający aby zawartość kaniuli nie wydostała się na zewnątrz . Sterylny gotowy do użycia.
46 | Preparat w aerozolu do utrwalania pobranych na szkiełka mikroskopowe rozmazów biologicznych, Pojemność: 150ml | szt. | 6 | Preparat w aerozolu do utrwalania pobranych na szkiełka mikroskopowe rozmazów biologicznych, Pojemność: 150ml. Zakres stosowania: rozmazy ginekologiczne rozmazy z płynów ustrojowych (płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn z otrzewnej, itp.) rozmazy z biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (BAC) guzów : tarczycy, prostaty, sutka, węzłów chłonnych, ślinianek, tkanek miękkich, itp. rozmazy z osadów płynów z jam ciała i moczu, rozmazy z plwocin. Możliwość przechowywania utrwalonych rozmazów przez co najmniej 30 dni bez utraty ich właściwości. Wydajność (średnio 300 rozmazów).
47 | Klips na nos | szt. | 5 | Klips na nos jednorazowy, z gąbkami
Wartość netto
VAT
Wartość brutto
Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 /DZ. U Nr 107 z dnia 17 czerwca 2010 z p. zm./ oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia lub stosowne oświadczenie iż do danego produktu nie stosuje się przepisów w/w ustawy. Na każde żądnie zamawiającego wykonawca zobligowany jest do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce.
W trakcie badania i oceny złożonych ofert w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment odpowiada zapisom i warunkom zawartym w Zał nr 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do przedłożenia dodatkowych kserokopii dokumentów miedzy innymi: ulotek, folderów, kart katalogowych.

## Pakiet nr 4
Zał. nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 4 - Igły i strzykawki
Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Uwagi / Opis przedmiotu Zamówienia | Cena netto | Wartość netto W ZŁ. (4 x 6) | Stawka VAT | Wartość brutto W ZŁ.( 7 x 8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Igła do iniekcji jedn. użytku, sterylna, rozmiar 0,5x25. | opak. | 10 | 1 op - 100 szt.
2 | Igła do iniekcji jedn. użytku, sterylna, rozmiar 0,6x30. | opak. | 5 | 1 op - 100 szt.
3 | Igła do iniekcji jedn. użytku, sterylna, rozmiar 0,7x30. | opak. | 5 | 1 op - 100 szt.
4 | Igła do iniekcji jedn. użytku, sterylna, rozmiar 0,7x40. | opak. | 25 | 1 op - 100 szt.
5 | Igła do iniekcji jedn. użytku, sterylna, rozmiar 0,8x40. | opak. | 110 | 1 op - 100 szt.
6 | Igła do iniekcji jedn. użytku, sterylna, rozmiar 0,9x40. | opak. | 2 | 1 op - 100 szt.
7 | Igła do iniekcji jedn. użytku, sterylna, rozmiar 1,2x40. | opak. | 10 | 1 op - 100 szt.
8 | Igła do iniekcji jedn. użytku, sterylna, rozmiar 1,8x40. | opak. | 1 | 1 op - 100 szt.
9 | Igła do iniekcji jedn. użytku, sterylna, rozmiar 2,1x40. | opak. | 1 | 1 op - 100 szt.
10 | Strzykawka tuberkulinowa 1ml | opak. | 3 | Strzykawka tuberkulinowa 1ml, z igłą iniekcyjną 0,4-0,5x13-16mm, gumowy tłoczek, jednorazowego użytku, sterylna z czytelną i nieścieralną skalą co 0,01 ml, pojemność nominalna 1 ml, op. 100szt.
11 | Strzykawka trzyczęściowa 2ml luer, | opak. | 30 | Strzykawka trzyczęściowa 2ml luer, cylinder o wysokim stopniu przejrzystości, z czytelną i trwałą skalą co 0,1ml, kontrastujący tłok w kolorze zielonym, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem wyraźna kryza zabezpieczająca przed wysunięciem tłoka, opakowanie typu blister-pack z polskimi opisami oraz datą produkcji i ważności; pakowane w kartonowe opakowania, op.100szt. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Nazwa strzykawki i logo producenta na korpusie.
12 | Strzykawka trzyczęściowa 5ml luer | opak. | 110 | Strzykawka trzyczęściowa 5ml luer, cylinder o wysokim stopniu przejrzystości, z czytelną i trwałą skalą co 0,2ml, kontrastujący tłok w kolorze zielonym, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem wyraźna kryza zabezpieczająca przed wysunięciem tłoka, opakowanie typu blister-pack z polskimi opisami oraz datą produkcji i ważności; pakowane w kartonowe opakowania, op.100szt. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Nazwa strzykawki i logo producenta na korpusie.
13 | Strzykawka trzyczęściowa 10ml luer | opak. | 15 | Strzykawka trzyczęściowa 10ml luer, cylinder o wysokim stopniu przejrzystości, z czytelną i trwałą skalą co 0,2ml, kontrastujący tłok w kolorze zielonym, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem wyraźna kryza zabezpieczająca przed wysunięciem tłoka, opakowanie typu blister-pack z polskimi opisami oraz datą produkcji i ważności; pakowane w kartonowe opakowania, op.100szt. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Nazwa strzykawki i logo producenta na korpusie.
14 | Strzykawka trzyczęściowa 20ml luer | opak. | 7 | Strzykawka trzyczęściowa 20ml luer, cylinder o wysokim stopniu przejrzystości, z czytelną i trwałą skalą co 0,5ml, kontrastujący tłok w kolorze zielonym, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem wyraźna kryza zabezpieczająca przed wysunięciem tłoka, opakowanie typu blister-pack z polskimi opisami oraz datą produkcji i ważności; pakowane w kartonowe opakowania, op.50szt. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Nazwa strzykawki i logo producenta na korpusie.
15 | Strzykawka cewnikowa Janeta 100 ml do płukania przewodu słuchowego | szt. | 450 | Strzykawka trzyczęściowa do płukania przewodu słuchowego jednorazowego użytku 100ml z końcówką cewnikową ściętą pod kątem 45 stopni, podwójnie skalowana, wyposażona w dwa dodatkowe adaptery Luer, jałowa, nietoksyczna, apirogenna, cylinder bezbarwny, tłok nieprzeźroczysty posiadający dodatkowe zabezpieczenie uniemożliwiające wypadanie tłoka, niezmywalna skala w kolorze czarnym
Wartość netto
VAT
Wartość brutto
Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 /DZ. U Nr 107 z dnia 17 czerwca 2010 z p. zm./ oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia lub stosowne oświadczenie iż do danego produktu nie stosuje się przepisów w/w ustawy. Na każde żądnie zamawiającego wykonawca zobligowany jest do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce.
W trakcie badania i oceny złożonych ofert w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment odpowiada zapisom i warunkom zawartym w Zał. nr 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do przedłożenia dodatkowych kserokopii dokumentów miedzy innymi: ulotek, folderów, kart katalogowych.

## Pakiet nr 5
Zał. nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 5 - Rękawiczki, fartuchy, maski, czepki
Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Uwagi / Opis przedmiotu Zamówienia | Cena netto | Wartość netto W ZŁ. (4 x 6) | Stawka VAT | Wartość brutto W ZŁ.( 7 x 8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, Rozmiar S 1 op. - 100 szt. | opak. | 50 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, z warstwą pielęgnacyjną z zawartością witaminy E, olejku migdałowego i gliceryny, o działaniu nawilżającym potwierdzonym badaniami w niezależnym laboratorium, chlorowane od wewnątrz, tekstura na końcach palców, grubość pojedynczej ścianki: na palcu 0,10mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie min. 15 substancji chemicznych na min. 6 poziomie wg. EN 16523-1, odporne na min. 1 alkohol o stężeniu co najmniej 90% na min. 1 poziomie, min. 4 kwasy (organiczne i nieorganiczne), 3 aldehydy, jodopowidon i chlorheksydyna – poziom 6, 10% fenol na min. 1 poziomie oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Rozmiar S, Opakowanie a 100 szt.
2 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, Rozmiar M 1 op. - 100 szt. | opak. | 500 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, z warstwą pielęgnacyjną z zawartością witaminy E, olejku migdałowego i gliceryny, o działaniu nawilżającym potwierdzonym badaniami w niezależnym laboratorium, chlorowane od wewnątrz, tekstura na końcach palców, grubość pojedynczej ścianki: na palcu 0,10mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie min. 15 substancji chemicznych na min. 6 poziomie wg. EN 16523-1, odporne na min. 1 alkohol o stężeniu co najmniej 90% na min. 1 poziomie, min. 4 kwasy (organiczne i nieorganiczne), 3 aldehydy, jodopowidon i chlorheksydyna – poziom 6, 10% fenol na min. 1 poziomie oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Rozmiar M, Opakowanie a 100 szt.
3 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, Rozmiar L 1 op. - 100 szt. | opak. | 500 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, z warstwą pielęgnacyjną z zawartością witaminy E, olejku migdałowego i gliceryny, o działaniu nawilżającym potwierdzonym badaniami w niezależnym laboratorium, chlorowane od wewnątrz, tekstura na końcach palców, grubość pojedynczej ścianki: na palcu 0,10mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie min. 15 substancji chemicznych na min. 6 poziomie wg. EN 16523-1, odporne na min. 1 alkohol o stężeniu co najmniej 90% na min. 1 poziomie, min. 4 kwasy (organiczne i nieorganiczne), 3 aldehydy, jodopowidon i chlorheksydyna – poziom 6, 10% fenol na min. 1 poziomie oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Rozmiar L, Opakowanie a 100 szt.
4 | Rękawice diagnostyczne lateksowe Rozmiar S . 1 op. - 100 szt. | opak. | 10 | Rękawice diagnostyczne lateksowe pudrowane, niesterylne, teksturowane na palcach i dłoni, grubość palcu 0,11+/-0,02mm, na dłoni 0,10+/-0,02mm, na mankiecie 0,07+/-0,01mm, długość min 240mm. AQL 1,5. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 i ASTMF 1671. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Rozmiar S. Opakowanie a 100szt.
5 | Rękawice diagnostyczne lateksowe Rozmiar L. 1 op. - 100 szt. | opak. | 10 | Rękawice diagnostyczne lateksowe pudrowane, niesterylne, teksturowane na palcach i dłoni, grubość palcu 0,11+/-0,02mm, na dłoni 0,10+/-0,02mm, na mankiecie 0,07+/-0,01mm, długość min 240mm. AQL 1,5. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 i ASTMF 1671. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Rozmiar L. Opakowanie 100szt.
6 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, Rozmiar M 1 op. - 50 szt. | opak. | 30 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, o obniżonej grubości, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość pojedynczej ścianki: na palcu 0,08mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06+/-0,01mm. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Opakowania rękawic o mniejszym rozmiarze (120x125x38mm +/-3mm) przeznaczone do toreb medycznych. Opakowania umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawic od góry lub frontu opakowania jedynie za mankiet (mankiet zawsze wyjmowany pierwszy), bez konieczności dotykania opakowania i pozostałych rękawic, co pozwoli ograniczyć skażenie do minimum. Pasujące do uchwytów z możliwością mocowania do ściany z otworem w górnej części do pojedynczego wyjmowania rękawic. Rozmiar M, kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 50szt.
7 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, Rozmiar L 1 op. - 50 szt. | opak. | 30 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, o obniżonej grubości, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość pojedynczej ścianki: na palcu 0,08mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06+/-0,01mm. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Opakowania rękawic o mniejszym rozmiarze (120x125x38mm +/-3mm) przeznaczone do toreb medycznych. Opakowania umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawic od góry lub frontu opakowania jedynie za mankiet (mankiet zawsze wyjmowany pierwszy), bez konieczności dotykania opakowania i pozostałych rękawic, co pozwoli ograniczyć skażenie do minimum. Pasujące do uchwytów z możliwością mocowania do ściany z otworem w górnej części do pojedynczego wyjmowania rękawic. Rozmiar L, kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 50szt.
8 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe,. Rozmiary 8,0-8,5 | para | 300 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne, z rolowanym mankietem, polimerowane obustronnie, kolor zielony. Wewnętrzna warstwa zawierająca środek pielęgnujący dłonie - żel aloesowy – potwierdzone oświadczeniem producenta dołączonym do oferty oraz formułę ułatwiająca zakładanie rękawic na wilgotną dłoń. Kształt anatomiczny. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5; pozbawione tiuramów, MBT - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej dołączonymi do oferty. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Zgodne z normą EN 374-1,2,3. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,18mm (+/-0,03), dłoni min 0,10 mankiecie min. 0,10mm, długość min. 280mm. AQL 0,65. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe (nie składane na pół). Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Rozmiary 8,0 - 8,5.
9 | Maska chirurgiczna j.u. | szt. | 8000 | Maska medyczna mocowana na gumki, wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (min. 23g/m²+ 23g/m²+ 23g/m²), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Wymiary gumek 16,5 cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm. Kolor zielony lub niebieski. Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II– poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa/cm² , czystość mikrobiologiczna 1,11 cfu/g (posiadająca raport z jednostki niezależnej posiadającej akredytację na badania na zgodność z normą 14683).
10 | Jednorazowy, niejałowy fartuch | szt. | 4000 | Jednorazowy, niejałowy fartuch z włókniny PP, gramatura minm. 20g/m2
11 | Czepek jednorazowy chirurgiczny | szt. | 200 | Czepek chirurgiczny niejałowy w kształcie furażerki, wiązany na troki
12 | Uchwyt na rękawice z mocowaniem do ściany | szt. | 2 | Uchwyt dedykowany z możliwością mocowania do ściany z otworem w górnej części do pojedynczego wyjmowania rękawic za mankiet. Wykonany z PCV, transparentny, w całości zmywalny, odporny na środki dezynfekcyjne. Rozmiar 120 x 140 x 50mm +/-2mm. Kompatybilny z opakowaniami rękawic z pozycji nr 6 i 7
Wartość netto
VAT
Wartość brutto
Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186). Jednocześnie zobowiązujemy się na etapie realizacji umowy do złożenia na każde żądanie Zamawiającego aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce.
W trakcie badania i oceny złożonych ofert w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment odpowiada zapisom i warunkom zawartym wformularzu Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do przedłożenia dodatkowych kserokopii dokumentów miedzy innymi: ulotek, folderów, kart katalogowych.