OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KLASYFIKACJA wg WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

71220000 – 6 USŁUGI PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO

INWESTOR: 		ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH W ŁODZI

Al. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 47, 90-514 ŁÓDŹ

ADRES

INWESTYCJI: 	Zarzewska 41, Łódź

(Dz. nr 195/1 i 195/4, obręb G-4, bud. nr 600, 603, 604, bez nr geod.)

OPRACOWAŁ:

Inspektor

Jarosław Bogusiak

Łódź, czerwiec 2021

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Zamówienia jest:

- Opracowanie projektu technologii rozbiórki [Projekt budowlany, Projekt wykonawczy];

- Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

- Opracowanie kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem robót;

- Kubatura obiektów: 1185,00 m3.

Rodzaj zamówienia: usługi projektowe

Opis:

- Zgodnie z Zarządzeniem nr 753/VIII/19 z dnia 18 marca 2019 r. Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie przeznaczenia do rozbiórki obiektów budowlanych stanowiących własność Miasta Łodzi, znajdujących się na terenie nieruchomości położonej w Łodzi 
przy ul. Zarzewskiej 41 (działka nr 195/1 i 195/4, obręb G-4, księga wieczysta LD1M/00140736/5):

- budynek mieszkalny frontowy, o konstrukcji tradycyjnej jednokondygnacyjny 
z nieużytkowym poddaszem, niepodpiwniczony, opróżniony.nr geod.600.

- budynek gospodarczy o konstrukcji drewnianej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, nieużytkowany, nr geod. 603

- budynek gospodarczy o konstrukcji tradycyjnej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, nieużytkowany, nr geod. 604

- budynek gospodarczy o konstrukcji drewnianej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, nieużytkowany, bez nr geod. i bez nr inwentarzowego

- Budynek mieszkalny, o którym mowa, nie jest obiektem zabytkowym.

Zakres robót do wykonania:

- Opracowanie projektu technologii rozbiórki budynku mieszkalnego i 3 budynków gospodarczych oraz zabezpieczenia obiektów przyległych.

- Należy ocenić wpływ rozbiórki na budynki własne i na sąsiednich działkach oraz odnieść się do występujących wspólnych elementów konstrukcyjnych zarówno z obiektami własnymi jak i obiektami znajdującymi się na działkach sąsiednich oraz zaprojektować odpowiednie zabezpieczenia.

- Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

- Opracowanie kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem robót (w kosztorysie Inwestorskim należy doliczyć koszty wykonania operatu geodezyjnego powykonawczego).

Zakres i zawartość projektu architektoniczno - budowlanego, konstrukcyjnego
i instalacyjnego, wchodzących w skład projektu budowlanego zostały określone
w rozporządzeniach Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 18 września 2020 r. poz. 1609 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (jedn. tekst Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.) z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376 z póżn. zm.)

Zakres projektu wykonawczego (PW) zgodnie z postanowieniami zawartymi
w Obwieszczeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (jedn. tekst Dz.U. z dnia 24 września 2013 r. z późn. zm.) stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę
i realizacji robót budowlanych.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- Wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie ze sztuką i obowiązującymi przepisami w tym zakresie, przez osoby posiadające wymaganie przygotowanie zawodowe.

- W dokumentacji projektowej należy ująć pełen zakres czynności rozbiórkowych, przy zastosowaniu tzw. „Ręcznej rozbiórki” oraz wykonanie niezbędnych napraw - zabezpieczeń ścian budynków przyległych, w obrębie rozbieranego obiektu.

- Dokumentację projektową należy uzgodnić z Zamawiającym.

Forma opracowania dokumentacji:

- Wersja papierowa: 6 egz. Projektu budowlanego rozbiórki + BIOZ, 6 egz. Projektu Wykonawczego, 1 egz. przedmiaru robót, 2 egz. kosztorysu inwestorskiego,2 egz. STWiOR.

- Wersja elektroniczna: 3egz. płyty CD (plik w formacie źródłowym [.dwg] dla programu AUTOCAD, pliki w formacie [.pdf] oraz pliki w formacie źródłowym [Word]. Dla kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót pliki w formacie [.ath]. Na nośniku CD Wykonawca winien również w odrębnym katalogu przygotować pliki w formie umożliwiającej zamieszczenie ich na stronie internetowej, przy czym dla tej wersji dokumentacji nie należy zamieszczać stron z zaświadczeniami, kopiami uprawnień projektantów.

Płatności: Zgodnie z zawartą umową.

Lokalizacja:

Uzbrojenie terenu: