OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KLASYFIKACJA wg WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

71000000 – 8 USŁUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INŻYNIERYJNE I KONTROLNE

71200000 – 0 USŁUGI ARCHITEKTONICZNE I PODOBNE

71220000 – 6 USŁUGI PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO

INWESTOR: 		ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH W ŁODZI

Al. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 47, 90-514 ŁÓDŹ

ADRES

INWESTYCJI: 	Mielczarskiego 22, Łódź

[DZ. Nr 54, obręb P – 9]

OPRACOWAŁ:

St. Specjalista

Artur Rosiński

Łódź, maj 2021

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Zamówienia jest:

- Opracowanie inwentaryzacji (skanowania obiektu) wykonanej poprzez skanowanie budynku w zaawansowanej technologii BMI;

- Opracowanie Ekspertyzy [Konstrukcyjno – Budowlana] o stanie technicznym zabytkowego budynku mieszkalnego wraz z analiza ekonomiczna opłacalności wykonania remontu, wielorodzinnego (budynek frontowy wraz z oficynami). W ekspertyzie należy ocenić stan techniczny wszystkich występujących elementów konstrukcyjnych wraz z przewodami (trzonami) kominowymi. Zgodnie z zapisami Postanowienia należy zwrócić szczególna uwagę na ściany konstrukcyjne wewnętrzne i zewnętrzne, naproży, płyt balkonowych;

- Wykonanie odkrywek niezbędnych dla wykonania ekspertyzy wraz z odtworzeniem w uzgodnieniu z WKZ;

- Opracowanie projektu technicznego [PB+PW] w zakresie usunięcia nieprawidłowości wskazanych w postanowieniu PINB elementów konstrukcyjnych budynku tj. ścian nośnych wewnętrznych i zewnętrznych, nadproży, płyt balkonowych;

- Kubatura obiektu: 9025,00 m3.

- Zabytkowy budynek mieszalny (ewidencja zabytków poz. 699), wzniesiony w technologii tradycyjnej.

Rodzaj zamówienia: usługi projektowe

Wymagane uprawnienia: Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

Podstawa:	Postanowienie nr 329.2021 z dnia 16.04.2021 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi.

Zakres robót do wykonania:

- Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji konstrukcyjno – budowlanej przy zastosowaniu zaawansowanej technologii skanowania obiektu [NMI] (do celów projektowych). Rzuty kondygnacji,  przekroje (podłużny, poprzeczny przez klatkę schodową), więźba dachowa (konstrukcja dachu), dach; elewacje; opisanie i zwymiarowanie elementów konstrukcji;

- Wykonanie Ekspertyzy [Konsrtukcyjno – Budowlana] dotyczącej stanu technicznego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, wraz z analizą ekonomiczną opłacalności wykonania remontu. W ekspertyzie należy ocenić stan techniczny wszystkich występujących elementów konstrukcyjnych łącznie z przewodami (trzonami) kominowymi. Należy zwrócić szczególną uwagę na: ściany nośne wewnętrzne i zewnętrzne, nadproża, płyty balkonowe. W zaleceniach ekspertyzy należy określić dalszy tok postępowania (lub określić jednoznaczny sposób zabezpieczenia lub usunięcia nieprawidłowości) w stosunku do elementów konstrukcyjnych (lub całego obiektu) znajdujących się w złym stanie technicznym.

- Wykonanie niezbędnych odkrywek wraz z odtworzeniem - przywróceniem do stanu pierwotnego (o ile będzie to niezbędne łącznie z uzgodnieniem miejsca ich wykonania z WKZ);

- Opracowanie projektu technicznego [PB+PW] w zakresie usunięcia nieprawidłowości stanu technicznego wskazanych w Postanowieniu PINB elementów konstrukcyjnych tj. ścian nośnych wewnętrznych i zewnętrznych, nadproży, płyt balkonowych;

- Opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót;

- Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

- Czynności administracyjno – prawne: Wykonanie niezbędnych uzgodnień – WKZ;

- Budynek jest obiektem zabytkowym.

Inwentaryzacja Konstrukcyjno – Budowlana wykonana poprzez skanowanie obiektu obejmujem.in:

- rzuty kondygnacji, więźby dachowej, dachu, … ;

- przekroje: podłużny, poprzeczny, przez klatkę schodową;

- elewacje;

- opisanie i zwymiarowanie elementów konstrukcji.

Dane (informacje) uzyskane w wyniku skanowania obiektu [BMI] należy wykorzystać przy opracowywaniu inwentaryzacji, ekspertyzy i projektów w zakresie usunięcia nieprawidłowości.

Ekspertyza budowlano - konstrukcyjna obejmuje m.in:

- oględziny i badanie stanu technicznego obiektu a w szczególności jego elementów konstrukcyjnych,

- opis i analizę stanu technicznego poszczególnych elementów budynku oraz określenie rodzaju i stopnia zużycia,

- obliczenia statyczne sprawdzające wytrzymałość i nośność elementów konstrukcji budynku wraz z ich analizą,

- ocenę obiektu pod kątem stanu przeciwpożarowego,

- wnioski końcowe i zalecenia dotyczące pozostawienia, naprawy lub wymiany poszczególnych elementów budynku, czy przeznaczenie do rozbiórki

Minimalny zakres ekspertyzy:

- przedmiot i zakres opracowania,

- opis badanego budynku (obiektu), kubatura, powierzchnia zabudowy, użytkowa, rok budowy, opis architektoniczny,

- opis posadowienia budynku (obiektu), rozwiązania konstrukcyjne,

- analiza dokumentacji projektowej i dokumentacji obiektu – posiadanej przez Zamawiającego,

- szkice, rysunki badanych elementów, dokumentacja fotograficzna,

- opis badanych elementów, rozwiązań, odkrywek, przeprowadzonych badań,

- wyniki badań, obliczenia i ich analiza, rysunki,

- analiza i ocena przyczyn powstałych uszkodzeń,

- zalecenia koniecznych zabezpieczeń, napraw, wzmocnień, osuszenia, odgrzybienia, wyłączenie z eksploatacji, przeznaczenie do rozbiórki, sposób postepowania w stosunku do elementów konstrukcyjnych znajdujących się w złym (słabym) stanie technicznym, itp.,

- wnioski końcowe,

- analiza ekonomiczna opłacalności wykonania remontu.

Zakres i zawartość projektu architektoniczno - budowlanego, konstrukcyjnego
i instalacyjnego, wchodzących w skład projektu budowlanego zostały określone w rozporządzeniach Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 18 września 2020 r. poz. 1609 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (jedn. tekst Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.) z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376 z póżn. zm.)

Zakres projektu wykonawczego (PW) zgodnie z postanowieniami zawartymi
w Obwieszczeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (jedn. tekst Dz.U. z dnia 24 września 2013 r. z późn. zm.) stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- Wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie ze sztuką i obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, przez osoby posiadające wymaganie przygotowanie zawodowe.

- Dokumentację projektową należy uzgodnić z Zamawiającym.

Forma opracowania dokumentacji:

- Wersja papierowa: 4 egz. ekspertyzy, 4 egz. projektów technicznych [PB+PW], 2 egz. STWiOR; 2 egz. kosztorysów inwestorskich z przedmiarem robót.

- Wersja elektroniczna: 3egz. płyty CD (plik skanowania BMI w formacie  umożliwiającym wykorzystanie danych do projektowania przy wykorzystaniu specjalistycznych programów ( m.in. AutoCAD, … ), plik w formacie źródłowym [.dwg] dla  programu AUTOCAD, pliki w formacie [.pdf] oraz pliki w formacie źródłowym [Word] i pliki w formacie [.ath] dla programu kosztorysowego. Na nośniku CD Wykonawca winien również w odrębnym katalogu przygotować pliki w formie umożliwiającej zamieszczenie ich na stronie internetowej, przy czym dla tej wersji dokumentacji nie należy zamieszczać stron z zaświadczeniami, kopiami uprawnień projektantów.

Płatności: Zgodnie z zawartą umową.

Lokalizacja:

Uzbrojenie: