Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-59/2024

Załącznik nr 2 do SWZ/Umowy

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

- Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

- Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

- Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

- 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

Pakiet 1

- Tabela nr 1 Dostawa odczynników (do wykonania następujących badań) wraz z kalibratorami, kontrolami i akcesoriami

| l.p. | Badania cząstkowe |  |  | Liczba badań w skali 36 miesięcy | Wielkość opak. | Liczba opakowań | Cena jedn. netto w zł za 1 opak. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy odczynnika | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parametry krytyczne dla ZDL, ul. Szpitalna 45 ( wymagane parametry mierzone: pH, pO2, pCO2, Na, K, Ca+, Cl, Glukoza, Mleczany, Bilirubina, ctHb, FO2Hb, FCOHb, FmetHb ) |  |  | 10 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Parametry krytyczne dla ZDL, ul. Wyszyńskiego 1 ( wymagane parametry mierzone: pH, pO2, pCO2, Na, K, Ca+, Cl, Glukoza, Mleczany, Bilirubina, ctHb, FO2Hb, FCOHb, FmetHb ) |  |  | 16 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Parametry krytyczne dla Oddziału SOR ( wymagane parametry mierzone: pH, pO2, pCO2, Na, K, Ca+, Cl, Glukoza, Mleczany, Bilirubina, ctHb, FO2Hb, FCOHb, FmetHb ) |  |  | 10 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Parametry krytyczne dla Oddziału AiIT ( wymagane parametry mierzone: pH, pO2, pCO2, Na, K, Ca+, Cl, Glukoza, Mleczany, Bilirubina, ctHb, FO2Hb, FCOHb, FmetHb ) |  |  | 62 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Parametry krytyczne dla Oddziału Noworodkowego ( wymagane parametry mierzone: pH, pO2, pCO2, Na, K, Ca+, Cl, Glukoza, Mleczany, Bilirubina, ctHb, FO2Hb, FCOHb, FmetHb ) |  |  | 16 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | KALIBRATORY:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | KONTROLE:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | AKCESORIA:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Tabela nr 2 – Dzierżawa analizatorów parametrów krytycznych – 6 sztuk

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Analizatory i ich części składowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2019  …………………………….…

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Liczba miesięcy | Wartość netto za 1 m-ąc dzierżawy w zł | Wartość netto w zł / 36 miesięcy | Podatek VAT | Wartość brutto w zł / 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, ul. Szpitalna 45, zgodnego z załącznikiem nr 3.1 do SWZ WSZ-EP-59/2024 | 1 szt. | - 36 |  |  |  |  |
| 2. | Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, ul. Wyszyńskiego 1, zgodnego z załącznikiem nr 3.1 do SWZ WSZ-EP-59/2024 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, zgodnego z załącznikiem nr 3.1 do SWZ WSZ-EP-59/2024 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, zgodnego z załącznikiem nr 3.1 do SWZ WSZ-EP-59/2024 | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych dla Oddziału Noworodkowego, zgodnego z załącznikiem nr 3.1 do SWZ WSZ-EP-59/2024 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| - RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |

- Razem pakiet nr 1 (tab. 1 + tab. 2) = …………………… zł netto + ……………… zł podatek VAT (liczbowo) =  ………………… zł brutto

UWAGA!

1. * Wykonawca zobowiązany jest do podania wszystkich materiałów eksploatacyjnych i pomocniczych (tabela nr 1 poz. 6,7,8), dodatkowych elementów wyposażenia dzierżawionych analizatorów (np. przystawek, interfejsów) niezbędnych do wykonania określonej przez Zamawiającego ilości badań 
(tabela nr 1 ). Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów z tytułu nie ujęcia w cenie materiałów, akcesoriów, urządzeń, które okażą się następnie niezbędne do wykonania oznaczeń.

- Pakiet 2

- Tabela nr 1 Dostawa odczynników (do wykonania następujących badań) wraz z kalibratorami, kontrolami i akcesoriami

| l.p. | Badania cząstkowe | Liczba badań w skali 36 miesięcy | Wielkość opak. | Liczba opakowań | Cena jedn. netto w zł za 1 opak. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy odczynnika | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paski do analizy fizykochemicznej moczu – kompatybilne z dzierżawionym analizatorem parametrów fizykochemicznych z analizatorem osadu moczu wskazanym w Tabeli nr 2 Lp. 1 | 50 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Paski do analizy fizykochemicznej moczu – kompatybilne z dzierżawionymi analizatorami półautomatycznymi wskazanymi w Tabeli nr 2 Lp. 2 | 8 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | KALIBRATORY:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | KONTROLE:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | AKCESORIA:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Tabela nr 2 – Dzierżawa analizatorów

- Analizator parametrów fizykochemicznych z analizatorem osadu moczu – 1 szt

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent …………………………….……… rok produkcji  ………… (nie wcześniej niż 2018 rok)

Analizatory półautomatyczne – 2 szt

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent …………………………….……… rok produkcji  ………… (nie wcześniej niż 2018 rok)

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Liczba miesięcy | Wartość netto za 1 m-ąc dzierżawy w zł | Wartość netto w zł / 36 miesięcy | Podatek VAT | Wartość brutto w zł / 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dzierżawa analizatora parametrów fizykochemicznych z analizatorem osadu moczu zgodnego z załącznikiem numer 3.2 do SWZ 59/2024 | 1 szt. | - 36 |  |  |  |  |
| 2. | Dzierżawa analizatorów półautomatycznych zgodnych z pkt. 23 załącznika numer 3.2 do SWZ 59/2024 | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| - RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |

- Razem pakiet nr 2 (tab. 1 + tab. 2) = …………………… zł netto + ……………… zł podatek VAT (liczbowo) =  ………………… zł brutto

UWAGA!

1. * Wykonawca zobowiązany jest do podania wszystkich materiałów eksploatacyjnych i pomocniczych tabela nr 1 poz. 3,4,5), dodatkowych elementów wyposażenia dzierżawionych analizatorów (np. przystawek, interfejsów) niezbędnych do wykonania określonej przez Zamawiającego ilości badań
(tabela nr 1 ). Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów z tytułu nie ujęcia w cenie materiałów, akcesoriów, urządzeń, które okażą się następnie niezbędne do wykonania oznaczeń.

Oświadczamy, że każde ww. oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że każde ww. urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

- 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

………………………………, dnia …………………………………

Formularz podpisany elektronicznie