Załącznik nr 1 do SWZ

Nr postępowania: 34/2022.

FORMULARZ OFERTOWY

Ja (My), niżej podpisany(-ni)……………............................................................................. działając w imieniu i na rzecz:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

(pełna nazwa oraz adres siedziby Wykonawcy)

REGON: ............................................ NIP: ....................................... KRS/CEiDG: ........................................

nr konta bankowego: ...................................................................................................................................

nr tel.: ...................................... nr faxu: ....................................... e-mail: ..................................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:

„Zakup, dostawa i uruchomienie Lamp operacyjnych LED dla SPZOZ MSWiA w Szczecinie”

- Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w SWZ za wynagrodzeniem w wysokości:

- Pakiet nr 1: ………………………………. zł brutto (słownie złotych brutto: …………..…………..…………..………..…………………….…..), wraz ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia.

- Pakiet nr 2: …………………………………… zł brutto (słownie złotych brutto: …………..…………..……………..………..…………..), wraz ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia,

- Oferujemy okres gwarancji i rękojmi za wady na dostarczony przedmiot zamówienia: ………….. miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy wszystkie informacje potrzebne do przygotowania oferty zapewniającej pełne i prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia projektowane postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że złożona przez nas oferta prowadzi / nie prowadzi (właściwe podkreślić) do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

Jeżeli Wykonawca wskaże, że powstanie obowiązek podatkowy u Zamawiającego, Wykonawca wskazuje rodzaj towaru, którego ten obowiązek dotyczy ……………………………. (nazwa towaru).

Cena netto (bez podatku VAT) ……………. (Uwaga! Dotyczy tylko dostaw dla których obowiązek podatkowy przechodzi na Zamawiającego).

- Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję jest :

- mikroprzedsiębiorstwem

- małym przedsiębiorstwem

- średnim przedsiębiorstwem

- jednoosobową działalnością gospodarczą

- osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

- inny rodzaj ………………………………………

*właściwe podkreślić

- Następujące części zamówienia zamierzamy zlecić następującym podwykonawcom:

*Należy wypełnić, jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców

- Oświadczamy, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegamy na zasobach podmiotów wskazanych poniżej, którym zostanie powierzona następująca część zamówienia:

*Należy wypełnić, jeżeli Wykonawca przewiduje udział innych podmiotów

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oświadczamy, że oferta nie zawiera / zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

................................................................................. .................................................................................

...................................., dnia 	......................................  	              .................................................

podpis(y)

Załącznik nr 4 do SWZ

Nr postępowania: 34/2022.

O Ś W I A D C Z E N I E

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej  „ustawa Pzp”),

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Zakup, dostawa i uruchomienie Lamp operacyjnych LED dla SPZOZ MSWiA w Szczecinie”

ja, niżej podpisany ……………............................................................................. działając w imieniu i na rzecz:

...................................................................................................................................................................

(pełna nazwa oraz adres siedziby Wykonawcy)

Oświadczam co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie:

- art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp,

- art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).

*Oświadczam, że zachodzą w stosunku do Wykonawcy podstawy wykluczenia 
z postępowania na podstawie art. ……..… ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5). Jednocześnie oświadczam, że 
w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………* *jeżeli nie dotyczy należy przekreślić

*Oświadczam, że zachodzą w stosunku do Wykonawcy podstawy wykluczenia 
z postępowania na podstawie art. ……..… ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835)). *

*jeżeli nie dotyczy należy przekreślić

*Informacja na temat podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby (jeżeli dotyczy)

Informuję, że podwykonawca niebędący podmiotem udostępniającym zasoby nie podlega wykluczeniu na podstawie:

- art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp.

- art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).

*jeżeli nie dotyczy należy przekreślić

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

................................., dnia ..................................  	           ..................................................................

podpis(y) osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Informacja na temat podmiotów, na których zasoby Wykonawca się powołuje (jeżeli dotyczy)

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Oświadczam, że w zakresie w jakim udostępniam zasoby, spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale VIII pkt 2 ppkt 4) SWZ.

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Informuję, że jako podmiot udostępniający zasoby nie podlegam wykluczeniu na podstawie:

- art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp.

- art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).

................................., dnia ..................................  	           ..................................................................

podpis(y) osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu trzeciego

Załącznik nr 5 do SWZ

Nr postępowania: 34/2022.

O Ś W I A D C Z E N I E   W Y K O N A W C Y

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Zakup, dostawa i uruchomienie Lamp operacyjnych LED dla SPZOZ MSWiA w Szczecinie”

ja, niżej podpisany ……………............................................................................. działając w imieniu i na rzecz:

….................................................................................................................................................................

(pełna nazwa oraz adres siedziby Wykonawcy)

Oświadczam, iż oferowane przez nas produkty posiadają wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanych produktów do użytku szpitalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności spełniają wymagania zgodne z ustawą o wyrobach medycznych, oraz posiadają oznaczenie CE.

Oświadczam, iż w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do dostarczenia kompletu w/w dokumentów, na żądanie Zamawiającego

..........................., dnia .............................  		 ........................................................................

podpis(y)

Załącznik nr 6 do SWZ

Nr postępowania: 34/2022.

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

ja, niżej podpisany ……………............................................................................. działając w imieniu i na rzecz:

….................................................................................................................................................................

(pełna nazwa oraz adres siedziby Podmiotu na zasobach, którego Wykonawca polega)

Oświadczam, iż oddaję do dyspozycji Wykonawcy:

...........................................................................

….............................................................................

(nazwa i adres siedziby Wykonawcy)

niezbędne zasoby ….....................................................................................................

(zakres zasobów, które zostaną udostępnione Wykonawcy, np. kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, potencjał techniczny)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn.:

„Zakup, dostawa i uruchomienie Lamp operacyjnych LED dla SPZOZ MSWiA w Szczecinie”

oświadczam,  iż:

a) udostępniam Wykonawcy w/w zasoby w następującym zakresie:

…..........................................................................................................................

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów przeze mnie udostępnionych przy wykonywaniu zamówienia:

….........................................................................................................................

c) zrealizuję dostawy w zakresie, w jakim Wykonawca polega na moich zdolnościach  w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia.

..........................., dnia .............................  		 ........................................................................

podpis(y)

Załącznik nr 7 do SWZ

Znak sprawy: 34/2022

WYMAGANIA TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE

Pakiet nr 1

LAMPA OPERACYJNA LED PODWÓJNA – 2 SZT.

Nazwa i typ:		…………………………

Producent:		…………………………

Kraj pochodzenia: 	…………………………

Rok produkcji: 	………………………...

| Lp. | Opis wymaganego parametru | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji 2022 r. | TAK |  |
| 2. | Oprawy oświetleniowe wykorzystujące technologię białych diod świecących białych LED. Kopuła główna o max. 63 źródeł LED. Kopuła satelitarna o max. 36 źródeł LED. | TAK |  |
| 3. | Mechanizm podwieszenia lampy umożliwiający wygodne pozycjonowanie. Obrót lampy o 360°. Kopuły zaopatrzone w “brudne” uchwyt na około kopuły w formie rączek uniemożliwiających przekładania rąk. | TAK |  |
| 4. | Natężenie światła lampy głównej w odległości 1 m od czoła lampy | 160 000 lux |  |
| 5. | Natężenie światła lampy satelitarnej w odległości 1 m od czoła lampy | 160 000 lux |  |
| 5. | Dodatkowe oświetlenie endoskopowe umieszczone w centralnej części czaszy głównej i regulowane w zakresie 8500 – 17 000 lux | TAK |  |
| 6. | Wskaźnik oddawania barw Ra | Min.95 |  |
| 7. | Wskaźnik oddawania barwy czerwonej R9 | Min. 95 |  |
| 8. | Regulowana temperatura barwowa | 3900, 4300 4700 °K |  |
| 9. | Regulowana średnica plamy świetlnej dla kopuł realizowana poprzez centralny uchwyt sterylizowany i z cyfrowego ( dotykowego ) panelu umieszczonego przy kopułach i pilota bezprzewodowego w zakresie. Regulacja średnicy plamy świetlnej wykonywana poprzez elektromechaniczne wychylenia modułów LEDowych. | Min. 18-30 cm |  |
| 10. | Odrębna regulacja natężenia oświetlenia i pola | TAK |  |
| 11. | Przyrost temperatury w okolicy głowy chirurga max.1°C | TAK |  |
| 12. | Regulacja natężenia światła na cyfrowym panelu znajdującym się przy każdej czaszy i poprzez pilota bezprzewodowego w zakresie od min. 50 000 lux do maximum dla kopuły | TAK |  |
| 13. | Cyfrowy panel sterowania kopuły głównej dający możliwość sterowania parametrami kopuły satelitarnej. Cyfrowy panel sterowania kopuły satelitarnej dający możliwość sterowania parametrami kopuły głównej. | TAK |  |
| 14. | Wgłębność oświetlenia L1+L2 | Min.130 cm |  |
| 15. | Zasilanie: 230 V 50 Hz i 24 V= z sieci awaryjnej | TAK |  |
| 16. | Automatyczne przełączanie na zasilanie awaryjne | TAK |  |
| 17. | Moc pobierana przez układ świetlny ( kopuła główna + kopuła satelitarna ) max. 100 W | TAK |  |
| 18. | Żywotność układu świetlnego | Min. 50000 h |  |
| 19. | Uchwyt do ustawienia czaszy lampy przez chirurga /sterylizowany/ w ilości 4 szt/czaszę | TAK |  |
| 20. | Konstrukcja umożliwiająca czyszczenie, dezynfekcje i sterylizację powszechnie stosowanymi środkami | TAK |  |
| 21. | Znak zgodności CE, deklaracja zgodności | TAK |  |
| 22. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | TAK |  |
| 23. | Instrukcja obsługi w j. polskim, po 1 na każdy zestaw ( instrukcja dołączona do dostawy lampy) | TAK |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

.

................................., dnia ..................................  		...............................................................

podpis(y) osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 7 do SWZ

Znak sprawy: 34/2022

WYMAGANIA TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE

Pakiet nr 2

LAMPA OPERACYJNA SUFITOWA LED – DWUCZASZOWA

Nazwa i typ:		…………………………

Producent:		…………………………

Kraj pochodzenia: 	…………………………

Rok produkcji: 	………………………...

| LP | PARAMETR | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kopuły: z centralnym LEDowym źródłem światła złożonym z maksymalnie 16 punktów LED zapewniających ciągłość oświetlenia i skonfigurowane w cztery niezależne moduły . Bez narzędziowa możliwość wymiany źródeł LED. Kopuły lamp bez relingu i innych wystających poza obrys uchwytów/elementów utrudniających czyszczenie | Tak |  |
| 2 | Kopuły zaopatrzona w trzy niezależne i współpracujące optycznie odbłyśniki w których największy ma średnicę 60 cm gwarantujące wysoką bezcieniowość i w których centrum są źródła LED. | Tak |  |
| 3 | Kopuły wykonane z metali lekkich. Średnica kopuły w zakresie 60 - 65 cm i o grubości maksymalnie 15 cm | Tak |  |
| 4 | Ramiona w układzie podwójnym z możliwością obrotu o 360° | Tak |  |
| 5 | Regulacja wielkości plamy świetlnej za pomocą centralnego sterylizowanego uchwytu (po 2 uchwyty do każdej kopuły) | Tak |  |
| 6 | Regulacja natężenia oświetlenia z klawiatury umieszczonej na ramieniu lampy i poprzez pilota bezprzewodowego | Tak |  |
| 7 | Oświetlenie endoskopowe | Tak |  |
|  | Wymogi dla kopuły głównej i satelitarnej o tych samych parametrach: |  |  |
| 8 | Natężenie oświetlenia: dla kopuły- 160.000 lux | Tak |  |
| 9 | Współczynnik oddawania barw min. Ra>=97 | Tak |  |
| 10 | Średnica pola operacyjnego realizowana w sposób płynny w zakresie: min. 15 do 31 cm | Tak |  |
| 12 | Temperatura barwowa stała w zakresie min. 4200 do 4400 K | Tak |  |
| 12 | Wgłębność oświetlenia L1+L2 min. 135 cm | Tak |  |
| 13 | Zasilanie: 230V, 50/60 Hz |  |  |
| 14 | Źródło światła: źródło LED o mocy całkowitej dla kopuły max. 65 W. | Tak |  |
| 15 | Żywotność źródła światła min. 50 000h | Tak |  |
| 16 | Regulacja wartości natężenia oświetlenia realizowana elektronicznie w sposób płynny w zakresie: min. 25-100 % | Tak |  |
| 17 | Konstrukcja umożliwiająca czyszczenie, dezynfekcje i sterylizację powszechnie stosowanymi środkami | Tak |  |
| 18 | Znak zgodności CE, deklaracja zgodności | Tak |  |
| 19 | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |
| 20 | Instrukcja obsługi w j. polskim, po 1 na każdy zestaw ( instrukcja dołączona do dostawy lampy) | Tak |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

................................., dnia ..................................  	        ...............................................................

podpis(y) osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

# Footnotes

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

# Text boxes

| Lp. | Nazwa i adres podwykonawcy | Część zamówienia, której wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

| Lp. | Nazwa i adres podmiotu | Część zamówienia, której wykonanie zamierzam powierzyć innemu podmiotowi |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |