# SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zwana dalej specyfikacją

1. Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ

ul. Lwowska 178 a, 33-100 Tarnów

NIP: 8732713732

REGON: 850052740

Numer telefonu 14 631 5000

adres poczty elektronicznej sekretariat@lukasz.med.pl

adres strony internetowej Zamawiającego - www.lukasz.med.pl

adres strony internetowej prowadzonego postępowania - https://platformazakupowa.pl/ . Pod wskazanym wyżej adresem strony internetowej udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

adres poczty elektronicznej – mcholewa@lukasz.med.pl

numer telefonu  - Dział Logistyki 14 6315 115

2. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. ), zwaną dalej „ustawą”, w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 Ustawy Pzp. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 3 ustawy Pzp.

3. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością przeprowadzenia negocjacji.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest : świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych rezonansu magnetycznego Brivo MR355 1,5 T firmy GE Healthcare Technologies dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.

CPV 50421000-2– usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1B do specyfikacji. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.

Warunki realizacji określone zostały w załączniku nr 3 – projekcie umowy.

Pod pojęciem „przegląd techniczny” rozumie się wykonanie czynności, których zakres określają zalecenia producenta danego urządzenia, polegających na sprawdzeniu poprawności działania urządzenia, przeprowadzeniu koniecznych kalibracji, wzorcowań, aktualizacji oprogramowania, regulacji, konserwacji prewencyjnych oraz wymianie części zużywalnych, wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego w urządzeniach podłączonych do sieci 230V , zgodnie z normą PN-EN 62353 lub równoważną i potwierdzenie wykonania tych czynności wpisem do Karty pracy lub wystawieniem protokołu serwisowego.

Pod pojęciem „naprawy” należy rozumieć usunięcie nieprawidłowości w działaniu urządzenia  w tym wymianę uszkodzonych lub zużytych części, kalibracje oraz regulacje wymagane przez producenta i obowiązujące w tym zakresie przepisy, wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego w urządzeniach podłączonych do sieci 230V, zgodnie z normą PN-EN 62353 lub równoważną oraz potwierdzenie wykonania tych czynności wpisem do Karty pracy lub wystawieniem protokołu serwisowego.

Pod pojęciem „urządzenie” rozumie się sprzęt lub aparat medyczny będący w posiadaniu Zamawiającego.

Pod pojęciem „dzień roboczy” rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dodatkowe wymagania Zamawiającego

1. Zakres wykonywanych przeglądów, częstość ich wykonania oraz naprawy muszą być zgodne z zaleceniami producenta danego urządzenia lub instrukcją użytkowania oraz obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. (Dz. U. z 2020 r poz. 186 )oraz obowiązującymi normami i odnośnymi przepisami oraz z zachowaniem przepisów BHP i P.poż. z zachowaniem ciągłości terminów ważności przeglądów dla urządzeń posiadanych przez Zamawiającego.

2. Harmonogram przeglądów Wykonawca uzgodni z Zamawiającym do 14 dni od zawarcia umowy. Harmonogram należy uzgodnić i przesłać w wersji papierowej na adres Szpitala: Kierownik Sekcji Aparatury, Sprzętu i Gazów Medycznych Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów oraz mailem na adres:  aparatura@lukasz.med.pl .

3. Wykonawca powinien prowadzić dokumentację wykonanych przeglądów zawierającą: nazwę aparatu, typ, numer fabryczny lub seryjny, daty wykonania czynności serwisowych, nazwisko lub nazwę podmiotu wykonującego czynności, opis tych czynności, uwagi dotyczące wyrobu i dostarczyć Zamawiającemu.

4. Zamawiający wymaga aby przeglądy wykonywane były w oparciu o własną aparaturę kontrolną, pomiarową, własne narzędzia i materiały w siedzibie Zamawiającego. Aparatura kontrolna, pomiarowa Wykonawcy musi posiadać aktualne świadectwa legalizacji lub sprawdzenia kalibracji. Jeżeli instrukcja obsługi urządzenia zawiera wykaz aparatury kontrolno – pomiarowej do sprawdzenia urządzenia Wykonawca zobowiązany jest wykonać sprawdzenie urządzenia aparaturą podaną  w instrukcji lub równoważną. Maksymalny czas na wykonanie usługi wynosi 2 dni robocze. Po wykonaniu przeglądu Wykonawca prześle Zamawiającemu Kartę pracy lub Protokół serwisowy.

5. Jeżeli podczas wykonywania przeglądu technicznego Wykonawca stwierdzi usterkę urządzenia, zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowości w terminie do 1 dnia roboczego po stwierdzeniu usterki. Wykonawca odpowiednio wcześnie powiadomi o terminie wykonania usługi w celu udostępnienia sprzętu medycznego przez użytkownika.

6. Wykonywanie napraw po wcześniejszym zawiadomieniu w formie pisemnej, elektronicznej lub faxem Wykonawcy o zaistniałych nieprawidłowościach (określenie stwierdzonej usterki) w działaniu urządzenia.

7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w działaniu urządzenia Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii, nie wymagającej wymiany części  nie później niż do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

8. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania naprawy z wymianą zasadniczych modułów, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii w terminie 5 dni roboczych od otrzymania akceptacji kosztów części zamiennych. W przypadku napraw skomplikowanych w terminie 10 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania informacji o akceptacji kosztów naprawy.

9. Zamawiający wymaga dostarczenia oryginalnych części zamiennych, zalecanych przez producenta niezbędnych do zapewnienia właściwej pracy rezonansu.

10. Wykonawca potwierdzi wykonaną naprawę wpisem do Karty pracy lub Protokołu serwisowego.

11. W przypadku stwierdzenia, iż aparat lub urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji, Wykonawca zobowiązany będzie do odłączenia od zasilania, umieszczenia na nim odpowiedniej informacji np. „urządzenie niesprawne” lub „urządzenie przeznaczone do naprawy” oraz przekaże niezbędne informacje dotyczące jego naprawy. Jeżeli aparat lub urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wystawić pisemne orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę do kasacji środka trwałego.

12. W Raporcie serwisowym/ Karcie pracy Wykonawca wyszczególni czynności serwisowe oraz zastosowane materiały i części oraz dane zgodnie z wymaganiami wynikającymi z ustawy o wyrobach medycznych w tym stwierdzenie, że aparat jest sprawny technicznie o ile znajduje to potwierdzenie w stanie faktycznym. W Szpitalu paszporty techniczne prowadzone są w wersji elektronicznej.

13. Raporty serwisowe i Karty pracy z napraw i przeglądów aparatury i sprzętu medycznego, na których powinno znajdować się potwierdzenie wykonanej usługi potwierdzają przedstawiciele komórek organizacyjnych użytkownika aparatury i sprzętu medycznego (kierownik, technik, pielęgniarka oddziałowa, lekarz dyżurny, konserwator urządzeń technicznych). Raporty serwisowe / Karty pracy należy pozostawić u użytkownika, jeśli usługa jest wykonywana w godzinach przedpołudniowych lub przesłać e-mailem do Sekcji Aparatury i Gazów Medycznych do 3 dni roboczych, e-mail: aparatura@lukasz.med.pl

14. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania usługi na terenie Szpitala zobowiązany jest wpisać się do książki „REJESTRU WYKONAWCÓW” znajdującej się na portierni w budynku Radioterapii oraz skontaktować się z pracownikiem sekcji Aparatury, Sprzętu i Gazów Medycznych pod wew. nr tel. 5502. Wymagane wizyty serwisowe powinny odbywać się w dni robocze w godz. 7.00 – 15.00, lub po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem oraz z Kierownikiem Sekcji Aparatury,  Sprzętu i Gazów Medycznych pod wew. nr tel. 5510 lub 5502.

15. Wykonawca przy czynnościach związanych z realizacją niniejszej umowy zobowiązuje się postępować z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z zaleceniami producenta aparatury, obowiązującymi normami i odnośnymi przepisami oraz z zachowaniem przepisów BHP 
i P. Poż. przez osoby posiadające potrzebne kwalifikacje.

16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z nieprawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową.

17. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w układach, nastawach oraz zmian parametrów aparatury, chyba, że wynika to z zakresu przeglądu lub Wykonawca ma pisemne upoważnienie producenta oraz pisemną zgodę Zamawiającego, a zmiana ma na celu poprawę funkcjonalności, bezpieczeństwa lub modernizację oprogramowania.

Zamawiający informuje, że w Szpitalu obowiązują procedury zintegrowanego systemu zarządzania:

- QP-034/O – Zasady Postępowania Wykonawcy w obiektach Szpitala i na jego terenie

- QP-007/O – Postępowanie na wypadek pożaru

dostępne na stronie www.lukasz.med.pl w zakładce zamówienia publiczne.

Parking na terenie Szpitala jest płatny.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji należytego wykonania naprawy – minimum 6 miesięcy,– zgodnie z załącznikiem nr 1 SWZ ( okres gwarancji oceniany jest w ramach kryterium oceny ofert – długość gwarancji).

3.2.Wymagany termin płatności wynosi do 30 dni - (zgodnie  z projektem umowy)

3.3 Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert częściowych.

3.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy (zamówienie dodatkowe).

3.5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania firm podwykonawców (patrz załącznik nr 1 do specyfikacji).

3.6. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę) w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495). Zamawiający określa, iż wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia dotyczą wykonywania czynności przeglądów serwisowych i naprawy.

Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w poprzednim punkcie czynności będzie polegało na:

- W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności przeglądów, serwisu i napraw objętych przedmiotem zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

Na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym w wezwaniu Wykonawca przedłoży:

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.6. SWZ czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach  umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w punkcie 3.6. SWZ.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

3.7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3.8. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

3.9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

3.10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

3.11. W przypadku wystąpienia w materiałach opisujących przedmiot zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań technicznych (równoważnych) tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się materiał, urządzenie, element, wskazany w niniejszej SWZ.

3.12. W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia odniesień do norm, europejskich ocen  technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, dopuszcza się rozwiązania równoważne.

3.13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3.14. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

3.15. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

3.16. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

3.17. W przypadku użycia w SWZ oraz jego załącznikach, opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z art. 99 ust. 5 Ustawy Pzp.

3.18.   Rozdział – Ochrona danych osobowych

Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych wykonawcy jest Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie, ul. Lwowska 178 a, 33-100 Tarnów, tel. 14 63 15 000, fax. 14 621 25 81, e mail; hospital@lukasz.med.pl

2.     W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych powołanym przez Szpital za pośrednictwem adresu mailowego: iod@lukasz.med.pl

3.     Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 71 ustawy Pzp oraz Open Nexus Sp. z o.o. ul. 28 Czerwca 1956 Roku 406, 61-441 Poznań.

4.     Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w celu podatkowym, rachunkowym, realizacji umowy i archiwizacji.

5.     Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa Prawo zamówień publicznych oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1.)zwana dalej „RODO”,

6.     Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym.

7.     Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli z przepisów obowiązujących np. prawa podatkowego czy rachunkowego wynika obowiązek przechowywania danych osobowych w okresie dłuższym dane osobowe będą przechowywane w tym okresie,

8.     Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

9.     W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

10.  Osobie, której dane dotyczą przysługuje:

a)     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b)     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP, jak również nie może naruszać integralności protokołów oraz załączników do protokołu.

c)     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

d)      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, które dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO;

11.  Osobie, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:

−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

12.  W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

13.   Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

4. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin umowy:   24 m-ce od daty zawarcia umowy.

5. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

5.2. Warunki udziału w postępowaniu:

5.2.1. zdolność do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie

5.2.2.uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie

5.2.3. sytuacja ekonomiczna lub finansowa

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie

5.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej.

- odnośnie zdolności technicznej – Wykonawca musi wykazać, że wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę opieki serwisowej nad rezonansem magnetycznym przez okres co najmniej 6 miesięcy o wartości minimum 80 000,00 złotych brutto każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączy dowody określające, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

- odnośnie zdolności zawodowej -  o uzyskanie  zamówienia mogą się ubiegać podmioty dysponujące osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. min. 2 osobami posiadającymi przebyte i aktualne szkolenia w zakresie naprawy i konserwacji rezonansu magnetycznego firmy GE wydane przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela.

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4, oraz, jeżeli to dotyczy, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.3. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust.1:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f)  powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Wykluczenie wykonawcy następuje:

1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a–g i pkt 2, na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h,

3) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4, na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

4) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5, na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

5) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia.

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b) zreorganizował personel,

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

5.4. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1.

5.5. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lukasz_med (dalej: Platforma). Postępowanie prowadzone jest na Platformie w zakładce „POSTĘPOWANIA” pod „nazwą” zgodną z nazwą niniejszego postępowania przetargowego.

- Wykonawca korzystając z Platformy w celu złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z Platformy, które określone są w „Regulaminie” zamieszczonym na stronie internetowej: https://www.platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
i uznaje go jako wiążący. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami zawartymi w regulaminie 
i instrukcji a zapisami w Specyfikacji Warunków Zamówienia, zastosowanie miały będą zapisy SWZ.

- Instrukcje korzystania z Platformy dotyczące min. logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, zamieszczone są   w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

- Wymagania techniczne, organizacyjne dotyczące wysyłania dokumentów, ich odbierania opisane są w zakładce „Regulamin” oraz w „Instrukcjach dla Wykonawców” zamieszczone pod adresem internetowym wskazanym w punktach powyżej.

- Ilekroć w Specyfikacji Warunków Zamówienia mowa jest o stronie internetowej Zamawiającego, należy przez to rozumieć także Platformę.

- Korzystanie przez Wykonawcę  z Platformy jest bezpłatne.

- W przypadku awarii technicznych skutkujących brakiem prawidłowego działania Platformy Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email mcholewa@lukasz.med.pl

- Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pani Monika Cholewa tel. 14 6315 115, e-mail: mcholewa@lukasz.med.pl

- W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy winni posługiwać się numerem referencyjnym  niniejszego postępowania 7/2021.

- Za datę złożenia wniosku, zawiadomień, elektronicznych dokumentów, oświadczeń a także elektronicznych kopii tych dokumentów i oświadczeń przyjmuje się datę ich wczytania na Platformie.

- Komunikacja między Zamawiającym i Wykonawcą, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, przekazywane są w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość”. Za datę złożenia oświadczeń, wniosków, zawiadomień przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku: ”Wyślij wiadomość”, po którym wyświetli się komunikat, że wiadomość została wysłana.

- Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa min. .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .zip. przy czym zaleca się wykorzystanie plików w formacie .pdf.  Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB. W przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB każda.

Przy dużych plikach kluczowe jest łącze internetowe i dostępna przepustowość łącza po stronie serwera platformazakupowa.pl oraz użytkownika .Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem minimum 24h, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria platformazakupowa.pl, awaria Internetu, problemy techniczne związane z brakiem np. aktualnej przeglądarki, itp.

Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie umożliwiające pracę na Platformie to:

-  przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną

obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”

- łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.

- Platforma jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

- Zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf

- Platforma pozwala na wgranie plików o dowolnym rozszerzeniu np.: .doxx, .doc, .xls, .xlsx. .pdf, .zip.

- pliki oferty załączone przez Wykonawcę na Platformie i zapisane, widoczne sa na Platformie jako zaszyfrowane. Możliwość ich otwarcia dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.

- oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz aktualny czas.

- Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69.

Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z wykonawcami niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Wymagania dotyczące oświadczeń i dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą.

7.1. Do oferty za pośrednictwem platformy należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

  - Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji.

  - Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Arkusz cenowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do specyfikacji sporządzony na podstawie opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1B). Arkusz winien zawierać wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postępowania.

  - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.

  - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2A.

  - Zobowiązanie pomiotu udostępniającego zasoby – według załącznika nr 6.

  - Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ust. 3 i 4, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 3 i 4, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp. natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 5.2.

7.2.Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawców złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

Złożenie oferty o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

- Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej zgodnie z art. 63 ust. 1 Ustawy Pzp. lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym oraz w języku polskim.

- Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresami:  https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin  oraz https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

- Ofertę należy złożyć według wzoru Formularza Ofertowego oraz wymaganych załączników dołączonych do SWZ, które winny być wypełnione i podpisane przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oferty i  reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w oryginale, w formie elektronicznej. Pełnomocnictwo winno być złożone wraz z ofertą za pośrednictwem Platformy.

- Ofertę należy złożyć w oryginale.

-  Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca chce zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w odrębnym pliku na Platformie za pośrednictwem „Formularza składania oferty” w osobnym miejscu przeznaczonym na zamieszczenie „Tajemnicy przedsiębiorstwa”.

- Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę za  pośrednictwem „Formularza składania oferty” dostępnego na Platformie. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w „Instrukcji dla Wykonawców” dostępnej na stronie https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

- Zmiana lub wycofanie oferty możliwe jest do zakończeniu terminu składania ofert w postępowaniu. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

7.3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia tj.

1) wykazu wykonanych usług, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączy dowody określające, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – wg załącznika nr 4.

2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg załącznika nr 5.

W zakresie nieuregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  (Dz.U. 2020 poz. 2415) oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (D.Z. z 2020 poz. 2452).

8. Wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 30 kwietnia 2021 r – przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą,  zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

11. Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert.

- Termin składania ofert Zamawiający wyznacza do dnia 01 kwietnia 2021 r do godziny 09:00.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 kwietnia 2021 r o godz. 9:30.

- Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- Otwarcie ofert na Platformie jest jawne poprzez odszyfrowanie ofert i ich otwarcie.

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na Platformie w zakładce „Komunikaty” informację z otwarcia ofert.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

10. Sposób obliczenia ceny.

12.1. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty, rabaty, upusty cenowe i podatek VAT, opłatę parkingową itp. (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w punkcie 13.2 specyfikacji).

12.2. Wszystkie wartości cenowe należy podać w złotych (z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku).

12.3. W Formularzu oferty należy podać cenę brutto (z podatkiem VAT). W przypadku, o którym mowa w punkcie 13.2 specyfikacji podana przez wykonawcę cena jako „cena brutto” nie może zawierać podatku VAT obowiązującego w Polsce.

Wykonawca obliczy ceny poszczególnych pozycji poprzez przemnożenie ceny jednostkowej razy ilość jednostek oraz obliczy wartości wskazane w Formularzu Cenowym:

-  ilość x cena jedn. netto= wartość netto

-   wartość netto + podatek VAT = wartość brutto

Współczynnik stawki podatku Vat wynosi odpowiednio:

- 1,05 dla 5 % stawki podatku Vat,

- 1,08 dla 8 % stawki podatku Vat,

- 1,23 dla 23 % stawki podatku Vat.

Wykonawca zsumuje wartości w kolumnach wskazanych w Formularzu cenowym. Cena oferty z VAT stanowić będzie cenę oferty.

- Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.

13.1. W  przedmiotowej sprawie oferty będą oceniane według następujących kryteriów:

| Nazwa kryterium | Sposób oceny ofert | Waga |
| --- | --- | --- |
| Cena | Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert, mnożymy przez ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty. | 60 % |
| Okres udzielonej gwarancji | Ilość punktów badanej oferty przyznanych za gwarancję, Od 6 m-cy do 8 m-cy – 0 pkt. Od 9 m-cy do 11 m-cy - 10 pkt. Od 12 m-cy i więcej- 20 pkt. | 20 % |
| Czas reakcji zdalnej od zgłoszenia | Czas zdalnej reakcji od zgłoszenia: do 4 godzin – 10 pkt. Czas zdalnej reakcji od zgłoszenia: powyżej 4 godzin – 0 pkt. | 10 % |
| Czas reakcji od zgłoszenia w siedzibie Zamawiającego | reakcja w dni robocze w siedzibie Zamawiającego do 16 godzin: TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. | 10 % |

13.2. 	Sposób oceny ofert:

Kryterium „Cena”

A min

C = 	----------x 60

A i

Amin - najniższa cena spośród wszystkich ofert ocenianych

Ai - cena podana w ofercie ocenianej

- Punktacja jaką otrzyma Wykonawca w ramach kryterium „cena” zostanie ustalona zgodnie ze wzorem określonym powyżej

- 60% (waga kryterium „Cena”) – oznacza, że w postępowaniu można uzyskać max. 60 pkt. w ramach kryterium ceny (60% ze 100 pkt.)

kryterium „ okres udzielonej gwarancji”

Od 6 m-cy do 8 m-cy – 0 pkt.

Od 9 m-cy do 11 m-cy -  10 pkt.

Od 12 m-cy i więcej-  20 pkt

20% (waga kryterium „okres gwarancji”) – oznacza, że w postępowaniu można uzyskać max. 20 pkt. w ramach kryterium gwarancji za okres gwarancji (20% ze 100 pkt.)

kryterium „ czas reakcji zdalnej od zgłoszenia”

Czas zdalnej reakcji od zgłoszenia:  do 4 godzin – 10 pkt.

Czas zdalnej reakcji od zgłoszenia:  powyżej 4 godzin – 0 pkt.

10% (waga kryterium „czas reakcji zdalnej od zgłoszenia”) – oznacza, że w postępowaniu można uzyskać max. 10 pkt. w ramach kryterium czas reakcji zdalnej od zgłoszenia (10% ze 100 pkt.)

kryterium „czas reakcji od zgłoszenia w siedzibie Zamawiającego”

reakcja w dni robocze w siedzibie Zamawiającego do 16 godzin:

TAK – 10 pkt.

NIE – 0 pkt.

10 % (waga kryterium „czas reakcji w siedzibie Zamawiającego od zgłoszenia”) – oznacza, że w postępowaniu można uzyskać max. 10 pkt. w ramach kryterium „czas reakcji od zgłoszenia w siedzibie Zamawiającego” (10 % ze 100 pkt.)

Ocena końcowa oferty: Są to punkty uzyskane za kryterium wymienione w punkcie 13.1.  Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 100 pkt.

13.2. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

W ofercie, o której mowa powyżej, wykonawca ma obowiązek:

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

14. Tryb udzielania wyjaśnień.

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

4. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 2, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

5. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 4, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których mowa w art. 280 ust. 2 i 3, przekazuje wykonawcom, którym udostępnił SWZ .

15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

15.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2.  wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

15.2. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

15.3. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.

15.2. Zamawiający prześle umowę wykonawcy, którego oferta została wybrana albo zaprosi go do swojej siedziby w celu podpisania umowy.

15.3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać - przed zawarciem umowy - umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

15.4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

15.5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

16. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17. Wzór umowy.

Wzór umowy zawierający postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik   nr 3 do specyfikacji.

18. Środki ochrony prawnej.

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Główny Księgowy 						Dyrektor   Szpitala

........................................................ 					……………………………………….	podpis		                                                  			          podpis

# Załączniki:

- Formularz oferty – załącznik nr 1

- Arkusz cenowy – załącznik nr 1A

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – złącznik nr 1B

- Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 2

- Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 2A

- Wzór umowy – załącznik nr 3

- wykaz usług – załącznik nr 4

- wykaz osób– załącznik nr 5

- Zobowiązanie podmiotu trzeciego – załącznik nr 6

###### Załącznik Nr  1

FORMULARZ OFERTY

……………………………………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………

adres Wykonawcy:

tel. 	(0 – …….) 	……………………………….

fax. 	(0 – …….) 	……………………………….

REGON 		......................................................

NIP 			......................................................

Nr  KRS  firmy : ....................................................

www: http://..............................................................................

email: ….........................@…..................................................

województwo:……………………………………………………..

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na : świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych rezonansu magnetycznego BRIVO MR355 1,5 T firmy GE Healthcare Technologies dla Szpitala Wojewódzkiego 
im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia dla tego postępowania składamy niniejszą ofertę  za łączną cenę

| CENA BRUTTO | ...................... złotych (słownie:..................................... ........................................................................... zł) |
| --- | --- |
| VAT | ...................... złotych (słownie: ..................................... .......................................................................... zł) |
| CENA NETTO | ...................... złotych (słownie: ..................................... .......................................................................... zł) |

W tym:

- Cena za wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych rezonansu magnetycznego BRIVO MR355 1,5 T firmy GE Healthcare Technologies

| CENA BRUTTO | ...................... złotych (słownie:..................................... ........................................................................... zł) |
| --- | --- |
| VAT | ...................... złotych (słownie: ..................................... .......................................................................... zł) |
| CENA NETTO | ...................... złotych (słownie: ..................................... .......................................................................... zł) |

- Cena dolewki helu

| CENA BRUTTO | ...................... złotych (słownie:..................................... ........................................................................... zł) |
| --- | --- |
| VAT | ...................... złotych (słownie: ..................................... .......................................................................... zł) |
| CENA NETTO | ...................... złotych (słownie: ..................................... .......................................................................... zł) |

### Oświadczam, że cena brutto podana w pkt 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

### Oferuję ceny brutto zgodnie z Formularzem cenowym (załącznik 1A).

### Oferuję stawkę roboczogodziny w wysokości netto……………………….., brutto…………………………………

### Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia (w tym z wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

### W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SWZ.

### Oświadczam, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego.

### Do nadzorowania i wykonania umowy i bieżących kontaktów z Zamawiającym upoważniony/a będzie

### Pan/Pani…………………………………………………………………………. tel. .............................

- Oświadczam, że udzielam ………………..gwarancji na zamontowane części (wymóg minimalny 6 miesięcy).

- Oświadczam, że czas zdalnej reakcji od zgłoszenia wynosi……………………

- Oświadczam, że posiadam/nie posiadam* (niewłaściwe skreślić) możliwość reakcji w siedzibie Zamawiającego do 16 godzin od zgłoszenia.

- Oświadczam, jako Wykonawca, że jestem :

- małym przedsiębiorstwem*

- średnim przedsiębiorstwem*

- prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą*

- osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej *

- inny rodzaj *

- Wykonawcą będącym z państwa będącego członkiem Unii Europejskiej*

- Wykonawcą z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej *

*niepotrzebne skreślić

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

………………………………………………..

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………..

13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Miejscowość ................................ data

Załącznik nr 1A

Specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa

FORMULARZ CENOWY

Serwis Rezonansu Magnetycznego

| L.p. | Asortyment | Jedn. | Ilość Jedn. | Cena jednostk. netto | Współczynnik stawki VAT | Wartość brutto (kol.4x5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Serwis Rezonansu Magnetycznego Brivo MR355 produkcji firmy GE, wraz: z konsolą akwizycyjną konsola postprocessingowa stołem pacjenta z wyłączeniem cewek diagnostycznych oraz magnesu, zgodnie z orientacyjnym harmonogramem przeglądów, naprawy oraz wszystkie niezbędne elementy do utrzymania sprawności Sprzętu w okresie trwania umowy. | miesiąc | 24 |  |  |  |
| 2 | Hel ciekły wraz z dolewką dla potrzeb rezonansu magnetycznego | litr | 500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |

Miejscowość ................................ data

załącznik nr 3

Umowa Nr              /21

zawarta w dniu …......................................................... 2021 roku w Tarnowie pomiędzy:

Szpitalem Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, wpisanym do Rejestru Podmiotów Prowadzących Działalność  Leczniczą  pod nr  000000005908 W-12 oraz  w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr  0000027124, NIP nr  873-27-13-732, REGON nr 850052740   reprezentowanym przez:

…………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „zamawiającym”,

a  ....................................................................................................... reprezentowaną  przez:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwana w dalszej części umowy „wykonawcą”

Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym w wyniku przeprowadzonego postępowania w oparciu o art. 275 ust. 1 Ustawy Pzp o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej progu 214 000,00 EURO – postępowanie nr 7/2021 o następującej treści:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest obsługa serwisowa (przeglądy i naprawa) sprzętu medycznego rezonansu magnetycznego BRIVO MR355 1,5T firmy GE Healthcare Technologies  (rok produkcji 2015)  wraz z:

- konsola technika + stacja opisowa lekarska

- stołem pacjenta

-  dostawą ciekłego helu

- wymianą/ naprawą uszkodzonych części  zamiennych z wyłączeniem cewek diagnostycznych oraz magnesu

zwanego dalej sprzętem medycznym, zlokalizowanym w Pracowni Rezonansu Magnetycznego

w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza w Tarnowie, wykonywana przez Wykonawcę na rzecz

Zamawiającego, zgodnie z treścią Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik 1B do Umowy.

- W ramach obsługi serwisowej Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania przeglądów serwisowych, których częstotliwość i zakres jest zgodny z zaleceniami producenta i aktualnie obowiązującymi przepisami technicznymi. Wykonanie przeglądów zostanie potwierdzone certyfikatem potwierdzającym pełną sprawność sprzętu medycznego.

- Wykonawca gwarantuje  nielimitowany czas pracy serwisantów. W cenę roboczogodziny należy wliczyć koszt dojazdu.

- Wykonawca zapewni możliwość zdalnego diagnozowania uszkodzeń przez sieć komputerową oraz naprawę oprogramowania i jego aktualizacje do najnowszej wersji.

- Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do usuwania  awarii oraz wykonywania wszelkich napraw sprzętu medycznego na wezwanie Zamawiającego, w tym dostarczania wszystkich części zamiennych i podzespołów niezbędnych do napraw .

- Wykonawca gwarantuje objęcie opieką w/w sprzęt medyczny z zachowaniem wszystkich obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów realizacji usługi serwisu pogwarancyjnego.

- Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji oprogramowania poprawiającej bezpieczeństwo pracy zgodnie z zaleceniami producenta

- Wykonawca oświadcza, iż usługi serwisowe będą wykonywane przez wykwalifikowany personel serwisu.

§2

WARUNKI OBSŁUGI SERWSOWEJ

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy orientacyjny harmonogram wykonywania przeglądów planowych, w uzgodnieniu z użytkownikiem.

- Wykonywanie prac będących przedmiotem umowy odbywać się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 14.30  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w działaniu urządzenia Wykonawca dokona usunięcia usterki (nieprawidłowości w działaniu urządzenia) nie później niż do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

- W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania naprawy z wymianą części (diagnoza do dwóch dni roboczych od otrzymania zgłoszenia), Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty cenowej na wymienianą część ( do 2 dni roboczych od diagnozy) i po akceptacji Zamawiającego przystąpi do usunięcia awarii, z użyciem oryginalnych części (dostarczenie leży po stronie Wykonawcy). Usunięcie awarii z wymianą części  do 5 dni roboczych od otrzymania akceptacji kosztów wymienianej części. W przypadku napraw skomplikowanych w terminie 10 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania pisemnej, faxem lub elektronicznie informacji o akceptacji. Wykonawca potwierdzi wykonaną naprawę wpisem do Karty pracy lub Protokołu serwisowego.

- Zamawiający dopuszcza użycie części rekondycjonowanych pod warunkiem rozliczenia wartości części wymienionej, odebranej od Zamawiającego przeznaczonej do rekondycjonowania w kosztach usługi poprzez obniżenie wynagrodzenia za część rekondycjonowaną o wartość  części zabranej, nie mniej jednak niż 50%.

- Dla zapewnienia zdalnej diagnozy Sprzętu Medycznego Zamawiający zapewni możliwość podłączenia przez Wykonawcę Sprzętu Medycznego  do światowej sieci zdalnego serwisu Wykonawcy poprzez udostępnione Wykonawcy i przystosowane do tego celu własne złącze internetowe.

- Wykonawca gwarantuje, że wykorzystanie tego połączenia w celach serwisowych nie naruszy wymagań Ustawy o ochronie danych osobowych.

- Wykonawca gwarantuje, że w czasie trwania umowy, sumaryczny okres niesprawności sprzętu nie będzie dłuższy niż  30 dni rocznie (gwarancja dostępności  92% z 365 dni). Do okresu niesprawności nie wlicza się okresu od przedstawienia oferty cenowej do czasu jej akceptacji przez Zamawiającego.

- Każdorazowo, po wykonaniu obsługi serwisowej lub naprawy usunięcia awarii, zostanie sporządzony przez Wykonawcę Raport serwisowy lub Karta pracy naprawy zawierający datę wykonania obsługi i zakres wykonanych prac oraz warunki  i okres udzielonej gwarancji na dostarczone części oraz rękojmi na wykonane usługi serwisowe.

- Jako termin usunięcia awarii, naprawy rozumie się datę podpisania Raportu serwisowego lub Karty pracy.

- Dostawa części zamiennej obejmuje również demontaż i odbiór uszkodzonej części zamiennej, która zostanie poddana utylizacji lub rekondycjonowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oryginalnych części zamiennych zalecanych przez producenta niezbędnych do zapewnienia właściwej pracy rezonansu.

- Raporty serwisowe i Karty pracy należy pozostawić u użytkownika, jeśli usługa jest wykonywana w godzinach przedpołudniowych lub przesłać e-mailem do Sekcji Aparatury i Gazów Medycznych do 3 dni roboczych, e-mail snsm@lukasz.med.pl lub aparatura@lukasz.med.pl

- W raporcie serwisowym i karcie pracy muszą być wyszczególnione czynności serwisowe oraz zastosowane materiały i części oraz dane zgodnie z wymaganiami wynikającymi z ustawy o wyrobach medycznych w tym stwierdzenie, że sprzęt medyczny  jest sprawny technicznie.

- Podstawą do stwierdzenia wykonania usługi będzie potwierdzenie w karcie pracy i raporcie serwisowym poprzez złożenie czytelnego podpisu i przyłożenie pieczątki przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego do akceptacji prowadzonych przez Wykonawcę kart pracy stwierdzającą naprawę bądź konserwacje urządzeń jak również stwierdzenie sprawności naprawianych urządzeń.

§3

WARTOŚĆ UMOWY

- Wartość umowy serwisowej wynosi netto ……………………PLN plus kwota podatku VAT w wysokości 23%.........................

Wartość brutto wynosi ………………………PLN.

- Cena dolewki 1 litra helu jest stała w okresie trwania umowy i wynosi netto ……………………PLN plus kwota podatku VAT w wysokości 23%.........................

Wartość brutto wynosi ………………………PLN.

- Wartość umowy jest stała i nie może ulec zmianie podczas trwania umowy, z zastrzeżeniem zmiany przewidzianej w § 10 ust.1 umowy  lub w przypadku korzystnych zmian cenowych dla Zamawiającego.

§4

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wynagrodzenie za wykonanie obsługi serwisowej będzie wypłacane zgodnie z cenami jednostkowymi w wysokości ustalonej w załączniku nr 1A w pozycji 1 do niniejszej umowy. Płatność nastąpi w 24 równych ratach.

- W przypadku konieczności dostawy i uzupełnienia helu Wykonawca poinformuje Zabawiającego pisemnie i po akceptacji kosztów przystąpi do uzupełnienia helu. Umowa będzie rozliczona wartościowo, Wykonawca po wykonaniu usługi wystawi fakturę Vat za faktyczną ilość dolanego  helu. W przypadku nie wyczerpania przez Zamawiającego pełnej wartości ciekłego helu w okresie jej trwania, wykonawca nie będzie miał żadnych roszczeń do Zamawiającego.

- W przypadku likwidacji lub wycofania sprzętu medycznego z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, nie przysługuje wynagrodzenie za niezrealizowane części usługi.

- W skład wynagrodzenia wchodzą wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę za wykonanie usługi  serwisowej.

- Zapłata za świadczenie usługi nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury, wystawionej prawidłowo pod względem formalnym i merytorycznym, a w szczególności w zakresie cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1A, pod warunkiem, że pomiędzy datą doręczenia a datą płatności faktury zachowany będzie termin nie krótszy niż 14 dni.

- Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, wyrażonej w formie pisemnej.

§5

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI

- Niniejsza umowa obowiązuje w terminie do 24 miesięcy  od daty zawarcia umowy.

- W przypadku, przekroczenia przez Wykonawcę sumarycznego okresu niesprawności sprzętu, o którym mowa w § 2 ust. 8, Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia obsługi serwisowej na warunkach określonych w niniejszej umowie, przez dwukrotną ilość dni przekroczenia okresu o którym mowa w § 2 ust. 8 bez zmiany wartości umowy określonej w § 3 ust. 1.

- Powierzenie wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej wymaga zgody Zamawiającego.

§6

KARY UMOWNE

- W przypadku odstąpienia Wykonawcy bez uzasadnionej przyczyny od wykonywania postanowień niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10%  wartości umowy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.

- W przypadku przekroczenia terminów o których mowa w § 2 ust. 4 i 5 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wartości umowy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1  za każdy dzień zwłoki.

- Ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu szkody wynikającej z naruszenia warunków niniejszej umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej.

- Kary umowne naliczone zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu są płatne na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej. Zamawiający ma prawo potrącić kwoty kar umownych z należności przysługujących Wykonawcy.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jaka Zamawiający może naliczyć Wykonawcy nie będzie wyższa niż 10% wartości brutto umowy.

§7

WYPOWIEDZENIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w  interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w tym w razie wycofania sprzętu lub jego likwidacji, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o takich okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Umowa może być wypowiedziana przez Zamawiającego z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia skutków naruszeń.

§ 8 
OSOBY UPOWAŻNIONE

- Za realizacje umowy odpowiadają następujące osoby:

  - po stronie Zamawiającego

- Kierownik Sekcji Aparatury Sprzętu i Gazów Medycznych  tel. 14 63 15 510, e-mail snsm@lukasz.med.pl lub aparatura@lukasz.med.pl

  - po stronie Wykonawcy

- …………….…………………………………………., tel. ……………….., e-mail ………………………………..

- Dla umożliwienia Zamawiającemu dokonywania zgłoszeń o awarii, Wykonawca przekaże dostępny dla Zamawiającego całodobowo adres poczty elektronicznej ……………………………………………………………… oraz numer fax-u ………………………... Zgłoszenia będą dokonywane pisemnie poprzez email bądź fax.

§9

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy z zastrzeżeniem art. 455 ustawy mogą być dokonywane za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.

### Wykonawca oświadcza, że jeżeli w okresie trwania umowy nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w dokumentach załączonych do oferty natychmiast poinformuje o nich Zamawiającego ( np. m.in. zmiana siedziby, zmiana numeru konta itp.).

### Przewiduje się możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany osób kluczowych wyznaczonych do realizacji zamówienia jeżeli spełniają warunki udziału w postępowaniu. W takiej sytuacji, Wykonawca powinien wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę deklarowanego personelu i wykazać odpowiednimi dokumentami spełnianie warunku udziału w postepowaniu przez osobę proponowaną.

§ 10

ZMIANY WYNAGRODZENIA

- Strony zobowiązują się, iż każdorazowo dokonają (w formie pisemnego aneksu) zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy na mocy umowy, w przypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 436 ust. 4b) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych  (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572).

2. W wypadku zmiany, o której mowa w pkt. 1 lit. a) powyżej, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów.

3. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 1 lit. b), c) lub d) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podwyższone o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania umowy ponoszone przez Wykonawcę, wynikającą ze zmian wynagrodzeń, ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia zdrowotnego osób fizycznych bezpośrednio wykonujących czynności na rzecz Zamawiającego zgodnie z postanowieniami umowy, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami osób zatrudnionych na terenie Polski przy wykonaniu Umowy, o ile te zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia, z wyłączeniem ubezpieczenia wypadkowego. 
4. W przypadkach, o których mowa w pkt. 1 lit. b), c) lub d), przed zawarciem aneksu, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawca winien złożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie o wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt. 1 lit b), c) lub d). Do oświadczenia Wykonawca winien dołączyć księgowe dokumenty źródłowe, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności zmiany Umowy wraz z projektem Aneksu. Zamawiający w materiale dowodowym będzie żądał od Wykonawcy przedłożenia dokumentów poświadczających zaistniałą okoliczność. Badanie dokumentów źródłowych nie będzie trwać dłużej niż 7 dni.

5. Aneks, o którym mowa w pkt. 1, zostanie zawarty przez Strony w terminie 14 dni od daty złożenia Zamawiającemu powyższego oświadczenia i dokumentów źródłowych przez Wykonawcę, przed wejściem w życie zmian, o których mowa w pkt. 1 lit. b), c) lub d).

§11

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

- Zamawiający, każdorazowo przed przystąpieniem Wykonawcy do wykonywania jakiejkolwiek Usługi Serwisowej objętej Umową wykona kopię bezpieczeństwa danych zgromadzonych na nośnikach informacji stanowiących części składowe lub przynależności Sprzętu będącego przedmiotem Usługi Serwisowej, chyba że rodzaj usterki nie pozwala na wykonanie takiej kopii. Wykonawca nie odpowiada za utratę danych podczas wykonywania Usług Serwisowych, w tym za koszty odtworzenia utraconych danych, z zastrzeżeniem, że powyższe nie dotyczy sytuacji, w której utrata danych nastąpiła z winy Wykonawcy.

- Mając na uwadze fakt, że na nośnikach informacji stanowiących części składowe lub przynależności Sprzętu, mogą znajdować się dane osobowe pacjentów Zamawiającego, jak również mając na uwadze, że niektóre z wykonywanych w ramach Umowy usługi serwisowe uwarunkowane są koniecznością zapewnienia dostępu do przedmiotowych nośników i znajdujących się na nich informacji, w tym danych osobowych Zamawiający upoważnia Wykonawcę, w tym osoby świadczące Usługi Serwisowe w imieniu Wykonawcy, do przetwarzania, w razie zaistnienia takiej potrzeby, ww. danych osobowych, w zakresie i celu niezbędnym do wykonania czynności objętych Umową. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem ww. danych osobowych, w szczególności jest uprawniony do ich udostępniania.

- Wykonawca zastosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności zabezpieczy je przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 12.  ZATRUDNIENIE OSÓB

- Wykonawca zobowiązany jest oddelegować do wykonywania niżej wymienionych czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia osoby, które będą zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę (w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców) za wynagrodzeniem na podstawie umowy o pracę określonej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U.2016. poz. 1666 j.t. z dnia 2016.12.16): przeglądy serwisowe i naprawy

- jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

- Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w poprzednim pkt czynności będzie polegało na:

- W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

- Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 500 złotych za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązków w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.  Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy

- Nie wypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudniania osób może być podstawą do wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy –Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca nie może bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego przenosić jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

- Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości fakt obowiązywania u Zamawiającego Procedur Zintegrowanego systemu zarządzania tj.: Zasady postępowania Wykonawcy w obiektach Szpitala i na jego terenie (QP-034/O) i  Postępowania na wypadek pożaru (OI-007/O) oraz zobowiązuje się do przestrzegania zasad w tym zakresie ( dostępne na stronie www.lukasz.med.pl w zakładce zamówienia publiczne.)

- Strony zobowiązują się wobec siebie, że zarówno podczas obowiązywania niniejszej umowy, jak i po jej rozwiązaniu zachowają w tajemnicy i będą traktowały jako poufne wszelkie informacji techniczne, handlowe i inne informacje, know-how oraz dane osobowe pacjentów, informacje, ujawnione im bezpośrednio lub pośrednio przez drugą stronę dla celów niniejszej umowy oraz że będą wykorzystywały te informacje wyłączenie dla celów niniejszej umowy i zapewnią zachowanie ich w tajemnicy przez swoich pracowników oraz inne osoby, za pomocą, których wykonują zobowiązania wynikające z niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) oraz Ustawy  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z pzm.) (zwana dalej Ustawą).

- Wykonawca oraz osoby świadczące usługi w imieniu Wykonawcy zobowiązują się 
do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy, także po zakończeniu jej realizacji.

§12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:  							WYKONAWCA:

……………………………………                                                                ………………………

Załącznik Nr 1: Formularz oferty.

Załącznik Nr 1A: Specyfikacja cenowa

Załącznik nr 1B: Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 i 5 oświadczenia

Załącznik Nr 6 – Harmonogram przeglądów

Załącznik Nr 7 – certyfikaty osób skierowanych do realizacji