Załącznik nr 1 - Kosztorys ofertowy

Rękawice ochronne do przygotowywania leków cytostatycznych

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ par (A) | Cena jedn. brutto para* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Wielkość Opakowania Handlowego (zbiorczego)Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/Producent/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne wykonane z naturalnego lateksu w kolorze naturalnym o anatomicznym kształcie. Rękawice od wewnątrz z polimeru z hydrofobową powierzchnią ułatwiającą zakładanie i zdejmowanie, z zewnątrz teksturowane. Mankiet prosty z niechlorowaną opaska lepna na końcu zapobiegającą zsuwaniu się rękawicy. Grubość rękawicy: 0,21 – 0,23 mm na palcu 0,20 – 0,21 mm na dłoni 0,20 – 0,21 mm na mankiecie AQL ≤ 1 Poziom protein 30µg/g Minimalna długość 290mm.Rękawice przetestowane do użytku z lekami do chemioterapii zgodnie z normą ASTM D6978. CE zgodne z MDD 93/42/EWG (klasa IIa) oraz z rozporządzeniem UE 2016/425 w sprawie ŚOI (zagrożenia kat. III). Rękawice spełniają normy EN 455 części 1-4, EN ISO 374-1, EN 374-2 i -4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 420. Sterylizacja promieniowaniem GAMMA (25Kgy). Rozmiar od 6,0 do 8,0 | par | 35 000 |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne, wykonane z neoprenu w kolorze zielonym, kształt anatomiczny o prostym mankiecie. Wewnętrzna powierzchnia rękawic pokryta poliuretanem i silikonowana. Zewnętrzna powierzchnia rękawicy jest mikroteksturowana, chlorowana i silikonowana. Grubość rękawicy: 0,185 – 0,200 mm na palcu 0,175 – 0,190 mm na dłoni 0,160 – 0,190 mm na mankiecie AQL ≤ 1 Minimalna długość 305mm. Rękawice przetestowane do użytku z lekami do chemioterapii zgodnie z normą ASTM D6978. CE zgodne z rozporządzeniem ŚOI (UE) 2016/425 (zagrożenia kat. III). Rękawice spełniają normy EN 455 części 1-3, EN ISO 374-1, EN 374-2 i -4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 420, EN 421. Rękawica typu A wg. EN ISO 374-1:2016. Sterylizacja promieniowaniem GAMMA (25Kgy). Rozmiar od 6,0 do 8,0 | par | 800 |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ |  |

*Wypełnia wykonawca

………………………………………………………….............................

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy