Załącznik nr 1.1 do SWZ

……….……………………………

Pełna nazwa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY -  zadanie nr 1 - po modyfikacji

- W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie podstawowym – znak sprawy: MED/190/2021 – na dostawę wyrobów medycznych i wyposażenia medycznego, zgodnie z wymogami określonymi w SWZ, oferuję (-emy) wykonanie przedmiotu zgodnie 
z kryteriami:

| Lp. | ASORTYMENT | j.m. | ilość gwarantowana | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] /kol.4xkol.5/ | stawka VAT [%] | wartość VAT [zł] /kol.6xkol.7/ | wartość brutto [zł] /kol.6+kol.8/ | Nazwa handlowa proponowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych | szt. | 50 |  |  |  |  |  | - |
| 2 | FILTR ANTYBAKTERYJNY zastosowanie na portach wdechowych i wydechowych respiratorów, skuteczność filtracji bakterii >99,99%, sukteczność filtracji wirusów >99,99% | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Opatrunek hydrogel w spray 120 ml | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik do podawania tlenu przez nos | szt. | 30 |  |  |  |  |  | - |
| 5 | Chusta opatrunkowa 60x80cm | szt. | 70 |  |  |  |  |  | - |
| 6 | Chusta trójkątna bawełniana | szt. | 176 |  |  |  |  |  | - |
| 7 | Chusta z fizeliny 20x30 cm | szt. | 45 |  |  |  |  |  | - |
| 8 | Ciśnieniomierz automatyczny naramienny | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Elektroda dla osoby dorosłej do Defibrylatora Primedic HeartSave AED-M | szt. | 1 |  |  |  |  |  | - |
| 10 | Elektroda reanimacyjna CPR-D PADZ z czujnikiem siły nacisku (do AED PLUS) | szt. | 1 |  |  |  |  |  | - |
| 11 | Elektrody CPR STAT PADZ ZOLL | op. | 1 |  |  |  |  |  | - |
| 12 | Elektrody samoprzylepne ekg po 50 szt. w opakowaniu | op. | 17 |  |  |  |  |  | - |
| 13 | Fartuch barierowy z długim rękawem onesize 10 szt w op | op. | 20 |  |  |  |  |  | - |
| 14 | Filtr antybakteryjny-antywirusowy dla dorosłych połączenie: 122F / 15M i 22M / 15F | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Folia NRC | szt. | 30 |  |  |  |  |  | - |
| 16 | Gaza opatrunkowa 0,25M2 | szt. | 390 |  |  |  |  |  | - |
| 17 | Gaza opatrunkowa 0,5M2 | szt. | 275 |  |  |  |  |  | - |
| 18 | Gaza opatrunkowa 1M2 | szt. | 317 |  |  |  |  |  | - |
| 19 | Gaza wypełniająca zrolowana | szt. | 35 |  |  |  |  |  | - |
| 20 | Gaziki do dezynfekcji miejsca wkłucia pakowane pojedynczo 100 szt./op. | op. | 17 |  |  |  |  |  | - |
| 21 | Igła 0,5X25MM OP/100SZT | op. | 6 |  |  |  |  |  | - |
| 22 | Igła 0,7X30MM OP/100SZT | op. | 6 |  |  |  |  |  | - |
| 23 | Igła 0,8X40MM OP/100SZT | op. | 9 |  |  |  |  |  | - |
| 24 | Igła 1,2X40MM OP/100SZT | op. | 8 |  |  |  |  |  | - |
| 25 | Igła do odbarczania odmy 14GA 3.25IN (2.1x83mm) | szt. | 24 |  |  |  |  |  | - |
| 26 | Koc izotermiczny jednorazowy | szt. | 70 |  |  |  |  |  | - |
| 27 | Kombinezon ochronny medyczny z kapturem 10 szt w op | op. | 5 |  |  |  |  |  | - |
| 28 | Kompres cito zimny 10x10cm | szt. | 50 |  |  |  |  |  | - |
| 29 | Kompres gaz. wyjał. 7,5x7,5cm op./3 szt. | op. | 380 |  |  |  |  |  | - |
| 30 | Kompres gazowy jałowy 10 cm x 10 cm (3 szt. w opak.) | op. | 210 |  |  |  |  |  | - |
| 31 | Kompres gazowy jałowy 5 cm x 5 cm (3 szt. w opak.) | op. | 40 |  |  |  |  |  | - |
| 32 | Kompres niejałowy 5x5 cm gramatura 40g op. /100 szt. | op. | 5 |  |  |  |  |  | - |
| 33 | Kompres włókninowy niejałowy 10X20 CM A 100 | op. | 10 |  |  |  |  |  | - |
| 34 | korek do wenflonów i strzykawek typ luer lock 10szt. /op. | op. | 2 |  |  |  |  |  | - |
| 35 | Przyrząd do usuwania kleszczy lasso. Usówanie kleszcza przy użyciu pętelki, wykonanej w wytrzymałęgo włókna węglowego. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Lubrykant żel nawilżający - saszetka 5g. Sterylny, neutralny lubrykant do nawilżania przyrządów medycznych wprowadzanych do jam ciała. | szt. | 28 |  |  |  |  |  | - |
| 37 | Maseczka medyczna , skuteczność filtarcji bakteryjnej ≥ 98%, wykonane z miękkiej włókiny polipropylenowej 3- warstwowa jednorazowa, elastyczne uchwyty do mocowania maski na twarzy, kształtka na nos umożliwia lepsze dopasowanie maski, op 50szt | op. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Maseczki chirurgiczne jednorazowe 3 warstwowe z certyfikatem CE, rozmiar uniwersalny dla osoby dorosłej, op. (50 szt.) | op. | 19 |  |  |  |  |  | - |
| 39 | Maseczka ochronna FFP2 Bisaf pięciowarstwowa, płaska bez zaworu z systemem doszczelniania podbródka, uchwyty zauszne z zapinką doszczelniającą , nieuczulająca , niepodrażniająca, czysta mikrobiologicznie, poziom filtracji koronawirusa, przeznaczona na 8 godzin pracy , certyfikat zgodności z normą EN149, spełnia normę EN 14683 w zakresie TypI, II, IIR, , poziom filtracji ≥ 94% 20 szt / op. | op. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Maseczka ochronna FFP3 BISAF BS3, pięciowarstwowa, płaska bez zaworu z systemem doszczelniania podbródka, uchwyty zauszne z zapinką doszczelniającą , nieuczulająca , niepodrażniająca, czysta mikrobiologicznie, poziom filtracji koronawirusa, przeznaczona na 8 godzin pracy , certyfikat zgodności z normą EN149, spełnia normę EN 14683 w zakresie Typ IIR, , poziom filtracji ≥ 99% , pakowana jednostkowo, 15 szt / op. | op. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Maska do tlenoterapii biernej z rezerwuarem | szt. | 20 |  |  |  |  |  | - |
| 42 | Maska krtaniowa i-gel nr 4 | szt. | 3 |  |  |  |  |  | - |
| 43 | Maska krtaniowa i-gel nr 5 | szt. | 3 |  |  |  |  |  | - |
| 44 | maska tlenowa do nebulizacji | szt. | 10 |  |  |  |  |  | - |
| 45 | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem dla dorosłych | szt. | 25 |  |  |  |  |  | - |
| 46 | Maska tlenowa z przewodem i rezerwuarem dla dorosłych | szt. | 25 |  |  |  |  |  | - |
| 47 | Maska tlenowa z workiem (rezerwuarem) wraz z przewodem | szt. | 10 |  |  |  |  |  | - |
| 48 | Maska twarzowa do sztucznego oddychania | szt. | 2 |  |  |  |  |  | - |
| 49 | Nożyczki ratownicze dł. 160mm | szt. | 6 |  |  |  |  |  | - |
| 50 | Okleina do wenflonów | szt. | 180 |  |  |  |  |  | - |
| 51 | Opaska dziana 5cm x4m | szt. | 12 |  |  |  |  |  | - |
| 52 | Opaska dziana podtrzymujaca 10cm x 4m | szt. | 660 |  |  |  |  |  | - |
| 53 | Opaska dziana podtrzymujaca 15cm x 4m | szt. | 430 |  |  |  |  |  | - |
| 54 | Opaska elastyczna 10 cm x 4 m | szt. | 260 |  |  |  |  |  | - |
| 55 | Opaska elastyczna 12CM X 5M | szt. | 10 |  |  |  |  |  | - |
| 56 | Opaska elastyczna 15 cm x 4 m | szt. | 55 |  |  |  |  |  | - |
| 57 | Opaska elastyczna 15cm x 5m | szt. | 50 |  |  |  |  |  | - |
| 58 | Opaska elastyczna 6 cm x 4 m | szt. | 150 |  |  |  |  |  | - |
| 59 | opaska zaciskowa treningowa kolor niebieski | szt. | 10 |  |  |  |  |  | - |
| 60 | Opatrunek brzuszny - Opatrunek na mnogie urazy penetrujące klatki piersiowej, wytrzewienia, amputacje i duże rany. Umieszczony w sterylnym, hermetycznym opakowaniu. Opatrunek w kształcie kwadratu o długości w zakresie od 45 do 50 cm i szerokości w zakresie od 45 do 50 cm przymocowany do bandaża elastycznego zabezpieczonego rzepami o szerokości od 8 do 12cm. Dodatkowo folia o długości i szerokości w zakresie od 45 do 50cm. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Opatrunek brzuszny 30 x 30cm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Opatrunek sterylny na oko 6,5x 9,5 cm , owalny z wkłądem chłonnym, elastyczny, 50 szt / opak | op. | 11 |  |  |  |  |  | - |
| 63 | Opatrunek hemostatyczny w postaci gazy w rolce powleczonej preparatem hemostatycznym. Sterylne, wodoodporne opakowanie. | szt. | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Opatrunek hydrożelowy - żelowy opatrunek schładzający, zamknięty w sterylnym opakowaniu, przeznaczony do zabezpieczania i kojenia oparzeń. Powierzchnia 400cm2 | szt. | 1 |  |  |  |  |  | - |
| 65 | Opatrunek hydrożelowy - żelowy opatrunek schładzający, zamknięty w sterylnym opakowaniu, przeznaczony do zabezpieczania i kojenia oparzeń. Rozmiar 28-40x40-60 cm | szt. | 12 |  |  |  |  |  | - |
| 66 | Opatrunek hydrożelowy 12x12cm | szt. | 6 |  |  |  |  |  | - |
| 67 | Opatrunek hydrożelowy 20x20cm | szt. | 46 |  |  |  |  |  | - |
| 68 | Opatrunek hydrożelowy 10X10CM | szt. | 10 |  |  |  |  |  | - |
| 69 | Opatrunek hydrożelowy mały 10x40 cm | szt. | 3 |  |  |  |  |  | - |
| 70 | Opatrunek hydrożelowy na twarz | szt. | 2 |  |  |  |  |  | - |
| 71 | Opatrunek indywidualny - Bandaż z kompresem 10x12cm | szt. | 120 |  |  |  |  |  | - |
| 72 | Opatrunek indywidualny - Bandaż z kompresem 8x10cm | szt. | 190 |  |  |  |  |  | - |
| 73 | Opatrunek indywidualny - Opatrunek indywidualny umieszczony w sterylnym, hermetycznym opakowaniu. Składający się z bandaża elastycznego: szerokość 10cm, długość 120cm; opatrunku kompresyjnego na ranę: 10x15cm; gazy rolowaej o szerkości 9cm i długości ok.250cm oraz foli uszczelniającej rany: 5x7cm. | szt. | 12 |  |  |  |  |  | - |
| 74 | Opatrunek indywidualny typ W - duży | szt. | 30 |  |  |  |  |  | - |
| 75 | Opatrunek indywidualny typ W - mały | szt. | 39 |  |  |  |  |  | - |
| 76 | Opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej | szt.. | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej samoprzylepny z zastawką. O opatrunek powierzchni od 100 cm² do 400cm² oraz dodatkowo gaza do przetarcia skóry. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Opatrunek żelowy na oparzenia 12cm12 | szt. | 5 |  |  |  |  |  | - |
| 79 | Papier do ekg Zoll 90x90x200 | op. | 10 |  |  |  |  |  | - |
| 80 | Paski do glukometru Diagnostic Gold System op. 50szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  | - |
| 81 | Paski do glukometru Diagnostic gold strip op. 50szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  | - |
| 82 | Paski do glukometru op. 50szt Accu Cheek ACTIIVE | szt. | 1 |  |  |  |  |  | - |
| 83 | Paski do glukometru op. 50szt Accu-chek PERFORMA | op. | 1 |  |  |  |  |  | - |
| 84 | Paski do glukometru op. 50szt CONTUR PLUS | op. | 4 |  |  |  |  |  | - |
| 85 | PLASTER BEZ OPATRUNKU włókninowy SOFT 2,5CMX5M | szt. | 74 |  |  |  |  |  | - |
| 86 | Plaster bez opatrunku 5 x 5 cm. | szt. | 18 |  |  |  |  |  | - |
| 87 | Plaster na odciski ochronny z perforowanym opatrunkiem, ok. op/6szt. | op. | 4 |  |  |  |  |  | - |
| 88 | Plaster tkaninowy z opatrunkiem 8 cm x 1 m | szt. | 2 |  |  |  |  |  | - |
| 89 | Plaster uniwersalny z opatrunkiem op/ 100 6cm x10 cm | op. | 7 |  |  |  |  |  | - |
| 90 | Plaster z opatrunkiem 6 cm x 1 m. | szt. | 11 |  |  |  |  |  | - |
| 91 | Plastry poiniekcyjne 5 m x4 cm (z nacięciem co 2cm) 250 szt./op. | op. | 25 |  |  |  |  |  | - |
| 92 | Podkład higieniczny ochronny rolka 50x50 rolka perforowana nieprzemakalna kolor zielony | szt. | 14 |  |  |  |  |  | - |
| 93 | Pojemnik na igły duży 3500ml | szt. | 10 |  |  |  |  |  | - |
| 94 | Pojemnik na igły mały 250ml | szt. | 22 |  |  |  |  |  | - |
| 95 | Pojemnik na odpady medyczne 1 l | szt. | 37 |  |  |  |  |  | - |
| 96 | Pojemnik na odpady medyczne 10L | szt. | 10 |  |  |  |  |  | - |
| 97 | Pojemnik na odpady medyczne 2L | szt. | 20 |  |  |  |  |  | - |
| 98 | Pojemnik na odpady medyczne 3 l | szt. | 25 |  |  |  |  |  | - |
| 99 | Pojemnik na zużyte igły 200ML | szt. | 40 |  |  |  |  |  | - |
| 100 | Pojemniki na odpady medyczne czerwone poj.5 l z tworzywa PP odpornego na uderzenia i chemikalia. Pojemniki posiadają opinię PZH. | szt. | 130 |  |  |  |  |  | - |
| 101 | Pojemniki na odpady medyczne czerwone poj.10 l z tworzywa PP odpornego na uderzenia i chemikalia. | szt. | 310 |  |  |  |  |  | - |
| 102 | Prowadnica do rurki intubacyjnej 4,0 długość 340mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  | - |
| 103 | Przyłbica rozmiar uniwersalny , dostasowany do kształtu głowy za pomocą taśmy elastycznej, wykonana z polietylenu o wysokiej przejrzytości do 92%, I klasa wykonania optycznego, szybka nie matowieje na skutek dezynfekcji środkami na bazie alkoholu do stężenia 90%, pasek podtrzymujący posiada wyklejkę z wygodnej pianki, tarczę ochronną przyłbicy (szybkę) można dzięki plastikowym pokrętłom unosić i opuszcać bez dotykania frontowej powierzchni tarczy , wymiary 378mm szer x 209 mm wys. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Przyrząd do infuzji jedn.użytku | szt. | 22 |  |  |  |  |  | - |
| 105 | Przyrząd do przet. płyn.is bez łączn.i ig. | kpl. | 180 |  |  |  |  |  | - |
| 106 | Pulsoksymetr z alarmem napalcowy do pomiaru saturacji i tętna; zakres pomiaru saturacji: 0 - 100%, zakres pomiaru tętna: 30 - 250 uderzeń na minutę; dokładny pomiar wysycenia krwi tlenem (dokładność ±2%) oraz tętna, zasilanie: 3V - 2 baterie AAA, wymiary nie większe niż (długość × szerokość × wysokość): 70 x 50 x 50 mm, waga poniżej 65 g, kolorowy wyświetlacz | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Reduktory do tlenu medycznego A 40 | szt. | 4 |  |  |  |  |  | - |
| 108 | Rękawice chirurgiczne, pudrowane, sterylne bez pudru rozmiar 7,0 1 para | para | 5 |  |  |  |  |  | - |
| 109 | Rękawice nitrylowe 100szt./op. "L" | op. | 70 |  |  |  |  |  | - |
| 110 | Rękawice nitrylowe 100szt./op. "M" | op. | 25 |  |  |  |  |  | - |
| 111 | Rękawice nitrylowe 100szt./op. "S" | op. | 28 |  |  |  |  |  | - |
| 112 | Rękawice nitrylowe 100szt./op. "XL" | op. | 1 |  |  |  |  |  | - |
| 113 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe. Kolor niebieski XL op/100szt. | op. | 7 |  |  |  |  |  | - |
| 114 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe. Kolor niebieski. Rozmiar L op.100szt. | op. | 20 |  |  |  |  |  | - |
| 115 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe. Kolor różowy. Rozmiar S op.100szt. | op. | 15 |  |  |  |  |  | - |
| 116 | Rękawiczki nitrylowe, bezpudrowe, niebieskie M op. 100 szt | op. | 35 |  |  |  |  |  | - |
| 117 | Rurka Intubacyjna z mankietem rozm. 7 | szt. | 5 |  |  |  |  |  | - |
| 118 | Rurka Intubacyjna z mankietem rozm. 7,5 | szt. | 5 |  |  |  |  |  | - |
| 119 | Rurka Intubacyjna z mankietem rozm. 8 | szt. | 5 |  |  |  |  |  | - |
| 120 | rurka krtaniowa LT-D rozmiar 4 LUB LTS-D rozmiar 4 | szt. | 6 |  |  |  |  |  | - |
| 121 | rurka krtaniowa LT-D rozmiar 5 LUB LTS-D rozmiar 5 | szt. | 6 |  |  |  |  |  | - |
| 122 | Rurka krtaniowa typu LT-D, rozmiar 3 LUB LTS-D rozmiar 3 | szt. | 4 |  |  |  |  |  | - |
| 123 | Rurka nosowo-gardłowa 7 mm (FR28) | szt. | 8 |  |  |  |  |  | - |
| 124 | Rurka nosowo-gardłowa 7,5 mm (FR30) | szt. | 7 |  |  |  |  |  | - |
| 125 | port bezigłowy, zastawka do aspiracji i infuzji Safe Flow -4091000H | szt. | 10 |  |  |  |  |  | - |
| 126 | Siatka opatrunkowa na głowę nr 3 | szt. | 15 |  |  |  |  |  | - |
| 127 | Siatka opatrunkowa na głowę nr 6 | szt. | 17 |  |  |  |  |  | - |
| 128 | Siatka opatrunkowa na głowę nr 8 | szt. | 6 |  |  |  |  |  | - |
| 129 | Stabilizator do rurek intubacyjnych | szt. | 3 |  |  |  |  |  | - |
| 130 | Steri strip paski do zamykania ran,wzmocnione, 3mm x 75mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  | - |
| 131 | Stetoskop internistyczny kolor czarny, zielony lub granatowy. Głowica ze stali nierdzewnej, głowica dwustronna, duża membrana Epoksydowa/włókno szklane, dwutonowa, zintegrowana z obwódką, średnica 4,3 cm. Mała membrana średnica 3,3 cm. Przewód (lira) jednokanałowy. Oliwki Miękkie samo uszczelniające się. Długość całkowita od 68 do 72 cm. Waga od 145 do 160 gramów | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Stetoskop kardiologiczny z dwustronną głowicą i dwutonową membrana | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Stopery do ochrony słuchu min 50 Db | szt. | 300 |  |  |  |  |  | - |
| 134 | Stopery do ochrony słuchu min 50 Db 200 PAR OP. | op. | 5 |  |  |  |  |  | - |
| 135 | Strzykawka 10ML op/100SZT | op. | 3 |  |  |  |  |  | - |
| 136 | Strzykawka 20ML op/100SZT | op. | 3 |  |  |  |  |  | - |
| 137 | Strzykawka 2ML op/100SZT | op. | 7 |  |  |  |  |  | - |
| 138 | Strzykawka 5ML op/100SZT | op. | 3 |  |  |  |  |  | - |
| 139 | Strzykawka do rurek krtaniowych kodowana kolorami | szt. | 3 |  |  |  |  |  | - |
| 140 | Strzykawka do rurki intubacyjnej | szt. | 5 |  |  |  |  |  | - |
| 141 | strzykawka insulinowa 1ml 10 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  | - |
| 142 | Strzykawka jednorazowa 10 ml | szt. | 28 |  |  |  |  |  | - |
| 143 | Strzykawka jednorazowa 2 ml | szt. | 14 |  |  |  |  |  | - |
| 144 | Strzykawka jednorazowa 20 ml | szt. | 24 |  |  |  |  |  | - |
| 145 | Strzykawka jednorazowa 5 ml | szt. | 88 |  |  |  |  |  | - |
| 146 | Sygnalizator świetlny - światło chemiczne kolor czerwony | szt. | 30 |  |  |  |  |  | - |
| 147 | Sygnalizator świetlny - światło chemiczne kolor zielony | szt. | 30 |  |  |  |  |  | - |
| 148 | Sygnalizator świetlny - światło chemiczne kolor żółty | szt. | 30 |  |  |  |  |  | - |
| 149 | Szpatułki niejałowe OP./100 SZT | op. | 5 |  |  |  |  |  | - |
| 150 | Taśma mocująca rurkę krtaniową | szt. | 3 |  |  |  |  |  | - |
| 151 | Termometr elektroniczny medyczny | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 152 | termometr szklany bezrtęciowy | szt. | 5 |  |  |  |  |  | - |
| 153 | Wąsy do tlenu | szt. | 45 |  |  |  |  |  | - |
| 154 | Wenflon 14G pomarańczowy | szt. | 26 |  |  |  |  |  | - |
| 155 | Wenflon 16g szary | szt. | 155 |  |  |  |  |  | - |
| 156 | Wenflon 18g zielony | szt. | 215 |  |  |  |  |  | - |
| 157 | Wenflon 20g różowy | szt. | 180 |  |  |  |  |  | - |
| 158 | Wenflon 22g niebieski | szt. | 110 |  |  |  |  |  | - |
| 159 | Wiadro plastikowe czerwone 20 l | szt. | 1 |  |  |  |  |  | - |
| 160 | Wodoodporny notatnik A5 | szt. | 3 |  |  |  |  |  | - |
| 161 | Worki na odpady medyczne czerwone 120l | rolka | 5 |  |  |  |  |  | - |
| 162 | Worki na odpady medyczne czerwone 60l | rolka | 7 |  |  |  |  |  | - |
| 163 | Zestaw do konikopunkcji ratowniczej | szt. | 3 |  |  |  |  |  | - |
| 164 | Zestaw do płukania oka ZPO-1 | szt. | 12 |  |  |  |  |  | - |
| 165 | Zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych | szt. | 6 |  |  |  |  |  | - |
| 166 | Zestaw dojścia doszpikowego | szt. | 3 |  |  |  |  |  | - |
| 167 | Zestaw rurek krtaniowych LTS-D rozmiar 3,4,5 | zestaw | 1 |  |  |  |  |  | - |
| 168 | Zestaw zabiegowy zawierający: Kleszczyki metalowe do igły, 13 cm, Webster proste, 1 szt.; Pęsetę plastikową anatomiczną, 13 cm, 1 szt.; Kompresy z gazy, 17N, 7,5 x 7,5 cm, 12W, 10 szt.; Serwetę z gazy, 20N, 4W, 45 x 45 cm z nitka RTG, 1 szt. | zestaw | 2 |  |  |  |  |  | - |
| 169 | Żel na oparzenia butelka 50 ml | szt. | 1 |  |  |  |  |  | - |
| 170 | Żel na oparzenia butelka mały 120ml | szt. | 3 |  |  |  |  |  | - |
| RAZEM |  |  |  |  | - |

UWAGA:

- Wykonawca zobowiązany jest wypełnić, zgodnie z opisem, kolumnę nr 10 formularza ofertowego dla pozycji: 2, 3, 8, 14, 35, 37, 39, 40, 60, 61, 63, 76, 77, 103, 106, 131, 132, 151, tzn. określić oferowany produkt (tzn. podać producenta, markę, typ lub symbol itp.).

- Podanie w formularzu ofertowym w kolumnie nr 10 nazwy producenta, marki, typu lub symbolu uniemożliwiającego identyfikację produktu zaoferowanego w ofercie spowoduje jej odrzucenie.

KRYTERIUM OCENY OFERT: CENA (A)

Wartość netto (cyfrowo): ………………….…..….. zł

(słownie:...................................................................................................................................................),

Wartość VAT (cyfrowo): ……………….…..….. zł

(słownie:..................................................................................................................................................),

Wartość brutto (cyfrowo): …..…………...……. zł

(słownie:................................................................................................................................................)

KRYTERIUM OCENY OFERT: TERMIN DOSTAWY (B) *

Oferujemy termin dostawy (zgodnie z §3 ust. 3 wzoru umowy):

- do 21 dni – 0 pkt.

- do 19 dni – 2 pkt.

- do 17 dni – 5 pkt.

- do 15 dni – 8 pkt.

- do 13 dni – 11 pkt.

- do 11 dni – 14 pkt.

- do 9 dni – 17 pkt.

- do 7 dni – 20 pkt.

KRYTERIUM OCENY OFERT: WYSOKOŚĆ KARY UMOWNEJ (C) *

Oferujemy wysokość kary umownej (zgodnie z §10 ust. 1 pkt. 3) wzoru umowy):

- 5% – 0 pkt.

- 6% – 4 pkt.

- 7% – 8 pkt.

- 8% – 12 pkt.

- 9% – 16 pkt.

- 10% – 20 pkt.

*właściwe zaznaczyć/podkreślić/pogrubić

- Oświadczam (-y), że*

  - należę (-ymy) do kategorii mikroprzedsiębiorstw

  - należę (-ymy) do kategorii  małych przedsiębiorstw

  - należę (-ymy) do kategorii średnich przedsiębiorstw

  - prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą

  - jestem osobą fizyczną nieprowadzącą działalność gospodarczą

  - prowadzę (-imy) inny rodzaj działalności (*właściwe zaznaczyć)

- Do bieżącego kontaktu w związku z postępowaniem przetargowym wyznaczam (-y):

p. ………………………………………………………          tel. ……………………………..……………

- Nasz numer NIP: ……………….…………..... REGON: ……………………………………..

- Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy:

nazwa banku: ………………………………………………………………………………….

numer konta: …………………………………………………………………………………..

- Firma nasza prowadzi działalność w formie: ……………………………………………….. (np. Sp. z o.o., S.A., Sp. J., Sp. Kom.) lub w formie podlegającej wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej: …………………..…………………… (osoba fizyczna lub spółka cywilna).

- Integralną częścią oferty stanowią następujące oświadczenia i dokumenty: (wypisać odpowiednią ilość załączników)

………………………………………...............

…………………………………………………

…………………………………………………

- Adres do korespondencji:

………………………………………...............

…………………………………………………

…………………………………………………

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu i warunków zamówienia wraz z załączonymi do nich dokumentami, nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na tych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

dokument należy podpisać elektronicznie