SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej: SWZ)

znak sprawy: IGP.271.1/1.2023

ZAMAWIAJĄCY

Miasto i Gmina Mikstat

ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat tel.: (62) 731 00 43

REGON: 250854895 NIP: 514-02-55-464 Godziny pracy:

poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.bip.mikstat.pl ; https://platformazakupowa.pl/pn/mikstat

Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia

Adres poczty elektronicznej: umig@mikstat.pl

Nazwa zamówienia:

„Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków

infrastruktury publicznej”

Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat

/-/

Henryk Zieliński

Marzec  2023

Spis treści:

Rozdział I - Informacje ogólne

- Tryb udzielenia zamówienia

- Wykonawcy/podwykonawcy/podmioty trzecie udostępniające wykonawcy swój potencjał

- Komunikacja w postępowaniu

- Wizja lokalna

- Podział zamówienia na części

- Oferty wariantowe

- Katalogi elektroniczne

- Umowa ramowa

- Aukcja elektroniczna

- Zamówienia, o których mowa w art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp

- Unieważnienie postępowania

- Rozliczenia w walutach obcych

- Zwrot kosztów udziału w postępowaniu

- Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej

- Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku postępowania

Rozdział II - Wymagania stawiane wykonawcy

  - Przedmiot zamówienia

  - Rozwiązania równoważne

  - Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy

  - Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp

  - Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

  - Termin wykonania zamówienia

  - Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

  - Podstawy wykluczenia

  - Wykaz podmiotowych środków dowodowych

  - Wymagania dotyczące wadium

  - Sposób przygotowania ofert

  - Opis sposobu obliczenia ceny

Rozdział III - Informacje o przebiegu postępowania

    - Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

    - Sposób oraz termin składania ofert, termin otwarcia ofert

    - Termin związania ofertą

    - Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

    - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego

    - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

    - Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

I. Informacje ogólne

      - Tryb udzielenia zamówienia

1.1 Tryb podstawowy, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo  zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) - dalej: ustawa Pzp.

1.2. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych, o jakich mowa w art. 3 Pzp.

      - Wykonawcy/podwykonawcy/podmioty trzecie udostępniające wykonawcy swój potencjał

        - Wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

        - Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.

        - Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który:

- spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale II podrozdziale 7 SWZ,

- nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i  ust. 2, a także art. 109 ust. 1 pkt 1), 4), 5) i 7) ustawy Pzp,

- złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

W takim przypadku:

- Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.

- Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

  - Potencjał podmiotu trzeciego

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118-123 ustawy Pzp. Podmiot trzeci, na którego potencjał wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i ust. 2, a także art. 109 ust. 1 pkt 1), 4), 5) i 7) ustawy Pzp.

  - Podwykonawstwo

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku/zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać nazwy podwykonawców, o ile są już znane.

- Podwykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i ust. 2, a także art. 109 ust. 1 pkt 1), 4), 5) i 7) ustawy Pzp.

3. Komunikacja w postępowaniu

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/mikstat.Szczegóły dotyczące komunikacji w postępowaniu zostały zawarte w Rozdziale III ust.1.

  - Wizja lokalna

    - Zamawiający nie przewiduje obowiązku/przewiduje obowiązek/dopuszcza możliwość odbycia       przez wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów       niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego.

    - Termin i zasady udziału w wizji lokalnej lub sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego:

- zgłoszenie w celu odbyciu wizji następuje drogą mailową na adres: umig@mikstat.pl.

  - Podział zamówienia na części

Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp.

Zadanie publiczne pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków infrastruktury publicznej” jest zamierzoną przez Zamawiającego całością. Wykonanie zadania przez jednego wykonawcę ma zapewnić dokładność, integralność prac oraz terminowość realizacji. Nad wskazanymi powyżej cechami realizacji zadania pożądanymi przez Zamawiającego kontrolę ma sprawować wskazany przez wykonawcę pracownik. Podział zamówienia na części w opinii Zamawiającego groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia.

  - Oferty wariantowe

Zamawiający:

- dopuszcza/nie dopuszcza możliwości,

- wymaga/nie wymaga

złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp, tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszym SWZ.

  - Katalogi elektroniczne

Zamawiający:

- wymaga/nie wymaga  ani nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.

Zamawiający:

- dopuszcza możliwość/nie dopuszcza możliwości,

- wymaga/nie wymaga

dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

- Umowa ramowa

Zamawiający przewiduje zawarcie/nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311-315 ustawy Pzp.

- Aukcja elektroniczna

Zamawiający przewiduje—przeprowadzenie/nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 ustawy Pzp.

- Zamówienia, o których mowa w art. 305 pkt 1 w związku z art.  214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje / nie przewiduje udzielanie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp t.j. udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych

- Unieważnienie postępowania o którym mowa w  art. 310 ustawy PZP

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

12. Rozliczenia w walutach obcych

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia/ przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

13. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający przewiduje zwrot/nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

14. Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia

Zamawiający przewiduje udzielenie/nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia zgodnie z art. 442 ustawy PZP.

15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505-590).

16. Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku postępowania

  - Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.

  - Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków

infrastruktury publicznej”

  - Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 74 Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

  - Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

  - Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w załączniku nr 7 do SWZ.

  - Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji,

    - których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.

  - Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO

- związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:

- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;

- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.

  - W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - treść oświadczenia została zawarta w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ).

  - Zamawiający informuje, że:

- Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.

- Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), zamawiający może żądać od osoby

występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu     sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

- W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

II. Wymagania stawiane wykonawcy

1.Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w ramach zadania pn.

„Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków      infrastruktury publicznej”

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiotowe zamówienie w terminie do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W ramach zamierzenia polegającego na poprawie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków      infrastruktury publicznej należy wykonać:

- Budynek Szkoły Podstawowej w Kaliszkowicach Kaliskich

    - Docieplenie poddasza.

Docieplenie należy wykonać wg rozwiązań wynikających ze szczegółu B (rys. nr 4 przekroju pionowego), a także pozostałych prac wynikających z przedmiaru robót i pozostałych niezbędnych do prawidłowego wykonania docieplenia poddasza. W pierwszej kolejności na stropie kleina należy wykonać paroizolację z folii izolacyjnej gr. 0,3 mm (na zakładach należy stosować mocną taśmę samoprzylepną). Następnie należy ułożyć i utwierdzić belki drewniane 10x22 cm w rozstawie ok. 80 cm ± 5 cm (przyjęty rozstaw minimalizuje powstawanie odpadów płyty). Po umocowaniu belek ułożyć płyty z wełny mineralnej 2x10 cm z zastosowaniem przesunięć warstw o ½ długości płyt, a następnie przykręcić płyty OSB 3 gr. 25 mm o krawędziach prostych. Płyty mocować do belek wkrętami mosiężnymi 3 mm o długości min. 60 mm i układać również z przesunięciem pomiędzy poszczególnymi rzędami.

    - Ocieplenie ścian przyziemia z cienkowarstwową wyprawą tynkarską.

Ocieplenie ścian należy wykonać w systemie ETICS i wymogami wynikającymi z zaleceń wybranego producenta systemu. Jako materiał izolacyjny należy zastosować płyty styropianowe EPS fasada (lambda 031-033). Ponadto ze względu na wykonywane ocieplenie występuje konieczność wymiany parapetów zewnętrznych.

Instalacja odgromowa – istniejące przewody odprowadzające i uziemiające należy poprowadzić w rurze ochronnej wysokonapięciowej oraz zamontować złącza kontrolne w skrzynkach probierczych 15x15x10 cm zamontowanych w warstwie izolacji cieplnej.

Stolarka zewnętrzna – pozostaje bez zmian

Uszczegółowienie zakresu prac stanowi opracowany przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

c)  Ocieplenie ścian fundamentowych

Ze względu na wystający na 4 cm cokół budynku poza lico ścian przyziemia ocieplenie ścian fundamentowych należy wykonać z polistyrenu ekstrudowanego XPS 30 gr. 8 cm po uprzednim wykonaniu wykopów na głębokość 80 cm wraz z pozostałym zakresem prac wynikających z opracowanego przedmiaru robót w tym min. naprawą i ociepleniem studzienek okien piwnicznych wg szczegółu F (rys. nr 4 przekroju pionowego) oraz odprowadzeniem z nich wody do kanalizacji deszczowej.

2)Budynek Biblioteki w Mikstacie

      - Docieplenie stropodachu pełnego.

Docieplenie należy wykonać z zastosowaniem rozwiązań wynikających z przedmiaru robót tzn. płyta styropianowa EPS 100-038 gr. 15 cm, następnie papa podkładowa samoprzylepna na włókninie poliestrowej i papa termozgrzewalna nawierzchniowa – zastosowane materiały muszą spełniać wymagania techniczne wskazane w przedmiarze i specyfikacjach technicznych. Jako równoważne rowiązanie uważa się wykonanie ocieplenia z płyt warstwowych jednostronnie laminowanych papą podkładową. W związku w ociepleniem stropodachu z góry występuje konieczność podwyższenia istniejącego komina oraz ścian attyk (ogniomurów) o 24 cm (3 warstwy cegły), a także pozostałych prac wynikających z przedmiaru robót i pozostałych niezbędnych do prawidłowego wykonania docieplenia stropodachu.

      - Ocieplenie ścian przyziemia z cienkowarstwową wyprawą tynkarską

Ocieplenie ścian należy wykonać w systemie ETICS i wymogami wynikającymi z zaleceń wybranego producenta systemu. Jako materiał izolacyjny należy zastosować płyty styropianowe EPS fasada (lambda 031-033). Uszczegółowienie zakresu prac stanowi opracowany przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Stan techniczny ścian przyziemia obrazuje zamieszczona dokumentacja fotograficzna zamieszczona w dokumentacji technicznej.

Stolarka zewnętrzna okienna pozostaje bez zmian, jedynie drzwi wejściowe podlegają wymianie.

3)Budynek Klub Senior +

        - Ocieplenie ścian przyziemia z cienkowarstwową wyprawą tynkarską

Ocieplenie ścian należy wykonać w systemie ETICS i wymogami wynikającymi z zaleceń wybranego producenta systemu. Jako materiał izolacyjny należy zastosować płyty styropianowe EPS fasada (lambda 031-033). Ze względu na wykonywane ocieplenie niezbędne jest wykonanie wymiany obróbek blacharskich dachu, a tym samym naprawy pokrycia dachu.

Instalacja odgromowa – istniejące przewody odprowadzające i uziemiające należy poprowadzić w rurze ochronnej wysokonapięciowej oraz zamontować złącza kontrolne w skrzynkach probierczych 15x15x10 cm zamontowanych, w warstwie izolacji cieplnej.

Stolarka zewnętrzna – pozostaje bez zmian, ale występuje konieczność wymiany parapetów zewnętrznych.

Uszczegółowienie zakresu prac stanowi opracowany przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

b) Ocieplenie ścian fundamentowych

Ocieplenie ścian fundamentowych należy wykonać z polistyrenu ekstrudowanego XPS 30 gr. 12 cm po uprzednim wykonaniu wykopów na głębokość 80 cm wraz z pozostałym zakresem prac wynikających z opracowanego przedmiaru robót.

4) Budynek Szkoły Podstawowej w Kaliszkowicach Ołobockich

a)  Ocieplenie ścian nadziemia z cienkowarstwową wyprawą tynkarską

Ocieplenie ścian należy wykonać w systemie ETICS i wymogami wynikającymi z zaleceń wybranego producenta systemu. Jako materiał izolacyjny należy zastosować płyty styropianowe EPS fasada (lambda 031-033) gr.15 cm. Ponadto ze cm względu na wykonywane ocieplenie występuje konieczność wymiany parapetów zewnętrznych. Wyprawę tynkarską należy wykonać z tynku silikonowego o fakturze baranka (kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji). Ponadto na części dobudowanej, która jest już ocieplona należy wykonać odnowienie elewacji poprzez malowanie farbą silikonową.

b) Instalacja odgromowa

Istniejące przewody odprowadzające i uziemiające należy poprowadzić w rurze ochronnej wysokonapięciowej oraz zamontować złącza kontrolne w skrzynkach probierczych 15x15x10 cm zamontowanych w warstwie izolacji cieplnej.

c) Stolarka zewnętrzna

Wymianie podlega jedynie okno 60x55 cm oraz bramy 360*360 cm (2 szt.) w części pomocniczej, a pozostała stolarka pozostaje istniejąca.

d) Ocieplenie ścian fundamentowych

Budynek „stary”

Ze względu na wystający cokół poza lico ścian przyziemia ocieplenie ścian fundamentowych należy wykonać o wysokości 100 cm z polistyrenu ekstrudowanego XPS 30 gr. 8 cm przy zastosowaniu pianki montażowej (ze względu na nierówności podłoża), po wcześniejszym wykonaniu wymiany części muru fundamentowego tj. jego wyrównaniu. Na wykonanym ociepleniu należy wykonać warstwę zbrojącą, a powyżej opaski należy wykonać tynk mozaikowy (żywiczny). Wokół budynku należy wykonać opaskę z kolorowej kostki betonowej gr. 6cm o szer. 50 cm ograniczoną obrzeżem 20x6 cm. Opaskę należy podnieść o około 20 cm w stosunku do istniejącego terenu celem odprowadzenia wód od budynku. Wyprofilowania spadku (zejścia do istniejącego terenu) należy wykonać pasem o szer. 2,0 m z nadmiaru

gruntu pochodzącego z wykopu oraz z dowiezionego humusu.

Część dobudowana - nowa

Część dobudowana jest ocieplona, ale stan wykonania strefy cokołowej jest niezadawalający – odpadają płytki cokołowe, nieregularnie wykonane ławy fundamentowe, a także brak opaski. Wobec powyższego należy skuć odpadające płytki, wyrównać podłoże poprzez nałożenie kleju z siatką, a następnie wykonać cokół z tynku mozaikowego (żywicznego). Aby zakryć nieprofesjonalne wykonanie ław fundamentowych należy wykonać opaskę betonową o gr. 8-10 cm i szerokości 56 cm (kontynuacja szerokości opaski przy starej części budynku. Następnie wykonać nasyp, z gruntu pochodzącego z wykopów oraz dowiezionego, do wysokości opaski w pasie o szerokości 2,0 m ze spadkiem od budynku.

Część pomocnicza

W części pomocniczej należy wykonać ocieplenie strefy cokołowej z polistyrenu ekstrudowanego XPS 30 gr. 12 cm o wysokości 50 cm. Na wykonanym ociepleniu należy wykonać warstwę zbrojącą, a powyżej opaski należy wykonać tynk mozaikowy (żywiczny). Wokół budynku należy wykonać opaskę betonową gr. 8-10 cm o szer. 56 cm. Opaskę należy wykonać na wysokości dostosowanej do istniejących wyjść z budynku. Następnie wykonać nasyp, z gruntu pochodzącego z wykopów oraz dowiezionego, do wysokości opaski w pasie o szerokości 2,0 m ze spadkiem od budynku.

e)Wykonanie kotłowni gazowej wraz z wewnętrzną instalacją gazową w budynku.

5) Budynek Publicznego Przedszkola w Mikstacie

a) Docieplenie stropodachu.

Docieplenie należy wykonać granulatem z wełny mineralnej. Przed przystąpieniem do wykonania robót dociepleniowych stropodachu należy przeprowadzić kontrolę stanu faktycznego za pomocą podświetlonej lunety obserwacyjnej, poprzez nawiercone w części przy kalenicowej (najwyższej) otwory próbne (o śr. 80 mm). Przed nawierceniem tych otworów należy sprawdzić detektorem rozmieszczenie prętów zbrojeniowych w płytach dachowych. W trakcie kontroli należy ocenić stan istniejącej izolacji cieplnej, jej grubość oraz układ konstrukcji dachu w poddaszu nieużytkowym a także układ ścianek (murowanych lub prefabrykowanych) podtrzymujących górną płytę dachu w stropodachu. Docieplenie granulatem z wełny mineralnej ma wynosić 25 cm.

b)Wymiana stolarki otworowej (zewnętrznej)

Wymianie podlegają okna drewniane oraz drzwi do kotłowni, które znajdują się w piwnicy i zostały wskazane na rys. nr 3 (rzucie piwnic – projekt), a ich wymiary oraz wymogi co do współczynnika przenikania okien zostały podane w przedmiarze robót. Przy zamawianiu stolarki wszystkie wymiary należy pobrać z natury. Przy wymienianej stolarce okiennej należy zamontować parapety zewnętrze (dotychczas okna piwniczne nie posiadały parapetów zewnętrznych).

c) Roboty rozbiórkowe i towarzyszące

Do podstawowych robót rozbiórkowych należy wykonanie rozbiórki pom. składu opału, które nie ma racji bytu oraz dwustronne zmniejszenie tarasu zewnętrznego wraz z przyległymi schodami od strony południowej. Natomiast do podstawowych robót towarzyszących należy zaliczyć wykonanie nowej posadzki antypoślizgowej z żywicy poliuretanowej w klasie antypoślizgowości R11 (za równoważną uznaję się posadzkę epoksydową przeznaczoną na zewnątrz o wskazanej klasie antypoślizgowości) oraz pozostałe roboty wynikające z przedmiaru robót.

d)Ocieplenie ścian przyziemia z cienkowarstwową wyprawą tynkarską

Ocieplenie ścian należy wykonać w systemie ETICS i wymogami wynikającymi z zaleceń wybranego producenta systemu. Jako materiał izolacyjny należy zastosować płyty styropianowe EPS fasada (lambda 031-033) gr. 15 cm. Ponadto ze względu na wykonywane ocieplenie występuje konieczność wymiany parapetów zewnętrznych.

Instalacja odgromowa – istniejące przewody odprowadzające i uziemiające należy poprowadzić w rurze ochronnej wysokonapięciowej (przed ociepleniem ścian) oraz zamontować złącza kontrolne w skrzynkach probierczych 15x15x10 cm zamontowanych w warstwie izolacji cieplnej z siatką i klejem (przed położeniem wyprawy tynkarskiej.

Uszczegółowienie zakresu prac stanowi opracowany przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

e) Ocieplenie ścian piwnicznych z robotami towarzyszącymi

Ocieplenie ścian fundamentowych należy wykonać z polistyrenu ekstrudowanego XPS 30 gr. 12 cm po uprzednim wykonaniu wykopów na głębokość 80 cm wraz z pozostałym zakresem prac wynikających z opracowanego przedmiaru robót w tym min. rozbiórką nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 cm oraz z kostki betonowej sześciokątnej w celu umożliwienia wykonania ocieplenia ścian piwnic, a po ich wykonaniu odtworzenie nawierzchni. Uszczegółowienie zakresu prac stanowi opracowany przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

f) Kotłownia gazowa oraz rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu.

6) Budynek A Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Mikstacie

a) Docieplenie poddasza.

Przed przystąpieniem do robót związanych z dociepleniem stropu poddasza, w pierwszej kolejności, należy dokonać naprawy pokrycia dachu z bitumicznych płyt marki Onduline. Poddasze stanowi powierzchnię nieużytkową i dlatego przyjęto wykonanie ocieplenia bezpośrednio na stropach poddasza. Natomiast w celu umożliwienia bieżącej kontroli stanu elementów konstrukcyjnych dachu, a także umożliwienia lokalizacji ewentualnych uszkodzeń (przecieków) pokrycia dachu należy wykonać pomosty techniczne o szer. 125 cm z płyt OSB 3 gr. 25 mm na belkach drewnianych (szczegół A rys. 5 przekrój pionowy 2). Pomosty należy usytuować osiowo na całej długości obiektu. Na stropodachu sali gimnastycznej (część niższa budynku) pomost należy wykonać na belkach o przekroju 15x20 cm mocowanych do belek stropowych za pomocą łączników ciesielskich. Na pozostałej części poddasza pomost należy wykonać na belkach o przekroju 15x25 cm mocowanych za pomocą pianki montażowej. Ocieplenie należy wykonać:

- nad salą gimnastyczną ocieplenie płytami wełny mineralnej gr. 18 cm (dopuszcza się wykonanie z jednej lub alternatywnie z dwóch warstw wełny) – wg szczegółu B rys. 4 przekrój pionowy 1,

-  nad pozostałą częścią ocieplenie płytami z wełny mineralnej 2x10 cm z zastosowaniem przesunięć warstw o 1/2 długości płyt – wg szczegółu A rys. 4  przekrój pionowy.

Następnie do belek pomostu przykręcić płyty OSB 3 gr. 25 mm o krawędziach prostych. Płyty mocować do belek wkrętami mosiężnymi 3 mm o długości min. 60 mm.

b)Ściany budynku powyżej poziomu 0,00

Ściany budynku są ocieplone i podlegają jedynie odnowieniu tzn. oczyszczeniu i malowaniu farbą silikonową. Szczegółowy zakres prac wynika z opracowanego przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

c)Ocieplenie ścian fundamentowych

Ocieplenie ścian fundamentowych należy wykonać z polistyrenu ekstrudowanego XPS 30 gr. 12 cm po uprzednim wykonaniu wykopów na głębokość 80 cm wraz z pozostałym zakresem prac wynikających z opracowanego przedmiaru robót w tym min. naprawą i ociepleniem studzienek okien piwnicznych zgodnie z technologią wynikającą z przedmiaru robót oraz odprowadzeniem z nich wody do kanalizacji deszczowej.

7) Budynek Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Mikstacie

a) Ocieplenie ścian nadziemia z cienkowarstwową wyprawą tynkarską

Ocieplenie ścian należy wykonać w systemie ETICS i wymogami wynikającymi z zaleceń wybranego producenta systemu. Jako materiał izolacyjny należy zastosować płyty styropianowe EPS fasada (lambda 031-033) gr.15 cm.

Uszczegółowienie zakresu prac stanowi opracowany przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Stan techniczny ścian przyziemia obrazuje zamieszczona poniżej dokumentacja fotograficzna wykonana w trakcie oględzin i inwentaryzacji obiektu.

Stolarka zewnętrzna pozostaje bez zmian, jedynie parapety zewnętrzne podlegają wymianie.

Instalacja odgromowa – istniejące przewody odprowadzające i uziemiające należy poprowadzić w rurze ochronnej wysokonapięciowej oraz zamontować złącza kontrolne w skrzynkach probierczych 15x15x10 cm zamontowanych w warstwie izolacji cieplnej.

Ponadto należy wykonać naprawę komina na dachu, wymiany obróbki (wiatrownicy) ściany północnej i rury spustowej oraz wykonać tynk cienkowarstwowy na wieży ponad dachem na dwóch ścianach (zachodniej i północnej) i innych wg rozwiązań wynikających z przedmiaru robót.

b) Ocieplenie ścian fundamentowych

Ocieplenie ścian fundamentowych należy wykonać z polistyrenu ekstrudowanego XPS 30 gr. 12 cm po uprzednim wykonaniu wykopów na głębokość 80 cm wraz z pozostałym zakresem prac wynikających z opracowanego przedmiaru robót.

2. W odniesieniu do wszystkich obiektów wymaga się stosowania przez wykonawców materiałów, urządzeń i wyrobów dopuszczonych do stosowania i spełniających wymogi wynikające z obowiązujących norm i przepisów (w tym również Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.).

3. Dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń innych niż przyjęte w dokumentacji pod warunkiem zamiany ich na równoważne lub lepsze.

4. Wszystkie prace należy wykonać pod stałym nadzorem technicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych technologicznych i przepisów bhp oraz z zachowaniem sztuki budowlanej, przestrzegać warunków technicznych wykonania i odbioru robót.

5. Wykonawca będzie realizował niniejsze zadanie inwestycyjne zgodnie z projektem technicznym, i ustaleniami z Inwestorem. Jeżeli będzie to potrzebne wykonawca przygotuje  projekty wykonawcze we własnym zakresie.

6. Przed przystąpieniem do wykonywania każdego obiektu Wykonawca powinien  wszystkie wymiary sprawdzić na budowie i w razie konieczności dokonać korekty wymiarów.

7. Wszystkie roboty budowlane objęte zakresem rzeczowym projektem budowlanym należy wykonać ściśle według wymagań określonych w stosownych polskich normach.

Wspólny Słownik Zamówień CPV

45443000-4 Roboty elewacyjne

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45321000-3 Docieplenie dachów

45261910-6 Naprawa i krycie dachów

45450000-6 Ochrona odgromowa

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane

45443000-4 Roboty elewacyjne

45331110-0 Instalowanie kotłów

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:

- szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna  oraz        Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 8 do SWZ,

- projektowane postanowienia umowy - załącznik nr 6 do SWZ,

Zakres Zamówienia obejmuje w szczególności:

-    wykonanie wszelkich robót i czynności związanych z prawidłową realizacją Zamówienia, nawet w

przypadku, gdy nie zostały one ujęte w przetargowym przedmiarze robót,

-    wszelkie naprawy urządzeń nad i podziemnych uszkodzonych podczas wykonania robót,

-    przeprowadzenie wszelkich robót i czynności związanych z odbiorem przedmiotu Zamówienia

łącznie z przekazaniem do eksploatacji, itp.

-    zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy i wokół niego oraz ubezpieczenie budowy,

-    zatrudnienie kierownika robót,

-    powiadomienie  odpowiednich organów (w tym instytucji dokonujących uzgodnień  dokumentacji

projektowej) o przystąpieniu do robót,

-    inne czynności wynikające z przepisów branżowych bądź specyfikacji zamówienia.

Wykonawca Zamówienia winien przewidzieć  wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę.

Wszystkie warunki zamówienia określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Uwaga !!! - Przedmiar robót nie stanowi podstawy do określenia przedmiotu zamówienia, a stanowi jedynie materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny zryczałtowanej za wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający rekomenduje szczegółowe przeanalizowanie dokumentacji, a także zapoznanie przez Wykonawcę z terenem prowadzonej inwestycji.

2. Rozwiązania równoważne

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

Rozwiązania te wymagają akceptacji Zamawiającego.

3. Wymagania w zakresie zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na postawie stosunku pracy

Zamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących niżej wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia.

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- Zamawiający wymaga, by czynności polegające na wykonywaniu robót budowlanych - o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej - były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1974r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510)

- Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób:

a) W trakcie realizacji umowy, na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 1) czynności, w terminie do 14 dni roboczych od dnia przesłania przez Zamawiającego wezwania faksem lub e-mailem, niżej wskazane dowody:

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego;

-    oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem

liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz  podpis osoby uprawnionej

do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy,

- poświadczone „za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności,   których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z  dokumentem  regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony); kopie umów powinny zostać  zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności bez adresów, PESEL pracowników); informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do  zidentyfikowania,

- poświadczoną „za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, imiona i nazwiska osób nie podlegają anonimizacji,

- poświadczoną „za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, imiona i nazwiska osób nie podlegają anonimizacji.

- Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem osób:

  - możliwość żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu,

  - możliwość żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości potwierdzenia ww. wymogu,

  - możliwość przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań związanych z zatrudnianiem osób:

a) Niezłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę będzie traktowane jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności oraz będzie stanowić podstawę do naliczenia kary umownej, o której mowa we wzorze umowy.

b) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

4. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp

Zamawiający nie stawia wymogu/stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

5. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe.

6. Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie (część Zamówienia) zostało wykonane w terminie do 8 miesięcy od dnia  podpisania umowy., /udzielenia zamówienia.

7. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie:

  - doświadczenia,

- jeżeli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej  dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynków  w tym jedną robotę o  wartości minimum   6 000 000,00 zł brutto,

  - kwalifikacji zawodowych,

- jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi (Kierownik robót)  bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, która przynależy do Regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane; wymieniona osoba winna wykazać się doświadczeniem w kierowaniu 2 (dwiema) robotami budowlanymi polegającymi na budowie, przebudowie lub remoncie budynku  w tym jedną o wartości minimum  6 000 000,00 zł brutto

i osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wodociągowych.

8. Podstawy wykluczenia

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp oraz przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1), 4), 5) i 7) ustawy Pzp, tj.:

    - w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

    - który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;

    - który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

    - który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia     społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

Na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r.,( Dz.U. z 2022r., poz. 835) szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3)   wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

9. Wykaz podmiotowych środków dowodowych

1) DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ

      - Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej właściwym podpisem.

      - Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 7 i 8 SWZ - załącznik nr 2  do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale II podrozdziale 9 pkt 2 SWZ.

      - Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej właściwym podpisem.

      - Oświadczenie składają odrębnie:

- Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy;

  - Samooczyszczenie - w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-10 ustawy Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

    - naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

    - wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub zamawiającym;

    - podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

      - zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

      - zreorganizował personel,

      - wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

      - utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

      - wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza Wykonawcę.

        - Do oferty Wykonawca załącza również:

a) Pełnomocnictwo

•     Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.

- W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z którego treści będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:

- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,

- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,

- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

Wymagana forma:

Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej właściwym podpisem. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.

  - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

Wymagana forma:

Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej właściwym podpisem, osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

  - Przedmiotowe środki dowodowe wskazane w rozdziale II podrozdziale 5.

    - Formularz cenowy - kosztorys ofertowy opracowany na podstawie dokumentacji ( przedmiar załącznik nr 8 do SWZ stanowi element pomocniczy)

    - Zobowiązanie podmiotu trzeciego (załącznik nr 9 do SWZ)

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Wymagana forma:

Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej właściwym podpisem  osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

  - Wadium

- Wniesienie wadium w poręczeniach lub gwarancjach powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez jego wystawcę.

- Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego. Czynność ta skróci czas badania ofert.

  - Wykaz rozwiązań równoważnych.

  - Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa - w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wymagana forma:

Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej właściwym podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

2) DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE

Wykaz podmiotowych środków dowodowych

Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

    - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - załącznik nr 4 do SWZ,

    - wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5 do SWZ,

    - oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 10 do SWZ,

    - zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

    - zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

    - odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

10. Wymagania dotyczące wadium

      - Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) na całość zadania.

Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.

      - Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku Bank Spółdzielczy w Oleśnicy/O Mikstat,  nr rachunku:  72 9584 1063 2009 0900 0680 0003 z adnotacją „ Wadium - Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków infrastruktury publicznej”.

Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).

      - Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Miasto i Gmina Mikstat,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,

- kwotę gwarancji/poręczenia,

- termin ważności gwarancji/poręczenia,

- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,  w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

      - W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

      - Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.

      - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

11. Opis sposobu przygotowania ofert

Zasady obowiązujące podczas przygotowywania ofert

- Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku  polskim, złożona w postaci elektronicznej oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności.

Ofertę składa się na Formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 1  do SWZ.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Oferta wraz z załącznikami, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy załączonych w SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co  do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

- Wszelkie koszty związane z opracowaniem oferty ponosi Wykonawca.

- Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, wskazanymi w rozdziale II podrozdziale 9 SWZ.

- Do upływu terminu składania ofert Wykonawca może wycofać ofertę. Sposób postępowania w przypadku zmiany lub wycofania oferty został wskazany w rozdziale I podrozdziale 3 pkt 10) SWZ.

Sposób przygotowania dokumentów  podczas przygotowania oferty

- Oferta oraz podmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

- Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać wymogi określone w “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

- W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.

- Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu.

- Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

- Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

- Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.

- Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

- Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf

- W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń:

  - .zip

  - .7Z

- Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

- Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.

- W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.

- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

- Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

- Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

- Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

- Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.

- Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

- Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.

- Do oferty należy załączyć:

Wykonawca składa Formularz ofertowy wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami

- Pełnomocnictwo (jeśli występuje).

- Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli występuje).

- Oświadczenie o częściach zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (jeżeli dotyczy).

- Oświadczenie podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy).

12. Sposób obliczenia ceny

      - Cena oferty jest ceną ryczałtową podaną przez Wykonawcę w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ) i musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia lub jego określonej części.

      - Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone są we wzorze umowy - załącznik nr 6 do SWZ.

      - Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

      - Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

      - Cenę oferty należy obliczyć, uwzględniając całość wynagrodzenia Wykonawcy za prawidłowe wykonanie umowy. Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę na podstawie wszelkich wymogów związanych z realizacją zamówienia (łącznie ze wszystkimi podatkami i opłatami oraz podatkiem VAT).

      - Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wszystkie inne koszty oraz ewentualne upusty i rabaty, a także wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające  z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

      - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

      - Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp, jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji wykonawca ma obowiązek:

  - poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego;

  - wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

  - wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego,  bez kwoty podatku;

  - wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

      - Informację w powyższym zakresie Wykonawca składa w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ). Brak złożenia ww. informacji będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego.

III. Informacje o przebiegu postępowania

1.Sposób porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami.

1) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem

platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/mikstat.

2) W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym

a wykonawcami w zakresie:

- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych

środków dowodowych;

-przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń

składanych w postępowaniu;

-przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień

dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych

podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń

składanych w postępowaniu;

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści

przedmiotowych środków dowodowych;

- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych;

- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;

- przesyłania odwołania/inne

odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: umig@mikstat.pl.

3) W celu sprawniejszego odpowiadania na pytania dotyczące treści SWZ oraz innych dokumentów udostępnionych w prowadzonym postępowaniu, Zamawiający rekomenduje aby pytania (jeśli są  dodawane jako załącznik do „wiadomości do zamawiającego”) przesyłane były w wersji edytowalnej.

4) Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja,                    której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

5) Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

6) Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW                               z dnia 30   grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:

  - stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

  - komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

  - zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

  - włączona obsługa JavaScript,

  - zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

  - Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,

  - Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

7) Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie Zamówienia publicznego:

  - akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

  - zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.

8) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). 
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony                w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

9) Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące                            w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

10) Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie dotyczącym przedmiotu Zamówienia i zagadnień proceduralnych:

- Pan Tomasz Maciejewski, Kierownik Referatu Inwestycji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska tel. 62 73 100 43 wew.125, mail: umig@mikstat.pl

- Pani Maria Piszczałka – inspektor ds. inwestycji tel.62 731 00 43 w.127

  - Sposób oraz termin składania ofert. Termin otwarcia ofert

    - Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27 marca 2023r.,  do godz. 10.00.

Sposób składania ofert: za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na

platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/mikstat.

    - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 marca 2023 r., o godz. 10.30 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.

    - Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

    - Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

      - nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

      - cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

        - Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej.

CENA - 60%

Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:

Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100 pkt x Znaczenie kryterium 60%

Cena oferty badanej

Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.

TRWAŁOŚĆ  (okres gwarancji  jakości) - 40%

TRWAŁOŚĆ  (okres gwarancji jakości ) będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:

Trwałość ( okres gwarancji jakości) oferty badanej x 100 pkt x Znaczenie kryterium 40%

Okres maksymalnej trwałości (gwarancji jakości)  (max. 60 miesiące)

Zamawiający przyzna punkty za oferowaną trwałość ( okres gwarancji jakości) w następujący

sposób:

- Zamawiający wymaga na przedmiot zamówienia minimum 36 miesięcy trwałości (gwarancji  jakości)  zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego.

- W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu oferty nie wpisze żadnego okresu trwałości (gwarancji jakości) Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela minimalnego okresu trwałości (gwarancji jakości)   - tj. 36 miesięcy - i taki zostanie przyjęty do umowy.

- W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje co najmniej 60-miesięczny okres trwałości (gwarancji jakości) - Wykonawca otrzyma 40 pkt.

- W przypadku, gdy Wykonawca wpisze w formularzu oferty okres  trwałości (gwarancji jakości) poniżej  36 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.

- Zamawiający wymaga podania okresu trwałości (gwarancji jakości)  w pełnych miesiącach. W przypadku, gdy Wykonawca poda okres w niepełnych miesiącach, np. 36,5 miesięcy - zostanie on przeliczony przez Zamawiającego na pełne miesiące w zaokrągleniu w dół.

- W przypadku podania okresu trwałości (gwarancji jakości) w innej jednostce np. godziny, minuty czy dni Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z SWZ.

Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium trwałości

(gwarancji jakości).

Łączna liczba punktów za ofertę

=

liczba punktów za cenę brutto (maks. 60)

+

liczba punktów za trwałość (okres gwarancji  jakości)   (maks. 40)

  - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego

Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 6 do SWZ.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych

postanowień umowy.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

    - Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  4 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

    - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - Zamawiający wyraża zgodę/nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

  - Zamawiający wyraża zgodę/nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane świadczenia.

  - Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy Pzp.

  - Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach:

- 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, tj. od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane;

- 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres rękojmi za wady oraz gwarancji jakości, liczony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: Bank Spółdzielczy w Oleśnicy O/Mikstat, numer rachunku: 72 9584 1063 2009 0900 0680 0003 tytuł przelewu: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków infrastruktury publicznej” Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone w formie oryginału, przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy - do chwili jej podpisania.

- Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

- Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

- Wypłata, o której mowa w pkt 10, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

- Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednocześnie wynikać:

- nazwa Zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia) oraz adresy ich siedzib,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,

- kwota gwarancji lub poręczenia,

- termin ważności gwarancji lub poręczenia, obejmujący  cały okres wykonania zamówienia, począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt 9 powyżej,

- bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu  pełnej kwoty zabezpieczenia lub do wypłat łącznie do pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny z umową,

- bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu  pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku, o którym mowa w pkt 10 i 11 tj. w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, jeżeli Wykonawca skorzystał z możliwości wniesienia zabezpieczenia na okres nie krótszy niż 5 lat, a okres, na jaki miało zostać wniesione zabezpieczenie, jest dłuższy od tego okresu.

  - Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający  poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie zawarcia umowy.

- Wykonawca przed zawarciem umowy:

- poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie Zamawiającego,

- wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym  oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego Wykonawcę będzie potraktowane przez Zamawiającego  jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, będzie skutkowało zatrzymaniem przez Zamawiającego  wadium wraz z odsetkami.

8.Zmiana umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym  w art. 454 – 455 Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

Załączniki do SWZ:

- Formularz oferty - załącznik nr 1 do SWZ.

- Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu      wykluczeniu z postępowania- załącznik nr 2 do SWZ.

- Wykaz robót budowlanych- załącznik nr 4 do SWZ.

- Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - załącznik nr 5 do SWZ.

- Wzór umowy - załącznik nr 6 do SWZ.

- Klauzula informacyjna - załącznik nr 7 do SWZ.

- Projekt budowlano  - wykonawczy, przedmiar robót i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót STWiOR) - załącznik nr 8 do SWZ.

- Zobowiązanie podmiotu trzeciego - załącznik nr 9 do SWZ.

- Oświadczenie Wykonawcy dot. przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 10 do SWZ.

Mikstat, dnia  10.03.2023 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat

/-/

Henryk Zieliński

# Text boxes

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi  kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący  sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

| Lp. | Opis kryterium oceny | Znaczenie (%) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 60% |
| 2. | Trwałość (okres zachowania cech użytkowych)rozumiana jako okres gwarancji jakości | 40% |
|  | Razem | 100% |