

KR-01/05/KPO/24 Balice, 03.06.2024 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

 Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Budowa budynku Centrum Akwakultury z wyposażeniem**

**w wystawowe akwarium morskie dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach k/Krakowa”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

Czy w ofercie uwzględnić akwaria z pom.16?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Akwaria z pomieszczenia nr 16 nie wchodzą w zakres zamówienia.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający udostępni przedmiar robót w formacie .ath?

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający udostępnia przedmiary w plikach edytowalnych (Załącznik do pytań i odpowiedzi 2,3,4 z dnia 03.06.2024).

**Pytanie nr 3**

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiaru w wersji edytowalnej.

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Zamawiający udostępnia przedmiary w plikach edytowalnych (Załącznik do pytań i odpowiedzi 2,3,4 z dnia 03.06.2024).

**Pytanie nr 4**

W przedmiarze dział instalacje sanitarne, instalacja klimatyzacji dostawa agregatu freonowego centrali wentylacyjnej ujęto 1 kpl natomiast na rzucie rysunek WE-01 zaznaczone są 2 szt agregatów do centrali wentylacyjnej. Prosimy o wyjaśnieni rozbieżności.

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Należy dostarczyć i zamontować komplet (1 kpl) agregatów składający się z 2 sztuk według rysunku WE-01.

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego
 lub osoby upoważnionej przez Dyrektora IZ-PIB