Załącznik nr 1

do Ogłoszenia

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu miejskiego systemu monitoringu wizyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim.

- Krótka charakterystyka stanu istniejącego:

1)	System monitoringu wizyjnego miasta Nowy Dwór Mazowiecki składa się z 80 punktów kamerowych, wykonanych w kilku etapach.

Etap pierwszy funkcjonuje od dnia  2006 r., natomiast etap II od dnia 11.2018 r. 
W 2006 r. w ramach realizacji I etapu zastosowano wybudowanych 9 punktów kamerowych analogowych z transmisją sygnału po światłowodzie wielomodowym               z centrum monitoringu w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego. W kolejnych latach 5 kamer analogowych zastąpiono kamerami cyfrowymi oraz dostosowano pozostałe kamery I etapu do współpracy z systemem cyfrowym.

W 2012 r. w ramach przebudowy parku im. Wybickiego zostały dołożone 3 punkty kamerowe  w systemie analogowym i przy wykorzystaniu ułożonego wcześniej światłowodu wielomodowego. Centrum monitoringu zostało przeniesione do budynku Urzędu Miejskiego.

W 2018 roku została wykonana  modernizacji: II etapu zastosowano radiową transmisje danych LMDS z głównym nadajnikiem na kominie ZEC ul. Przemysłowa.

Zostało wybudowanych 12 punktów kamerowych w technologii radiowej z własnym zasilaniem i zamontowano kamery cyfrowe, w kolejnych latach zostały dołożone kolejne kamery cyfrowe w technologii radiowej.

2)	Punkt kamerowy składa się z kamery oraz skrzynki kamerowej. Kamera ma zapewnione łącze elektryczne – do skrzynki kamerowej doprowadzone jest zasilanie 230V. Między skrzynką kamerową a kamerą poprowadzone są przewody: zasilające oraz sygnałowe: skrętka UTP.

3)	Centrum monitoringu wyposażone jest w sprzęt do sterowania kamerami.

Zamawiający dysponuje 11 telewizorami LCD 50” oraz 2 monitorami LED 32”,                  jako wyposażenie centrum monitoringu na potrzeby realizacji  wyświetlania obrazów           z kamer. Ponadto w Centrum Monitoringu znajdują się również 3 stacje komputerowe          ( system operacyjnym Windows)   wraz z klawiaturami i myszami komputerowymi.

Funkcjonalność systemu, praca kamer,  oprogramowanie wykorzystuje następujące funkcjonalności:

- obsługa Genetec Security Desk ver. 5.5SR 5,

- Zakres zamówienia obejmuje :

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu systemu monitoringu miejskiego miasta Nowy Dwór Mazowiecki, obejmujący w szczególności:

## Funkcjonalność systemu
 (Ocena czy wszystkie elementy systemu pracują poprawnie)

- Punkty kamerowe:

- moduły kamery,

- moduły PTZ,

- układy zasilania elektrycznego punktów kamerowych,

- układy podtrzymania zasilania,

- badania i pomiary torów zasilania,

- układy konwersji i transmisji sygnałów,

- zabezpieczenia elektryczne,

- zabezpieczenia mechaniczne dostępu do punktów kamerowych,

## Tory transmisji:

- stan elementów torów kablowych (studnie, kable, mufy, złącza),

- zabezpieczenie torów transmisji.

- Układy organizacji i prezentacji wizji:

- krosownice, dzielniki multipleksery,

- monitory

- Układy rejestracji:

- rejestratory dyski HDD,

- Propozycje zmian funkcjonalności oraz wstępne kosztorysy.

## Skuteczność systemu

(Ocena czy jakość działania wszystkich komponentów systemu jest wystarczająca dla osiągnięcia zakładanych celów nadzoru)

- Punkty kamerowe:

- Kontrola widoczności:

  - przeszkody naturalne:

    - pora dnia/nocy,

    - roślinność,

    - światło słoneczne,

    - ruch osób.

  - przeszkody sztuczne:

    - budynki i budowle,

    - obiekty inne,

    - ruch pojazdów,

    - światło sztuczne oślepiające,

    - światło sztuczne niewystarczające,

- kontrola jakości obrazu i skuteczność nadzoru w PSZ (monitorowanie, nadzór, rozpoznanie, identyfikacja) – w trybie live i po rejestracji,

- pozostałe fragmenty obszarów nadzoru:

- kontrola widoczności wg schematu jw.,

- kontrola jakości obrazu i skuteczności nadzoru w trybie live i po rejestracji,

- określenie granic nadzoru obszaru.

- propozycje zmian funkcjonalności oraz wstępne kosztorysy.

## System transmisji

- jakość transmisji sygnału wizji, sterowania i alarmowania,

- typ i źródło ewentualnych zakłóceń sygnałów wizji,

- opóźnienie i skuteczność transmisji sterowania,

- opóźnienie i skuteczność transmisji alarmowania,

- poprawa jakości sygnału wizji poprzez wykorzystanie linii światłowodowych, skutki ekonomiczne przedsięwzięcia,

- zaproponowanie innych dostępnych rozwiązań transmisji wraz z ich charakterystyką, wykonanie analizy SWOT (wady, zalety), kosztorys dla każdej z propozycji,

- propozycje zmian funkcjonalności.

## Centrum Nadzoru Monitoringu Wizyjnego

## (Prezentacja obrazu w centrum nadzoru i system sterowania urządzeń)

- Określenie i ocena stosowanego sposobu prezentacji obrazu:

  - ilość i wielkość monitorów,

  - przyporządkowanie kamera-monitor,

  - sposób zwielokrotniania lub przełączania obrazów.

- Określenie i ocena stosowanego sposobu sterowania urządzeń:

- ilość i funkcje paneli sterujących,

- ergonomia funkcjonujących rozwiązań,

- zasady wprowadzania modyfikacji parametrów pracy urządzeń,

- rejestracja zmian,

- uprawnienia do wprowadzania zmian.

- Propozycje zmian funkcjonalności oraz wstępne kosztorysy.

- Rejestracja obrazu

- badanie rzeczywistych parametrów rejestracji w stosunku do deklarowanych (jakość, szybkość, okres),

- określenie i ocena jakości obrazu odtwarzanego w odniesieniu do celów systemu              lub standardów,

- określenie i ocena okresu archiwizowania i sposobów archiwizowania,

- badanie sposobów prowadzania i kontroli, synchronizacja czasu rejestratorów.

- propozycje zmian funkcjonalności oraz wstępne kosztorysy.

##### Menadżer systemu archaiwer

- sprawność wydajność jednostki centralnej

- sprawdzenie działania poszczególnych jednostek sterujących,

- sprawdzenie działania dysków archiwum,

- propozycje zmian funkcjonalności oraz wstępne kosztorysy.

- Kierunki rozwoju systemu monitoringu wizyjnego miasta

- modernizacja systemu,

- rozbudowa systemu,

- warunków rozbudowy systemu w przyszłości, zmiany systemu kamer i zarządzania obrazami, a także oszacowanie kosztów usunięcia najczęstszych awarii systemu.

## Wnioski i wskazówki

Opracowanie winno zostać zakończone wnioskami i wskazówkami sugerującymi działania niezbędne dla doprowadzenia systemu do poprawnego działania i poprawy jego efektywności.

Zalecenia winne obejmować:

- działania techniczne,

- działania organizacyjne.

Załącznik nr 2

Wykaz Punktów kamerowych

1 Warszawska/Legionów,         - światłowód wielomodowy,

2 Rondo Hallera,                     - światłowód wielomodowy,

3 Warszawska Zakroczymska, - światłowód wielomodowy, / radio wolne pasmo 5 GHz/

4 Zakroczymska/Przejazd        - światłowód wielomodowy,

5 Zakroczymska/ Kościuszki,   - światłowód wielomodowy,

6 Modlińska/ Mazowiecka,        - światłowód wielomodowy,

8 Nałęcza/ Modlińska,              - światłowód wielomodowy,

9 Legionów/ Piaskowa,             - światłowód wielomodowy,

10 Paderewskiego /Partyzantów,

11 Paderewskiego/ Inżynierska,

12 Park od Warszawskiej,

13 Park Centrum,

14 Lotników/ Wybickiego

15 Amfiteatr,

16 Zakroczymska 30,

18 Plac Solny,

21 Lotników przedszkole,

22 Boh. Modlina/Focha

23 Sempołowskiej boisko,

24 Maturzystów,

25 Chemików /Inżynierska,

26, 27 Lotników plac zabaw,

28 Sempołowskiej parking,

31 Akacjowa/ Długa,

32 Miodowa/ Wiejska,

33 Długa/ Przedszkole,

34 Wojska Polskiego/ Morawicza,

35 Wojska Polskiego/ Leśna

36 Wojska Polskiego/ Pileckiego,

37 Młodzieżowa/ Szarych Szeregów,

38 Młodzieżowa/ Sikorskiego,

39 Młodzieżowa/ Plac zabaw,

40 Pileckiego,

41 Bema Malewicza,

42 29 Listopada/Szpitalna,

43 Obwodowa/ Bema,

44 Szkolna/ Źródlana,

45 Dworcowa/Kopernika,

46 Kopernika, Czarneckiego,

47-50 Parking ul. Kolejowa, radio wolne pasmo 5GHz

51-74 Parking PKP/Boczna

75-85 Wał P- Powodziowy rz. Narew światłowód

Transmisja danych punktów kamerowych od 10 do 75 po przez radio LMDS