L.dz. Szp/FZ – 56A/  599   /2021					                    Wrocław, dnia  09.11.2021r.

# INFORMACJA NR 1

# Dotyczy postępowania pn.: Dostawa myjni dezynfektorów, znak postępowania Szp/FZ – 56A/2021

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMOWIENIA

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: Dostawa myjni dezynfektorów, znak postępowania Szp/FZ – 56A/2021:

Zestaw pytań nr 1 :

Pytanie 1:

Dzień dobry,

w nawiązaniu do postępowania Szp/FZ – 56A/2021 Dostawa myjni dezynfektorów (ID 526879) zawracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

Zamawiający w punkcie 24 załącznika nr 1.3 do SIWZ wymaga przedstawienia "certyfikatu zgodności jednostki notyfikowanej”. Oferowane urządzenie jest wyrobem medycznym klasy I i nie podlega pod certyfikację jednostki notyfikowanej. Prosimy o dopuszczenie powszechnie stosowanego w Polsce urządzenia posiadającego deklarację zgodność CE wystawionej przez producenta urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy. W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. zmienia zapisy SWZ w następującym zakresie:

1.

W SWZ było:

Rozdział XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, pkt. 4 Oferta musi  zawierać:

(….)

9) dokument potwierdzający, iż przedmiot zamówienia został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i jest dopuszczony do obrotu na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, t.j. Dz.U z 2021 poz. 1565: deklaracja zgodności CE wytwórcy oraz certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej

(….)

Po zmianie w SWZ jest:

Rozdział XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, pkt. 4 Oferta musi  zawierać:

(….)

9) dokument potwierdzający, iż przedmiot zamówienia został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i jest dopuszczony do obrotu na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, t.j. Dz.U z 2021 poz. 1565: deklaracja zgodności CE wytwórcy

(….)

2.

W SWZ było:

# Rozdział XVIII. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE I PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE, pkt. II Przedmiotowe środki dowodowe

# (….)

- dokument potwierdzający, iż przedmiot zamówienia został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i jest dopuszczony do obrotu na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, t.j. Dz.U z 2021 poz. 1565: deklaracja zgodności CE wytwórcy oraz certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej

# (….)

Po zmianie w SWZ jest:

# Rozdział XVIII. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE I PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE, pkt. II Przedmiotowe środki dowodowe

# (….)

- dokument potwierdzający, iż przedmiot zamówienia został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i jest dopuszczony do obrotu na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, t.j. Dz.U z 2021 poz. 1565: deklaracja zgodności CE wytwórcy

# (….)

# 3.  Zamawiający w Zestawieniu parametrów techniczno – użykowych dla Zadania 1 zmienia zapis w pkt 27 na:

| 27 | Dokument potwierdzający, iż przedmiot zamówienia został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i jest dopuszczony do obrotu na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, t.j. Dz.U z 2021 poz. 1565: – deklaracja zgodności CE wytwórcy |
| --- | --- |

# W załączeniu Załącznik nr 1.1 do SWZ po zmianie

# 4. Zamawiający w Zestawieniu parametrów techniczno – użykowych dla Zadania 2 zmienia zapis w pkt 24 na:

| 24 | Dokument potwierdzający, iż przedmiot zamówienia został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i jest dopuszczony do obrotu na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, t.j. Dz.U z 2021 poz. 1565: – deklaracja zgodności CE wytwórcy |
| --- | --- |

# W załączeniu Załącznik nr 1.2 do SWZ po zmianie

# ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

# W związku z wpływem do Zamawiającego pytań Wykonawców dotyczących zapisów treści specyfikacji warunków zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) przedłuża termin składania ofert do:

# 19.11.2021 r. do godz. 09.00

Działając na podstawie art. 286 ust. 1, 3, 5 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” Zamawiający niniejszym zawiadamia, iż zmienia się treść SWZ w ten sposób, że:

- w rozdziale XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ pkt 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Wykonawca jest związany ofertą do upływu niżej określonego terminu, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Wykonawca jest związany ofertą do dnia: 17.12.2021 roku.

- w Rozdziale XIV.  TERMIN SKŁADANIA OFERT pkt 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy umieścić  na stronie internetowej prowadzonego postępowania  pod adresem https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw  do dnia 19.11.2021r. do godz. 09:00

- w rozdziale XV.  TERMIN OTWARCIA pkt 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.11.2021r. o godz. 09:15

Udzielone odpowiedzi na pozostałe złożone pytania do treści SWZ zostaną opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania w terminie umożliwiającym Wykonawcom złożenie ofert uwzględniających wszystkie wymagania Zamawiającego.

Zgodnie z dyspozycją art 286 ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), z uwagi na zmianę terminu składania ofert, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Powyższe wyjaśnienia  są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Do wiadomości:

Wszyscy uczestnicy postępowania