**FORMULARZ CENOWY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | | | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |  |
| Lp. | Miejsce instalacji | | Klimatyzator | | | | | | | agregat zewnętrzny | Ilość (szt.) | | Krotność usługi w ciągu roku/miesiąc wykonania usługi | | Wartość jednorazowej usługi netto | | | Wartość jednorazowej usługi brutto | | | Wartość usługi netto w okresie obowiązywania umowy w zł | | Wartość usługi brutto w okresie obowiązywania umowy w zł |
| Typ | | | | Model | | | Miejsce montażu |
| *1* | *2* | | *3* | | | | *4* | | | *5* | *6* | | *7* | | *8* | | | *9* | | | *10* | | *11* |
| *SOI Ustka (Wicko Morskie, Ustka)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Kompleks koszarowy m. Wicko Morskie* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Budynek nr 1A strefa krypto | | DAIKIN sufitowy typu split | | | | FHY 35FJ7V1 | | | ściana zewn. ok. 5 m od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
|
| 2 | Budynek nr 1 p. 5 | | GALANZ ścienny typu split | | | | GZ09A410Bio | | | ok. 2 m od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
|
| 3 | Budynek nr 1 p.103 | | GALANZ ścienny typu split | | | | GZ18B410Bio | | | ok. 2 m od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
|
| 4 | Budynek nr 1 p.105 | | GALANZ ścienny typu split | | | | GZ09A410Bio | | | ok. 2 m od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
|
| 5 | Budynek nr 2 | | GALANZ ścienny typu split | | | | GZ18B410Bio | | | dach budynku | 2 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
|
| 6 | Budynek nr 113 | | KAISAI  ścienny typu split | | | | KFV 24 DO311 | | | ściana zewn. ok. 2,5 m od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
| 7 | Budynek nr 113 | | KAISAI  ścienny typu split | | | | KFV 24 DO212 | | | ściana zewn. ok. 2,5 m od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
| 8 | Budynek nr 300 | | COOLEXEPRT ścienny typu split | | | | KFR-09NC1 | | | ok. 2 m od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
|
| 9 | Budynek nr 1A pom. nr 4 | CHIGO ścienny typu split | | | | | CS-51V3A-P127AEZP | | | ściana zewn. ok. 2,5 m od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
| 10 | Budynek nr 1A  pom. nr 5 | GALANZ  ścienny typu split | | | | | GZ 18B410 Bio | | | ściana zewn. ok. 2 m  od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
| 11 | Budynek nr 1A  pom. nr 8 | KAISAI  ścienny typu split | | | | | KFU-18HRDO | | | ściana zewn. ok. 2,5 m  od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
| 12 | Budynek nr 1A pom. nr 103 | GALANZ ścienny typu split | | | | | GZ 18b410 Bio | | | dach | 2 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
| 13 | Budynek 1A  pom. nr 11 | VIVAX | | | | | ACP-22CH65GEEI/0 | | | ściana zewn. ok. 2,5 m  od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
| 14 | Budynek nr 18 | ELEKTRA  ścienny typu split | | | | | WMN 9 | | | ściana zewn. ok. 2,5 m od poziomu gruntu | 3 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
|
| 15 | Budynek nr 18 | ELEKTRA ścienny typu split | | | | | WMN 18 | | | ściana zewn. ok. 2,5 m od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
|
| 16 | Budynek nr 140 | DAIKIN sufitowy typu split ze sterownikiem typu BRC 1B52/62 | | | | | F HY 35FJ7V1 | | | ściana zewn. ok. 2 m od poziomu tarasu | 2 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
|
|
| 17 | Budynek nr 140 | SINCLAIR sufitowy typu split | | | | | ASF/ASGE24AIN | | | ściana zewn. ok. 2 m od poziomu tarasu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
|
| 18 | Budynek nr 150 | YORK przypodłogowo sufitowy typu split | | | | | MOH 55 | | | na poziomie gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
|
| 19 | Budynek nr 150 | YORK ścienny typu split | | | | | MOH 18 | | | na poziomie gruntu | 1 | |  | |  | |  | | | |  | |  |
| 20 | Budynek dowódczo -sztabowo -szkoleniowy | Jednostka zewnętrzna klimatyzacji  MIDEA | | | | | MOD30U-36HFN1 -RRDO | | | segment A | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
| 21 | Budynek dowódczo -sztabowo -szkoleniowy | Jednostka wewnętrzna klimatyzacji  MIDEA | | | | | MUE-36HRFN1 -QRDO | | | segment A | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
| 22 | Budynek dowódczo -sztabowo -szkoleniowy | Jednostka zewnętrzna klimatyzacji  MIDEA | | | | | MB-18N8DO-OH | | | segment B | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
| 23 | Budynek dowódczo -sztabowo -szkoleniowy | Jednostka wewnętrzna klimatyzacji  MIDEA | | | | | MB-18N8DO-I | | | segment B | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
|
|
| 24 | Budynek nr 19 pom. nr 1 | | VESSER | | | | WGN-D | | | ściana zewn. ok. 3 m od poziomu tarasu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
| 25 | Budynek nr 19 pom. nr 28 | | GALANZ  ścienny typu split | | | | GZ 18B410Bio | | | ściana zewn. ok. 3 m od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
|
| 26 | Budynek nr 19 pom. nr 36 | | GALANZ  ścienny typu split | | | | GZ 18B410Bio | | | ściana zewn. ok. 3 m od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
|
| 27 | Budynek nr 19 pom. nr 03 | | MDV IDI ścienny typu split | | | | MS12F812HRDN | | | ściana zewn. ok. 3 m od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
| 28 | Budynek nr 19 | | SINCLAIR ścienny typu split | | | | ASH-18 AIE2 | | | ściana zewn. ok. 3 m od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
| 29 | Budynek nr 19 pom. nr 19 | | GALANZ  ścienny typu split | | | | ASH-18AK | | | ściana zewn. ok. 3 m od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
|
| 30 | Budynek nr 19 pom. 21 | | KASAI IDI ścienny typu split | | | | MSW18/7ARH  KWX-18RDIK00014 | | | ściana zewn. ok. 3 m od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
| 31 | Budynek nr 19 pom. nr 22 | | FUJITSU  ścienny typu split | | | | AOR12LGC (ASYA12LGC) | | | ściana zewn. ok. 3 m od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
|
|
|
| 32 | Budynek nr 23  pom. Nr 101 | | HISENSE  ścienny typu split | | | |  | | | ściana zewn. ok. 3 m  od poziomu | 2 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
| 33 | Budynek nr 23 Gabinet D-cy JW. 2521 pom. nr 102 | | GALANZ  ścienny typu split | | | | GZ 18B410Bio | | | ściana zewn. ok. 6 m od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
|
|
| 34 | Budynek nr 25 Gabinet D-cy 6 WOG | | MIDEA  ścienny typu split | | | | MSG-24HRN1 | | | ściana zewn. ok. 3 m od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
|
| 35 | Budynek nr 25 Kancelaria jawna | | GALANZ G218 | | | | MSG 24HRN  G218 | | | ściana zewn. ok. 3 m od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
| 36 | Budynek nr 25 pom. dyżurnych | | GALANZ | | | | G 218BR | | | ściana zewn. ok. 3 m od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
|
| 37 | Budynek nr 25 pom. kadr | | DAIKIN ścienny typu split | | | | FTXN35MV1B | | | ściana zewn. ok. 6 m od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
| 38 | Budynek nr 26 pom. nr 101A | | KAISAI ścienny typu split | | | | KFV12 HRD/1 | | | ściana zewn. ok. 6 m od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
| 39 | Budynek nr 26 pom.nr 101B | | VESSER  ścienny typu split | | | | WGA12 | | | ściana zewn. ok 6 m od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
| 40 | Budynek nr 26 pom.nr 103 | | KAISAI ścienny typu split | | | | KFV12 HRD/1 | | | ściana zewn. ok. 6 m od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
| 41 | Strzelnica CSMW | | KAISAI  ścienny typu split | | | | KFV 12 DO410 | | | ściana zewn. ok. 1,5 m od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
| 42 | Budynek nr 30 pom. nr 1 | | SAMSUNG ścienny typu split | | | | AQ24TSBX | | | parter, ściana zewn. ok. 1 m od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
| 43 | Budynek nr 30 pom. nr 101 | | SAMSUNG  ścienny typu split | | | | AQ24TSBX konserwaca | | | piętro, ściana zewn. ok. 5 m od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
| 44 | Budynek nr 31 pom. nr 4,6 | | DAIKIN  ścienny typu split | | | | FTXB50CV1B  RXB50CV1B | | | piętro, ściana zewn. ok. 3,5 m od poziomu gruntu | 2 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
| 45 | Budynek nr 31 pom. nr 10 | | DAIKIN ścienny typu split | | | | FRTXB60CV1B | | | piętro, ściana zewn. ok. 3,5 m od poziomu gruntu | 2 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
| 46 | Budynek nr 31 pom. nr 111 | | DAIKIN  ścienny typu split | | | | RXB60CV1B | | | piętro, ściana zewn. ok. 5,5 m od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
| 47 | Budynek nr 33 pom. nr 2 | | DAIKIN  RXN 35 ścienny typu split | | | | MVI 3 KO01776 | | | parter ściana zewn. ok.1,5 m od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
| 48 | Budynek nr 35  pom. nr 9 | | SANYO  ścienny typu split | | | | SAP-CR94EHA (SAP-KR94EHA) | | | ściana zewn. ok.3 m od poziomu gruntu | 3 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
|
| 49 | Budynek nr 35 pom. nr 10 | | SAUNIER DUVAL  ścienny typu split | | | | 14-026 HWI (14-026 HWO) | | | ściana zewn. ok.3,5 m od poziomu gruntu | 3 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
|
| 50 | Budynek nr 35 pom. nr 106 | | SAUNIER DUVAL ścienny typu split | | | | 14-026 HWI (14-036 HWO) | | | ściana zewn. ok. 7,5 m od poziomu gruntu | 2 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
|
| 51 | Budynek nr 35 pom. nr 110 | | SAUNIER DUVAL ścienny typu split | | | | 14-026 HWI (14-036 HWO) | | | ściana zewn. ok.7,5 m od poziomu gruntu | 2 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
|
| 52 | Budynek nr 49 | | SHARP  ścienny typu split | | | | AY-XPC 12IR | | | ściana zewn. ok.3 m od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
| 53 | Budynek nr 49 Chłodnie - biuro | | GLANZ ścienny typu split | | | | GZ 12B410D | | | ściana zewn. ok. 3 m od poziomu tarasu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
|
|
|
| 54 | Budynek nr 49 | | KAISAI  ścienny typu split | | | | KFV 24DO743 | | | ściana zewnętrzna | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
| 55 | Budynek nr 49 | | KAISAI  ścienny typu split | | | | KFV 24DO771 | | | ściana zewn. ok 3 m od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
| 56 | Budynek nr 49 mag. prod. spożywczych | | KAISAI ścienny typu split | | | | KWX -24HRDO | | | ściana zewn. ok. 3 m od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
| 57 | Budynek nr 49 mag. prod. spożywczych | | KAISAI ścienny typu split | | | | KWX-24HRDO | | | ściana zewn. ok.3 m od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
| 58 | Budynek nr 49 | | VIVAX ścienny typu split | | | | ACP18CH50AC1/1 | | | ściana zewn. ok.3 m od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
| 59 | Budynek nr 49 | | SAMSUNG ścienny typu split | | | | AR18HSFNCWKX | | | ściana zewn. ok. 3 m od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
| 60 | Budynek nr 59 | | VESSER | | | | WGN-12D | | | ściana zewn. ok.1 m  od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
| 61 | Budynek nr 59 | | FUJITSU ścienny typu split | | | | AOY17LSAWC | | | ściana zewn. ok.6 m od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
|
| 62 | Budynek nr 59 | | LG | | | | FM41AH432 | | | ściana zewn. ok.1 m  od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
| 63 | Budynek nr 123 | | KAISAI  ścienny typu split | | | | Kex-12TAI | | | ściana zewn. ok. 3 m od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
| 64 | Budynek nr 123 | | COOLEXPERT ścienny typu split | | | | KFR-09NC1 | | | ściana zewn. ok. 2 m od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
| 65 | Budynek nr 173 pom. nr 5 parter część wysoka | | MDV ścienny typu split | | | | NSR1-18HRN1 - qB8 | | | ściana zewn. ok.3 m od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
| 66 | Budynek nr 173 pom. nr 102 I piętro | | PRIMO ścienny typu split | | | | KF-120 | | | ściana zewn. ok.8,5 m od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
|
| 67 | Budynek nr 173 pom. nr 103 I piętro | | PRIMO ścienny typu split | | | | KF-120 | | | ściana zewn. ok. 8,5 m od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
|
| 68 | Budynek nr 173 pom. nr 104 I piętro | | HUNDAY ścienny typu split | | | | HAC-GS09HPCL (HCC-GS09-HRCL) | | | ściana zewn. ok. 8,5 m od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
|
| 69 | Budynek nr 173 pom. nr 105 I piętro | | CHIGO ścienny typu split | | | | GS-35H3A-M94AH4 | | | ściana zewn. ok. 8,5 m od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
|
|
| 70 | Budynek nr 173 pom. nr 106 I piętro | | MDV ścienny typu split | | | | MSR23U-18HRDN1 | | | ściana zewn. ok. 8,5 m od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
| 71 | Budynek nr 173 pom. nr 109 I piętro | | HUNDAY ścienny typu split | | | | HAC-GS09HPCL (HCC-GS09-HRCL) | | | ściana zewn. ok.8,5 m  od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
|
| 72 | Budynek nr 173 pom. nr 201 II piętro | | AKAI ścienny typu split | | | | AC-GS09HRC2F | | | ściana zewn.ok.11,5 m  od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
|
|
| 73 | Budynek nr 173 pom. nr 202  II piętro | | MDV ścienny typu split | | | | MSR23U-18HRDNI | | | ściana zewn. ok. 11,5 m od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
| 74 | Budynek nr 173 pom. nr 204A II piętro | | AKAI ścienny typu split | | | | AC-GS09HRC2F | | | ściana zewn. ok.11,5 m od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
|
| 75 | Budynek nr 173 pom. nr 204B II piętro | | CHIGO ścienny typu split | | | | GS-35H3A-M94AH4 | | | ściana zewn. ok. 11,5 m od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
|
| 76 | Budynek nr 173 pom. nr 205 II piętro | | AKAI ścienny typu split | | | | AC-GS09HRC2F | | | ściana zewn. ok. 11,5 m od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
|
| 77 | Budynek nr 173 pom. nr 207 II piętro | | A*K*AI ścienny typu split | | | | AC-GS09HRC2F | | | ściana zewn. ok. 11,5 m od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
|
| 78 | Budynek nr 173 pom. nr 34 segment A | | SAUNIER DUVAL ścienny typu split | | | | 14-026 HWI (14-026 HWO) | | | ściana zewn. ok. 3,5 m od poziomu gruntu | 3 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
|
| 79 | Budynek nr 173 pom. nr 37 segment A | | SAUNIER DUVAL ścienny typu split | | | | 14-051 HWI (14-051 HWO ) | | | ściana zewn. Ok. 3,5 m od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
|
| 80 | Budynek nr 173 pom. nr 43 Segment B | | BEKO  ścienny typu split | | | | BPK 091 INV-BPK 090 | | | ściana zewn. ok. 3 m od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
| 81 | Budynek nr 173 pom. nr 51 segment C | | FEROLI ścienny typu split | | | | U.I. NEW SMILLE 9000 PC10 | | | ściana zewn. ok. 3,5 m od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
| 82 | Budynek nr 173 pom. nr 52 segment C | | AIRFORCE ścienny typu split | | | | GWHN09A2NK3AA/1 | | | ściana zewn. ok. 3,5 m od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
| 83 | Budynek nr 173 pom. nr 53 segment C | | DAIKIN ścienny typu split | | | | RZQS100D7V1B (FAQ100BVV1B) | | | ściana zewn. ok. 3,5 m od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
|
| 84 | Budynek nr 173 pom. nr 54 segment C | | DAIKIN  ścienny typu split | | | | RZQS100D7V1B (FAQ100BVV1B) | | | ściana zewn. ok. 3,5 m  od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
|
|
| 85 | Budynek nr 173  pom. nr 65 Segment D | | BLYSS ścienny typu split | | | | GNH18ND -K3NNB3A/0 | | | ściana zewn. ok. 1 m od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
| 86 | Budynek nr 173  pom. nr 76 Segment E | | CHIGO ścienny typu split | | | | GS-35H3A-M94AH4 | | | ściana zewn. ok. 3,5 m od poziomu gruntu | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | | |  | |  |
| ∑1 | *RAZEM KOMPLEKSY WOJSKOWE –SOI USTKA* | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  |  |  |
| *SOI Czarne (Człuchów, Czarne)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Kompleks wojskowy m. Człuchów* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | Budynek nr 1 (ul. Wojska Polskiego 11) pom. serwera | | MDV ścienny | | MS12F8 18HRFN1 C- 8 | | | | ściana zewn. na wys. ok. 3 m | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | |  | |  | |
| *Kompleks wojskowy m. Czarne* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | Budynek nr 13  I piętro pom. nr 107,108 (ul. Strzelecka) | | ścienny do dwóch pomieszczeń z jednym agregatem  typu multisplit | | MSAEBU- 12HRFNX-ORD0GW | | | | ściana zewn. na wys. ok. 5 m | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | |  | |  | |
| 89 | Budynek nr 13  I piętro pom. nr 110,111 (ul. Strzelecka) | | ścienny do dwóch pomieszczeń z jednym agregatem  typu multisplit | | MSAEBU- 12HRFNX-ORD0GW | | | | ściana zewn. na wys. ok. 5 m | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | |  | |  | |
| 90 | Budynek nr 13  I piętro pom. nr 109 (ul. Strzelecka) | | ścienny  typu split | | MOBAA30-12HFN8-QRD0GW | | | | ściana zewn. na wys. ok. 5 m | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | |  | |  | |
| 91 | Budynek nr 29  Magazyn produktów sypkich, konserw i napojów (ul. Strzelecka) | | FUJITSU  ścienny wewnętrzny- jednostka zewnętrzna | | AOYA12LALL | | | | ściana zewn. na wys. ok. 3 m | | 3 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | |  | |  | |
| 92 | Budynek nr 29  Magazyn warzyw i owoców (ul. Strzelecka) | | FUJITSU  ścienny wewnętrzny- jednostka zewnętrzna | | AOYA12LUC | | | | ściana zewn. na wys. ok. 3 m | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | |  | |  | |
| 93 | Budynek nr 29  Magazyn konserw (ul. Strzelecka) | | FUJITSU  ścienny wewnętrzny- jednostka zewnętrzna | | AOYG09LUCB | | | | ściana zewn. na wys. ok. 3 m | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | |  | |  | |
| 94 | Budynek nr 34 (ul. Strzelecka ) | | INNOVA ścienny typu split | | IWMV 12 | | | | ściana zewn. na wys. ok. 3 m | | 3 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | |  | |  | |
| 95 | Budynek nr 90 (ul. Strzelecka) pom. centrali telefonicznej | | HISENSE ścienny typu split | | AS-24UR4SDBTD6 | | | | ściana zewn. na wys. ok. 5 m | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | |  | |  | |
| 96 | Budynek nr 10 (ul. Pomorska) pom. warszt. łączności | | MDV ścienny | | MS12F8-18HRFN1 - C 8 | | | | ściana zewn. na wys. ok. 2 m | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | |  | |  | |
| 97 | Budynek nr 1 (ul. Pomorska) pom. ochrony | | FUJITSU ścienny typu split | | AOY12UGBC  ASY-12USBC-W | | | | ściana zewn. na wys. ok. 2 m | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | |  | |  | |
| 98 | Budynek nr 34 (ul. Strzelecka )  pom. techn. nr 2, biuro nr 10 | | INNOVA ścienny typu split | | IWMV 12 | | | | ściana zewn. na wys. ok. 3 m | | 3 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | |  | |  | |
| 99 | Budynek nr 34 Biuro nr 9 | | INNOVA  ścienny typu split | | IWMV 18 | | | | ściana zewn. na wys.  ok. 3 m | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | |  | |  | |
| 100 | Budynek nr 34 (ul. Strzelecka )  pom. nr 3 sala szkoleń | | dwie jednostki wewnętrzne  jednostka zewnętrzna  ścienny typu multisplit | | INNOVA IMW 12  INNOVA IWMV18 | | | | ściana zewn. na wys. ok. 3 m | | 2 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | |  | |  | |
| 101 | ul. Strzelecka KEP 250 | | Klimatyzator okienny | | GREEE COOLINI | | | | na wysokości ok 1,70 m | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | |  | |  | |
| 102 | KTO ROSOMAK bud. 114 (ul. Strzelecka)  Agregat centrali C8  AM120FXAGH/EU | | dwie jednostki wewnętrzne | | MXD-K0500AN  MXD-KO75AN | | | | pom. nr 2 – II piętro | | 2 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | |  | |  | |
| 103 | KTO ROSOMAK bud. 114  (ul. Strzelecka)  Agregat centrali  C3 | | AM040FXMDGH/EU | | MXD-K025AN | | | | II piętro – pom. 2p | | 2 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | |  | |  | |
| 104 | KTO ROSOMAK bud. 114  (ul. Strzelecka)  Agregat centrali K1 | | AM071FN4DEH/EUFXMDGH/EU | | AM200FXVAGH/EU | | | | I piętro-sala wykładowa 120 | | 9 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | |  | |  | |
| 105 | KTO ROSOMAK bud. 114  (ul. Strzelecka)  Agregat centrali  C7 | | Dwie jednostki wewnętrzne  AM120FXVAGH/EU | | Dwie jednostki wewnętrzne  MXD-K050AN  MXD-K075AN | | | | II piętro – pom. 2p | | 2 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | |  | |  | |
| 106 | KTO ROSOMAK bud. 114  (ul. Strzelecka)  Agregat centrali C6A | | AM040FXMDGH/EU | | MXD-K025AN | | | | II piętro – pom. 2p | | 2 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | |  | |  | |
| 107 | KTO ROSOMAK  (ul. Strzelecka)  Agregat centrali C4 | | AM040FXMDGH/EU | | MXD-K025AN | | | | II piętro – pom. 2p | | 2 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | |  | |  | |
| 108 | KTO ROSOMAK  (ul. Strzelecka)  Agregat centrali C2 | | AM040FXMDGH/EU | | MXD-K025AN | | | | II piętro – pom. 2p | | 2 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | |  | |  | |
| 109 | KTO ROSOMAK bud. 114  (ul. Strzelecka )  Agregat centrali  C6 | | AM040FXMDGH/EU | | MXD-K025AN | | | | II piętro – pom. 2p-1 szt., II piętro –centrala C6 – 1szt. | | 2 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | |  | |  | |
| 110 | KTO ROSOMAK bud. 114  (ul. Strzelecka)  Agregat serwerownia | | AC071FCADEH/EU | | AC071HBCDEH/EU | | | | parter – pom. 118 | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | |  | |  | |
| 111 | KTO ROSOMAK bud. 114  (ul. Strzelecka)  Agregat rozdzielnia | | AC071FCADEH/EU | | AC071HBCDEH/EU | | | | parter – pom 14 | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | |  | |  | |
| 112 | KTO ROSOMAK bud. 114  (ul. Strzelecka)  Agregat 17\_1 | | AC071FCADEH/EU | | AC071HBCDEH/EU | | | | parter – pom 17 | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | |  | |  | |
| 113 | KTO ROSOMAK bud. 114  (ul. Strzelecka)  Agregat 17\_2 | | AC071FCADEH/EU | | AC071HBCDEH/EU | | | | parter – pom. 17 | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | |  | |  | |
| 114 | KTO ROSOMAK bud. 114  (ul. Strzelecka)  Agregat K2 | | AM120FXVAGH/EU | | AM056FNCDEH/EU – 1 szt., AM036F1DEH/EU – 5 szt.,  AM060FNNDEH/EU  – 2 szt. | | | | piętro – pom. 101, 103, 104, 105,106, 107, 108,  II piętro – pom. 211 | | 8 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | |  | |  | |
| 115 | Budynek 46 (ul. Strzelecka) | | SINCLAIR klimatyzator ścienny | | ASH-24BIV | | | | I piętro pom. 102 | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | |  | |  | |
| 116 | Budynek 46 (ul. Strzelecka) | | klimatyzator ścienny | | Model GWH 24 KG-K3Gree Change | | | | II piętro pom 213 | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | |  | |  | |
| ∑2 | *RAZEM ZA KOMPLEKSY WOJSKOWE - SOI CZARNE* | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |
| *Kompleksy wojskowe m. Lębork* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | Budynek nr 4 pom. parter | | VESSER  ścienny | | WGN12D/GN12D | | | | ściana zewn. ok. 2 m od poziomu gruntu | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | |  | |  | |
| 118 | Budynek nr 4 pom. parter | | RAVANSON  ścienny | | SPLIT MSW 12-9A | | | | ściana zewn. ok. 2 m od poziomu gruntu | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | |  | |  | |
| 119 | Budynek nr 11 pom. wysoki parter | | SAMSUNG  Smart Inwewrter ścienny typu split | | AQV 12 PSBN DB98-32839E-2 | | | | ściana zewn. ok. 2 m od poziomu gruntu | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | |  | |  | |
| 120 | Budynek nr 11 pom. wysoki parter | | SAMSUNG Smart Inwewrter ścienny typu split | | AQV 24 PSBN | | | | ściana zewn. ok. 2 m od poziomu gruntu | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | |  | |  | |
| 121 | Budynek nr 11 pom. wysoki parter | | MDV ścienny typu split | | MS 12F8-12HRDNI C-8 | | | | ściana zewn. ok. 2 m od poziomu gruntu | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | |  | |  | |
| 122 | Budynek nr 11 pom. I piętro | | MDV ścienny typu split | | MS 12F8-12HRDNI C-8 | | | | ściana zewn. ok. 4 m od poziomu gruntu | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | |  | |  | |
| 123 | Budynek nr 15 pom. parter | | VESSER ścienny typu multi split | | GF 27M3DA | | | | Podłoga rampy wysokość rampy ok. 1,5 m od poziomu gruntu | | 2 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | |  | |  | |
| 124 | Budynek nr 15 pom. parter | | VESSER ścienny typu multi split | | AE 18D | | | | Podłoga rampy wysokość rampy ok. 1,5 m od poziomu gruntu | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | |  | |  | |
| 125 | Budynek nr 16 pom. wysoki parter | | MITSUBISHI ścienny | | PUHZ-ZRP71VHA | | | | ściana zewn. ok. 4 m od poziomu gruntu | | 1 kpl. | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | |  | |  | |
| PCA-RP71HA9 seria 67AO3354 | | | | ściana wewn. ok.4 m od poziomu gruntu | |
| 126 | Budynek nr 16 pom. wysoki parter | | MITSUBISHI ścienny | | PCA-RP71HA9 seria 52A03098 | | | | ściana wewn. ok. 4 m od poziomu gruntu | | 1 kpl. | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | |  | |  | |
| PUHZ-ZRP71VHA | | | | ściana zewn. ok. 4 m od poziomu gruntu | |
| ∑3 | *RAZEM ZA KOMPLEKSY WOJSKOWE - SOI LĘBORK* | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |
| *Kompleksy wojskowe m. Słupsk* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Kompleks wojskowy m. Głobino* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 127 | Budynek nr 1 | | FUJITSU | | Jednostka zewnętrzna AJY054LELAH | | | | ok. 1 m od poziomu gruntu | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | |  | |  | |
| 128 | Budynek nr 1 | | FUJITSU | | Jednostka zewnętrzna AJY054LELAH | | | | ok. 1 m od poziomu gruntu | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | |  | |  | |
| 129 | Budynek nr 1  pom. 17 | | FUJITSU | | Jednostka wewnętrzna ABYA12GTAH | | | | ok. 1 m od poziomu gruntu | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | |  | |  | |
| 130 | Budynek nr 1 pom. 22 | | FUJITSU | | Jednostka wewnętrzna ASYA007GTAH | | | | ok. 3 m od poziomu gruntu | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | |  | |  | |
| 131 | Budynek nr 1 pom. 43 | | FUJITSU | | Jednostka wewnętrzna ASYA14GTAH | | | | ok. 3 m od poziomu gruntu | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | |  | |  | |
| 132 | Budynek nr 1 pom. 42 | | FUJITSU | | Jednostka wewnętrzna ASYA14GATH | | | | ok. 3 m od poziomu gruntu | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | |  | |  | |
| 133 | Budynek nr 1 pom. 27 | | FUJITSU | | Jednostka wewnętrzna ABYA36GATH | | | | ok. 3 m od poziomu gruntu | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | |  | |  | |
| 134 | Budynek nr 1 | | VESSER | | Klimatyzator jedn. wewnętrzna WAE18 | | | | ok. 3 m od poziomu gruntu | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | |  | |  | |
| 135 | Budynek nr 1 | | VESSER | | Klimatyzator jedn. zewnętrzna WAE18 | | | | ok. 1 m od poziomu gruntu | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | |  | |  | |
| *Kompleksy wojskowe m. Słupsk* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 136 | Budynek nr 105 pom. umywalni II piętro | | MISTRAL klimatyzator przenośny | | KY-26/A | | | | - | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | |  | |  | |
| 137 | Budynek nr 5 | | SUPER COOL FSC 14 klimatyzator przenośny | | FRAL FSC 09/12/14 napięcie 220-240 V 50Hz nr fabryczny 1415020148 | | | | - | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | |  | |  | |
| 138 | Budynek nr 10 pom. nr 12,13 | | SHARP | | AE-X 12JR napięcie 220-240V 50Hz nr fabryczny 4122484; 4122488 | | | | ok.1 m od poziomu gruntu | | 2 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | |  | |  | |
| 139 | Budynek nr 10 pom. nr 13 | | KAISAI | | AE-X 12JR napięcie 220-240V 50Hz nr fabryczny DN001 | | | | ok.1 m od poziomu gruntu | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | |  | |  | |
| 140 | Budynek nr 40 Strzelnica | | KAISAI | | KFV 12 napięcie 220-240 V - 50Hz nr fabryczny DN062 | | | | ok. 1 m od poziomu gruntu | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | |  | |  | |
| 141 | Budynek nr 45 pom. nr 101 (113) | | KAISAI | | KFV 24 napięcie 220-240V-50Hz nr fabryczny DN 092 DN044 | | | | ok. 5 m od poziomu gruntu | | 2 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | |  | |  | |
| 142 | Budynek nr 46 pom. nr 15 (18) | | KAISAI | | KFV 12 napięcie 220-240V - 50 Hz nr fabryczny DN0043, DN031, DN074 | | | | ok. 5 m od poziomu gruntu | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | |  | |  | |
| 143 | Budynek nr 46 pom. nr 115 | | KAISAI | | KFV 12 napięcie 220-240V - 50 Hz nr fabryczny DN0031, DN074 | | | | ok. 5 m od poziomu gruntu | | 2 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | |  | |  | |
| 144 | Budynek nr 46 pom. nr 1 | | KAISAI | | KFW 12 napięcie 220-240V - 50 Hz 3,5 kW | | | | ok. 3 m od poziomu gruntu | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | |  | |  | |
| 145 | Budynek nr 46 pom. nr 3 | | KAISAI | | KFW 12 napięcie 220-240V - 50 Hz 3,5 kW | | | | ok. 3 m od poziomu gruntu | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | |  | |  | |
| 146 | Budynek nr 44 | | KAISAI | | KFU-12 napięcie 220-240V- 50 Hz nr fabryczny DN043, DN031, DN074 | | | | ok. 5 m od poziomu gruntu | | 2 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | |  | | |  | |  | |
| *Kompleks wojskowy m. Redzikowo* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 147 | Budynek nr 40 | | | MOU klimatyzator | | MOU-18FN8-QDO nr seryjny 341589638086050130029 | | | ok. 1 m od poziomu gruntu | | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) |  |  | | |  | | |  | |
| 148 | Budynek nr 40 | | | MCD klimatyzator | | MCD -18FNXDO +instalacja:  nr seryjny: 3415896380886050130029 | | | ok. 1 m od poziomu gruntu | | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) |  |  | | |  | | |  | |
| 149 | Budynek nr 19 pom. nr 8 | | | MIDEA klimatyzator | | MITR27HFN1 -QRDO  SN:C703209700515110400031 | | | ok 1 m. od poziomu gruntu | | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) |  |  | | |  | | |  | |
| 150 | Budynek nr 19 zejście do piwnicy | | | MIDEA klimatyzator | | MOTS-27HFN1 -QRDO  C704053690117710400004 | | | ok. 1 m od poziomu gruntu | | | 2 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) |  |  | | |  | | |  | |
| 151 | Budynek nr 19 strych | | | Centrala klimatyzacyjna | | TYPE S40 RE/R/L nawiew-wywiew | | | ok. 5 m od poziomu gruntu | | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) |  |  | | |  | | |  | |
| 152 | Budynek nr 19 strych | | | Siłownik do centrali klimatyzacyjnej | | VentAir SWG -051905 | | | ok 5 m od poziomu gruntu | | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) |  |  | | |  | | |  | |
| 153 | Budynek nr 19 | | | MIDEA – agregat chłodniczy do centrali | | nr seryjny  241392770577310160011 | | | ok. 1 m od poziomu gruntu | | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) |  |  | | |  | | |  | |
| 154 | Budynek nr 299 | | | VERTIV | | Klimatyzator precyzyjny typ HPSE 06 jednostka zewnętrzna seria 017391940001 | | | ok. 5 m od poziomu gruntu | | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) |  |  | | |  | | |  | |
| 155 | Budynek nr 299 | | | VERTIV | | Klimatyzator precyzyjny typ HPSE 12 jednostka wewnętrzna seria 017391820001 | | | ok. 5 m od poziomu gruntu | | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) |  |  | | |  | | |  | |
| 156 | Budynek nr 299 | | | VERTIV | | Klimatyzator precyzyjny typ HPSE 12 jednostka zewnętrzna seria 017391930001 | | | ok. 5 m od poziom gruntu | | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) |  |  | | |  | | |  | |
| 157 | Budynek nr 299 | | | VERTIV | | Klimatyzator precyzyjny typ HPSE 12 jednostka wewnętrzna seria 017391950001 | | | ok. 5 m od poziom gruntu | | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) |  |  | | |  | | |  | |
| 158 | Budynek nr 299 | | | FUJITSU | | Klimatyzacja typ AJY090LALBH - jednostka zewnętrzna R001184 | | | ok. 5 m od poziomu gruntu | | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) |  |  | | |  | | |  | |
| 159 | Budynek nr 299 | | | FUJITSU | | Klimatyzacja typ ASYA18GBCH - jednostka wewnętrzna E000303 | | | ok. 5 m od poziomu gruntu | | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) |  |  | | |  | | |  | |
| 160 | Budynek nr 299 | | | FUJITSU | | Klimatyzacja typ ASYA14GACH - jednostka wewnętrzna  E0003129 | | | ok. 5 m od poziomu gruntu | | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) |  |  | | |  | | |  | |
| 161 | Budynek nr 299 | | | FUJITSU | | Klimatyzacja typ ASYA14G jednostka wewnętrzna E0004500 | | | ok. 5 m od poziomu gruntu | | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) |  |  | | |  | | |  | |
| 162 | Budynek nr 299 | | | FUJITSU | | Klimatyzacja typ ASYA18GBCH jednostka wewnętrzna E000450 | | | ok. 5 m od poziomu gruntu | | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) |  |  | | |  | | |  | |
| 163 | Budynek nr 299 | | | FUJITSU | | Klimatyzacja typ ASYA18GBCH jednostka wewnętrzna E000303 | | | ok. 5 m od poziomu gruntu | | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) |  |  | | |  | | |  | |
| 164 | Budynek nr 299 | | | FUJITSU | | Klimatyzacja typ ASYA18GBCH jednostka wewnętrzna E000304 | | | ok. 5 m od poziomu gruntu | | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) |  |  | | |  | | |  | |
| 165 | Budynek nr 299 | | | FUJITSU | | Klimatyzacja typ ASYA24GBCH jednostka wewnętrzna E00024 | | | ok. 5 m od poziomu gruntu | | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) |  |  | | |  | | |  | |
| 166 | Budynek nr 284 | | | FUJI Electric | | RS G07LECA napięcie 220-240V-50Hz | | | ok. 5 m od poziomu gruntu | | | 2 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) |  |  | | |  | | |  | |
| 167 | Budynek nr 285 | | | FUJI Electric | | RS G07LECA napięcie 220-240V-50Hz | | | ok. 5 m od poziomu gruntu | | | 2 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) |  |  | | |  | | |  | |
| 168 | Ośrodek Szkolenia Wart – kontener biurowy | | | ZYMERTIC | | Klimatyzator typ MSMBBU 12HRFN8-QR 120153 jednostka zewnętrzna typMI/MBT-12ND6-0 860023 | | | ok. 4 m od poziomu gruntu | | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) |  |  | | |  | | |  | |
| 169 | Budynek nr 307 | | | DAIKIN | | Klimatyzator 2MXM40V1B jedn. zewnętrzna | | | ok. 5 m od poziomu gruntu | | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) |  |  | | |  | | |  | |
| 170 | Budynek nr 307 – pom. 1/07 | | | DAIKIN | | Klimatyzator FTXM20N2V1B x2 szt. nr seryjny JO62842, J062835 | | | ok. 2,5 m od poziomu gruntu | | | 2 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) |  |  | | |  | | |  | |
| 171 | Budynek nr 303 – na elewacji | | | DAIKIN | | Klimatyzator RXM35N5V189 nr seryjny: T004852/2019/06 jedn. zewnętrzna | | | ok. 4 m od poziomu gruntu | | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) |  |  | | |  | | |  | |
| 172 | Budynek nr 303 -pom. 1/22 | | | DAIKIN | | Klimatyzator FTXM35N2V1B nr seryjny J090261 jednostka wewnętrzna | | | ok. 2,5 m od poziomu gruntu | | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) |  |  | | |  | | |  | |
| ∑4 | *RAZEM ZA KOMPLEKSY WOJSKOWE - SOI SŁUPSK* | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |
| |  | | --- | | *Kompleksy wojskowe m. Chojnice* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | Budynek nr 1 pom. nr 7 | | KASAI ścienny | | KFU-24 HRD0 | | | ściana zewn. ok. 3 m od poziomu gruntu | | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | | |  | |  | |  | |
| 174 | Budynek nr 1 pom. nr 8 | | KASAI ścienny | | KFU-18 HRD | | | ściana zewn. ok. 3 m od poziomu gruntu | | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | | |  | |  | |  | |
| 175 | Budynek nr 1 serwerownia | | SHARP ścienny | | AY-XPC12JR/AEX -12JR | | | na zewnątrz przy budynku przy gruncie | | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | | |  | |  | |  | |
| 176 | Budynek nr 26 magazyn żywności | | KAISAI ścienny | | KSRU-18HRDNC4 | | | ściana zewn. ok.1 m od poziomu gruntu | | | 1 kpl. | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | | |  | |  | |  | |
| 177 | Budynek nr 13 pom. nr 1 dyżurnego | | KAISAI ścienny | | KFV 12 HRF nr fabryczny DO931 | | | ściana zewn. ok. 3 m od poziomu gruntu | | | 1 kpl. | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | | |  | |  | |  | |
| 178 | Budynek nr 15 - pom nr 13 | | KAISAI ścienny | | KFV 12 HRF nr fabryczny DO672 | | | ściana zewn. ok. 3 m od poziomu gruntu | | | 1 kpl. | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | | |  | |  | |  | |
| 179 | Budynek nr 15 pom. nr 14 | | KAISAI ścienny | | KFV 12 HRF nr fabryczny DO431 | | | ściana zewn. ok. 3 m od poziomu gruntu | | | 1 kpl. | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | | |  | |  | |  | |
| 180 | Budynek nr 15  pom. nr 12 | | KAISAI ścienny | | GGSDJ-08 (AC) KED-09KTAJ | | | ściana zewn. ok. 3,0 m od poziomu gruntu | | | 1 kpl. | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | | |  | |  | |  | |
| 181 | Budynek nr 40  pom. nr 11 | | FURIZU ROBO/E-12000H | | A19656566503/ W01953 | | | w pomieszczeniu | | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | | |  | |  | |  | |
| 182 | Budynek nr 33 pom. 2 | | MIDEA ścienny | | MI-36G/DHN 1-S | | | w budynku | | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | | |  | |  | |  | |
| 183 | Budynek nr 33 pom. 3 | | MIDEA ścienny | | MI 28G/DHN 1-8 | | | w budynku | | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | | |  | |  | |  | |
| 184 | Budynek nr 33 pom. 6 | | MIDEA ścienny | | MI-56G/DHN 1-8 | | | w budynku | | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | | |  | |  | |  | |
| 185 | Budynek nr 33 pom. 18 | | HEIKO ECO ścienny | | JS 036-B1/00010799  JZ 036 -B1/0003610478 | | | w budynku | | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | | |  | |  | |  | |
| 186 | Budynek nr 33 pom. 20 | | MIDEA kasetowy (sufit) | | MDV-D112Q4N1-E | | | w budynku | | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | | |  | |  | |  | |
| 187 | Budynek nr 33 pom. 22 | | MIDEA ścienny | | MI 28G/DHN 1-S | | | w budynku | | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | | |  | |  | |  | |
| 188 | Budynek nr 33 pom. 23 | | MIDEA ścienny | | MI 28G/DHN 1-S | | | w budynku | | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | | |  | |  | |  | |
| 189 | Budynek nr 33 pom. 24 | | MIDEA ścienny | | MI 28G/DHN 1-S | | | w budynku | | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | | |  | |  | |  | |
| 190 | Budynek nr 33 pom. 25 | | MIDEA kasetowy (sufit) | | MI-36Q4/DHN 1-D | | | w budynku | | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | | |  | |  | |  | |
| 191 | Budynek nr 33 pom. 26 | | MIDEA kasetowy (sufit) | | MI-36Q4/DHN 1-D | | | w budynku | | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | | |  | |  | |  | |
| 192 | Budynek nr 33 pom. 27 | | MIDEA ścienny | | MI 28Q4/DHN 1-S | | | w budynku | | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | | |  | |  | |  | |
| 193 | Budynek nr 33 pom. 35 | | MIDEA jedn. zewn. (agregat skraplający) | | MDV-V140WDN 1 | | | w budynku | | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | | |  | |  | |  | |
| 194 | Budynek nr 33 pom. 35 | | MIDEA jedn. zewn. (agregat skraplający) | | MDV-V80WDN 1 | | | w budynku | | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | | |  | |  | |  | |
| 195 | Budynek nr 33 pom. 40 | | MIDEA jedn. zewn. (agregat skraplający) | | MDV D 28Q1/N 1-D (MI-28GQHN 1-S) | | | w budynku | | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | | |  | |  | |  | |
| 196 | Budynek nr 33 (dach) | | MIDEA jedn. zewn. (agregat skraplający) DC INVENTER MINI VRF | | MDV-V140WDN 1 | | | w budynku | | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | | |  | |  | |  | |
| 197 | Budynek nr 33 (dach) | | MIDEA jedn. zewn. (agregat skraplający) DC INVENTER V5 X | | M V5X; MV -X280W/V2GN-1 | | | w budynku | | | 1 | | 1/  (lipiec  -wrzesień) | |  | | |  | |  | |  | |
| ∑5 | *RAZEM ZA KOMPLEKSY WOJSKOWE - SOI CHOJNICE* | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | |  | |
| ∑ | RAZEM ZA WSZYSTKIE SOI (∑1+∑2+∑3+∑4 +∑5) | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | |  | |

Ogółem: wartość netto ……………………………………………., słownie …………………………………………...

wartość brutto …………………………………………...., słownie ……………………………………………

**Akceptujemy warunki umowy.**

Dane do umowy:……………………………………………………. adres………………………………………. NIP……………………………………. REGON……………………………………………………………………………

Firma działa na podstawie wpisu do CEIDG / KRS\* pod numerem ………………………

Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest …………………………………………… telefon……………………………..

Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy ze strony wykonawcy wyznacza się: ..........................................................., tel............................................

\*) niepotrzebne skreślić

…………….………………………………………………………………………..

Podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym reprezentowania oferenta i składania oświadczenia woli w jego imieniu