**Załącznik Nr 2**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania pn.: Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na LED w Gminie Węgorzyno obejmujące wymianę na istniejących słupach lamp sodowych na lampy w technologii LED.
2. W ramach czynności opisanych w ust. 1. Wykonawca zmodernizuje **361** punktów oświetleniowych w tym:
* przeprowadzi wymianę 361 szt. opraw na oprawy LED, uzyskując przy tym min 50% oszczędności na mocy zainstalowanych opraw,
1. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa:
* Inwentaryzacja techniczna (załącznik nr 3),
* Specyfikacja Techniczna Opraw (załącznik nr 4)

**KODY CPV:**

**45310000-3** Roboty instalacyjne elektryczne

**45316100-6** Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

**45316110-9** Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego