PYTANIA I ODPOWIEDZI

CZĘŚĆ IV

POSTĘPOWANIE: DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, MATERIAŁÓW DIAGNOSTYCZNYCH, MEDYCZNYCH ORAZ ODZIEŻY OCHRONNEJ I SERWET OPERACYJNYCH

Pytanie  53 dot. zadania nr 31 poz. 1

Z przykrością informujemy, że zestaw anestezjologiczny podstawowy rozciągliwy (1,8m/0,8m) jest na tą chwilę niedostępny, w związku z czym prosimy o dopuszczenie zestawu anestezjologicznego prostego podstawowego od dł. 1,8m/1,5m o nr katalogowym MP00365.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy

Pytanie  54  dot. zadania 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę nakłuwaczy w opakowaniu a’100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie  55 dot.  zadania 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści wycenę  strzykawki o pojemności 20 ml w opakowaniu a’50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak

Pytanie  56 dot. zadania 1, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści strzykawki typu Janeta skalowane co 2 ml?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 57 dot.  zadania 1, pozycja 10,11,12

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie wyżej wymienionych pozycji, co umożliwi złożenie bardziej konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie  58 dot. zadania 2, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści cewnik typu Thorax w rozmiarach CH 20, 24, 28, 32?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 59 dot.  zadania 2, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści cewnik do embolektomii wykonany z poliamidu, balon lateksowy?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 60 dot. zadanie 2, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o długości 4260mm, zamiast 3000mm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 61 dot. zadania 2, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści cewnik pępowinowy w rozmiarach CH 4, 5, 6 i 8?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 62 dot. zadania 2, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści cewniki urologiczne typu Foley ’a w rozm. CH20, 22, 24 z balonem o pojemności 5-15ml lub pojemności 30ml?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 63 dot. zadania 2, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści cewniki urologiczne typu Foley’ a z lateksu pokrytym silikonem?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 64 dot. zadania 2, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści cewnik typu Foley dla rozmiaru CH8-CH10 z balonem 3-5ml; CH12-24 z balonem 5-10ml?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 65 dot. zadanie 2, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści dren typu Redon o długości ok 800 mm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 66 dot. zadania 2, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści kaczkę na mocz w postaci worka wyposażaną w zastawkę antyzwrotną bez wkładu żelującego?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 67 dot. zadania 2, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu w pojedynczym opakowaniu papier/folia?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 68 dot. zadania 2, pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści worki na mocz osobno dla chłopców i dla dziewczynek?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 69 dot. zadania 2, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści zestaw do niskociśnieniowego drenażu dran do drenów typu Redon CH8 do CH12?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 70 dot. zadania 2, pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania z konektorem stożkowym z jednej strony CH 24 o długości 210cm o średnicy wewnętrznej 5,6mm, z zakończeniem lejek-uniwersalny męski stożek, pakowany podwójnie folia/folia-papier?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 71 dot.  zadania 2, pozycja 30

Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania z konektorem stożkowym z jednej strony CH 24 o długości 210cm o średnicy wewnętrznej 5,6mm, z zakończeniem lejek-uniwersalny męski stożek?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 72 dot.  zadania 2, pozycja 31

Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania z konektorem stożkowym z jednej strony CH 30 o długości 210cm, z zakończeniem lejek-uniwersalny męski stożek?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 73 dot.  zadania 4, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści Worek wykonany z wytrzymałej, przeźroczystej folii w kolorze niebieskim, umożliwiającej obserwację wydzieliny. Pojemność całkowita worka: 2000 ml. Dokładna skala pomiarowa (od 10 ml do 90 ml co 10 ml i od 100 do 2000 ml co 100 ml) umieszczona na worku, pozwala na dokładne oszacowanie objętości płynu. Szeroki wlot worka zabezpieczony plastikowym kołnierzem. Obręcz kołnierza w kształcie koła zapewnia pewny chwyt, ułatwia manewrowanie workiem zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia treścią. Kołnierz wyposażony w specjalne nacięcie umożliwiające zamknięcie worka i higieniczną utylizację treści wymiotnej - „skręć i zaczep”?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 74 dot. zadania 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody dla dzieci o średnicy 30 mm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 75 dot. zadania 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody dla dzieci w rozmiarze 22x45 mm?

Odpowiedź:  Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 76 dot. zadania 5, pozycja 4-5

Czy Zamawiający dopuści wycenę elektrod w opakowaniu a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 77 dot. zadania 5, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści elektrody o wymiarach 55x41 mm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 78 dot. zadania 5, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 112mm x 90mm x 160 kart z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 79 dot. zadania 5, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 110mm x 7 mm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 80 dot.  zadania 5, pozycja 20

Czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego zapewniającego najwyższą jakość wydruku?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 81 dot.  zadania 5, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści preparat do cytologii w opakowaniu 150ml z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 82 dot. zadania 5, pozycja 33

Czy Zamawiający dopuści żel ścierny do Holtera w opakowaniu 250ml z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:  Tak

Pytanie 83 dot.  zadania 5, pozycja 34

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 55mm x 40m?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 84 dot. zadania 6, pozycja 36

Czy Zamawiający dopuści papierki podbródkowe z rozstawem otworów 9 cm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 85 dot. zadania 5, pozycja 37

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 106x25 mm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 86 dot. zadania 5, pozycja 38

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 80x75x200?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 87 dot. zadania 6, pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści zaciskacz do pępowiny o długości całkowitej 53 mm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 88 dot. zadania 6, pozycja 32

Czy Zamawiający dopuści czepek do bezwodnego mycia głowy zarejestrowany jako wyrób kosmetyczny?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 89 dot. zadania 6, pozycja 36

Czy Zamawiający dopuści papierki podbródkowe z rozstawem otworów 9 cm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 90 dot. zadania 6, pozycja 38

Czy Zamawiający dopuści aparat RR o następujących parametrach: ?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 91 dot. zadania 9, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii operacyjnej w rozmiarze 45 x 55 cm, w miejsce folii o rozmiarze 40 x 50 cm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 92 dot. zadania 9, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści koszule wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 93 dot. zadania 9, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw z ręcznikami chłonnymi o wymiarach 30 x 30 cm?

Pozostałe parametry zgodne z opisem SWZ.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 94 dot. zadania 9, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający z wewnętrzną warstwą z poliestru o gramaturze 80g/m2?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 95 dot. zadania 9, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 33cm x 50cm, 50 sztuk w rolce?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 96 dot. zadania 9, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści spodnie dla pacjenta w rozmiarze L-XXL do wyboru Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 97 dot. zadania nr 9, poz. 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu porodowego, który w pakiecie III zawiera:

• 1 opaska identyfikacyjna dla noworodków

• 1 kocyk dla noworodka

• 2 ręczniczki do rąk

• 1 pielucha dla noworodka

• 1 podpaska higieniczna

• 1 torba foliowa na łożysko?

Pozostałe pakiety zgodne z opisem.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 98 dot. zadania 10, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści igłę do penów w rozmiarach 29G, 30G, 31G?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 99 dot. zadania 10, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 14G 2,0x45mm, i w rozmiarze 17G 1,5x45 o przepływie 142ml/min, reszta rozmiarów zgodna z SWIZ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 100 dot. zadania 10, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczna w rozmiarze 16G, 1,7x45mm o przepływie 200ml/min; 18G, 13x45mm o przepływie 100ml/min; 20G, 1,1x32mm o przepływie 61ml/min; 24G, 0,7x19mm o przepływie 23l/min, reszta rozmiarów zgodna z SiWZ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 101 dot. zadania 10, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy o przepływie 350ml/min, reszta parametrów zgodna z SWZ?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 102 dot. zadania 10, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy z podwójnym przedłużaczem o długości drenu ok 21cm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 103 dot. zadania 10, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści przyrząd zgodnie z poniższymi parametrami:

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 104 dot. zadania 10, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści przyrząd zgodnie z poniższymi parametrami:

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 105 dot. zadania 10, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do pompy infuzyjnej z pojedynczą skalą, reszta parametrów zgodna z SWZ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 106 dot.  zadania 10, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści przyrząd zgodnie z poniższymi parametrami

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 107 dot. zadania 10, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści zestaw do upustu krwi z pojemnikiem 450ml, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź:  Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 108 dot. zadania 10, pozycja 31

Czy Zamawiający dopuści przyrząd zgodnie z poniższymi parametrami:

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 109 dot. zadania 20, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kompres ciepło-zimny w rozmiarze 13 x 14cm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 110 dot. zadania 20, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kompres ciepło-zimny w rozmiarze 16 x 26cm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 111 dot. zadania 20, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kompres ciepło-zimny w rozmiarze 16 x 26cm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 112 dot.  zadania 20, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kompres ciepło-zimny w rozmiarze 12 x 29cm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 113 dot. zadania 20, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści kompres ciepło-zimny w rozmiarze 21 x 38cm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 114 dot. zadania 20, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści kompres ciepło-zimny w rozmiarze 30 x 40cm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 115 dot. zadania 39, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy o nieznacznej różnicy w długości – 180cm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 116 dot.  zadania 39, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarach L- XL?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 117 dot.  zadania 39, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści fartuch posiadający 2 troki o długości 45cm, oraz zapięcie w okolicach karku na rzep o długości 5cm na lewej stronie oraz 3 cm na prawej stronie?

Odpowiedź:  Tak

Pytanie 118 dot. zadania 39, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści półmaskę filtrującą FFP2 NR zgodnie z EN 149:2001 + A1:2009. Składana, płaska konstrukcja umożliwiająca łatwą obsługę, wyposażona w zintegrowaną kształtkę na nos, wyposażona w wysokiej jakości materiał filtracyjny spełnia wymagania poziomu ochrony FFP2 NR zgodnie z EN 149:2001 + A1:2009, kategoria III Środków Ochrony Indywidualnej zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425, wyrób medyczny klasy I zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745, graficzna instrukcja zakładania nadrukowana na opakowaniu jednostkowym, kolor biały, przeznaczona do użytku podczas jednej zmiany roboczej (max 8 godzin), jednorazowego użytku, pakowana po 1 sztuce w opakowanie foliowe?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 119 dot. zadania 39, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści półmaskę filtrującą FFP3 NR zgodnie z EN149:2001 + A1:2009. Penetracja aerozolu chlorku sodu poniżej 0,5 % ; penetracja mgłą oleju parafinowego poniżej 0,9 %; bez zaworu, płaska konstrukcja ułatwiająca zakładanie, wyposażona w zintegrowaną kształtkę na nos, pianka w części nosowej. Mocowana na gumki zakładane na uszy z klipsem umożliwiającym połączenie w celu zapewnienia ścisłego przylegania. Półmaska w oraz gumki mocujące w kolorze białym. Opakowanie a’1 szt. z nadrukowaną graficzną instrukcją zakładania. W celu potwierdzenia zgodności produktu należy załączyć deklarację zgodności, certyfikat badania typu UE?

Odpowiedź: Tak, maski powinny posiadać Certyfikat lub Certyfikat CE wystawione przez Jednostkę/i Notyfikowaną/e, potwierdzającą ocenę zgodności badania typu UE.