Częstochowa, 08.11.2021

**Odpowiedź na pytanie do Specyfikacji Warunków Zamówienia** w postępowaniu prowadzonym pod nazwą **Dostawa lupy elektronicznej i przenośnej pętli indukcyjnej dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie,** numer sprawy ZP.26.1.119.2021

W związku z pytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w ramach ww. postępowania Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią:

**Pytanie 1:** Mamy urządzenie, które w naszym przekonaniu zaspokoiłoby Państwa potrzeby jednak jedna wartość różni się od tej ze specyfikacji. Chodzi o czas działania - Państwo piszecie minimum 8 godzin, nasze urządzenie działoby ciągiem do ok. 5 godzin. Reszta parametrów byłaby zachowana. Proszę o informację czy dopuszczacie Państwo takie odstępstwo od specyfikacji czy nie?

**Odpowiedź 1:** Zamawiający wymaga zaoferowania przenośnej pętli indukcyjnej o parametrach: „minimalny czas pracy ciągłej minimum 5 godzin, czas pracy stand-by minimum 8 godzin”.

Ponadto Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia **15.11.2021** godz. **09:00**. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. **10:30**.

Termin związania ofertą do dnia 14.12.2021 r.

Kanclerz

mgr inż. Maria Róg