WZ.272.14.3.2021.WJ1					                               Stargard, dn. 29.07.2021 r.

Zarząd Powiatu Stargardzkiego

ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard

tel./fax 91 480 48 02, 91 480 48 01

Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Modernizacja boiska sportowego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie”

Zamawiający – Powiat Stargardzki, na podstawie art. 284 ust. 6 oraz 286 ust. 1 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z poniższym pytaniem Wykonawcy, dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (przedmiaru robót branży budowlanej):

Pytanie nr 1:

W przedmiarach brak pozycji na ogrodzenie zewnętrzne z siatki metalowej na słupkach oraz ilość bram się nie zgadza. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru z uwagi, że wykonawca nie może samodzielnie nanosić poprawek.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje ujednolicenia zapisów dokumentacji technicznej i przedmiaru robót branży budowlanej i w załączeniu udostępnia zmieniony Przedmiar robót branży budowlanej 
w formacie .pdf oraz .ath, na podstawie którego należy sporządzić kosztorys ofertowy.

Z poważaniem

Wicestarosta

Łukasz Wilkosz