**PYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym pod nr referencyjnym **Zp32/2022**, którego podmiotem jest:

**„****Robota budowlana – remont kotłowni oraz instalacji kanalizacyjnej z częściową wymiana płytek ceramicznych w kuchni w budynku   
nr 575 w Nowej Dębie”**

wpłynęły następujące pytania:

|  |  |
| --- | --- |
| **Treść pytania** | **Wyjaśnienie Zamawiającego** |
| 1. Reflex SF 1500 - pozycja 2.1 przedmiaru robót - czy podgrzewacze mają być z jedną czy dwoma wężownicami? | **Zamawiający informuje że podgrzewacze mają być z dwiema wężownicami.** |
| 2. Pozycje przedmiaru 3.1 , 3.8, 3.15 - czy to są demontaże odwodnień ? | **Tak, wymienione pozycje dotyczą demontaży odwodnień** |
| Pozycja 4.9 - odwodnienia jednocześciowe, umiejscowienie syfonu centralne, syfon pionowy, wym. 400x26mm, nierdzewny, ruszt antypoślizgowy -czy to na pewno ma być wymiar 400x26 mm? | **Ma być wymiar 400x26 cm** |
| Pozycja 4.17 - odwodnienia jednocześciowe, umiejscowienie syfonu centralne, syfon pionowy, wym. 100x26mm, nierdzewny, ruszt antypoślizgowy - czy to na pewno ma być wymiar 100x26mm? | **Ma być wymiar 100x26cm** |

Wykonała na podstawie otrzymanych informacji: Agnieszka Tworek

Data: 25.05.2022r.