## Zad_1
Numer referencyjny: ZZP.261.10.2021					Załącznik Nr 1A.1
Sukcesywne dostawy materiałów hydraulicznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. w podziale na zadania 1-2
ZADANIE NR 1 -Materiały hydrauliczne podstawowe)
Lp.	Nazwa asortymentu	Termin realizacji dostaw	Jedn. miary	Ilość łącznie	Rozwiązania równoważne(podać opis w przypadku zaoferowania produktu równoważnego)	Stawka podatku / VAT %	Cena jednostkowa brutto*	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	MATERIAŁY HYDRAULICZNE – PODSTAWOWE
I.	Armatura wodna: zawory, głowice termostatyczne, wodomierze, armatura i części zabezpieczająca i regulacyjna,
	Zawory czerpalne i wypływowe do węża:
1	Zawór czerpalny kulowy DN20 (¾'') z króćcem pod waż z szybkozłączką / Valvex Oligo lub równoważne	P1	szt.	25,00
2	Zawór czerpalny kulowy DN15 (½") z króćcem pod waż z szybkozłączką / Valvex Oligo lub równoważne	P1	szt.	28,00
3	Zawór wypływowy przelotowy żeliwny DN20 (¾'') z króćcem pod waż z szybkozłączką / Valvex Viking lub równoważne	P2	szt.	1,00
4	Zawór wypływowy przelotowy żeliwny DN15 (½'') z króćcem pod waż z szybkozłączką / Valvex Viking lub równoważne	P2	szt.	1,00
	Armatura odcinająca:
	Zawory kulowe:
5	Zawór kulowy wodny DN50 (2") N-N / Valvex ORO lub równoważne	P1	szt.	3,00
6	Zawór kulowy wodny DN40 (6/4") N-N / Valvex ORO lub równoważne	P1	szt.	3,00
7	Zawór kulowy wodny DN32 (5/4") N-N / Valvex ORO lub równoważne	P1	szt.	5,00
8	Zawór kulowy wodny DN25 (1") N-N / Valvex ORO lub równoważne	P1	szt.	7,00
9	Zawór kulowy wodny DN20 (¾") N-N / Valvex ORO lub równoważne	P1	szt.	11,00
10	Zawór kulowy wodny DN15 (½") N-N / Valvex ORO lub równoważne	P1	szt.	19,00
	Zawory przelotowe grzybkowe:
11	Zawór wodny przelotowy żeliwny DN20 (¾") N-N, grzybkowy M83 / Valvex Viking lub równoważne	P2	szt.	1,00
12	Zawór wodny przelotowy żeliwny DN15 (½") N-N, grzybkowy M83 / Valvex Viking lub równoważne	P2	szt.	1,00
	Wodomierze wraz z osprzętem:
13	Wodomierz hybrydowy jednostrumieniowy mokrobieżny DN25 (przyłącze G5/4”) R100 / FILA JS TRP lub równoważne	P2	szt.	3,00
14	Wodomierz hybrydowy jednostrumieniowy mokrobieżny DN20 (przyłącze G1”) R160 / FILA Franco lub równoważne	P2	szt.	3,00
	Zawory grzejnikowe, głowice termostatyczne, osprzęt:
15	Głowica termostatyczna do zaworów i wkładek grzejnikowych z przyłączem M30x1,5, 6-28°C / HEIMEIER S lub równoważne	P2	szt.	4,00
16	Głowica termostatyczna do zaworów i wkładek grzejnikowych z przyłączem M30x1,5, 6-28°C, z zabezpieczeniem przed kradzieżą / HEIMEIER S lub równoważne	P2	szt.	2,00
17	Odpowietrznik automatyczny pionowy ½” z zaworem stopowym / Afriso lub równoważne	P2	szt.	8,00
18	Zawór odcinający prosty/kątowy ½” do grzejników z wbudowanym zaworem regulacyjnym / Danfoss RLV-KS lub równoważne	P2	szt.	1,00
19	Wieszak sprężysty do grzejnika stalowego płytowego, uniwersalnego, wysokość 300, 400, 500, 600 lub 900 mm, 2 szt. = 1 kpl.	P2	kpl.	2,00
	Armatura zabezpieczająca:
20	Zawór zwrotny grzybkowy DN40 (6/4”) PN10 mosiężny wodny, trzpień metalowy	P1	szt.	1,00
21	Zawór zwrotny grzybkowy DN32 (5/4”) PN10 mosiężny wodny, trzpień metalowy	P1	szt.	2,00
22	Zawór zwrotny grzybkowy DN25 (1”) PN10 mosiężny wodny, trzpień metalowy	P1	szt.	2,00
23	Zawór zwrotny grzybkowy DN20 (¾”) PN10 mosiężny wodny, trzpień metalowy	P1	szt.	1,00
24	Zawór zwrotny grzybkowy DN15 (½”) PN10 mosiężny wodny, trzpień metalowy	P1	szt.	21,00
25	Zawór zwrotny grzybkowy 3/8” gwintowany / np. Socla 601 lub równoważne	P2	szt.	1,00
	Części zamienne do armatury zabezpieczającej EFAR:
26	Wkład siatkowy ze stali nierdzewnej do filtrów osadnikowych DN150, 400 oczek/cm2 / EFAR 1.150.049.40000 lub równoważne	P3	szt.	1,00
27	Wkład siatkowy ze stali nierdzewnej do filtrów osadnikowych DN100, 200 oczek/cm2 / EFAR 1.100.049.20000 lub równoważne	P3	szt.	1,00
28	Wkład siatkowy ze stali nierdzewnej do filtrów osadnikowych DN80, 200 oczek/cm2 / EFAR 1.080.049.20000 lub równoważne	P3	szt.	1,00
29	Wkład siatkowy ze stali nierdzewnej do filtrów osadnikowych DN65, 200 oczek/cm2 / EFAR 1.065.049.20000 lub równoważne	P3	szt.	1,00
30	Wkład siatkowy ze stali nierdzewnej do filtrów osadnikowych DN50, 100 oczek/cm2 / EFAR 1.050.049.10000 lub równoważne	P3	szt.	1,00
31	Wkład siatkowy ze stali nierdzewnej do filtrów osadnikowych DN40, 100 oczek/cm2 / EFAR 1.040.049.10000 lub równoważne	P3	szt.	1,00
	Armatura regulacyjna i zabezpieczająca
32	Zawór bezpieczeństwa ZB-4 (ciśnienie 6-9 bar), ½”, z dźwignią, do boilera / FACH lub równoważne	P2	szt.	3,00
33	Pokrywa siłownika TAC M800 880-0310-030 lub równoważne	P3	szt.	1,00
II.	Armatura i osprzęt do baterii:i
	Armatura do podłączania baterii, spłuczek, pralek itp.:
34	Zawór kątowy kulowy ½", głowica ceramiczna / Do podłączania baterii: ½” x 3/8” / Do podłączania pralki, zmywarki: ½” x ¾” / Do podłączania spłuczki: ½” x ½” / Valvex Star lub równoważne	P1	szt.	44,00
35	Zawór podwójny COMBI 1/2 x 3/4 x 3/8 lub równoważne	P1	szt.	2,00
	Wężyki podłączeniowe:
36	Wąż 3/8” x M10x1 z karbowanej stali nierdzewnej 316L, elastyczny, długość 300 mm / Typu MIX-FLEX lub FP-MIX, do podłączania baterii, komplet 2 szt. / AS-GAZ lub Lechar lub równoważne	P2	kpl.	16,00
37	Wąż 3/8” x M10x1 z karbowanej stali nierdzewnej 316L, elastyczny, długość 400 mm / Typu MIX-FLEX lub FP-MIX do podłączania baterii, komplet 2 szt. / np. AS-GAZ lub Lechar lub równoważne	P2	kpl.	27,00
38	Wąż ½” x M10x1 z karbowanej stali nierdzewnej 316L, elastyczny, długość 300 mm / Typu MIX-FLEX lub FP-MIX, komplet 2 szt. / AS-GAZ lub Lechar lub równoważne	P2	kpl.	9,00
39	Wąż ½” x M10x1 z karbowanej stali nierdzewnej 316L, elastyczny, długość 500 mm / Typu MIX-FLEX lub FP-MIX, komplet 2 szt. / AS-GAZ lub Lechar lub równoważne	P2	kpl.	10,00
40	Wąż do wody GW/GZ ½” x GW½” z karbowanej stali nierdzewnej 316L, elastyczny, rozciągliwy, długość 300-600 mm (min-max) / AS-GAZ Aquaflex, Lechar Flexo-ExDrop lub równoważne	P2	szt.	5,00
41	Zestaw redukcyjny wężyka baterii M10x1/M8x1 – komplet 2 szt.	P2	kpl.	5,00
42	Wężyk giętki EPDM w oplocie ze stali nierdzewnej, zasilający 3/4”3/4”, L=300mm / Valvex Viper Plus lub równoważne	P1	szt	3,00
43	Wężyk giętki EPDM w oplocie ze stali nierdzewnej, zasilający ½''x½'', L=500mm / Valvex Viper Plus lub równoważne	P1	szt.	9,00
44	Wężyk giętki EPDM w oplocie ze stali nierdzewnej, zasilający ½”x½”, L=300mm / Valvex Viper Plus lub równoważne	P1	szt.	9,00
45	Wężyk giętki EPDM w oplocie ze stali nierdzewnej, zasilający ½”x3/8”, L=300mm / Valvex Viper Plus lub równoważne	P2	szt.	12,00
46	Wężyk giętki EPDM w oplocie ze stali nierdzewnej, zasilający 3/8''x3/8'', L=500mm / Valvex Viper Plus lub równoważne	P1	szt.	17,00
47	Wężyk giętki EPDM w oplocie ze stali nierdzewnej, zasilający 3/8''x3/8'', L=300mm / Valvex Viper Plus lub równoważne	P1	szt.	7,00
48	Wężyk giętki EPDM w oplocie ze stali nierdzewnej, ½''xM10x1, L=350mm, / Nypel długi lub krótki / Valvex Viper Plus lub równoważne	P1	szt.	7,00
	Armatura prysznicowa:
49	Uchwyt punktowy stały do słuchawki prysznicowej, chrom	P2	kpl.	6,00
50	Uchwyt punktowy regulowany do słuchawki prysznicowej, chrom	P2	kpl.	5,00
51	Wąż natrysku dł. 150 cm w oplocie ze stali nierdzewnej z nakrętką stożkową, chrom / Valvex Protect lub równoważne	P2	kpl.	9,00
52	Wąż natrysku dł. 175 cm w oplocie ze stali nierdzewnej z nakrętką stożkową, chrom / Valvex Protect lub równoważne	P2	kpl.	2,00
53	Słuchawka natryskowa 1-funkcyjna, gwint ½”, główka Ø min. 68mm, anti-calc / Valvex Simple lub Orta lub równoważne	P2	kpl.	28,00
	Armatura wannowa:
54	Bateria wannowa ścienna	P2	kpl.	1,00
	Armatura umywalkowa:
55	Bateria umywalkowa czasowa stojąca Samozamykająca się bateria umywalkowa stojąca. Podłączenie do instalacji wody zimnej lub ciepłej zmieszanej. Czas wypływu wody ok. 5 sekund. Przepływ standardowy. Przyłącze ½	P2	szt.	2,00
	Części do baterii:
56	Perlator do baterii M24 GZ, kierunkowy +/- 7°, silikon (ochrona przed kamieniem), 70%	P2	szt.	16,00
57	Perlator do baterii M22 GW, silikon (ochrona przed kamieniem), 70%	P2	szt.	45,00
58	Głowica ceramiczna do baterii jednouchwytowej Ø35 mm NISKA	P2	szt.	5,00
59	Głowica ceramiczna do baterii jednouchwytowej Ø35 mm WYSOKA	P2	szt.	3,00
60	Głowica ceramiczna do baterii jednouchwytowej Ø40 mm NISKA	P2	szt.	1,00
61	Głowica ceramiczna do baterii jednouchwytowej Ø40 mm WYSOKA	P2	szt.	1,00
62	Pokrętło do baterii typu primula 043 (czerwone/niebieskie) z tworzywa	P1	szt.	6,00
63	Pokrętło do baterii czterokątne, z tworzywa, białe, woda zimna/ciepła	P1	szt.	8,00
64	Głowica ceramiczna ½” do baterii dwuuchwytowej, standardowy wieloklin (15 zębów)	P1	szt.	10,00
65	Głowica ceramiczna 3/8” do baterii dwuuchwytowej, standardowy wieloklin (15 zębów)	P1	szt.	9,00
66	Krzywka do baterii (mimośród) ¾” / ½”	P2	szt.	6,00
67	Zestaw uszczelek do baterii – komplet / Uszczelka fibrowa pod krzywkę baterii: 2szt, uszczelka fibrowa pod głowicę baterii: 2szt, uszczelka gumowa pod grzybek: 1szt, uszczelka fibrowa pod grzybek: 1szt, oring wylewki 16x11mm: 2szt, oring wylewki 11x6mm: 2szt	P1	kpl.	32,00
III.	Rury i kształtki stalowe, żeliwne i akcesoria
	Łączniki żeliwne:
68	Nypel z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN50 (2"), PN-EN 10242	P1	szt.	2,00
69	Nypel z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN40 (6/4"), PN-EN 10242	P1	szt.	2,00
70	Nypel z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN32 (5/4"), PN-EN 10242	P1	szt.	4,00
71	Nypel z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN25 (1"), PN-EN 10242	P1	szt.	10,00
72	Nypel z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN20 (¾"), PN-EN 10242	P1	szt.	9,00
73	Nypel z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN15 (½"), PN-EN 10242	P1	szt.	9,00
74	Nypel redukcyjny z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN32/25, PN-EN 10242	P1	szt.	2,00
75	Nypel redukcyjny z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN25/20, PN-EN 10242	P1	szt.	3,00
76	Nypel redukcyjny z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN20/15, PN-EN 10242	P1	szt.	3,00
77	Mufa z żeliwa ciągliwego, ocynkowana DN50 (2”), PN-EN 10242	P1	szt.	3,00
78	Mufa z żeliwa ciągliwego, ocynkowana DN40 (6/4”), PN-EN 10242	P1	szt.	3,00
79	Mufa z żeliwa ciągliwego, ocynkowana DN32 (5/4”), PN-EN 10242	P1	szt.	4,00
80	Mufa z żeliwa ciągliwego, ocynkowana DN25 (1”), PN-EN 10242	P1	szt.	11,00
81	Mufa z żeliwa ciągliwego, ocynkowana DN20 (¾”), PN-EN 10242	P1	szt.	7,00
82	Mufa z żeliwa ciągliwego, ocynkowana DN15 (½”), PN-EN 10242	P1	szt.	7,00
83	Mufa redukcyjna z żeliwa ciągliwego, ocynkowana DN25/20, PN-EN 10242	P1	szt.	5,00
84	Mufa redukcyjna z żeliwa ciągliwego, ocynkowana DN20/15, PN-EN 10242	P1	szt.	3,00
85	Kolano nyplowe z żeliwa ciągliwego, ocynkowane DN50 (2"), 90°, PN-EN 10242	P1	szt.	2,00
86	Kolano nyplowe z żeliwa ciągliwego, ocynkowane DN40 (6/4"), 90°, PN-EN 10242	P1	szt.	2,00
87	Kolano nyplowe z żeliwa ciągliwego, ocynkowane DN32 (5/4"), 90°, PN-EN 10242	P1	szt.	2,00
88	Kolano nyplowe z żeliwa ciągliwego, ocynkowane DN25 (1"), 90°, PN-EN 10242	P1	szt.	4,00
89	Kolano nyplowe z żeliwa ciągliwego, ocynkowane DN20 (¾"), 90°, PN-EN 10242	P1	szt.	5,00
90	Kolano nyplowe z żeliwa ciągliwego, ocynkowane DN15 (½"), 90°, PN-EN 10242	P1	szt.	5,00
91	Kolano z żeliwa ciągliwego, ocynkowane DN50 (2"), nakrętne, 90°, PN-EN 10242	P1	szt.	2,00
92	Kolano z żeliwa ciągliwego, ocynkowane DN40 (6/4"), nakrętne, 90°, PN-EN 10242	P1	szt.	2,00
93	Kolano z żeliwa ciągliwego, ocynkowane DN32 (5/4"), nakrętne, 90°, PN-EN 10242	P1	szt.	2,00
94	Kolano z żeliwa ciągliwego, ocynkowane DN25 (1"), nakrętne, 90°, PN-EN 10242	P1	szt.	5,00
95	Kolano z żeliwa ciągliwego, ocynkowane DN20 (¾"), nakrętne, 90°, PN-EN 10242	P1	szt.	6,00
96	Kolano z żeliwa ciągliwego, ocynkowane DN15 (½"), nakrętne, 90°, PN-EN 10242	P1	szt.	8,00
97	Redukcja z żeliwa ciągliwego, ocynkowana DN50/40, nakrętno-wkrętna, PN-EN 10242	P1	szt.	2,00
98	Redukcja z żeliwa ciągliwego, ocynkowana DN50/25, nakrętno-wkrętna, PN-EN 10242	P1	szt.	3,00
99	Redukcja z żeliwa ciągliwego, ocynkowana DN40/32, nakrętno-wkrętna, PN-EN 10242	P1	szt.	3,00
100	Redukcja z żeliwa ciągliwego, ocynkowana DN40/25, nakrętno-wkrętna, PN-EN 10242	P1	szt.	3,00
101	Redukcja z żeliwa ciągliwego, ocynkowana DN32/25, nakrętno-wkrętna, PN-EN 10242	P1	szt.	5,00
102	Redukcja z żeliwa ciągliwego, ocynkowana DN32/20, nakrętno-wkrętna, PN-EN 10242	P1	szt.	5,00
103	Redukcja z żeliwa ciągliwego, ocynkowana DN25/20, nakrętno-wkrętna, PN-EN 10242	P1	szt.	5,00
104	Redukcja z żeliwa ciągliwego, ocynkowana DN25/15, nakrętno-wkrętna, PN-EN 10242	P1	szt.	5,00
105	Redukcja z żeliwa ciągliwego, ocynkowana DN20/15 , nakrętno-wkrętna, PN-EN 10242	P1	szt.	3,00
106	Redukcja z żeliwa ciągliwego, ocynkowana DN15/10 , nakrętno-wkrętna, PN-EN 10242	P1	szt.	3,00
107	Trójnik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN50 (2”), PN-EN 10242	P1	szt.	2,00
108	Trójnik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN40 (6/4”), PN-EN 10242	P1	szt.	2,00
109	Trójnik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN32 (5/4”), PN-EN 10242	P1	szt.	2,00
110	Trójnik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN25 (1”), PN-EN 10242	P1	szt.	5,00
111	Trójnik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN20 (¾”), PN-EN 10242	P1	szt.	6,00
112	Trójnik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN15 (½”), PN-EN 10242	P1	szt.	6,00
113	Trójnik redukcyjny z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN25/20/25, PN-EN 10242	P1	szt.	5,00
114	Trójnik redukcyjny z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN25/15/25, PN-EN 10242	P1	szt.	3,00
115	Trójnik redukcyjny z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN20/15/20, PN-EN 10242	P1	szt.	3,00
116	Korek z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN50 (2”), PN-EN 10242	P1	szt.	2,00
117	Korek z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN40 (6/4”), PN-EN 10242	P1	szt.	3,00
118	Korek z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN32 (5/4”), PN-EN 10242	P1	szt.	3,00
119	Korek z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN25 (1”), PN-EN 10242	P1	szt.	6,00
120	Korek z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN20 (¾”), PN-EN 10242	P1	szt.	6,00
121	Korek z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN15 (½”), PN-EN 10242	P1	szt.	6,00
122	Korek z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN10 (3/8”), PN-EN 10242	P1	szt.	4,00
	Śrubunki żeliwne:
123	Śrubunek z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN50 (2”), GW-GZ, PN-EN 10242	P1	szt.	1,00
124	Śrubunek z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN40 (6/4”), GW-GZ, PN-EN 10242	P1	szt.	1,00
125	Śrubunek z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN32 (5/4”), GW-GZ, PN-EN 10242	P1	szt.	1,00
126	Śrubunek z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN25 (1”), GW-GZ, PN-EN 10242	P1	szt.	2,00
127	Śrubunek z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN20 (¾”), GW-GZ, PN-EN 10242	P1	szt.	2,00
128	Śrubunek z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN15 (½”), GW-GZ, PN-EN 10242	P1	szt.	2,00
	Łączniki zaciskowe żeliwne:
129	Uniwersalny łącznik zaciskowy 1" GW do rur stalowych i PE / GEBO Quick QI lub równoważne	P1	szt.	1,00
130	Uniwersalny łącznik zaciskowy ¾" GW do rur stalowych i PE / GEBO Quick QI lub równoważne	P1	szt.	1,00
131	Uniwersalny łącznik zaciskowy ½" GW do rur stalowych i PE / GEBO Quick QI lub równoważne	P1	szt.	1,00
	Opaski naprawcze dwudzielne GEBO
132	Obejma (opaska) naprawcza, dwudzielna DN100, żeliwna / GEBO DSK lub równoważne	P1	szt.	1,00
133	Obejma (opaska) naprawcza, dwudzielna DN80, żeliwna / GEBO DSK lub równoważne	P1	szt.	1,00
134	Obejma (opaska) naprawcza, dwudzielna DN65, żeliwna / GEBO DSK lub równoważne	P1	szt.	1,00
135	Obejma (opaska) naprawcza, dwudzielna DN50, żeliwna / GEBO DSK lub równoważne	P1	szt.	4,00
136	Obejma (opaska) naprawcza, dwudzielna DN40, żeliwna / np. GEBO DSK lub równoważna	P1	szt.	3,00
137	Obejma (opaska) naprawcza, dwudzielna DN32, żeliwna / GEBO DSK lub równoważne	P1	szt.	3,00
138	Obejma (opaska) naprawcza, dwudzielna DN25, żeliwna / GEBO DSK lub równoważne	P1	szt.	4,00
139	Obejma (opaska) naprawcza, dwudzielna DN20, żeliwna / GEBO DSK lub równoważne	P1	szt.	4,00
140	Obejma (opaska) naprawcza, dwudzielna DN15, żeliwna / GEBO DSK lub równoważne	P1	szt.	3,00
	Złączki mosiężne do wody:
141	Przedłużka mosiężna DN15 (½”) długości L=10 mm, PN-EN 10242	P2	szt.	5,00
142	Przedłużka mosiężna DN15 (½”) długości L=15 mm, PN-EN 10242	P2	szt.	5,00
143	Przedłużka mosiężna DN15 (½”) długości L=20 mm, PN-EN 10242	P2	szt.	5,00
144	Przedłużka mosiężna DN15 (½”) długości L=25 mm, PN-EN 10242	P2	szt.	5,00
145	Śrubunek mosiężny, prosty, z oringiem, DN25 (1”)	P2	szt.	3,00
146	Śrubunek mosiężny, prosty, z oringiem, DN20 (¾”)	P2	szt.	4,00
147	Śrubunek mosiężny, prosty, z oringiem, DN15 (½”)	P2	szt.	4,00
148	Śrubunek mosiężny ¾ GW typ Hiszpański	P2	szt.	2,00
	Rury PE i kształtki wodociągowe
149	Rura wodociągowa PE100-RC, SDR17 PN10, zwój, średnica 25x2,0 mm / Wavin lub równoważne	P2	mb	10,00
150	Rura wodociągowa PE100-RC, SDR17 PN10, zwój, średnica 32x2,0 mm / Wavin lub równoważne	P2	mb	10,00
151	Rura wodociągowa PE100-RC, SDR17 PN10, zwój, średnica 40x4.2 mm / np. Wavin lub równoważne	P2	mb	10,00
152	Dwuzłączka zaciskowa (skręcana) do rur PE DN25 / W systemie producenta rur Wavin lub równoważne	P2	szt.	2,00
153	Dwuzłączka zaciskowa (skręcana) do rur PE DN32 / W systemie producenta rur Wavin lub równoważne	P2	szt.	2,00
154	Dwuzłączka zaciskowa (skręcana) do rur PE DN40 / W systemie producenta rur Wavin lub równoważne	P2	szt.	2,00
155	Złączka zaciskowa (skręcana) do rur PE DN25 x 3/4” GZ / W systemie producenta rur Wavin lub równoważne	P2	szt.	2,00
156	Złączka zaciskowa (skręcana) do rur PE DN32 x 1” GZ / W systemie producenta rur Wavin lub równoważne	P2	szt.	2,00
157	Złączka zaciskowa (skręcana) do rur PE DN40 x 5/4” GZ / W systemie producenta rur Wavin) lub równoważne	P2	szt.	2,00
158	Kolano zaciskowe (skręcane) do rur PE DN25 /90° / W systemie producenta rur Wavin lub równoważne	P2	szt.	2,00
159	Kolano zaciskowe (skręcane) do rur PE DN32 /90° / W systemie producenta rur Wavin lub równoważne	P2	szt.	2,00
160	Kolano zaciskowe (skręcane) do rur PE DN40 /90° / W systemie producenta rur Wavin lub równoważne	P2	szt.	2,00
	Rury i kształtki system rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową
161	Złączka PEX 16mm skręcana	P2	szt.	10,00
162	Rura pex AL Pex 16x2mm	P1	mb	70,00
163	Rura wielowarstwowa tworzywowa do wody, o średnicy Ø20x2.25 mm (w zwoju) / UPONOR Uni Pipe Plus lub równoważne	P2	mb	50,00
164	Kolano naścienne mosiężne z tuleją zaciskową do rur warstw. rozm. 16 x 1/2” GW / W systemie producenta rur Uponor MLC lub równoważne	P2	szt.	3,00
165	Kolano PPSU do rur warstw. rozm. 16 x 16 / W systemie producenta rur Uponor MLC lub równoważne	P2	szt.	3,00
166	Kolano PPSU do rur warstw. rozm. 20 x 20 / W systemie producenta rur Uponor MLC lub równoważne	P2	szt.	3,00
167	Złączka prosta PPSU do rur warstw. rozm. 16 x 16 / W systemie producenta rur Uponor MLC lub równoważne	P2	szt.	1,00
168	Złączka prosta PPSU do rur warstw. rozm. 20 x 20 / W systemie producenta rur Uponor MLC lub równoważne	P2	szt.	1,00
169	Trójnik PPSU do rur warstw. rozm. 16 x16 x16 / W systemie producenta rur Uponor MLC lub równoważne	P2	szt.	1,00
170	Trójnik PPSU do rur warstw. prosty 20 x 20 x 20 lub redukcyjny 16 x 20 x 16, 20 x 16 x 16 / W systemie producenta rur Uponor MLC lub równoważne	P2	szt.	1,00
171	Złączka mosiężna do rur warstw. rozm. 16 x 1/2” GZ lub GW / W systemie producenta rur Uponor MLC lub równoważne	P2	szt.	3,00
172	Złączka mosiężna do rur warstw. rozm. 20 x 1/2” lub 3/4”, GZ lub GW / W systemie producenta rur Uponor MLC lub równoważne	P2	szt.	8,00
173	Kalibrator uniwersalny do rur wielowarstwowych z gratownikiem PEX 16/20/25	P3	szt.	1,00
174	Nożyce do rur wielowarstwowych do Ø35 mm / Rems ROS P 35 lub równoważne	P3	szt.	1,00
	Złączki błyskawiczne typu GEKA
175	Złącza błyskawiczne kłowe typu GEKA, obrotowe, rozstaw kłów 40 mm / Z mosiądzu, z choinką do węża w zakresie średnic od 13mm do 32mm, uszczelka NBR Lub równoważne	P2	szt.	1,00
176	Złącza błyskawiczne kłowe typu GEKA, rozstaw kłów 40 mm / Z choinką do węża w zakresie średnic od 13mm do 32mm, uszczelka NBR lub równoważne	P2	szt.	2,00
177	Złącza błyskawiczne kłowe typu GEKA, rozstaw kłów 40 mm / Z mosiądzu, z gwintem wewnętrznym w zakresie średnic od ½” do 5/4”, uszczelka NBR lub równoważne	P2	szt.	1,00
178	Złącza błyskawiczne kłowe typu GEKA, rozstaw kłów 40 mm / Z mosiądzu, z gwintem zewnętrznym w zakresie średnic od ½” do 5/4”, uszczelka NBR lub równoważne	P2	szt.	1,00
179	Uszczelka formowana do złączy typu GEKA, rozstaw kłów 40 mm lub równoważne	P2	szt.	10,00
IV.	Materiały do nawadniania
180	Wąż tłoczny hydrantowy fi52 L=20m z wkładką PCV, łączniki aluminiowe typu STORZ / Ciśnienie robocze 1,5MPa, zgodny z normą: PN-EN 14540:2005(U)	P3	szt.	6,00
181	Wąż półsztywny 25, biały, długości 30 mb	P3	szt.	3,00
182	Prądownica hydrantowa PWh 25, nasada aluminiowa grzybek mosiężny	P3	szt.	12,00
183	Łącznik ssawno-tłoczny 25 aluminiowy do węży strażackich (złącze typu STORZ)	P3	szt.	1,00
184	Nasada aluminiowa 25 gwintowana wewn. (GW 1”) do węży strażackich (złącze STORZ)	P3	szt.	3,00
185	Nasada aluminiowa 25 gwintowana zewn. (GZ 1”) do węży strażackich (złącze STORZ)	P3	szt.	3,00
186	Wózek na wąż ogrodowy ½” pojemność 60 mb, metalowy / Cellfast Explorer lub równoważne	P3	szt.	2,00
187	Wąż ogrodowy ½" zwój dł. 50m, z PVC, 3-warstwowy, zbrojony, odporny na UV i osadzanie glonów wewn. węża	P2	szt.	4,00
188	Łącznik dwójnik ½” do rozłącznego poł. 2 końców węży z zamontowanymi szybkozłączami	P2	szt.	16,00
189	Szybkozłącze ½” na wąż ogrodowy	P2	szt.	18,00
190	Szybkozłącze ¾” na wąż ogrodowy	P2	szt.	12,00
191	Przyłącze z gwintem wewnętrznym (do kranu) ¾” na szybkozłącze do węża	P2	szt.	11,00
V.	Materiały do uszczelniania połączeń gwintowanych i kołnierzowych
	Materiały do uszczelnień podłączeń gwintowanych
192	Włókno lniane, warkocz 100 g (pakuły)	P1	op.	7,00
193	Pasta uszczelniająca do połączeń gwintowanych – opakowanie tuba 250 g	P1	szt.	8,00
194	Taśma teflonowa MD, szer. 19 mm, gr. 0,2 mm, rolka 11 mb / Unipak Jumbotape lub równoważne	P1	szt.	13,00
195	Taśma teflonowa MD, szer. 12 mm, gr. 0,1 mm, rolka 13,2 mb / Unipak Maxitape lub równoważne	P1	szt.	6,00
	Uszczelki grafitowe:
196	Uszczelka grafitowa do pokrywy filtra osadnikowego DN125 / Materiał: CrNiSt/Grafit, wym. Dz=170mm, Dw=151mm, gr.=1mm (do filtra Zetkama fig. 821, index: M1248-613-05701-5)	P3	szt.	5,00
	Uszczelki kołnierzowe:
197	Uszczelka kołnierza DN100, PN16, wykrawana z płyt aramidowo-elastomerowych	P2	szt.	2,00
198	Uszczelka kołnierza DN80, PN16, wykrawana z płyt aramidowo-elastomerowych	P2	szt.	2,00
199	Uszczelka kołnierza DN65, PN16, wykrawana z płyt aramidowo-elastomerowych	P2	szt.	2,00
200	Uszczelka kołnierza DN50, PN16, wykrawana z płyt aramidowo-elastomerowych	P2	szt.	2,00
201	Płyta uszczelkarska uniwersalna, gr. 2.0 mm, arkusze 1000x1500 mm, / Wykonana na bazie włókien aramidowych, włókien mineralnych oraz wypełniaczy powiązanych lepiszczem na bazie kauczuku NBR, AF-200 Uniwersal lub równoważne	P2	ark.	1,00
202	Płyta uszczelkarska uniwersalna, gr. 4.0 mm, arkusze 1000x1500 mm, / Wykonana na bazie włókien aramidowych, włókien mineralnych oraz wypełniaczy powiązanych lepiszczem na bazie kauczuku NBR, AF-200 Uniwersal lub równoważne	P2	szt	1,00
	Uszczelki kołnierzowe (EPDM):
203	Uszczelka kołnierza DN200, płaska, gumowa EPDM, z uszami	P2	szt	1,00
204	Uszczelka kołnierza DN150, płaska, gumowa EPDM, z uszami	P2	szt	12,00
205	Uszczelka kołnierza DN125, płaska, gumowa EPDM, z uszami	P2	szt	12,00
206	Uszczelka kołnierza DN100, płaska, gumowa EPDM, z uszami	P2	szt	2,00
	Opaski stalowe ślimakowe:
207	Opaska stalowa ślimakowa ze stali nierdzewnej, szer. 9 mm, rolka 30 mb	P2	szt.	3,00
208	Zamek do opaski stalowej ślimakowej, stal nierdzewna, opakowanie 50 szt.	P2	op.	3,00
209	Opaska zaciskowa (obejma ślimakowa) 16-27 mm ze stali nierdzewnej A2	P2	szt.	28,00
210	Opaska zaciskowa (obejma ślimakowa) 12-22 mm ze stali nierdzewnej A2	P2	szt.	29,00
211	Opaska zaciskowa (obejma ślimakowa) 8-16 mm ze stali nierdzewnej A2	P2	szt.	29,00
VI.	Osprzęt pomiarowy:
	Termometry
212	Termometr cieczowy z obudową, ½”, zakres 0...150°C, prosty	P2	szt.	7,00
213	Termometr cieczowy z obudową, ½”, zakres 0...100°C, prosty	P2	szt.	7,00
214	Termometr bimetaliczny tarczowy 63 mm, zakres -30...+50°C, kl. dokładności 1, inox / Wika A52 lub równoważne	P2	szt.	2,00
215	Termometr bimetaliczny tarczowy 100 mm, zakres 0...+120°C, kl. dokładności 2, ocynk / Wika A50 lub równoważne	P2	szt.	2,00
	Manometry
216	Manometr tarczowy 100 mm, kl. 1.6, podwyższona wytrzymałość, z dławikiem / Wika seria 111.20 lub równoważne	P2	szt.	7,00
217	Kurek manometryczny Fig-525, G ½”, PN16 / 120°C	P2	szt.	8,00
VII.	Materiały filtracyjne do wody:
	Korpusy
218	Korpus narurowy do montażu wkładu filtracyjnego sznurkowego, wielkość 10” x 2.5”, przezroczysty, gwint ½” (do 8 bar), z odpowietrznikiem, kluczem i uchwytem ściennym	P3	szt.	2,00
	Wkłady filtracyjne
219	Wkład do filtra sznurkowego 10”, 10 μm, żywotność min. 12 tys. litrów	P3	szt.	5,00
220	Wkład do filtra sznurkowego 10”, 5 μm, żywotność min. 12 tys. litrów	P3	szt.	14,00
221	Wkład do filtra sznurkowego 10”, 20 μm, żywotność min. 12 tys. litrów	P3	szt.	4,00
222	Wkład zmiękczający wodę (z granulatem jonowymiennym) do filtrów o wysokości 10” / (25x6 cm)	P3	szt.	15,00
223	Wkład węglowy do filtrów o wysokości 10” (25x6 cm) z łupin orzecha kokosowego	P3	szt.	54,00
224	wkład Reflex Fillsoft FSP 6000 indeks 6811800 do filtra zmiękczającego Reflex Fillsoft I lub równoważne	P3	szt.	4,00
225	Wkłady filtracyjne do Trzystopniowego filtra podzlewozmywakowego FS 3 wyposażony w trzy / wkłady filtracyjne 10 cali x 2,5: PS10-20 , - PS10-5, - BL10 lub równoważne	P3	kpl.	3,00
VIII.	Materiały do kanalizacji:
	Rury i kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych:
226	Rura do kanalizacji wewnętrznej z PP (HT) kielichowa DN32x1.8, L=250 mm (biała)	P1	szt.	6,00
227	Rura do kanalizacji wewnętrznej z PP (HT) kielichowa DN32x1.8, L=500 mm (biała)	P1	szt.	3,00
228	Rura do kanalizacji wewnętrznej z PP (HT) kielichowa DN32x1.8, L=1000 mm (biała)	P1	szt.	3,00
229	Rura do kanalizacji wewnętrznej z PP (HT) kielichowa DN50x1.8, L=1000 mm	P1	szt.	4,00
230	Rura do kanalizacji wewnętrznej z PP (HT) kielichowa DN50x1.8, L=2000 mm	P1	szt.	4,00
231	Rura do kanalizacji wewnętrznej z PP (HT) kielichowa DN75x1.9, L=1000 mm	P1	szt.	3,00
232	Rura do kanalizacji wewnętrznej z PP (HT) kielichowa DN75x1.9, L=2000 mm	P1	szt.	3,00
233	Rura do kanalizacji wewnętrznej z PP (HT) kielichowa DN110x2.7, L=1000 mm	P1	szt.	4,00
234	Rura do kanalizacji wewnętrznej z PP (HT) kielichowa DN110x2.7, L=2000 mm	P1	szt.	4,00
235	Rura do kanalizacji wewnętrznej z PP (HT) kielichowa DN110x2.7, L=3000 mm	P1	szt.	3,00
236	Kolano kan. PP HT, DN32, kąty: 15°, 30°, 45°, 67.5°, 87.5°	P1	szt.	6,00
237	Kolano kan. PP HT, DN50, kąty: 15°, 30°, 45°, 67.5°, 87.5°	P1	szt.	6,00
238	Kolano kan. PP HT, DN75, kąty: 15°, 30°, 45°, 67.5°, 87.5°	P1	szt.	3,00
239	Kolano kan. PP HT, DN110, kąty: 15°, 30°, 45°, 67.5°, 87.5°	P1	szt.	6,00
240	Trójnik kanalizacyjny PP HT, DN32 x 32 / 45°	P1	szt.	3,00
241	Trójnik kanalizacyjny PP HT, DN50 x 50, kąt 45°, 67°	P1	szt.	5,00
242	Trójnik kanalizacyjny PP HT, DN75 x 75, 75 x 50, kąt 45°, 67°, 87°	P1	szt.	3,00
243	Trójnik kanalizacyjny PP HT, DN110 x 110, 110 x 75, 110 x 50, kąt 45°, 67°, 87°	P1	szt.	5,00
244	Rewizja kanalizacyjna PP HT, DN50	P1	szt.	5,00
245	Rewizja kanalizacyjna PP HT, DN110	P1	szt.	5,00
246	Wywiewka kanalizacyjna PP HT, DN110	P1	szt.	3,00
247	Traper - dołącznik PP HT z uszczelką 50 do rur żeliwnych	P1	szt.	3,00
248	Traper - dołącznik PP HT z uszczelką 75 do rur żeliwnych	P1	szt.	3,00
249	Traper - dołącznik PP HT z uszczelką 110 do rur żeliwnych	P1	szt.	3,00
250	Nasuwka lub złączka dwukielichowa kan. PP HT DN32 (przesuwna/nieprzesuwna)	P1	szt.	3,00
251	Nasuwka lub złączka dwukielichowa kan. PP HT DN50 (przesuwna/nieprzesuwna)	P1	szt.	3,00
252	Nasuwka lub złączka dwukielichowa kan. PP HT DN75 (przesuwna/nieprzesuwna)	P1	szt.	3,00
253	Nasuwka lub złączka dwukielichowa kan. PP HT DN110 (przesuwna/nieprzesuwna)	P1	szt.	3,00
254	Korek kanalizacyjny PP HT DN40	P1	szt.	3,00
255	Korek kanalizacyjny PP HT DN32 (biały)	P1	szt.	4,00
256	Redukcja kan. PP HT, DN50/32	P1	szt.	4,00
257	Redukcja kan. PP HT, DN75/50	P1	szt.	4,00
258	Redukcja kan. PP HT, DN110/50, 110/75	P1	szt.	4,00
259	Redukcja gumowa do kielicha kanalizacyjnego, wymiary: 50/32, 50/25	P2	szt.	6,00
260	Redukcja gumowa do kielicha kanalizacyjnego 40/32	P2	szt.	7,00
261	Redukcja gumowa do kielicha kanalizacyjnego 32/25	P2	szt.	3,00
	Materiały przyłączeniowe do urządzeń sanitarnych (WC):
262	Kolano przyłączeniowe do muszli WC, Ø110, kąt 22°, 45°, 90°, z uszczelką	P1	szt.	7,00
263	Przyłącze elastyczne do muszli WC z kanalizą Ø110, L=35 cm, z uszczelką	P1	szt.	4,00
264	Przyłącze elastyczne do muszli WC z kanalizą Ø110, L=45 cm, z uszczelką	P1	szt.	7,00
	Materiały przyłączeniowe do urządzeń sanitarnych (ZLEWY):
265	Złącze elastyczne (harmonijkowe) wieloredukcyjne 50/50/40/32, L=650 mm	P1	szt.	5,00
266	Zestaw odpływowy do zlewozmywaka, z metalowym, wyjmowanym sitkiem (f. korek), gwint przyłączeniowy 6/4", otwór odpływowy 3,5" (90 mm)	P1	szt.	3,00
267	Syfon zlewozywakowy butelkowy pojedynczy, sitko 3,5”, odpływ Ø50 mm, tworzywo sztuczne, przelew, przyłącze pralki, 72 l/min.	P1	szt.	4,00
268	Syfon zlewozywakowy butelkowy podwójny, sitko 3,5”, odpływ Ø50 mm, tworzywo sztuczne, przelew, przyłącze pralki, 72 l/min.	P1	szt.	4,00
	Materiały przyłączeniowe do urządzeń sanitarnych (UMYWALKI):
269	Syfon butelkowy do umywalki, gwint 5/4”, odpływ Ø32 mm, mosiądz chromowany, rura regulowana 75 mm, odpływowa 200 mm	P1	szt.	4,00
270	Syfon rurowy do umywalki, gwint 5/4”, odpływ Ø32 mm, mosiądz chromowany	P1	szt.	10,00
271	Syfon butelkowy do umywalki, gwint 5/4”, odpływ Ø32 mm, tworzywo sztuczne	P1	szt.	14,00
	Materiały przyłączeniowe do urządzeń sanitarnych (BRODZIKI):
272	Syfon brodzikowy, odpływ Ø50 mm, 45-60 l/min, osadnik włosów, czyszczenie od góry	P1	szt.	2,00
	Materiały przyłączeniowe do urządzeń sanitarnych (PISUARY):
273	Syfon PISUAROWY, odpływ Ø50 mm, 45-60 l/min, osadnik włosów, czyszczenie od góry – POZIOMY	P1	szt.	2,00
274	Syfon PISUAROWY, odpływ Ø50 mm, 45-60 l/min, osadnik włosów, czyszczenie od góry – ZWYKŁY	P1	szt.	13,00
IX	Urządzenia sanitarne:
	Deski sedesowe:
275	Deska sedesowa twarda kompozytowa, wolnoopadająca, zawiasy nierdzewne / ROCA Victoria nr ref. A801390004 lub równoważne	P3	szt.	1,00
276	Deska sedesowa z duroplastu z wycięciem (dla osób niepełnosprawnych) / ROCA Dostępna Łazienka nr ref. A801230004 lub równoważne	P3	szt.	1,00
277	Deska sedesowa uniwersalna typu S-10, 465x360 mm	P1	szt.	59,00
278	Deska sedesowa typu S-11, 480x 360x 35 mm	P1	szt.	41,00
	Miski WC:
279	Zestaw WC kompakt (miska + spłuczka), 6/3 l, odpływ poziomy lub pionowy / Koło REKORD lub równoważne	P3	szt.	4,00
	Pisuary:
280	Pisuar biały mocowany do ściany zasilany od góry Koło Alex 66010-000 lub równoważne	P2	szt.	2,00
	Umywalki:
281	Umywalka ścienna ceramiczna 50cm z otworem na armaturę, mocowana do ściany KOŁO SOLO lub równoważne	P2	szt	3,00
282	Roca Dostępna Łazienka Umywalka ścienna Dostępna Łazienka. Numer referencyjny: A327230000 lub równoważne	P3	szt	2,00
283	Umywalka podblatowa ceramiczna owalna 46 cm ( 46,0-47,0 x37-38 cm) bez otworu na armaturę, z przelewem, kolor biały	P3	szt	1,00
	Części do urządzeń sanitarnych:
284	Zawór pływakowy napełniający boczny do spłuczki – uniwersalny / KK-POL ZN3 lub równoważne	P2	szt.	22,00
285	Zawór spłukujący z funkcją STOP do kompaktów – uniwersalny / nKK-POL ZSB/210 lub równoważne	P2	szt.	21,00
286	Zawór napełniający do stelaży, Unifill Geberit typ 380, przyłącze wody z boku / Część zamienna nr 240.705.00.1 lub równoważne	P3	szt.	3,00
287	Przycisk uruchamiający do spłuczki podtynkowej / GEBERIT Delta 50 nr kat. 115.135.11.1 lub równoważne	P3	szt.	3,00
	Akcesoria do montażu ceramiki
288	Komplet śrub do muszli WC – uniwersalny 6x80 / 2x wkręt, 2x kołek rozporowy, 2x podkladka z tworzywa sztucznego, 2x zaślepka	P2	kpl.	11,00
289	Komplet śrub do mocowania umywalki – uniwersalny M10x140 / 2x śruba dwugwintowa, 2x nakrętka, 2x kołek, 2x pierścień centrujący, 2x podkładka, 2x zaślepka.	P2	kpl.	13,00
II.	Materiały do instalacji gazowych
290	Wykrywacz nieszczelności w aerozolu (tester szczelności), poj. 400ml do instalacji gazowych. Nie wymagający zmywania.	P3	szt.	10,00
				RAZEM:
Dostawy przedmiotu zamówienia będą realizowane na podstawie zamówień składanych faxem
lub e‑mailem przez osoby wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 4 do umowy.
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w terminie:
- do 2 dni roboczych dla materiałów oznaczonych symbolem P1,
- do 5 dni roboczych dla materiałów oznaczonych symbolem P2,
- do 21 dni roboczych dla materiałów oznaczonych symbolem P3;

				....................................................................... / (Podpis i pieczęć imienna osób uprawnionych do składania / Oświadczeń woli Wykonawcy)

## Zad_2
Numer referencyjny: ZZP.261.10.2021					Załącznik Nr 1A.2
Sukcesywne dostawy materiałów hydraulicznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. w podziale na zadania 1-2
ZADANIE NR 2 - Rurociągi, armatura, wężyki itp. (ARTYKUŁY „BASENOWE”)
Lp.	Nazwa asortymentu	Termin realizacji dostaw	Jedn. miary	Ilość łącznie	Rozwiązania równoważne(podać opis w przypadku zaoferowania produktu równoważnego)	Stawka podatku / VAT %	Cena jednostkowa brutto*	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rurociągi, armatura, wężyki itp.. (ARTYKUŁY „BASENOWE)”:
	Rurociągi, armatura, wężyki itp..
1	Rura ciśn. z PVC-U, Ø50 x 2.4 mm, min. PN10, L=4 m, / Bezkielichowa do inst. basenowych	P2	szt.	1
2	Zawór kulowy PVC-U DN50, min. PN16 do obustronnych / Połączeń klejonych KW/KW	P2	szt.	3
3	Zawór kulowy PVC-U DN32, min. PN16 do obustronnych / Połączeń klejonych KW/KW	P2	szt.	3
4	Opaska zaciskowa PVC-U ze wzmocnieniem, Ø90x½” GW	P2	szt.	2
5	Opaska zaciskowa PVC-U ze wzmocnieniem, Ø75x½” GW	P2	szt.	3
6	Opaska zaciskowa PVC-U ze wzmocnieniem, Ø63x½” GW	P2	szt.	3
7	Wąż gładkościenny z PTFE (teflon) 4x6 mm bez oplotu / Lekki, półprzezroczysty wąż o dużej odporności chemicznej. Przeznaczony do tłoczenia kwasu siarkowego stężenie 50% i podchlorynu sodu. / ZC-SMTO-04X06 lub równoważne	P2	mb	10
8	Wąż polietylenowy 8x6 mm. / Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do powietrza, wody i innych mediów. Odporny na chemikalia. Materiał węża: polietylen. Kolor niebieski.	P2	mb	10
9	Zawór dozujący (inżektor) z PVC do basenów, gumkowy, gł. zanurzenia 30 mm / Przyłącze do wężyka DN4-6/4 mm, gwint ¼”. Do dozowania chloru, środka flokującego lub korektora pH.	P2	szt.	1
10	Zawór dozujący (inżektor) z PVC do basenów, gumkowy, gł. zanurzenia 70 mm / Przyłącze do wężyka DN4-6/4 mm, gwint ¼”. Do dozowania chloru, środka flokującego lub korektora pH.	P2	szt.	1
11	Specjalistyczny klej agresywny do PVC, opakowanie 250 ml z pędzelkiem / Do klejenia rur i kształtek w instalacjach basenowych, Cepex lub lub Solvent Cement, lub Griffon Uni-100, lub Tangit lub równoważne	P1	op.	3
12	Czyścik/zmywacz do PVC-U, PVC-C i ABS, opakowanie 500 ml / do przygotowywania do klejenia rur i kształtek w inst. basenowych, czyścik producenta kleju j/w	P1	op.	3
13	Elektrozawór 1½” z tworzywa, 24VAC / CEPEX S390 SN2021 lub równoważne	P3	szt.	1
14	Rura ciśnieniowa z PVC, min.16 bar / Długość rury : 5 metrów z 1 mufą do wklejania / Kolor : ciemno szary RAL 7011 / Rozmiar: 12 mm	P2	szt.	1
15	Rura ciśnieniowa z PVC, 16 bar / Długość rury : 5 metrów z 1 mufą do wklejania / Kolor : ciemno szary RAL 7011 / Rozmiar: 16 mm	P2	szt.	1
16	Rura ciśnieniowa z PVC, min. 16 bar / Długość rury : 5 metrów z 1 mufą do wklejania / Kolor : ciemno szary RAL 7011 / Rozmiar: 20 mm	P2	szt.	1
17	Rura ciśnieniowa z PVC, min. 16 bar / Długość rury : 5 metrów z 1 mufą do wklejania / Kolor : ciemno szary RAL 7011 / Rozmiar: 25 mm	P2	szt.	1
18	Rura ciśnieniowa z PVC, min. 16 bar / Długość rury : 5 metrów z 1 mufą do wklejania / Kolor : ciemno szary RAL 7011 / Rozmiar: 32 mm	P2	szt.	1
19	Rura ciśnieniowa z PVC, min.16 bar / Długość rury : 5 metrów z 1 mufą do wklejania / Kolor : ciemno szary RAL 7011 / Rozmiar: 40 mm	P2	szt.	1
20	Rura ciśnieniowa z PVC, min.16 bar / Długość rury : 5 metrów z 1 mufą do wklejania / Kolor : ciemno szary RAL 7011 / Rozmiar: 50 mm	P2	szt.	1
21	Rura ciśnieniowa z PVC, min.16 bar / Długość rury : 5 metrów z 1 mufą do wklejania / Kolor : ciemno szary RAL 7011 / Rozmiar: 63 mm	P2	szt.	1
22	Rura ciśnieniowa z PVC, min.16 bar / Długość rury : 5 metrów z 1 mufą do wklejania / Kolor : ciemno szary RAL 7011 / Rozmiar: 75 mm	P2	szt.	1
23	Rura ciśnieniowa z PVC, min.16 bar / Długość rury : 5 metrów z 1 mufą do wklejania / Kolor : ciemno szary RAL 7011 / Rozmiar: 90 mm	P2	szt.	1
24	Rura ciśnieniowa z PVC, min.16 bar / Długość rury : 5 metrów z 1 mufą do wklejania / Kolor : ciemno szary RAL 7011 / Rozmiar: 110 mm	P2	szt.	1
25	Kolano 90° z PVC, / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 12 mm	P2	szt.	1
26	Kolano 90° z PVC, / Podłączenie: 2 x mufa klejona / 16 mm	P2	szt.	1
27	Kolano 90° z PVC, / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 20 mm	P2	szt.	1
28	Kolano 90° z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 25 mm	P2	szt.	1
29	Kolano 90° z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 32 mm	P2	szt.	1
30	Kolano 90° z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 40 mm	P2	szt.	1
31	Kolano 90° z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 50 mm	P2	szt.	1
32	Kolano 90° z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 63 mm	P2	szt.	1
33	Kolano 90° z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 75 mm	P2	szt.	1
34	Kolano 90° z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 90 mm	P2	szt.	1
35	Kolano 90° z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 110 mm	P2	szt.	1
36	Kolano 90° z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 125 mm	P2	szt.	1
37	Kolano 90° z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 140 mm	P2	szt.	1
38	Kolano 90° z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 160 mm	P2	szt.	1
39	Kolano 45° z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 12 mm	P2	szt.	1
40	Kolano 45° z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 16 mm	P2	szt.	1
41	Kolano 45° z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 20 mm	P2	szt.	1
42	Kolano 45° z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 25 mm	P2	szt.	1
43	Kolano 45° z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 32 mm	P2	szt.	1
44	Kolano 45° z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 40 mm	P2	szt.	1
45	Kolano 45° z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 50 mm	P2	szt.	1
46	Kolano 45° z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 63 mm	P2	szt.	1
47	Kolano 45° z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 75 mm	P2	szt.	1
48	Kolano 45° z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 90 mm	P2	szt.	1
49	Kolano 45° z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 110 mm	P2	szt.	1
50	Kolano 45° z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 125 mm	P2	szt.	1
51	Kolano 45° z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 140 mm	P2	szt.	1
52	Kolano 45° z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 160 mm	P2	szt.	1
53	Kolano 90°, PN min. 10 z PVC / Podłączenie: mufa klejona x GZ / Rozmiar: 25 mm x 1"	P3	szt.	1
54	Kolano 90°, PN min. 10 z PVC / Podłączenie: mufa klejona x GZ / Rozmiar: 32 mm x ¾"	P3	szt.	1
55	Kolano 90°, PN min. 10 z PVC / Podłączenie: mufa klejona x GZ / Rozmiar: 32 mm x 1"	P3	szt.	1
56	Kolano 90°, PN min. 10 z PVC / Podłączenie: mufa klejona x GZ / 32 mm x 1 1/4"	P3	szt.	1
57	Kolano 90°, PN min. 10 z PVC / Podłączenie: mufa klejona x GZ / Rozmiar: 40 mm x 1 ¼"	P3	szt.	1
58	Kolano 90°, PN min. 10 z PVC / Podłączenie: mufa klejona x GZ / Rozmiar: 40 mm x 1 ½"	P3	szt.	1
59	Kolano 90°, PN min. 10 z PVC / Podłączenie: mufa klejona x GZ / Rozmiar: 50 mm x 1 ¼"	P3	szt.	1
60	Kolano 90°, PN min. 10 z PVC / Podłączenie: mufa klejona x GZ / Rozmiar: 50 mm x 1 ½"	P3	szt.	1
61	Kolano 90°, PN min. 10 z PVC / Podłączenie: mufa klejona x GZ / Rozmiar: 50 mm x 2"	P3	szt.	1
62	Kolano 90°, PN min. 10 z PVC / Podłączenie: mufa klejona x GZ / Rozmiar: 63 mm x 2"	P3	szt.	1
63	Kolano 90° z PVC, PN min.10/16 (z pierścieniem wzmacniającym ze stali nierdzewnej) / Podłączenie: mufa klejona x GW / Rozmiar: 20 mm x ½"	P3	szt.	1
64	Kolano 90° z PVC, min. PN 10/16 (z pierścieniem wzmacniającym ze stali nierdzewnej) / Podłączenie: mufa klejona x GW / Rozmiar: 25 mm x ¾"	P3	szt.	1
65	Kolano 90° z PVC, min. PN 10/16 (z pierścieniem wzmacniającym ze stali nierdzewnej) / Podłączenie: mufa klejona x GW / 32 mm x 1"	P3	szt.	1
66	Kolano 90° z PVC, min. PN 10/16 (z pierścieniem wzmacniającym ze stali nierdzewnej) / Podłączenie: mufa klejona x GW / Rozmiar: 40 mm x 1 ¼"	P3	szt.	1
67	Kolano 90°, z PVC min. PN 10/16 (z pierścieniem wzmacniającym ze stali nierdzewnej) / Podłączenie: mufa klejona x GW / Rozmiar: 50 mm x 1 ½"	P3	szt.	1
68	Kolano 90° z PVC min. PN 10/16 (z pierścieniem wzmacniającym ze stali nierdzewnej) / Podłączenie: mufa klejona x GW / Rozmiar: 63 mm x 2"	P3	szt.	1
69	Kolano 90°, PN 10/16 (z pierścieniem wzmacniającym ze stali nierdzewnej) / Podłączenie: mufa klejona x GW / Rozmiar: 75 mm x 2 ½"	P3	szt.	1
70	Kolano 90°z PVC min. PN 10/16 (z pierścieniem wzmacniającym ze stali nierdzewnej) / Podłączenie: mufa klejona x GW / Rozmiar: 90 mm x 3"	P3	szt.	1
71	Kolano 90° z PVC min. PN 10/16 (z pierścieniem wzmacniającym ze stali nierdzewnej) / Podłączenie: mufa klejona x GW / Rozmiar: 110 mm x 4"	P3	szt.	1
72	Trójnik 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: 12 mm	P2	szt.	1
73	Trójnik 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: 16 mm	P2	szt.	1
74	Trójnik 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: 20 mm	P2	szt.	1
75	Trójnik 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: 25 mm	P2	szt.	1
76	Trójnik 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: 32 mm	P2	szt.	1
77	Trójnik 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: 40 mm	P2	szt.	1
78	Trójnik 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: 50 mm	P2	szt.	1
79	Trójnik 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: 63 mm	P2	szt.	1
80	Trójnik 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: 75 mm	P2	szt.	1
81	Trójnik 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: 90 mm	P2	szt.	1
82	Trójnik 90°z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: 110 mm	P2	szt.	1
83	Trójnik 90°z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: 125 mm	P2	szt.	1
84	Trójnik 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: 140 mm	P2	szt.	1
85	Trójnik 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: 160 mm	P2	szt.	1
86	Trójnik redukcyjny 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / '20 x 16	P3	szt.	1
87	Trójnik redukcyjny 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: '25 x 16	P3	szt.	1
88	Trójnik redukcyjny 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: '25 x 20	P3	szt.	1
89	Trójnik redukcyjny 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: 32 x 16	P3	szt.	1
90	Trójnik redukcyjny 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: 32 x 20	P3	szt.	1
91	Trójnik redukcyjny 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: 32 x 25	P3	szt.	1
92	Trójnik redukcyjny 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: 40 x 16	P3	szt.	1
93	Trójnik redukcyjny 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: 40 x 20	P3	szt.	1
94	Trójnik redukcyjny 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: 40 x 25	P3	szt.	1
95	Trójnik redukcyjny 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: 40 x 32	P3	szt.	1
96	Trójnik redukcyjny 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: 50 x 20	P3	szt.	1
97	Trójnik redukcyjny 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: 50 x 25	P3	szt.	1
98	Trójnik redukcyjny 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: 50 x 32	P3	szt.	1
99	Trójnik redukcyjny 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: 50 x 40	P3	szt.	1
100	Trójnik redukcyjny 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: 63 x 20	P3	szt.	1
101	Trójnik redukcyjny 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: 63 x 25	P3	szt.	1
102	Trójnik redukcyjny 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: 63 x 32	P3	szt.	1
103	Trójnik redukcyjny 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: 63 x 40	P3	szt.	1
104	Trójnik redukcyjny 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: 63 x 50	P3	szt.	1
105	Mufa z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 12 mm	P3	szt.	1
106	Mufa z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 16 mm	P3	szt.	1
107	Mufa z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 20 mm	P3	szt.	1
108	Mufa z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 25 mm	P3	szt.	1
109	Mufa z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 32 mm	P3	szt.	1
110	Mufa z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 40 mm	P3	szt.	1
111	Mufa z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 50 mm	P3	szt.	1
112	Mufa z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 63 mm	P3	szt.	1
113	Mufa z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 75 mm	P3	szt.	1
114	Mufa z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 90 mm	P3	szt.	1
115	Mufa z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 110 mm	P3	szt.	1
116	Nypel z ośmiokątem, z PVC / Podłączenie: króciec klejony x GZ / Rozmiar: 20 mm x 3/8"	P3	szt.	1
117	Nypel z ośmiokątem, z PVC / Podłączenie: króciec klejony x GZ / Rozmiar: 20 mm x ½"	P3	szt.	1
118	Nypel z ośmiokątem, z PVC / Podłączenie: króciec klejony x GZ / Rozmiar: 25 mm x ½"	P3	szt.	1
119	Nypel z ośmiokątem, z PVC / Podłączenie: króciec klejony x GZ / Rozmiar: 32/40 mm x 1/2"	P3	szt.	1
120	Nypel z ośmiokątem, z PVC / Podłączenie: króciec klejony x GZ / Rozmiar: 32/40 mm x 3/4"	P3	szt.	1
121	Nypel z ośmiokątem, z PVC / Podłączenie: króciec klejony x GZ / Rozmiar: 32/40 mm x 1"	P3	szt.	1
122	Nypel z ośmiokątem, z PVC / Podłączenie: króciec klejony x GZ / Rozmiar: 32/40 mm x 1 1/4"	P3	szt.	1
123	Nypel z ośmiokątem, z PVC / Podłączenie: króciec klejony x GZ / Rozmiar: 40/50 mm x 1"	P3	szt.	1
124	Nypel z ośmiokątem, z PVC / Podłączenie: króciec klejony x GZ / Rozmiar: 40/50 mm x 1 1/4"	P3	szt.	1
125	Nypel z ośmiokątem, z PVC / Podłączenie: króciec klejony x GZ / Rozmiar: 40/50 mm x 1 1/2"	P3	szt.	1
126	Nypel z ośmiokątem, z PVC / Podłączenie: króciec klejony x GZ / Rozmiar: 40 mm x 1"	P3	szt.	1
127	Nypel z ośmiokątem, z PVC / Podłączenie: króciec klejony x GZ / Rozmiar: 40 mm x 1 ¼"	P3	szt.	1
128	Nypel z ośmiokątem, z PVC / Podłączenie: króciec klejony x GZ / Rozmiar: 50 mm x 1 ¼"	P3	szt.	1
129	Nypel z ośmiokątem, z PVC / Podłączenie: króciec klejony x GZ / Rozmiar: 50 mm x 1 ½"	P3	szt.	1
130	Nypel z ośmiokątem, z PVC / Podłączenie: króciec klejony x GZ / Rozmiar: 50/63 mm x 1"	P3	szt.	1
131	Nypel z ośmiokątem, z PVC / Podłączenie: króciec klejony x GZ / Rozmiar: 50/63 mm x 1 1/4"	P3	szt.	1
132	Nypel z ośmiokątem, z PVC / Podłączenie: króciec klejony x GZ / Rozmiar: 50/63 mm x 1 1/2"	P3	szt.	1
133	Nypel z ośmiokątem, z PVC / Podłączenie: króciec klejony x GZ / Rozmiar: 50/63 mm x 2"	P3	szt.	1
134	Nypel z ośmiokątem, z PVC / Podłączenie: króciec klejony x GZ / Rozmiar: 63 mm x 1 ¼"	P3	szt.	1
135	Nypel z ośmiokątem, z PVC / Podłączenie: króciec klejony x GZ / Rozmiar: 63 mm x 1 ½"	P3	szt.	1
136	Nypel z ośmiokątem, z PVC / Podłączenie: króciec klejony x GZ / Rozmiar: 63 mm x 2"	P3	szt.	1
137	Zaślepka naklejana na rurę z PVC / Rozmiar: 20 mm	P3	szt.	1
138	Zaślepka naklejana na rurę z PVC / Rozmiar: 25 mm	P3	szt.	1
139	Zaślepka naklejana na rurę z PVC / Rozmiar: 32 mm	P3	szt.	1
140	Zaślepka naklejana na rurę z PVC / Rozmiar: 40 mm	P3	szt.	1
141	Zaślepka naklejana na rurę z PVC / Rozmiar: 50 mm	P3	szt.	1
142	Zaślepka naklejana na rurę z PVC / Rozmiar: 63 mm	P3	szt.	1
143	Zaślepka naklejana na rurę z PVC / Rozmiar: 75 mm	P3	szt.	1
144	Zaślepka naklejana na rurę z PVC / Rozmiar: 90 mm	P3	szt.	1
145	Tuleja kołnierzowa z PVC / Rozmiar: 25 mm	P2	szt.	1
146	Tuleja kołnierzowa z PVC / Rozmiar: 32 mm	P2	szt.	1
147	Tuleja kołnierzowa z PVC / Rozmiar: 40 mm	P2	szt.	1
148	Tuleja kołnierzowa z PVC / Rozmiar: 50 mm	P2	szt.	1
149	Tuleja kołnierzowa z PVC / Rozmiar: 63 mm	P2	szt.	1
150	Tuleja kołnierzowa z PVC / Rozmiar: 75 mm	P2	szt.	1
151	Tuleja kołnierzowa z PVC / Rozmiar: 90 mm	P2	szt.	1
152	Tuleja kołnierzowa z PVC / Rozmiar: 110 mm	P2	szt.	1
153	Tuleja kołnierzowa z PVC / Rozmiar: 125 mm	P2	szt.	1
154	Tuleja kołnierzowa z PVC / Rozmiar: 140 mm	P2	szt.	1
155	Tuleja kołnierzowa z PVC / Rozmiar: 160 mm	P2	szt.	1
156	Kołnierz luźny z PVC / Rozmiar: 25 mm	P2	szt.	1
157	Kołnierz luźny z PVC / Rozmiar: 32 mm	P2	szt.	1
158	Kołnierz luźny z PVC / Rozmiar: 40 mm	P2	szt.	1
159	Kołnierz luźny z PVC / Rozmiar: 50 mm	P2	szt.	1
160	Kołnierz luźny z PVC / Rozmiar: 63 mm	P2	szt.	1
161	Kołnierz luźny z PVC / Rozmiar: 75 mm	P2	szt.	1
162	Kołnierz luźny z PVC / Rozmiar: 90 mm	P2	szt.	1
163	Kołnierz luźny z PVC / Rozmiar: 110 mm	P2	szt.	1
164	Kołnierz luźny z PVC / Rozmiar: 125 mm	P2	szt.	1
165	Kołnierz luźny z PVC / Rozmiar: 140 mm	P2	szt.	1
166	Kołnierz luźny z PVC / Rozmiar: 160 mm	P2	szt.	1
167	Kołnierz zaślepiający z PVC / Rozmiar: 25 mm	P2	szt.	1
168	Kołnierz zaślepiający z PVC / Rozmiar: 32 mm	P3	szt.	1
169	Kołnierz zaślepiający z PVC / Rozmiar: 40 mm	P3	szt.	1
170	Kołnierz zaślepiający z PVC / Rozmiar: 50 mm	P3	szt.	1
171	Kołnierz zaślepiający z PVC / Rozmiar: 63 mm	P3	szt.	1
172	Kołnierz zaślepiający z PVC / Rozmiar: 75 mm	P3	szt.	1
173	Kołnierz zaślepiający z PVC / Rozmiar: 90 mm	P3	szt.	1
174	Kołnierz zaślepiający z PVC / Rozmiar: 110 mm	P3	szt.	1
175	Kołnierz zaślepiający z PVC / Rozmiar: 125 mm	P3	szt.	1
176	Uszczelka płaska z EPDM do tulei kołnierzowych / Rozmiar: 20 mm	P2	szt.	1
177	Uszczelka płaska z EPDM do tulei kołnierzowych / Rozmiar: 25 mm	P2	szt.	1
178	Uszczelka płaska z EPDM do tulei kołnierzowych / Rozmiar: 32 mm	P2	szt.	1
179	Uszczelka płaska z EPDM do tulei kołnierzowych / Rozmiar: 40 mm	P2	szt.	1
180	Uszczelka płaska do tulei kołnierzowych / Rozmiar: 50 mm	P2	szt.	1
181	Uszczelka płaska z EPDM do tulei kołnierzowych / Rozmiar: 63 mm	P2	szt.	1
182	Uszczelka płaska z EPDM do tulei kołnierzowych / Rozmiar: 75 mm	P2	szt.	1
183	Uszczelka płaska z EPDM do tulei kołnierzowych / Rozmiar: 90 mm	P2	szt.	1
184	Uszczelka płaska z EPDM do tulei kołnierzowych / Rozmiar: 110 mm	P2	szt.	1
185	Uszczelka płaska z EPDM do tulei kołnierzowych / Rozmiar: 125 mm	P2	szt.	1
186	Uszczelka płaska z EPDM do tulei kołnierzowych / Rozmiar: 140 mm	P2	szt.	1
187	Uszczelka płaska z EPDM do tulei kołnierzowych / Rozmiar: 160 mm	P2	szt.	1
188	Zawór kulowy PCV / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Ciśnienie: PN16 do 63mm lub 2"; PN10 od 75 mm lub 2 1/2" / Uszczelnienie: PE, Oring: EPDM / Rozmiar: 25 mm	P3	szt.	1
189	Zawór kulowy PCV / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Ciśnienie: PN16 do 63mm lub 2"; PN10 od 75 mm lub 2 1/2" / Uszczelnienie: PE, Oring: EPDM / Rozmiar: 32 mm	P3	szt.	1
190	Zawór kulowy PCV / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Ciśnienie: PN16 do 63mm lub 2"; PN10 od 75 mm lub 2 1/2" / Uszczelnienie: PE, Oring: EPDM / Rozmiar: 40 mm	P3	szt.	1
191	Zawór kulowy PCV / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Ciśnienie: PN16 do 63mm lub 2"; PN10 od 75 mm lub 2 1/2" / Uszczelnienie: PE, Oring: EPDM / Rozmiar: 50 mm	P3	szt.	1
192	Zawór kulowy PCV / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Ciśnienie: PN16 do 63mm lub 2"; PN10 od 75 mm lub 2 1/2" / Uszczelnienie: PE, Oring: EPDM / Rozmiar: 63 mm	P3	szt.	1
193	Zawór kulowy PCV / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Ciśnienie: PN16 do 63mm lub 2"; PN10 od 75 mm lub 2 1/2" / Uszczelnienie: PE, Oring: EPDM / Rozmiar: 75 mm	P3	szt.	1
194	Zawór kulowy PCV / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Ciśnienie: PN16 do 63mm lub 2"; PN10 od 75 mm lub 2 1/2" / Uszczelnienie: PE, Oring: EPDM / Rozmiar: 90 mm	P3	szt.	1
195	Zawór zwrotny klapowy, PCV / Oring: EPDM, Montaż: międzykołnierzowy / Rozmiar: 63/50	P3	szt.	1
196	Zawór zwrotny klapowy, PCV / Oring: EPDM, Montaż: międzykołnierzowy / Rozmiar: 75/65	P3	szt.	1
197	Zawór zwrotny klapowy, PCV / Oring: EPDM, Montaż: międzykołnierzowy / Rozmiar: 90/80	P3	szt.	1
198	Zawór zwrotny klapowy, PCV / Oring: EPDM, Montaż: międzykołnierzowy / Rozmiar: 110/100	P3	szt.	1
199	Zawór zwrotny klapowy, PCV / Oring: EPDM, Montaż: międzykołnierzowy / Rozmiar: 125/110	P3	szt.	1
200	Zawór zwrotny klapowy, PCV / Oring: EPDM, Montaż: międzykołnierzowy / Rozmiar: 140/125	P3	szt.	1
201	Zawór zwrotny klapowy, PCV / Oring: EPDM, Montaż: międzykołnierzowy / Rozmiar: 160/150	P3	szt.	1
202	Zawór zwrotny klapowy, PCV / Oring: EPDM, Montaż: międzykołnierzowy / Rozmiar: 200/175	P3	szt.	1
203	Zawór zwrotny klapowy, PCV / Oring: EPDM, Montaż: międzykołnierzowy / Rozmiar: 225/200	P3	szt.	1
204	Zawór zwrotny klapowy, PCV / Oring: EPDM, Montaż: międzykołnierzowy / Rozmiar: 250/250	P3	szt.	1
				RAZEM:

Dostawy przedmiotu zamówienia będą realizowane na podstawie zamówień składanych faxem
lub e‑mailem przez osoby wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 4 do umowy.
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w terminie:
- do 2 dni roboczych dla materiałów oznaczonych symbolem P1,
- do 5 dni roboczych dla materiałów oznaczonych symbolem P2,
- do 21 dni roboczych dla materiałów oznaczonych symbolem P3;

				....................................................................... / (Podpis i pieczęć imienna osób uprawnionych do składania / Oświadczeń woli Wykonawcy)