***Załącznik nr 2***

 ***do formularza ofertowego nr 2/ZWK/wodomierze/2022/ZO***

**Wycena przedmiotu zamówienia**

**na** **dostawę wodomierzy do wody zimnej wraz z zamontowanymi modułami radiowymi do zdalnego odczytu z zestawem do radiowego odczytu LIBRA RS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***lp*** | ***Rodzaj materiału/ dane techniczne*** | ***Średnica******DN*** | ***Ilość******w szt.*** | ***Cena jedn. netto*** | ***wartość netto******(4x5)*** | ***podatek vat 23%*** | ***wartość brutto******(6+7)*** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** |
| **1** | **Wodomierz DN15 - Q3 2,5 L=110, G3/4” Jednostrumieniowych suchobieżnych do zimnej wody wraz z zamontowanymi modułami radiowymi do zdalnego odczytu kompatybilne z posiadanym zestawem do radiowego odczytu LibraRS.** | **DN15** | **170** |  |  |  |  |
| **2** | **Wodomierz wodomierzy DN20 - Q3-4,0 L=130, G1” Jednostrumieniowych suchobieżnych do zimnej wody wraz z zamontowanymi modułami radiowymi do zdalnego odczytu kompatybilne z posiadanym zestawem do radiowego odczytu LibraRS.** | **DN20** | **30** |  |  |  |  |
| **Razem** |  |  |  |