Załącznik nr 1 do opisu:

zmianie uległy obliczenia od str. 2 do 17

rysunek PZT E-1.0 - zmiany w legendzie (studnia kablowa SK-2)

rysunek E-1.3 oraz E-1.4 - usunięto łączniki otwierające okiennice na planie i w legendzie

rysunek E-3.0 ark.5 RG - zabezpieczenie dla okiennic zmieniono na rezerwę (ostatnie po prawej stronie)

rysunek E-3.1 ark.5 RP - zabezpieczenie dla okiennic zmieniono na rezerwę (ostatnie po prawej stronie)