Opis techniczny:

str 9, usunięto zapis o kanałach kablowych typu SKR-1 oraz SKR-2 na SK-2

str 11, studnię SKR-2 zmieniono na SK-1, usunięto studnię typu SKR-2

rysunek E-1.0 PZT:

zmiany w legendzie (zmieniono studnie na SK-2 a usunięto stare)

rysunek E-2.1 usunięto

rysunek E-2.2 usunięto

rysunek E-2.0 dodano