Gdynia, dnia 05-12-2025 r

Wykonawcy

ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne w trybie przetargu nieograniczonego na:

Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych dla Szpitali Pomorskich Sp. z o. o. - intensywna terapia noworodków i dorosłych

D25M/251/N/50-84rj/25

I. Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 135 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 10

Zadanie nr 14 Jednorazowy ureterorenoskop + osłony dostępowe

Pozycja 1.

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy cyfrowy ureterorenoskop giętki o średnicy części roboczej endoskopu

8,4Fr ? Reszta zgodna z SWZ

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 11

Zadania nr  7 - Zestaw do bezpiecznej punkcji opłucnej.

Pozycja 1.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do bezpiecznej punkcji jamy brzusznej w składzie : dwa worki do drenażu (2000 ml) z wężem do podłączenia do zaworu trójdrożnego; cewnik Ch. 8 kontrastujący w RTG, ze zintegrowaną bezpieczną igłą do punkcji (igła Veresa 14 G, 170 mm); strzykawka Luer-Lock (60 ml), która po wykonaniu zabiegu punkcji strzykawka Luer-Lock służy do pobierania próbek. Trójdrożny zawór umożliwia przeprowadzenie drenażu do formy grawitacyjnej, w razie potrzeby- pozwala również odciąć drenaż. Innowacyjny cewnik 8Ch z kontrastem RTG, nie zasysaniu się podczas aspiracji. W przypadku nawracających wysięków można go również pozostawić na krótki czas w miejscu jako tak zwany „minidren”; ponowne nakłucie nie jest konieczne. Dzięki temu pacjenci nie doświadczają zwiększonych niedogodności oraz istnieje możliwość zmniejszenia nakładów kosztów i potrzebnego czasu. Zawory bezpieczeństwa 1. na igle do punkcji z funkcją samoczynnego zamknięcia; do stosowania ze strzykawką Luer-Lock; 2. bezpośrednio na cewniku z funkcją samoczynnego zamknięcia. Wskaźnik bezpieczeństwa oznaczony kolorem czerwonym na bezpiecznej igle do punkcji służy jako pomoc wizualna; podczas penetracji tkanki zostaje popchnięty do tyłu, ale po pokonaniu oporu i wyjściu z atraumatycznej końcówki powraca do pozycji wyjściowej. Zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12

Zadania nr  7 - Zestaw do bezpiecznej punkcji opłucnej.

Pozycja 2.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka wymiennego z żeńskim złączem Luer Lock kompatybilnego z kranikiem zestawu. z poz. 1.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13

Zadania nr  9 -  Zestaw do przezskórnej tracheotomii.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu optymalnego do wykonania tracheotomii przezskórnej metodą rozszerzadła w kształcie rogu w składzie:

Igła do nakłucia ze zsuwalną kaniulą 14 G, prowadnica Seldingera w dozowniku umożliwiającym manewrowanie prowadnicą kciukiem, predilator, rozszerzacz właściwy (róg) z powłoką hydrofilową z wewnętrznym cewnikiem prowadzącym z blokadą bezpieczeństwa, kompres gazowy, strzykawkę 3-częściową Luer poj. 10 ml oraz skalpel skalpel, pakowane na jałowo w sztywną, transparentną tacę w zestawie z pakowaną osobno rurką tracheotomijną z mankietem niskociśnieniowym/wysokoobjętościowym i uniwersalnym złączem 15 mm, atraumatycznym mandrynem z kanałem dla prowadnicy wspomagającym wprowadzanie rurki, dwie wymienne kaniule wewnętrzne: przezroczystą oraz białą nieprzepuszczalna dla promieni rentgenowskich, obturator tunelizowany, klin do rozłączania układu, pasek do mocowania rurki oraz saszetkę środka poślizgowego

Do wyboru zestawy z rurkami w rozmiarach 7.0,8.0,9.0.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14

Zadania nr 10 - Zestaw do przezskórnej tracheotomii

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu optymalnego do wykonania tracheotomii przezskórnej metodą rozszerzadła w kształcie rogu w składzie:

Igła do nakłucia ze zsuwalną kaniulą 14 G, prowadnica Seldingera w dozowniku umożliwiającym manewrowanie prowadnicą kciukiem, predilator, rozszerzacz właściwy (róg) z powłoką hydrofilową z wewnętrznym cewnikiem prowadzącym z blokadą bezpieczeństwa, kompres gazowy, strzykawkę 3-częściową Luer poj. 10 ml oraz skalpel skalpel, pakowane na jałowo w sztywną, transparentną tacę w zestawie z pakowaną osobno rurką tracheotomijną z mankietem niskociśnieniowym/wysokoobjętościowym oraz funkcją odsysania znad mankietu i łącznikiem redukcyjnym LuerLock do integracji drenu do odsysania z cewnikiem próżni, i uniwersalnym złączem 15 mm, atraumatycznym mandrynem z kanałem dla prowadnicy wspomagającym wprowadzanie rurki, dwie wymienne kaniule wewnętrzne: przezroczystą oraz białą nieprzepuszczalna dla promieni rentgenowskich, obturator tunelizowany, klin do rozłączania układu, pasek do mocowania rurki oraz saszetkę środka poślizgowego

Do wyboru zestawy z rurkami w rozmiarach 7.0,8.0,9.0.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

.

Pytanie nr 15

Zadanie nr 13 - Zestawy do tracheotomii, prowadnice oraz rurki tracheostomijne

Pozycja 1.

W związku z tym, że Zamawiający nie oczekuje w pozostałych pozycjach zadania 13 zestawów uzupełniających do metody Griggsa bez narzędzia wielorazowego, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 1. Zestawu zintegrowanego o następującym składzie: 1 Kompletny sterylny zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, z jednorazowym peanem rozpierającym, zawierający skalpel, igłę punkcyjną ze zsuwalną kaniulą 14 G, 1 strzykawkę trzyczęściową luer-slip poj. 10 ml ,prowadnicę Selingera w dozowniku obsługiwanym kciukiem, predilator, i kompres gazowy spakowane na jałowej tacy, oraz zapakowaną osobno, jałową rurkę tracheotomijną z mankietem i funkcją odsysania podgłośniowego oraz uniwersalnym złączem

15 mm, w zestawie z kaniulami wewnętrznymi:1 przezroczystą i 1 białą cieniodajną w RTG, sztywny , samoblokujący się obturator z kanałem na prowadnicę Seldingera, łącznik redukcyjny LuerLock/cewnik do integracji drenu do odsysania podgłośniowego z cewnikiem próżni oraz pasek mocujący i saszetka lubrykantu na bazie wody.

Rozmiary rurek: 7,0 mm, 8,0 mm, 9,0 mm (do wyboru przez Zamawiającego).

Taca z rozszerzadłem i zestaw rurki tracheotomijnej pakowane osobno, ale zintegrowane w kompaktowym opakowaniu fabrycznym, co pozwala na oszczędność w sytuacji konieczności dobrania rurki tracheostomijnej w innym rozmiarze niż przewidywano. Zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16

Zadanie nr 13 - Zestawy do tracheotomii, prowadnice oraz rurki tracheostomijne

Pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurek w rozmiarach od 6.0 do 11.0 co 1

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 17

Zadanie nr 13 - Zestawy do tracheotomii, prowadnice oraz rurki tracheostomijne

Pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekiwane rurki tracheostomijne mają posiadać funkcję odsysania podgłośniowego?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE

Z poważaniem

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Małgorzata Brancewicz-Malec