## I. BRANŻA DROGOWA
KOSZTORYS OFERTOWY
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obry
II. BRANŻA DROGOWA
Lp | Nr specyfikacji | Kod CPV | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena [zł] | Wartość [zł]
BRANŻA DROGOWA
1 | D-01.00.00 | 45111000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | x | x | x | x | 1
1.1 | D-01.01.01 |  | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz stabilizacja pasa drogowego | x | x | x | x | 2
1 | D-01.01.01 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi wojewódzkiej nr 305 | 1.726 | km |  | 0 | 123
2 | D-01.01.01 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg bocznych | 0.358 | km |  | 0 | 165
1.2 | D-01.02.01 |  | Usunięcie drzew i krzewów | x | x | x | x | 235
3 | D-01.02.01 |  | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 16-25 cm (mierzonej na wys. 130 cm) z wywiezieniem karpiny na składowisko Wykonawcy | 2 | szt |  | 0 | 239
4 | D-01.02.01 |  | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 26-35 cm (mierzonej na wys. 130 cm) z wywiezieniem karpiny na składowisko Wykonawcy | 1 | szt |  | 0 | 241
5 | D-01.02.01 |  | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 36-45 cm (mierzonej na wys. 130 cm) z wywiezieniem karpiny na składowisko Wykonawcy | 1 | szt |  | 0 | 243
6 | D-01.02.01 |  | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 46-55 cm (mierzonej na wys. 130 cm) z wywiezieniem karpiny na składowisko Wykonawcy | 4 | szt |  | 0 | 245
7 | D-01.02.01 |  | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 56-65 cm (mierzonej na wys. 130 cm) z wywiezieniem karpiny na składowisko Wykonawcy | 2 | szt |  | 0 | 247
8 | D-01.02.01 |  | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 66-75 cm (mierzonej na wys. 130 cm) z wywiezieniem karpiny na składowisko Wykonawcy | 2 | szt |  | 0 | 249
9 | D-01.02.01 |  | Mechaniczne karczowanie krzewów i żywopłotów wraz z oczyszczeniem terenu i wywozem pozostałości na składowisko Wykonawcy | 0.06 | ha |  | 0 | 252
10 | D-01.02.01 |  | Wywóz i utylizacja karpiny (składowisko Wykonawcy) | 5.45 | m3 |  | 0 | 253
1.3 | D-01.02.02 |  | Zdjęcie warstwy humusu | x | x | x | x | 5
11 | D-01.02.02 |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek | 2580 | m3 |  | 0 | 6
12 | D-01.02.02 |  | Wywóz humusu na składowisko wykonawcy | 2580 | m3 |  | 0 | 116
12a | D-01.02.01 |  | Przeniesienie pod nadzorem entomologa mrowisk | 3 | szt. |  | 0
1.4 | D-01.02.04 |  | Rozbiórki elementów dróg | x | x | x | x | 8
13 | D-01.02.04 |  | Rozebranie mechaniczne nawierzchni poprzez frezowaie | 322 | m3 |  | 0 | 9
14 | D-01.02.04 |  | Rozebranie mechaniczne nawierzchni, (DW 305) - frezowanie | 875 | m3 |  | 0 | 271
15 | D-01.02.04 |  | Wywiezienie destruktu na składowisko Wykonawcy | 1197.6 | m3 |  | 0 | 180
16 | D-01.02.04 |  | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa łamanego | 1300 | m3 |  | 0 | 273
17 | D-01.02.04 |  | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - (zjazdy) | 62 | m3 |  | 0 | 259
18 | D-01.02.04 |  | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - (chodniki) | 122 | m3 |  | 0 | 260
19 | D-01.02.04 |  | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem (zjazdy) | 140 | m3 |  | 0 | 261
20 | D-01.02.04 |  | Rozebranie obrzeży betonowych | 44 | m3 |  | 0 | 197
21 | D-01.02.04 |  | Rozebranie krawężników betonowych razem z ławą betonową z oporem | 90 | m3 |  | 0 | 198
22 | D-01.02.04 |  | Rozbiórka ogrodzenia drewnianego, z podmurówką | 29 | m |  | 0 | 266
23 | D-01.02.04 |  | Rozbiórka ogrodzenia drewnianego, bez podmurówki | 166 | m |  | 0 | 267
24 | D-01.02.04 |  | Rozbiórka ogrodzenia betonowego segmentowego z podmurówką | 11 | m |  | 0 | 268
25 | D-01.02.04 |  | Rozbiórka ogrodzenia betonowego segmentowego bez podmurówki | 45 | m |  | 0 | 269
26 | D-01.02.04 |  | Rozbiórka ogrodzenia murowanego | 20 | m |  | 0 | 270
27 | D-01.02.04 |  | Rozebranie ogrodzenia stalowego pełnego | 28.5 | m2 |  | 0 | 264
28 | D-01.02.04 |  | Rozebranie ogrodzenia stalowego ażurowego z podmurówką | 58.5 | m2 |  | 0 | 262
29 | D-01.02.04 |  | Rozebranie ogrodzenia stalowego ażurowego bez podmurówki | 49.5 | m2 |  | 0 | 192
30 | D-01.02.04 |  | Rozebranie ogrodzenia z siatki stalowej | 106 | m2 |  | 0 | 263
31 | D-01.02.04 |  | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy | 2321 | m3 |  | 0
32 | D-01.02.04 |  | Demontaż słupków do tablic znaków drogowych | 39 | szt |  | 0 | 133
33 | D-01.02.04 |  | Demontaż tablic znaków drogowych | 44 | szt |  | 0 | 134
34 | D-01.02.04 |  | Transport elementów stalowych na składowisko Wykonawcy | 4 | t |  | 0
35 | D-01.02.04 |  | Transport elementów stalowych do obwodu drogowego w Wolsztynie ul. Przemysłowa | 0.62 | t |  | 0 | 132
2 | D-02.00.00 | 45111000-8 | ROBOTY ZIEMNE | x | x | x | x | 20
2.5 | D-02.01.01 |  | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych | x | x | x | x | 22
36 | D-02.01.01 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t na odległość do 10 km: grunt kat. III-IV | 1562 | m3 |  | 0 | 21
2.6 | D-02.03.01 |  | Wykonanie nasypów | x | x | x | x | 24
37 | D-02.03.01 |  | Formowanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami, z zagęszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej środkami transportu kołowego: grunt z dokopu | 3238 | m3 |  | 0 | 200
38 | D-02.03.01 |  | Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii : I-III | 3238 | m3 |  | 0 | 201
2.7 | D-02.05.01 |  | Wymiana gruntu | x | x | x | x | 312
39 | D-02.05.01 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t: grunt kat. III-IV na składowisko Wykonawcy | 290 | m3 |  | 0 | 316
40 | D-02.05.01 |  | Formowanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami, z zagęszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej środkami transportu kołowego: grunt z dokopu (wymiana gruntu do głębokości 1,5 m) składowisko Wykonawcy | 290 | m3 |  | 0 | 313
41 | D-02.05.01 |  | Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii : I-III | 290 | m3 |  | 0 | 314
3 | D-04.00.00 | 45233000-9 | PODBUDOWY | x | x | x | x | 26
3.8 | D-04.01.01 |  | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża | x | x | x | x | 27
42 | D-04.01.01 |  | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | 14994 | m2 |  | 0 | 28
3.9 | D-04.03.01 |  | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych | x | x | x | x | 36
43 | D-04.03.01 |  | Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: nieasfaltowych | 6625 | m2 |  | 0 | 37
44 | D-04.03.01 |  | Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: asfaltowych | 32563 | m2 |  | 0 | 38
45 | D-04.03.01 |  | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem: nieasfaltowych | 6625 | m2 |  | 0 | 39
46 | D-04.03.01 |  | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem: asfaltowych | 32563 | m2 |  | 0 | 40
3.1 | D-04.04.02 |  | Podbudowa pomocnicza i ulepszone podłoże z kruszywa niezwiązanego | x | x | x | x | 202
47 | D-04.04.02 |  | Podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie, warstwa o grubości po zagęszczeniu: 15 cm (zjazdy indywidualne do posesji) | 2200 | m2 |  | 0 | 203
48 | D-04.04.02 |  | Podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie, warstwa o grubości po zagęszczeniu: 20 cm (DW305 nowa konstrukcja i poszerzenia) | 6624 | m2 |  | 0 | 275
3.11 | D-04.05.01 |  | Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem | x | x | x | x | 324
49 | D-04.05.01 |  | Wykonanie warstwy technologicznej z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0 (Rm = 2,5MPa) mieszanka z betoniarki i grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm (G1 i G2, chodniki) | 1780 | m2 |  | 0 | 47
50 | D-04.05.01 |  | Wykonanie warstwy technologicznej z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0 (Rm = 2,5MPa) mieszanka z betoniarki i grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm (G1 i G2, ciąg pieszo-rowerowy) | 2380 | m2 |  | 0 | 276
51 | D-04.05.01 |  | Wykonanie warstwy technologicznej z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0 (Rm = 2,5MPa) mieszanka z betoniarki i grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm (G1 i G2, ścieżka rowerowa) | 2010 | m2 |  | 0 | 277
52 | D-04.05.01 |  | Wykonanie warstwy technologicznej z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0 mieszanka z betoniarki i grubości warstwy po zagęszczeniu: 18 cm (podloże G1, ) | 3434 | m2 |  | 0 | 326
53 | D-04.05.01 |  | Wykonanie warstwy technologicznej z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0 mieszanka z betoniarki i grubości warstwy po zagęszczeniu: 22 cm (podloże G2, G3, G4, ) | 3190 | m2 |  | 0 | 327
54 | D-04.05.01 |  | Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu związanej cementem C1,5/2,0 mieszanka z betoniarki i grubości warstwy po zagęszczeniu: 20 cm (podloże G3, ) | 1626 | m2 |  | 0 | 329
55 | D-04.05.01 |  | Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu związanej cementem C1,5/2,0 mieszanka z betoniarki i grubości warstwy po zagęszczeniu: 25 cm (podloże G4, ) | 864 | m2 |  | 0 | 331
56 | D-04.05.01 |  | Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem | 15284 | m2 |  | 0 | 46
3.12 | D-04.07.01 |  | Podbudowa z betonu asfaltowego | x | x | x | x | 51
57 | D-04.07.01 |  | Podbudowa z betonu asfaltowego AC 16 P o grubość warstwy po zagęszczeniu: 10 cm ( DW305 na poszerzeniach) | 3798 | m2 |  | 0 | 52
58 | D-04.07.01 |  | Podbudowa z betonu asfaltowego AC 16 P o grubość warstwy po zagęszczeniu: 10 cm (DW305 - nowa konstrukcja w km 41+762 - 42+082) | 2321 | m2 |  | 0 | 279
59 | D-04.07.01 |  | Podbudowa z betonu asfaltowego AC 16 P o grubość warstwy po zagęszczeniu: 10 cm (droga powiatowa) | 506 | m2 |  | 0 | 281
60 | D-04.07.01 |  | Wykonanie w-wy wzmacniającej z betonu asfaltowego AC 16 P grub. min 8cm (DW305 odcinek I do km 41+762) | 480 | t |  | 0 | 57
61 | D-04.07.01 |  | Wykonanie w-wy wzmacniającej z betonu asfaltowego AC 16 P grub. min 6cm - DW305 odcinek II | 810 | t |  | 0 | 333
4 | D-05.00.00 | 45233000-9 | NAWIERZCHNIE | x | x | x | x | 59
4.13 | D-05.03.05a |  | Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca | x | x | x | x | 64
62 | D-05.03.05a |  | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W po zagęszczeniu o grubości: 6 cm (DW305) | 12556 | m2 |  | 0 | 205
63 | D-05.03.05a |  | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W po zagęszczeniu o grubości: 6 cm (droga powiatowa) | 506 | m2 |  | 0 | 287
64 | D-05.03.05a |  | Zabezpieczenie geosiatką połączenia podłużne i poprzeczne nawierzchni asfaltowej | 2720 | m2 |  | 0 | 67
4.14 | D-05.03.11 |  | Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno | x | x | x | x | 68
65 | D-05.03.11 |  | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy - grubość frezowania jezdni: 4 cm | 6438 | m2 |  | 0 | 69
4.15 | D-05.03.13 |  | Nawierzchnia z mieszkanki mastyksowo-grysowej (SMA) | x | x | x | x | 71
66 | D-05.03.13 |  | Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA (SMA 11) - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 4 cm | 6145 | m2 |  | 0 | 72
67 | D-05.03.13 |  | Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA (SMA 5) - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 4 cm | 7000 | m2 |  | 0 | 335
4.16 | D-05.03.23 |  | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej | x | x | x | x | 146
68 | D-05.03.23 |  | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm (zjazdy i wyspy) | 2200 | m2 |  | 0 | 147
69 | D-05.03.23 |  | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm (chodniki, ciagi pieszo-rewerowe, ścieżki rowerowe) | 6170 | m2 |  | 0 | 334
5 | D-06.00.00 | 45233000-9 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | x | x | x | x | 74
5.17 | D-06.01.01 |  | Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i pasów zieleni | x | x | x | x | 75
70 | D-06.01.01 |  | Humusowanie powierzchni przy grubości warstwy humusu 15 cm | 10400 | m2 |  | 0 | 76
5.18 | D-06.03.01 |  | Umocnienie poboczy kruszywem | x | x | x | x | 108
71 | D-06.03.01 |  | Umocnienie poboczy KŁSM - warstwa grubości 15 cm | 2400 | m3 |  | 0 | 109
6 | D-07.00.00 | 45233000-9 | OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | x | x | x | x | 82
6.19 | D-07.01.01 |  | Oznakowanie poziome grubowarstwowe | x | x | x | x | 83
72 | D-07.01.01 |  | Oznakowanie poziome jezdni - linie ciągłe | 365 | m2 |  | 0 | 84
73 | D-07.01.01 |  | Oznakowanie poziome jezdni - linie przerywane | 140 | m2 |  | 0 | 85
74 | D-07.01.01 |  | Oznakowanie poziome jezdni - inne symbole | 152 | m2 |  | 0 | 86
74.1 | D-07.01.01 |  | PEO - trapezowe białe | 169 | szt. |  | 0
74.2 | D-07.01.01 |  | PEO - trapezowe biało - czerwone | 145 | szt. |  | 0
74.3 | D-07.01.01 |  | PEO - trapezowe czerwone | 28 | szt. |  | 0
6.2 | D-07.02.01 |  | Oznakowanie pionowe | x | x | x | x | 87
75 | D-07.02.01 |  | Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych średnich z folii odblaskowej TYP 3 | 9 | szt |  | 0 | 216
76 | D-07.02.01 |  | Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych małych z folii odblaskowej TYP 3 | 2 | szt |  | 0 | 215
77 | D-07.02.01 |  | Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych średnich z folii odblaskowej TYP 2 | 66 | szt |  | 0 | 217
78 | D-07.02.01 |  | Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych małych z folii odblaskowej TYP 2 | 4 | szt |  | 0 | 218
79 | D-07.02.01 |  | Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 63 mm | 33 | szt |  | 0 | 214
80 | D-07.02.01 |  | Słupek podwójny | 7 | szt |  | 0 | 291
81 | D-07.02.01 |  | Słupek z wysięgnikiem | 9 | szt |  | 0 | 292
6.21 | D-07.02.02 |  | Słupki prowadzące i krawędziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe | x | x | x | x | 297
82 | D-07.02.02 |  | Słupek prowadzący U-1 ze znakami U-7 i U-8 | 14 | szt |  | 0 | 298
83 | D-07.02.02 |  | Słupek prowadzący U-1 ze znakami U-1f, U-7 i U-8 | 2 | szt |  | 0 | 337
84 | D-07.02.02 |  | Tablica prowadząca U-3a | 2 | szt |  | 0 | 300
85 | D-07.02.02 |  | Tablica prowadząca U-3b | 2 | szt |  | 0 | 306
86 | D-07.02.02 |  | Tablica prowadząca U-3e | 1 | szt |  | 0 | 307
87 | D-07.02.02 |  | Słupek przeszkodowy U-5a | 2 | szt |  | 0 | 308
88 | D-07.02.02 |  | Lustro okrągłe U-18a o średnicy 600 | 1 | szt |  | 0 | 310
89 | D-07.02.02 |  | Lustro prostokątne 600x800 | 1 | szt |  | 0 | 311
6.22 | D-07.08.01 |  | Ekrany akustyczne | x | x | x | x | 322
90 | D-07.08.01 |  | Wykonanie i montaż ekranów akustycznych przeziernych wraz z wykonaniem fundamentów | 18 | m |  | 0 | 323
7 | D-08.00.00 | 45233000-9 | ELEMENTY ULIC | x | x | x | x | 95
7.23 | D-08.01.01 |  | Krawężniki betonowe | x | x | x | x | 158
91 | D-08.01.01 |  | Krawężniki betonowe, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | 1380 | m |  | 0 | 219
92 | D-08.01.01 |  | Ławy pod krawężniki z betonu C12/15: betonowe z oporem | 151.8 | m3 |  | 0 | 220
93 | D-08.01.01 |  | Krawężniki betonowe obniżone, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | 620 | m |  | 0 | 227
94 | D-08.01.01 |  | Ławy pod krawężniki z betonu C12/15: betonowe z oporem | 68.2 | m3 |  | 0 | 228
95 | D-08.01.01 |  | Krawężniki betonowe trapezowe, o wymiarach: 15x21x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (wyspy na wlotach do Solca) | 60 | m |  | 0 | 295
96 | D-08.01.01 |  | Ławy pod krawężniki z betonu C12/15: betonowe z oporem | 6.6 | m3 |  | 0 | 296
97 | D-08.01.01 |  | Oporniki betonowe drogowe, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm | 190 | m |  | 0 | 293
98 | D-08.01.01 |  | Wykonanie ławy betonowej pod oporniki z betonu C12/15 | 18.639 | m3 |  | 0 | 294
7.24 | D-08.03.01 |  | Betonowe obrzeża chodnikowe | x | x | x | x | 221
99 | D-08.03.01 |  | Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej gr. 3 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | 3816 | m |  | 0 | 222
100 | D-08.03.01 |  | Ławy pod obrzeża betonowe z betonu C12/15 | 198.432 | m3 |  | 0 | 223
7.25 | D-08.05.02 |  | Ściek uliczny-z kostki betonowej | x | x | x | x | 224
101 | D-08.05.02 |  | Ściek z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej 20x10x8 cm ułożonej na podsypce cementowo - piaskowe gr. 5cm i ławie z betonu C12/15 | 1800 | m |  | 0 | 225
102 | D-08.05.02 |  | Ławy pod ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów bet. kostki brukowej z betonu C12/15 | 93.6 | m3 |  | 0 | 226
8 | D-09.00.00 | 4523 | ZIELEŃ DROGOWA | x | x | x | x | 338
8.26 | D-09.01.01 |  | Zieleń drogowa wraz z utrzymaniem | x | x | x | x | 339
103 | D-09.01.01 |  | Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II, z zaprawieniem całkowitym dołów o średnicy i głębokości : 0,7 m | 16 | szt |  | 0 | 340
104 | D-01.02.01 |  | Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót budowlanych | 20 | szt |  | 0 | 346
RAZEM | [6 empty] | 0

## II.1 BR. KANAL DESZCZOWA - KD
KOSZTORYS OFERTOWY
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obry
II.1 BRANŻA KANALIZACJA DESZCZOWA - Kanalizacja deszczowa
L.p. | Podstawa opisu | Kod Specyfikacji Technicznej | Opis | J.m. | Obmiar | Cena jednostk. | Wartość
1. | D-03.02.01 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 45111200-0
1.1 |  | D-03.02.01 | Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych | km | 1.36 |  | 0
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE: | [6 empty] | 0
2. | D-03.02.01 |  | KANALIZACJA DESZCZOWA KOD CPV 45231300-8
2.1 |  | D-03.02.01 | Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych litych PVC SN12 o śr. 200 mm | m | 12.25 |  | 0
2.2 |  | D-03.02.01 | Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych litych PVC SN12 o śr. 200 mm | m | 319.3 |  | 0
2.3 |  | D-03.02.01 | Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych litych PVC SN12 o śr. 250 mm | m | 19.6 |  | 0
2.4 |  | D-03.02.01 | Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych litych PVC SN12 o śr. 315 mm | m | 513.55 |  | 0
2.5 |  | D-03.02.01 | Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych litych PVC SN12 o śr. 400 mm | m | 409.4 |  | 0
2.6 |  | D-03.02.01 | Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych litych PVC SN12 o śr. 500 mm | m | 87.85 |  | 0
2.7 |  | D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - średnica 1000 mm, z betonu wibroprasowanego,C35/45 wodoszczelnego,W8, mrozoodpornego z prefabrykowanym dnem, | szt. | 31 |  | 0
2.8 |  | D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - średnica 1200 mm, z betonu wibroprasowanego,C35/45 wodoszczelnego,W8, mrozoodpornego z prefabrykowanym dnem, | szt. | 8 |  | 0
2.9 |  | D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - średnica 1500 mm, z betonu wibroprasowanego,C35/45 wodoszczelnego,W8, mrozoodpornego z prefabrykowanym dnem, | szt. | 1 |  | 0
2.10 |  | D-03.02.01 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem H=0,8m | szt. | 51 |  | 0
2.11 |  | D-03.02.01 | Osadnik zawiesiny ogólnej 1500mm V=3,0m3 | szt. | 1 |  | 0
2.12 |  | D-03.02.01 | Wylot betonowy z klapa zwrotną tworzywową 500mm wraz z umocnieniem skarp | szt. | 1 |  | 0
2.13 |  | D-03.02.01 | Regulacja pionowa skrzynek zasuw wodociągowych wraz z ewentualną wymianą uszkodzonych skrzynek | szt. | 36 |  | 0
2.14 |  | D-03.02.01 | Regulacja pionowa włazów studni kanalizacyjnych | szt. | 2 |  | 0
2.15 |  | D-03.02.01 | Regulacja pionowa skrzynek zasuw gazowych | szt. | 8 |  | 0
2.16 |  | D-03.02.01 | Demontaż istniejących studzienek ściekowych wraz z utylizacją | szt. | 4 |  | 0
RAZEM KANALIZACJA DESZCZOWA: | [6 empty] | 0
RAZEM KOSZTORYS: | [6 empty] | 0

## II.2 BR. KANAL DESZCZOWA - WOD
KOSZTORYS OFERTOWY
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obry
II.2 BRANŻA KANALIZACJA DESZCZOWA - Sieć wodociągowa
L.p. | Podstawa opisu | Kod Specyfikacji Technicznej | Opis | J.m. | Obmiar | Cena jednostk. | Wartość
1. | D-01.03.05 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 45111200-0
1.1 |  | D-01.03.05 | Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych | km | 0.15 |  | 0
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE: | [6 empty] | 0
2. | D-01.03.05 |  | SIEĆ WODOCIĄGOWA KOD CPV 45231300-8
2.1 |  | D-01.03.05 | Wykonanie sieci wodociągowej z rur PE80 SDR11 PN12,5 o średnicy 40mm na podsypce grub.15cm z materiałów sypkich wraz z obsypką, zasypką grub 30cm w wykopach liniowych o ścianach pionowych umocnionych wraz z próbą szczelności, płukaniem i dezynfekcją, | m | 2.45 |  | 0
2.2 |  | D-01.03.05 | Wykonanie sieci wodociągowej z rur PVC PN12,5 o średnicy 110mm x 5,3mm na podsypce grub.15cm z materiałów sypkich wraz z obsypką, zasypką grub 30cm w wykopach liniowych o ścianach pionowych umocnionych wraz z próbą szczelności, płukaniem i dezynfekcją, | m | 150.05 |  | 0
2.3 |  | D-01.03.05 | przesunięcie istniejącego hydrantu poza chodnik | szt. | 2 |  | 0
2.4 |  | D-01.03.05 | Kompletna zasuwa do przyłącza domowego DN32 wraz z trzpieniem i skrzynką | szt. | 1 |  | 0
RAZEM SIEĆ WODOCIĄGOWA: | [6 empty] | 0
RAZEM KOSZTORYS: | [6 empty] | 0

## III.1 BRANŻA ELEKTRYCZNA
KOSZTORYS OFERTOWY
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obry
III.1. BRANŻA ELEKTRYCZNA - Przebudowa sieci elektroenergetycznej
Lp | Nr specyfikacji | Kod CPV | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena [zł] | Wartość [zł]
BRANŻA ELEKTRYCZNA
1 |  | 45231000-5 | Sieć elektroenergetyczna | x | x | x | x | 1
1 | D - 01.03.01 |  | Wykop mechaniczny pod słupy wirowane 1-żerdziowe, o długości: 10,5 m - koparko-spycharką z deskowaniem | 3 | stan |  | 0 | 2
2 | D-01.03.01 |  | Wykop mechaniczny pod słupy wirowane 1-żerdziowe, o długości: 12,0 m - koparko-spycharka z deskowaniem | 2 | stan |  | 0 | 3
3 | D-01.03.01 |  | Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych, z ustojem prefabrykowanym typu Uo, z żerdziami o długości: 10,5 m: słup P 10,5/6 | 1 | słup |  | 0 | 4
4 | D-01.03.01 |  | Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych, z ustojem prefabrykowanym typu Uo, z żerdziami o długości: 10,5 m: słup N 10,5/10 | 1 | słup |  | 0 | 5
5 | D-01.03.01 |  | Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych, z ustojem prefabrykowanym typu U2b, z żerdziami o długości: 10,5 m: słup ON 10,5/12 | 1 | słup |  | 0 | 6
6 | D-01.03.01 |  | Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych, z ustojem prefabrykowanym typu Uos, z żerdziami o długości: 12m: słup ON 12/12 | 1 | słup |  | 0 | 7
7 | D-01.03.01 |  | Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych, z ustojem prefabrykowanym typu U3a, z żerdziami o długości: 12m: słup KK12/17,5 | 1 | słup |  | 0 | 8
8 | D-01.03.01 |  | Montaż uzbrojenia krańcowego dla linii izolowanej na słupie ŻN | 1 | słup |  | 0 | 9
9 | D-01.03.01 |  | Montaż ograniczników przepięć na konstrukcji słupów lub stacji transformatorowej, typu: GXO 0,66/5kA ze wskaźnikiem zadziałania | 4 | kpl |  | 0 | 10
10 | D-01.03.01 |  | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych NN, typu AsXSn lub podobnych, o przekroju 2x25 mm2 | 0.134 | km |  | 0 | 11
11 | D-01.03.01 |  | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych NN, typu AsXSn lub podobnych, o przekroju 4x25 mm2 | 0.045 | km |  | 0 | 12
12 | D-01.03.01 |  | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych NN, typu AsXSn lub podobnych, o przekroju 4x70 mm2 | 0.134 | km |  | 0 | 13
13 | D - 01.03.01 |  | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: kat.III: uziom Fe/Zn śr. 18 mm | 70 | m |  | 0 | 14
14 | D - 01.03.01 |  | Montaż uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 | 60 | m |  | 0 | 15
15 | D-01.03.02 |  | Ręczne kopanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m | 17 | m |  | 0 | 16
16 | D-01.03.02 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - podsypka | 17 | m |  | 0 | 17
17 | D-01.03.02 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: ponad 0.4 do 0.6 m | 17 | m |  | 0 | 18
18 | D-01.03.02 |  | Przełożenie trasowe kabla z przykryciem folią, kabel typu YAKY 4x120mm2 | 3 | m |  | 0 | 19
19 | D-01.03.02 |  | Układanie w wykopie rur ochronnych HDPEd o średnicy 110mm (rury dwudzielne PS) | 17 | m |  | 0 | 20
20 | D-01.03.02 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - przykrycie kabla | 17 | m |  | 0 | 21
21 | D-01.03.02 |  | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m | 17 | m |  | 0 | 22
22 | D-01.03.02 |  | Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy | 1 | odc |  | 0 | 23
23 | D - 01.03.01 |  | Badanie i pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego: pierwszy pomiar | 4 | pomiar |  | 0 | 24
24 | D - 01.03.01 |  | Demontaż stanowisk słupowych liniii napowietrznej nn | 5 | szt |  | 0 | 25
25 | D - 01.03.01 |  | Demontaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej, o przekroju przewodu do 95 mm2, z przeznaczeniem na złom | 0.842 | km/prz. |  | 0 | 26
26 | D-01.03.01 |  | Demontaż wysięgnika 1-ramiennego z oprawą oświetleniową (oprawa do ponownego montażu) | 3 | kpl |  | 0 | 27
27 | D-01.03.01 |  | Montaż na słupach linii nn wysięgnika 1-ramiennego z oprawą oświetleniową (nowy wysięgnik Wo-5 i oprawa z demontażu) | 3 | kpl |  | 0 | 28
28 | D - 01.03.02 |  | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: III | 1.6 | m3 |  | 0 | 29
RAZEM | [6 empty] | 0

## III.2 BRANŻA ELEKTRYCZNA
KOSZTORYS OFERTOWY
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obry
III.2. BRANŻA ELEKTRYCZNA - Budowa aktywnych znaków drogowych
Lp | Nr specyfikacji | Kod CPV | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena [zł] | Wartość [zł]
BRANŻA ELEKTRYCZNA
1 | D-01.03.02 | 45231000-5 | Aktywne znaki drogowe | x | x | x | x | 1
1 | D-01.03.02 |  | Posadowienie szafki ze sterownikiem aktywnych znaków drogowych | 2 | szt |  | 0 | 2
2 | D-01.03.02 |  | Wykopy ręczne wraz z zasypaniem, dla konstrukcji słupowych przy głębokości wykopów do 1,5 m w gruncie kat.III | 1 | m3 |  | 0 | 3
3 | D-01.03.02 |  | Przygotowanie mieszanki betonu marki B-7,5 w warunkach prymitywnych | 1.2 | m3 |  | 0 | 4
4 | D-01.03.02 |  | Ręczne stawianie słupków dla znaków aktywnych , w gr.kat.I-III, słup stal. wraz z gniazdem montażowym RS | 4 | szt |  | 0 | 5
5 | D-01.03.02 |  | Montaż znaków drogowych podświetlanych na: gotowym maszcie lub konstrukcji: znak drogowy aktywny z folią fluoroscencyjną II generacji - C-9/ U-6a (zestaw) | 4 | szt |  | 0 | 6
6 | D-01.03.02 |  | Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m | 36 | m |  | 0 | 8
7 | D-01.03.02 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (podsypka) | 36 | m |  | 0 | 9
8 | D-01.03.02 |  | Układanie w wykopie rur ochronnych; rury osłonowe HDPE 110/6,3 | 36 | m |  | 0 | 10
9 | D-01.03.02 |  | Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folią, kabel typu YAKY 4x16mm2 | 10 | m |  | 0 | 11
10 | D-01.03.02 |  | Układanie w rurze HDPE110 kabla YKY 2x2,5mm2 | 56 | m |  | 0 | 12
11 | D-01.03.02 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (nadsypka) | 36 | m |  | 0 | 13
12 | D-01.03.02 |  | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m | 36 | m |  | 0 | 14
13 | D-01.03.02 |  | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: kat.III: uziom Fe/Zn śr. 18 mm | 54 | m |  | 0 | 15
14 | D-01.03.02 |  | Montaż uziomu z bednarki miedziowanej o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 | 54 | m |  | 0 | 16
15 | D-01.03.02 |  | Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 2-żyłowy | 4 | odc |  | 0 | 17
16 | D-01.03.02 |  | Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy | 2 | odc |  | 0 | 18
17 | D-01.03.02 |  | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: III | 1.44 | m3 |  | 0 | 19
RAZEM | [6 empty] | 0

## IV. BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA
KOSZTORYS OFERTOWY
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obry
IV. BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - Budowa urządzeń telekomunikacyjnych
Lp | Nr specyfikacji | Kod CPV | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena [zł] | Wartość [zł]
BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA
1 | D-01.03.04 |  | Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych własności Orange Polska SA | x | x | x | x | 1
1.1 | D-01.03.04 |  | Kolizja km 41+900 | x | x | x | x | 2
1 | D-01.03.04 |  | Budowa obiektów podziemnych z rur RHDPEp110/6,3 pod drogami i ulicami w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu, 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu | 10 | m |  | 0 | 3
2 | D-01.03.04 |  | Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, przepust do 30 m, rury HDPE Fi 110 mm, nakłady podstawowe (na 1 m) | 13 | m |  | 0 | 4
3 | D-01.03.04 |  | Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, przepust do 30 m, rury HDPE Fi 110 mm, nakłady pozostałe (na 1 przepust) | 1 | szt |  | 0 | 5
4 | D-01.03.04 |  | Montaż słupka rozdzielczego 30 par osadzonego w betonie | 1 | szt |  | 0 | 6
5 | D-01.03.04 |  | Montaż zespołów łączówek szczelinowych LSA PLUS 2/10 Krone | 3 | szt |  | 0 | 7
6 | D-01.03.04 |  | Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii III, głębokość 3 m | 1 | szt |  | 0 | 8
7 | D-01.03.04 |  | Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii III, każde następne 1,5 m głębokości | 1 | szt |  | 0 | 9
8 | D-01.03.04 |  | Układanie kabla XzTMKXpw 15x4x0,5 w powłoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - pierwszy | 57 | m |  | 0 | 10
9 | D-01.03.04 |  | Układanie kabla XzTKMXpw 2x2x0,5 w powłoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - każdy nast. | 283 | m |  | 0 | 11
10 | D-01.03.04 |  | Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 15x4x0,5 w powłoce termoplast. do kanaliz.kablow. | 23 | m |  | 0 | 12
11 | D-01.03.04 |  | Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 2x2x0,5 w powłoce termoplast. do kanaliz.kablow. | 115 | m |  | 0 | 13
12 | D-01.03.04 |  | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 70 parach | 1 | złącze |  | 0 | 14
13 | D-01.03.04 |  | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 30 parach | 1 | złącze |  | 0 | 15
14 | D-01.03.04 |  | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 2 parach | 6 | złącze |  | 0 | 16
15 | D-01.03.04 |  | Demontaż słupka rozdzielczego osadzonego w betonie wraz z osprzętem | 1 | szt |  | 0 | 17
16 | D-01.03.04 |  | Deomntaż kabli ziemnych wraz z rurami osłonowymi | 60 | m |  | 0 | 18
17 | D-01.03.04 |  | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 30 parach | 1 | odc. |  | 0 | 19
18 | D-01.03.04 |  | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 2 parach | 1 | odc. |  | 0 | 20
1.2 | D-01.03.04 |  | Kolizja km 42+100 | x | x | x | x | 21
19 | D-01.03.04 |  | Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, przepust do 30 m, rury HDPE 2xFi 110 mm, nakłady podstawowe (na 1 m) | 11 | m |  | 0 | 22
20 | D-01.03.04 |  | Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, przepust do 30 m, rury HDPE 2xFi 110 mm, nakłady pozostałe (na 1 przepust) | 1 | szt |  | 0 | 23
21 | D-01.03.04 |  | Budowa obiektów podziemnych z rur RHDPEp110/6,3 pod drogami i ulicami w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu, 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu | 12 | m |  | 0 | 24
22 | D-01.03.04 |  | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK, typ SK-2, grunt kategorii III, pokrywa ryglowana | 1 | szt |  | 0 | 25
23 | D-01.03.04 |  | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1 pogłębiona, grunt kategorii III, pokrywa ryglowana | 2 | szt |  | 0 | 26
24 | D-01.03.04 |  | Zabezpieczenie istniejącej rury z kablem światłowodowym wraz z pogłębieinem w razie kolizji wysokościowej z kanalizacją deszczową | 15 | m |  | 0 | 27
25 | D-01.03.04 |  | Montaż słupka rozdzielczego 10 par osadzonego w betonie | 1 | szt |  | 0 | 28
26 | D-01.03.04 |  | Montaż zespołów łączówek szczelinowych LSA PLUS 2/10 Krone | 1 | szt |  | 0 | 29
27 | D-01.03.04 |  | Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii III, głębokość 3 m | 1 | szt |  | 0 | 30
28 | D-01.03.04 |  | Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii III, każde następne 1,5 m głębokości | 1 | szt |  | 0 | 31
29 | D-01.03.04 |  | Korekta trasy kabla.w gr.kat.III | 16 | m |  | 0 | 32
30 | D-01.03.04 |  | Układanie kabla XzTMKXpw 5x4x0,5 w powłoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - pierwszy | 8 | m |  | 0 | 33
31 | D-01.03.04 |  | Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 15x4x0,5 w powłoce termoplast. do kanaliz.kablow. | 25 | m |  | 0 | 34
32 | D-01.03.04 |  | Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 2x2x0,5 w powłoce termoplast. do kanaliz.kablow. | 38 | m |  | 0 | 35
33 | D-01.03.04 |  | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułów łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 parach | 1 | złącze |  | 0 | 36
34 | D-01.03.04 |  | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułów łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 30 parach | 1 | złącze |  | 0 | 37
35 | D-01.03.04 |  | Odkopanie kabli abonenckich, ewentualne przedłużenie i przełączenie na przestawiony słupek kablowy | 30 | m |  | 0 | 38
36 | D-01.03.04 |  | Rozszycie kabli o 2 parach na łączówkach | 8 | szt |  | 0 | 39
37 | D-01.03.04 |  | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 2 parach | 8 | złącze |  | 0 | 40
38 | D-01.03.04 |  | Odkopanie kabli abonenckich i przełączenie na przestawiony słupek kablowy | 30 | m |  | 0 | 41
39 | D-01.03.04 |  | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 30 parach | 1 | odc. |  | 0 | 42
40 | D-01.03.04 |  | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach | 1 | odc. |  | 0 | 43
41 | D-01.03.04 |  | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 2 parach | 8 | odc. |  | 0 | 44
42 | D-01.03.04 |  | Demontaż słupka rozdzielczego osadzonego w betonie wraz z osprzętem | 1 | szt |  | 0 | 45
43 | D-01.03.04 |  | Wyciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z kanal.kablow. | 15 | m |  | 0 | 46
44 | D-01.03.04 |  | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych SK-2 | 1 | stud. |  | 0 | 47
45 | D-01.03.04 |  | Demontaż kanalizacji kablowej 1-otworowej | 15 | m |  | 0 | 48
1.3 | D-01.03.04 |  | Kolizja km 42+335 | x | x | x | x | 49
46 | D-01.03.04 |  | Korekta trasy rurociągu kablowego i pogłębienie pod projektowanym rowem | 0.01 | km |  | 0 | 50
1.4 | D-01.03.04 |  | Kolizja km 42+560 | x | x | x | x | 51
47 | D-01.03.04 |  | Korekta trasy rurociągu kablowego i zabezpieczenie podczas prac przy przebudowie słupa enn | 0.02 | km |  | 0 | 52
1.5 | D-01.03.04 |  | Kolizja km 42+950 | x | x | x | x | 53
48 | D-01.03.04 |  | Korekta trasy rurociągu kablowego i pogłębienie pod projektowanymi rowami | 0.02 | km |  | 0 | 54
1.6 | D-01.03.04 |  | Kolizja km 42+600 do 43+120 | x | x | x | x | 55
49 | D-01.03.04 |  | Montaż i ustawienie słupów bliźniaczych żelbet.o dług. 7 m z jedną belką ustojow.w terenie płaskim - kat.gr. III | 2 | słup. |  | 0 | 56
50 | D-01.03.04 |  | Montaż i ustawienie słupów pojed.drew.o dług. 7 m z jedną belką ustojową w terenie płaskim - kat.gr. III | 9 | szt. |  | 0 | 57
51 | D-01.03.04 |  | Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii III, głębokość 3 m | 3 | szt |  | 0 | 58
52 | D-01.03.04 |  | Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii III, każde następne 1,5 m głębokości | 3 | szt |  | 0 | 59
53 | D-01.03.04 |  | Zawieszanie kabli nadziemnych XzTKMXpwn 15x4x0,8 na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm | 614 | m |  | 0 | 60
54 | D-01.03.04 |  | Przewieszanie istniejących kabli nadziemnych na nowe słupy | 50 | m |  | 0 | 61
55 | D-01.03.04 |  | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych na słupach z zastosowaniem modułów łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 30 parach | 2 | złącze |  | 0 | 62
56 | D-01.03.04 |  | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 30 parach | 1 | odc. |  | 0 | 63
57 | D-01.03.04 |  | Demontaż kabli naziemnych na podbudowie słupowej | 600 | m |  | 0 | 64
58 | D-01.03.04 |  | Zdemontowanie słupów pojedynczych o długości 7 m ze szczudłami żelbet.i ustojem w terenie płaskim o kat.gruntu III | 11 | szt. |  | 0 | 65
1.7 | D-01.03.04 |  | Kolizje cała trasa | x | x | x | x | 66
59 | D-01.03.04 |  | Regulacja wysokości studni kablowych | 5 | szt. |  | 0 | 67
60 | D-01.03.04 |  | Budowa obiektów podziemnych - montaż rur osłonowych dwudzielnych 2x160mm na istniejących ciągach kablowych | 20 | m |  | 0 | 68
61 | D-01.03.04 |  | Budowa obiektów podziemnych - montaż rur osłonowych dwudzielnych 160mm na istniejących ciągach kablowych | 3 | m |  | 0 | 69
62 | D-01.03.04 |  | Budowa obiektów podziemnych - montaż rur osłonowych dwudzielnych 120mm na istniejących ciągach kablowych | 8 | m |  | 0 | 70
1.8 | D-01.03.04 |  | Nadzory | x | x | x | x | 71
63 | D-01.03.04 |  | Pełnienie płatnych nadzorów przez przedstawicieli Orange Polska SA | 1 | kpl. |  | 0 | 72
2 | D-01.03.04 |  | Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych własności INEA SA | x | x | x | x | 73
2.9 | D-01.03.04 |  | Kolizja km 41+145 | x | x | x | x | 74
64 | D-01.03.04 |  | Zabezpieczenie rurociągu kablowego podczas prac przy budowie kanalizacji deszczowej i ewentualne pogłębienie w przypadku kolizji wysokościowej z projektowaną kanalizacją deszczową | 0.016 | km |  | 0 | 75
2.1 | D-01.03.04 |  | Kolizja km 41+800 do 41+900 | x | x | x | x | 76
65 | D-01.03.04 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | 2 | odcinek |  | 0 | 77
66 | D-01.03.04 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | 165 | odcinek |  | 0 | 78
67 | D-01.03.04 |  | Korekta trasy kanalizacji kablowej | 37 | m |  | 0 | 79
68 | D-01.03.04 |  | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1 pogłębiona, grunt kategorii III | 2 | szt |  | 0 | 80
69 | D-01.03.04 |  | Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka | 2 | szt |  | 0 | 81
70 | D-01.03.04 |  | Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPEp110/6,3 w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan. | 49 | m |  | 0 | 82
71 | D-01.03.04 |  | Budowa kanalizacji kablowej z rur RPP110/5,0 w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan. | 42 | m |  | 0 | 83
72 | D-01.03.04 |  | Demontaż kanalizacji jednootworowej | 92 | m |  | 0 | 84
73 | D-01.03.04 |  | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie, studnia SKR-1, studnia prefabrykowana | 3 | szt |  | 0 | 85
74 | D-01.03.04 |  | Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamkniętej na stałe termokurczliwej | 2 | złącze |  | 0 | 86
75 | D-01.03.04 |  | Wypięcie z mufy, wycofanie istniejącego kabla K03462 i wciągnięcie po nowej trasie | 0.183 | km |  | 0 | 87
76 | D-01.03.04 |  | Wypięcie z mufy, wycofanie istniejącego kabla K05598 | 0.039 | km |  | 0 | 88
77 | D-01.03.04 |  | Wciąganie kabli światłowodowych Z-XOTKtsdp 24J (4x6) do kanalizacji kablowej wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową bez linki, kabel w odcinkach 2 km | 0.154 | km |  | 0 | 89
78 | D-01.03.04 |  | Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel tubowy, jeden łączony światłowód | 2 | szt |  | 0 | 90
79 | D-01.03.04 |  | Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel tubowy, dodatek za każdy następny łączony światłowód | 166 | szt |  | 0 | 91
80 | D-01.03.04 |  | Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, zamknięcie na stałe mufy termokurczliwej | 1 | złącze |  | 0 | 92
81 | D-01.03.04 |  | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, jeden spajany światłowód | 1 | złącze |  | 0 | 93
82 | D-01.03.04 |  | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, dodatek za każdy następny spajany światłowód | 23 | złącze |  | 0 | 94
83 | D-01.03.04 |  | Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni (przeniesienie istniejącego stelaża) | 1 | szt |  | 0 | 95
84 | D-01.03.04 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | 2 | odcinek |  | 0 | 96
85 | D-01.03.04 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | 165 | odcinek |  | 0 | 97
86 | D-01.03.04 |  | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód | 2 | odcinek |  | 0 | 98
87 | D-01.03.04 |  | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | 166 | odcinek |  | 0 | 99
88 | D-01.03.04 |  | Wyciąganie kabli światłowodowych z kanalizacji kablowej | 0.053 | km |  | 0 | 100
89 | D-01.03.04 |  | Sprawdzenie trasy istniejącego kabla, wykonanie przekopów próbnych - analogia | 5 | szt |  | 0 | 101
90 | D-01.03.04 |  | Układanie kabla DAC2J w powłoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - każdy nast. | 67 | m |  | 0 | 102
91 | D-01.03.04 |  | Odkopanie kabli DAC2J i przełożenie w celu uzyskania zapasów | 20 | m |  | 0 | 103
92 | D-01.03.04 |  | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych DAC2J ułożonych w rurociągu kablowym w ziemi, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, jeden spajany światłowód | 1 | złącze |  | 0 | 104
93 | D-01.03.04 |  | Pomiary reflektometryczne kabli 2J | 2 | odcinek |  | 0 | 105
2.11 | D-01.03.04 |  | Kolizja km 42+160 | x | x | x | x | 106
94 | D-01.03.04 |  | Zabezpieczenie kanalizacji kablowej podczas prac przy budowie przykanalika | 3 | m |  | 0 | 107
2.12 | D-01.03.04 |  | Kolizja km 42+560 | x | x | x | x | 108
95 | D-01.03.04 |  | Korekta trasy rurociągu kablowego i zabezpieczenie podczas prac przy przebudowie słupa enn | 0.098 | km |  | 0 | 109
96 | D-01.03.04 |  | Budowa obiektów podziemnych - montaż rur osłonowych dwudzielnych 120mm na istniejących ciągach kablowych | 4 | m |  | 0 | 110
2.13 | D-01.03.04 |  | Kolizja km 42+950 | x | x | x | x | 111
97 | D-01.03.04 |  | Korekta trasy rurociągu kablowego i pogłębienie pod projektowanymi rowami | 0.02 | km |  | 0 | 112
2.14 | D-01.03.04 |  | Kolizje cała trasa | x | x | x | x | 113
98 | D-01.03.04 |  | Regulacja wysokości studni kablowych | 6 | szt. |  | 0 | 114
2.15 | D-01.03.04 |  | Nadzory | x | x | x | x | 115
99 | D-01.03.04 |  | Pełnienie płatnych nadzorów przez przedstawicieli INEA SA | 1 | kpl. |  | 0 | 116
3 | D-01.03.04 |  | Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych własności WSS SA | x | x | x | x | 117
3.16 | D-01.03.04 |  | Kolizja km 41+145 | x | x | x | x | 118
100 | D-01.03.04 |  | Zabezpieczenie rurociągu kablowego podczas prac przy budowie kanalizacji deszczowej i ewentualne pogłębienie w przypadku kolizji wysokościowej z projektowaną kanalizacją deszczową | 0.016 | km |  | 0 | 119
3.17 | D-01.03.04 |  | Kolizja km 41+800 do 41+900 | x | x | x | x | 120
101 | D-01.03.04 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | 1 | odcinek |  | 0 | 121
102 | D-01.03.04 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | 191 | odcinek |  | 0 | 122
103 | D-01.03.04 |  | Korekta trasy rurociągu kablowego | 0.037 | km |  | 0 | 123
104 | D-01.03.04 |  | Budowa studni kablowych rozdzielczych SKO, typ SKO-2g, grunt kategorii III | 1 | szt |  | 0 | 124
105 | D-01.03.04 |  | Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka | 1 | szt |  | 0 | 125
106 | D-01.03.04 |  | Budowa obiektów podziemnych z rur RHDPEp110/6,3 pod drogami i ulicami w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu, 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu | 22 | m |  | 0 | 126
107 | D-01.03.04 |  | Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), rura HDPE 110 mm, nakłady częściowe liczone na 1 m | 12 | m |  | 0 | 127
108 | D-01.03.04 |  | Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi 40 mm w zwojach, 1 rura w rurociągu wraz z kablem lokalizacyjnym XzTKMXpw 2x2x0,8 | 0.06 | km |  | 0 | 128
109 | D-01.03.04 |  | Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi 40 mm w zwojach, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu (+1 rura) | 0.06 | km |  | 0 | 129
110 | D-01.03.04 |  | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 2xFi 40 mm + kabel lokalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,8 | 34 | m |  | 0 | 130
111 | D-01.03.04 |  | Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi 40 mm, złączki skręcane | 3 | szt |  | 0 | 131
112 | D-01.03.04 |  | Badanie szczelności zmontowanych odcinków, do 2 km, rurociągi kablowe w ziemi, sprężarka, rury Fi 40 mm | 2 | odcinek |  | 0 | 132
113 | D-01.03.04 |  | Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamkniętej na stałe termokurczliwej | 1 | złącze |  | 0 | 133
114 | D-01.03.04 |  | Wypięcie z mufy, wycofanie istniejącego kabla i wciągnięcie po nowej trasie | 0.188 | km |  | 0 | 134
115 | D-01.03.04 |  | Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel tubowy, jeden łączony światłowód | 1 | szt |  | 0 | 135
116 | D-01.03.04 |  | Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel tubowy, dodatek za każdy następny łączony światłowód | 191 | szt |  | 0 | 136
117 | D-01.03.04 |  | Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, zamknięcie na stałe mufy termokurczliwej | 1 | złącze |  | 0 | 137
118 | D-01.03.04 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | 1 | odcinek |  | 0 | 138
119 | D-01.03.04 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | 191 | odcinek |  | 0 | 139
120 | D-01.03.04 |  | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód | 1 | odcinek |  | 0 | 140
121 | D-01.03.04 |  | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | 191 | odcinek |  | 0 | 141
122 | D-01.03.04 |  | Demontaż rurociągu kablowego2x40mm wraz z rurami osłonowymi | 0.092 | km |  | 0 | 142
3.18 | D-01.03.04 |  | Kolizja km 42+160 | x | x | x | x | 143
123 | D-01.03.04 |  | Zabezpieczenie kanalizacji kablowej podczas prac przy budowie przykanalika | 3 | m |  | 0 | 144
3.19 | D-01.03.04 |  | Kolizja km 42+560 | x | x | x | x | 145
124 | D-01.03.04 |  | Korekta trasy rurociągu kablowego i zabezpieczenie podczas prac przy przebudowie słupa enn | 0.098 | km |  | 0 | 146
125 | D-01.03.04 |  | Budowa obiektów podziemnych - montaż rur osłonowych dwudzielnych 120mm na istniejących ciągach kablowych | 4 | m |  | 0 | 147
3.2 | D-01.03.04 |  | Kolizja km 42+950 | x | x | x | x | 148
126 | D-01.03.04 |  | Korekta trasy rurociągu kablowego i pogłębienie pod projektowanymi rowami | 0.02 | km |  | 0 | 149
3.21 | D-01.03.04 |  | Kolizje cała trasa | x | x | x | x | 150
127 | D-01.03.04 |  | Regulacja wysokości studni kablowych | 1 | szt. |  | 0 | 151
3.22 | D-01.03.04 |  | Nadzory | x | x | x | x | 152
128 | D-01.03.04 |  | Pełnienie płatnych nadzorów przez przedstawicieli WSS SA | 1 | kpl. |  | 0 | 153
RAZEM | [6 empty] | 0

## ZZK DW 305
ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW
Lp. | Wyszczególnienie | Wartość (PLN)
1 | I. ROBOTY DROGOWE | 0
2 | II.1 BRANŻA KANALIZACJA DESZCZOWA - Kanalizacja deszczowa | 0
3 | II.2 BRANŻA KANALIZACJA DESZCZOWA - Sieć wodociągowa | 0
4 | III.1. BRANŻA ELEKTRYCZNA - Kolizje elektroenergetyczne | 0
5 | III.2. BRANŻA ELEKTRYCZNA - Budowa aktywnych znaków drogowych | 0
6 | IV. BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA | 0
7 | RAZEM (poz. 1 - 6) | 0
8 | ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE (5%) | 0
9 | RAZEM NETTO (poz. 7 + 8) | 0
10 | PODATEK VAT (23% z poz. 9) | 0
11 | OGÓŁEM (poz. 9 + 10) | 0