[image: image1.jpg]DOLNY
’%‘ SLASK



[image: image2.png]) l L
y N y - \ “\‘
i ) ) ‘
\ D 4 f
\ A o /
% \ | pr y //,
N w5 ‘ Yy
b ‘\\ [ p y =

N






WSzSL.FZ.381.90/25/ 910 / 2025                                                                              Legnica 29.10.2025r.



                                                                                           Do wszystkich zainteresowanych
DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY  PRODUKTÓW LECZNICZYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH
znak sprawy WSzSL/FZ-90/25
W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśniam co następuje:
Pytanie 1
Część 1 pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści antybakteryjną rękawicę do bezwodnego mycia ciała pacjenta, która nie wymaga użycia wody oraz spłukiwania, wykonana z miękkiej tkaniny o gramaturze 85 g/m2, faktura plastra miodu, możliwość wcześniejszego podgrzania w mikrofalówce, do stosowania bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, jednorazowego użytku, zawiera chlorheksydynę, która zapewnia skuteczną dekontaminację ciała pacjenta, wolna od alkoholu i lanoliny, skład: chlorheksydyna, dimetikon, linoleamidopropyl PG-Dimonium chloride phosphate, glukozyd laurylowy, prowitamina B5, alantoina, wyciąg z aloesu, polisorbat 20, sól tetrasodowa kwasu wersenowego, kwas cytrynowy, witamina E, chlorheksydyna, gliceryna, perfumy, wyciąg z rumianku, rękawica jest skuteczna wobec bakterii: Pseudomonos aeruginosa 15442, Escherichia coli 10536, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231, Enterococcus hirae ATCC 10541, Aspergillus brasilliensis ATCC 16404, produkowane zgodnie z normami ISO13485 oraz ISO9001, opakowanie z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania, zawiera 10 sztuk?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.
Pytanie 2
Część 1 pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10 sztuk?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź ( proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).
Pytanie 3
Część 4 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dwie rury rozciągliwe do długości 160 cm oraz jedną rurę rozciągliwą do długości 100 cm?
W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.
Pytanie 4
Część 4 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści worek oddechowy wykonany z gumy kauczukowej?
W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 5
Część 4 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści dwie rury rozciągliwe do długości 160 cm oraz jedną rurę rozciągliwą do długości 100 cm?
W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 6
Część 4 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worek oddechowy wykonany z gumy kauczukowej?
W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 7
Część 4 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści dwie rury rozciągliwe do długości 180 cm oraz jedną rurę rozciągliwą do długości 120 cm?
W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 8
Część 4 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści dwie rury rozciągliwe do długości 180 cm oraz jedną rurę rozciągliwą do długości 150 cm?
W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 9
Część 4 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści dwie rury rozciągliwe do długości 300 cm oraz jedną rurę rozciągliwą do długości 150 cm?
W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 10
Część 4 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści dwie rury rozciągliwe do długości 300 cm oraz jedną rurę rozciągliwą do długości 160 cm?
W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 11
Część 4 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści worek oddechowy wykonany z gumy kauczukowej?
W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 12
Część 4 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści system montowania na wcisk?
W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 13
Część 4 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści dwie rury rozciągliwe do długości 180 cm oraz jedną rurę rozciągliwą do długości 120 cm?
W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 14
Część 4 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści dwie rury rozciągliwe do długości 180 cm oraz jedną rurę rozciągliwą do długości 150 cm?
W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 15
Część 4 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści dwie rury rozciągliwe do długości 300 cm oraz jedną rurę rozciągliwą do długości 150 cm?
W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź ( proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).
Pytanie 16
Część 4 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści dwie rury rozciągliwe do długości 300 cm oraz jedną rurę rozciągliwą do długości 160 cm?
W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź ( proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).
Część 4 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści worek oddechowy wykonany z gumy kauczukowej?
W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 18
Część 4 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści system montowania na wcisk?
W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 19
Część 4 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy bez zintegrowanej linii do monitorowania?
W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 20
Część 4 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy z linią do monitorowania dołączoną osobno, niezintegrowaną?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

 




UWAGA!
    UDZIELONE ODPOWIEDZI SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy 
KRS: 0000163872, Regon: 390999441, NIP: 691-22-04-853
ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica
	tel. centrala: 76  72 11 000, tel. sekretariat: 76 72 11 300
fax: 76  72 11 110, kom: 661 999 125
e-mail: sekretariat@szpital.legnica.pl, www:szpital.legnica.pl



