OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW JAKOŚCIOWO – UŻYTKOWYCH

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Wartość wymagana (graniczna) | Ocena punktowa | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ekspander do dwuetapowej rekonstrukcji piersi: - kształt anatomiczny, - powierzchnia teksturowana, - zakres napełnienia od minimum 150cm3 do minimum 950cm3, - dostępny w min. 2 różnych projekcjach, - dostępny w wersji z haftkami oraz bez haftek, - wyposażony we wbudowany port napełniający namierzany magnetycznie przy pomocy dedykowanego urządzenia, - średnica pola nakłucia portu nie mniejsza niż 2,5cm | TAK, podać producenta i model | Bez oceny |  |
| 1a | - ilość opcji rozmiarowych | TAK/NIE | ≥ 40 = 5 pkt < 40 = 0 pkt |  |
| 1b | - bezpośrednia kompatybilność z oferowanymi implantami piersiowymi anatomicznymi | TAK | Bez oceny |  |
| 1c | - elastyczny kołnierz ochronny wokół portu o średnicy min. 5,5cm pozwalający na zwinięcie ekspandera w rulon o szerokości max 5cm | TAK | Bez oceny |  |
| 2. | Endoproteza (implant) anatomiczna piersi: - kształt anatomiczny, - powierzchnia teksturowana, - podstawa owalna, - gwarancja, - dożywotnia gwarancja w przypadku wystąpienia chłoniaka ALCL | TAK | Bez oceny |  |
| 2a | - ilość rodzajów żelu | TAK/NIE | ≥ 2 = 5 pkt 1 = 0 pkt |  |
| 2b | - ilość projekcji | TAK/NIE | ≥ 4 = 5 pkt < 4 = 0 pkt |  |
| 2c | - ilość opcji implantów do wyboru | TAK/NIE | ≥ 250 = 5 pkt < 250 = 0 pkt |  |
| 2d | - dostępne wielkości od minimum 125g/cc do minimum 775g/cc | TAK | Bez oceny |  |
| 2e | - bezpośrednia kompatybilność z oferowanymi ekspanderami do dwuetapowej rekonstrukcji piersi (dobór za pomocą dedykowanego miernika) | TAK/NIE | TAK = 10 pkt NIE = 0 pkt |  |
| 3. | Endoproteza (implant) okrągła: - kształt okrągły, - powierzchnia teksturowana, - podstawa okrągła, - dostępne wielkości od minimum 110g/cc do minimum 800g/cc, - dożywotnia gwarancja w przypadku wystąpienia chłoniaka ALCL | TAK | Bez oceny |  |
| 3a | - ilość rodzajów żelu | TAK/NIE | ≥ 2 = 5 pkt 1 = 0 pkt |  |
| 3b | - ilość projekcji | TAK/NIE | ≥ 5 = 5 pkt < 5 = 0 pkt |  |
| 3c | -ilość opcji implantów do wyboru | TAK/NIE | ≥ 200 = 5 pkt < 200 = 0 pkt |  |
| 4. | Sizer śródoperacyjny: - powierzchnia gładka, - produkt sterylny, - możliwość sterylizacji min. 10 razy, - dostępny dla całego zakresu oferowanych implantów okrągłych i anatomicznych z poz. 2 i 3 | TAK | Bez oceny |  |
| 5. | Endoproteza (implant) anatomiczna piersi: - kształt anatomiczny, - powierzchnia teksturowana, - implant z podwójnym rodzajem żelu, - wyposażony w znaczniki orientacyjne, - dostępne wielkości od minimum 150g/cc do minimum 700g/cc | TAK, podać producenta i model | Bez oceny |  |
| 5a | - podstawa owalna i wklęsła | TAK/NIE | Obie = 5 pkt Jedna z wymienionych = 0 pkt |  |
| 5b | - ilość wysokości | TAK/NIE | ≥ 3 wysokości = 5 pkt < 3 = 0 pkt |  |
| 5c | - bezpośrednia kompatybilność z oferowanymi ekspanderami do dwuetapowej rekonstrukcji piersi (dobór za pomocą dedykowanego miernika) | TAK/NIE | TAK = 10 pkt NIE = 0 pkt |  |

……………………………………………………….					(podpis Wykonawcy)