Zebrzydowice, dnia 03.08.2023 r.

GMINA ZEBRZYDOWICE

ul. Ks. A. Janusza 6

43-410 ZEBRZYDOWICE

NIP 5482430901

-IR

IR-Z 28/2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 130 000 zł na realizację zadania p.n.: **„Zainstalowanie systemu monitoringu wokół budynku OSP w Marklowicach Górnych”.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Wykaz złożonych ofert:

W związku z zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w postępowania udzielamy następującej odpowiedzi:

**Pytanie 1:** Model kamery wymienionej w zapytaniu, tj. IPC-HDW1431T-ZS-2812-S4, jest już całkiem wycofany u naszych dostawców. Możemy zaproponować zamiennik IPC-HDW2441T-ZS-27135 - prośba o weryfikację proponowanej kamery i wskazanie czy zamiennik jest do zaakceptowania.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zamiennik.

**Pytanie 2:** W zapytaniu w części opisowej jest wymieniony "1 dysk twardy WD Purple 3,5" o pojemności 6TB" zaś w wykazie materiałów mowa jest o "Dysk 2TB SATA III SkyHawk - 1 szt.". Który dysk należy uwzględnić w ofercie?

**Odpowiedź:** W ofercie należy uwzględnić dysk o pojemności minimum 2TB.

**Pytanie 3:** W związku z powyższym wnosimy również o zmianę terminu składania ofert na dzień 08.08.2023 r.

**Odpowiedź:** Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 09.08.2023 r.

1. z up. Wójta
2. Anna Budzińska
3. Sekretarz