Kraków, dnia 06.08.2024 r.

DFP.271.126.2024.AB

- Do Wykonawców

# Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę stołów operacyjnych wraz 
z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję specyfikację warunków zamówienia.

Pytanie 1

Część 1 Stół operacyjny dla Ortopedii, Pyt. dot. pkt 30 Czy Zamawiający uzna za oczywistą pomyłkę zapis: „Podgłówek regulowany w zakresie min. +450 / -300”, w którym prawdopodobnie chodziło 
o podanie zakresu w stopniach i zaakceptuje zmianę na „Podgłówek regulowany w zakresie min. +45° 
/ -30°” ?

Odpowiedź:

Opis przedmiotu zamówienia w części 1 w punkcie  30 parametrów technicznych został zmieniony.

Pytanie 2

Część 1 Stół operacyjny dla Ortopedii, Pyt Dot. pkt 32. Czy Zamawiający uzna za oczywistą pomyłkę zapis: „Płyta plecowa dolna regulowana elektromechanicznie w zakresie +900/-900”, w którym prawdopodobnie chodziło o podanie zakresu w stopniach i zaakceptuje zmianę na „Płyta plecowa dolna regulowana elektromechanicznie w zakresie +90/-90°

Odpowiedź:

Opis przedmiotu zamówienia w części 1 w punkcie  33 parametrów technicznych został zmieniony.

Pytanie 3

Część 2 Stół operacyjny dla Chirurgii, Pyt dot. pkt 30 Czy Zamawiający uzna za oczywistą pomyłkę zapis: „Podgłówek regulowany w zakresie min. +450 / -300”, w którym prawdopodobnie chodziło o podanie zakresu w stopniach i zaakceptuje zmianę na „Podgłówek regulowany w zakresie min. +45° / -30°” ?

Odpowiedź:

Opis przedmiotu zamówienia w części 2 w punkcie  30 parametrów technicznych został zmieniony.

Pytanie 4

Część 2 Stół operacyjny dla Chirurgii, Pyt Dot. pkt 32. Czy Zamawiający uzna za oczywistą pomyłkę zapis: „Płyta plecowa dolna regulowana elektromechanicznie w zakresie +900/-900”, w którym prawdopodobnie chodziło o podanie zakresu w stopniach i zaakceptuje zmianę na „Płyta plecowa dolna regulowana elektromechanicznie w zakresie +90°/-90°.

Odpowiedź:

Opis przedmiotu zamówienia w części 2 w punkcie  33 parametrów technicznych został zmieniony.

W załączeniu przekazuję opis przedmiotu zamówienia dla części 1 i 2 (załacznik nr 1a do SWZ), uwzględniający wprowadzone zmiany.