Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET 5

| # Przedmiot zamówienia ………………………………………………………….……………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | punktacja |
| I | Ręczna lampa UV-B | TAK |  |  |
|  | Statyw | TAK |  |  |
|  | Długość fali w zakresie 280-315 nm | TAK |  |  |
|  | Obudowa z tworzywa sztucznego | TAK |  |  |
|  | Moc: 6 Wat | TAK |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: - szerokość 80 mm, ± 5 mm - wysokość 65 mm, ± 5 mm - głębokość 400 mm, ± 5 mm | TAK |  |  |
|  | Statyw | TAK/NIE podać |  | TAK=10 pkt., NIE=0pkt. |
|  | Waga poniżej 1 kg | TAK/NIE podać |  | TAK=10 pkt., NIE=0pkt. |
| II | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
|  | Okres gwarancji: min. 12 m-cy od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK podać | Podać w miesiącach ……………………… |  |
|  | Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) | TAK podać |  |  |
|  | Forma zgłoszeń: fax, e-mail, pisemnie | TAK podać |  |  |
| Oświadczam/oświadczamy, że oferowany powyżej przedmiot zamówienia – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi …………………………..…..................……..........………………... # podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych # do występowania w imieniu wykonawcy |  |  |  |  |