Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET 3

| # Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………Typ aparatu……………..……... (nazwa, kraj) rok produkcji …………………… |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| I. | Mieszadło magnetyczne | TAK |  |  |
|  | Maksymalna objętość mieszanej cieczy w zakresie od 5 l do 7 l | TAK / podać |  |  |
|  | Cyfrowa kontrola prędkości | TAK |  |  |
|  | Obudowa mieszadła w kolorze białym | TAK / NIE podać |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Materiał płyty z technopolimeru | TAK |  |  |
|  | Prędkość: - nastawna w zakresie od 50 do co najmniej 1.500 obr./min - dokładność nastawy nie gorsza niż ±10 obr./min | TAK TAK |  |  |
|  | Wyświetlacz LCD prędkości obrotowej | TAK / NIE podać |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Funkcje: - programowalny timer od 1 do co najmniej 900 minut - możliwość pracy ciągłej - automatyczna zmiana kierunku mieszania | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Zasilanie 230 V/50 Hz | TAK |  |  |
|  | Waga mieszadła nie większa niż 1 kg | TAK |  |  |
| II. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
|  | Okres gwarancji min. 12 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK podać | Podać w miesiącach ……………………. |  |
|  | Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) | podać |  |  |
|  | Forma zgłoszeń: fax, e-mail, pisemnie | podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... # podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |  |  |  |  |