Zamawiający

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ

ul. Lwowska 178 a

33-100 Tarnów

tel/fax. 014 621 25 81

adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl                                                                           Wykonawcy

Biorący udział w postępowaniu

znak pisma: SWLOG:271.KS.909…………../2023                                 	                        Tarnów, dnia    16.10.2023 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - Sukcesywna dostawa gazy i kompresów gazowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie (ID 831752)- sprawa nr  909/2023

W odpowiedzi na zapytanie z dnia  13.10.2023 r.  Zamawiający wyjaśnia:

Zakres 2, poz.1,2,3
Z dniem wejścia w życie rozporządzenia MDR produkty winny spełniać nałożone jej treścią wymogi, zgodnie z tym prosimy o odstąpienie od wymogu klasy II a reg.7 i dopuszczenie klasy I reg. 4, w przeciwnym razie prosimy o uzasadnienie podjętej decyzji. W związku z powyższym, czy zamawiający dopuści w pozycji wyroby z gazy niejałowej - sklasyfikowane w klasie I reg.4, gdyż zgodnie z normą MDR produkty gazowe niejałowe wcześniej sklasyfikowane w klasie IIa reg. 7 aktualnie zostały zaszeregowane do klasy I reg. 4?
Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza klasę I reg. 4.

Zakres 2, poz. 1
Czy zamawiający wymaga gazę pakowaną w rolkę, z uwagi na higieniczny sposób przechowywania i możliwość łatwego oraz wygodnego odcinania potrzebnej ilości, ograniczając przy tym ewentualne zanieczyszczenie produktu, ponadto sposób pakowania w roli znacząco ogranicza miejsce magazynowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Otrzymują: Adresat

a/a

Podpisała:  Anna Czech