382.DN.9.2021							Torzym, 02.06.2021 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 382.DN.9.2021, Nazwa zadania: „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku i drobnego sprzętu medycznego”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia na podstawie art. 284 ust. 2 Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno – Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o. o. poniżej przedstawia wyjaśnienia treści przedmiotowej specyfikacji:

Pakiet nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu z ftalanami?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 4 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie spika z filtrem bakteryjnym 0,2?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 4 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki ze skala rozszerzona 50/60?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 4 poz. 19,20,25,29-39,41,43-53,59-61,64,65

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w/ pozycji do osobnego pakietu?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wyżej wymienionych pozycji.

Pakiet nr 4 poz. 21-23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przewodów o długości 200cm?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 4 poz. 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie cewników 16/5,33 oraz 18/6,00?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 4 poz. 40

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie worka z drenem 90cm?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 4 poz. 58

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki pakowanej po 80 sztuk?

Odp.: Zamawiający dopuszcza strzykawki pakowane po 80 szt. Pozostałe zapisy w tym punkcie SWZ bez zmian.

Pakiet nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie czepka o gramaturze 18g?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 8 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartuch pp ze wzmocnieniem 19g+ 13g?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 8 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartuch z mankietem poniżej 7cm?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 8 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartuch smms?

Odp.: Zamawiający dopuszcza fartuch z tkaniny smms.

Pakiet nr 8 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha z gramatura powyżej 25g?

Odp.:  Zamawiający dopuszcza fartuch o gramaturze powyżej 25 gr.

Pakiet nr 8 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartuch pp z rękawem zakończonym gumka?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 8 poz. 7-12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w/ pozycji do osobnego pakietu?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu