Somonino, dnia 28.04.2021 roku

Pytania do SIWZ

        ZAINTERESOWANI
        / wszyscy/

Dotyczy: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Somoninie – etap 2”

W związku z pytaniami Wykonawców Zamawiający udziela odpowiedzi na postawione pytanie oraz przedstawia swoje stanowisko w poruszanych kwestiach:

1. Proszę o informację czy zamawiający zaakceptuje stół do gry w szachy w całości wykonany ze stali zgodnie z załączoną kartą techniczną?
Odp.
Należy dostarczyć i zamontować stół do gry w chińczyka o parametrach zgodnych z projektem.

2. Proszę o informację czy zamawiający wymaga wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
Odp.
Tak. Miejsca montażu urządzeń siłowni plenerowej dla zachowania stref bezpieczeństwa należy pomierzyć powykonawczo.

3. Proszę o informację czy w zakresie zadania są do wykonania nawierzchnie, czy tylko odtworzenie trawnika uszkodzonego po montażu? Proszę o udostępnienie zdjęć z terenu montażu.
Odp.
Należy odtworzyć trawnika uszkodzonego po montażu urządzeń.

4. Proszę o doprecyzowanie ile jest tablic z regulaminem w zakresie zadania?
Odp.
W zakresie zadania jest montaż dwóch tablic (1 – tablica z regulaminem siłowni zewnętrznej oraz 1 – z regulaminem OSA).

5. Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagacie Państwo aby wykonawca posiadał certyfikat ze znakiem PCA na zgodność z normą PN-EN 16630:2015-06 wydany przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA?
Odp.
Wszystkie urządzenia wchodzące w skład siłowni zewnętrznej muszą posiadać certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 16630:2015 (wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe). W związku z powyższym obowiązek spełnienia odpowiednich warunków i norm wymaganych przepisami prawa – w tym wymogów dotyczących zgodności z przedmiotową normą–dotyczy przedmiotu zamówienia.

Zakres rzeczowy dostawy, musi posiadać certyfikat zgodności wystawiony przez podmiot niezależny od Wykonawcy uprawniony do przeprowadzania kontroli zgodności z przedmiotową normą.

6. Czy wymagacie Państwo złożenia takiego certyfikatu na etapie składania ofert?
Odp.
Stosowną dokumentację w tym zakresie w odniesieniu do każdej pozycji opisanej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia –wystawioną przez podmiot niezależny od Wykonawcy uprawniony do przeprowadzania kontroli zgodności z przedmiotową normą –wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z dostawą/do dokumentacji odbiorowej.

7. Czy wymagacie Państwo złożenia certyfikatu na zgodność z normą PN-EN 1090?
Odp.
Zamawiający wymaga certyfikatu potwierdzającego zgodność z normą PN-EN 1090.

        Wójt Gminy
        /-/Marian Kowalewski