## Arkusz1
Załącznik nr do SWZ
Pakiet G - Wyposażenie Okulistyczne
L.p. | Nazwa produktu | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość:
1 | Biurko medyczne | biurko medyczne z zaokrąglonym blatem i stelażem wykonanym ze stalowych profili w kolorze białym; osłona przednia w kolorze zielonym; nogi posiadają stopki regulujące poziom; wym. 180 x 80 x 74 cm, kontenerek metalowy z zielonymi szufladami, na kółkach; jedna szuflada wysoka i dwie niskie, w kolorze zielonym, wymiarach zew.: 66,2 x 41,7 x 55,6 cm. Wymiary +/- 10 %. | 1
2 | Kozetka | Kozetka posiada metalową konstrukcję i leżankę pokrytą skajem w kolorze zielonym; Kozetka dwuczęściowa z regulowanym kątem nachylenia wezgłowia. kąt nachylenia wezgłowia 0°- 30°•wym. 182 x 50 x 55 cm. Wymiary +/- 10 %. | 1
3 | Parawan | Dwuczęściowy parawan metalowy, wykonany z metalowych rurek w kolorze białym, wyposażony w kółka, stabilny, wymiary: 134 x 165 x 45 cm; kolor przesony zielony. Wymiary +/- 10 %. | 1
4 | Metalowa szafka lekarska | Metalowa szafka lekarska z przeszklonymi drzwiami i półkami w kolorze białym; uchwyt drzwiowy posiada zamek zabezpieczający, ryglujący drzwi w dwóch punktach, wym. Szer. 80 xgł 43,5 x wys.180 cm. Wymiary +/- 10 %. | 1
5 | Metalowa szafka lekarska | Metalowa szafka lekarska z przeszklonymi drzwiami i półkami, uchwyt drzwiowy posiada zamek zabezpieczający, ryglujący drzwi w dwóch punktach.; dolna półka szafy zabudowana drzwiami metalowymi, kolor biały, wym. Szer. 80 x gł. 43,5 x wys. 180 cm. Wymiary +/- 10 %. | 1
6 | Szafka kartotekowa | Szafka kartotekowa wykonana z blachy stalowej na format A5, wieniec dolny z blachy ocynkowanej;obudowa szafki w kolorze białym, szuflady w kolorze zielonym, zainstalowane na teleskopowych prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem; specjalny mechanizm umożliwiający wysunięcie tylko jednej szuflady, co zabezpiecza szafkę przed upadkiem; szuflady ryglowane centralnie; maksymalny udźwig każdej szuflady wynosi około 60 kg, wym. 54,5 x 63 x 128,5 cm. Wymiary +/- 10 %. | 2
7 | Szafa ubraniowa | Szafa ubraniowa wykonana z blachy stalowej;kolor biały; konstrukcja zgrzewana szafki ubraniowej oparta jest na profilach zamkniętych, specjalny profil drzwi gwarantuje dużą sztywność drzwiczek, drzwi wyposażone są w wywietrzniki oraz miejsce na identyfikator, posiadają zamek dwukluczowy jednopunktowy, wewnątrz każdej komory znajduje się drążek oraz dwa haczyki (jeden plastikowy zawieszany na drążku, drugi metalowy przyspawany na stałe do bocznej ściany mebla); otwory umożliwiają połączenie szaf ze sobą lub przytwierdzenie ich do ściany,wym. szer. 40 x gł. 49 x wys.180 cm. Wymiary +/- 10 %. | 1
8 | Lampa szczelinowa | Lampa szczelinowa: Powiększenia: 6x, 10x, 16x, 25x, 40x Regulowany podbródek z fiksatorem Szerokość szczeliny 0-14mm Wysokość szczeliny 1-14mm Filtry niebieski, absorbujący ciepło, bezczerwienny (zielony) Korekcja okularu -5D do +3D Rozstaw PD okularu 55-75mm Oświetlenie LED. 6V Możliwość konfiguracji toru wizyjnego. Parametry/Wymiary: +/- 10 % | 1
9 | Kaseta szkieł okularowych | Sprzęt diagnostyczny co najmniej 266 szkieł, szkła w metalowych oprawach, srebrno-złote; całość w metalowej walizce: 160 szkieł sferycznych; 80 szkieł cylindrycznych, 12 szkieł pryzmatycznych; 14 szkieł dodatkowych; 2 cylindry skrzyżowane na rączce, | 1
10 | Oprawki okularowe próbne | Popularny tradycyjny model oprawki probierczej. Pojemność: 4 pary szkieł o średnicy 38 mm Regulacja rozstawu źrenic (PD) w zakresie 48-80 mm Regulacja: Pełny zakres regulacji (kątów, osi, długości nanośnika i zauszników) Pierścienie: obrotowe, z blokadą wybranej pozycji Materiał: metal + tworzywo.Parametry/Wymiary: +/- 10 % | 1
11 | Testy | Test przydatny przy badaniu dzieci "Motyl". Umożliwia łatwe do skontrolowania badanie głębi widzenia stereoskopowego u pacjentów w dowolnym wieku. Jego celem jest pomiar minutowy obuocznego wykrywania różnic w odległości obiektów od obserwatora. Zestaw zawiera 3 testy o różnym zastosowaniu: 1."Motyl" pozwala stwierdzić ogólne widzenie przestrzenne (stereoskopowe: test ten jest szczególnie przydatny w przypadku małych dzieci, mogących mieć trudności ze zrozumieniem instrukcji. 2. 'Koła" zapewniają precyzyjnie stopniowany ciąg do testu krytycznego 3.Symbole LEA, z których wybierane są obrazki widziane dwuwymiarowo, umożliwia badanie młodszych dzieci. "Motyl" prezentuje trzy poziomy stereoskopii. | 1
12 | Tablice ISHIHARY | Tablice pseudoizochromatyczne przeznaczone do badania widzenia barw u dzieci. Tablice zawierają 10 testów wykonanych z białego matowego papieru o dużej gramaturze. | 1
13 | Autorefraktometr ręczny | Urządzenie przeznaczone do obuocznego pomiaru refrakcji. Bardzo krótki czas badania pozwala na stosowanie zarówno u dzieci jak i u dorosłych. Rodzaj pomiaru: obuoczny/jednooczny Automatyczny tryb pracy Sfera：od -7.50 D do +7.50 D z krokiem 0.25/0.01 D, dokładność: ± 0.50 D Cylinder：od 0.00 D do 3.00 D z krokiem 0.25/0.01 D, dokładność: ± 0.50 D Oś：od 1° do 180°, z krokiem 1°, dokładność: ± 5° Średnica źrenicy：od 4.0 mm do 9.0 mm, z krokiem 0.1 mm, dokładność: ± 0.1 mm Pomiar PD: od 35 mm do 80 mm, z krokiem 1 mm, dokładność: ± 1 mm Odległość robocza: ok. 1 m Czas badania: ~1 s Interfejsy: Wi-Fi, USB Wyświetlacz: 5” ekran dotykowy Bateria: wymienne akumulatory litowe zapewniające ok. 6 godzin pracy Wymiary urządzenia: 180 mm × 130 mm × 110 mm Waga urządzenia: 0.8 Kg W zestawie bezprzewodowa drukarka.Parametry/Wymiary: +/- 10 %. | 1
14 | Tonometr ręczny | Tonometr umożliwia szybki i higieniczny pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego bez konieczności użycia dodatkowych materiałów. Ponieważ jest to tonometr przezpowiekowy i podczas pomiaru nie ma kontaktu z samym okiem, jest on wygodniejszy dla pacjenta i można go wykonać również bez znieczulenia. Tonometr umożliwia przełączanie pomiędzy następującymi trybami: pomiar wg Goldmanna lub pomiar wg Maklakowa.Tonometria może być wykonywana w pozycji siedzącej lub leżącej Zakres pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego wg Goldmanna: 7 - 50 mmHg Zakres pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego wg Maklakowa: 15 - 53mmHg Czas trwania pomiaru: ok. 2 sekundy Wyświetlacz LCD Wymiary: 173 x 27 x 21mm Waga wraz z bateriami: 88g. Parametry +/- 10%. | 1
15 | Unit okulistyczny ( rozkładany fotel, podnóżek stały do unitu) | Unit z blatem na dwa urządzenia blat przesuwny maszt z podświetleniem LED fotel podnoszony elektrycznie fotel z funkcją przesuwu przód/tył wbudowana szuflada na kasetę szkieł próbnych lub akcesoria, kolor szary. | 1
16 | Panel Wyświetlacz Optotypów | Ekranowy wyświetlacz optotypów. Urządzenie posiada wiele zaimplementowanych testów umożliwiających badanie ostrości widzenia zarówno u dorosłych, jak i u dzieci, badanie widzenia obuocznego, badanie rozpoznawania barw, badanie czułości na kontrast oraz badania innych zaburzeń wzroku. Umożliwia prezentację pojedynczych optotypów, jak również w ustawieniach linii poziomych oraz pionowych. Włączany system losowania optotypów umożliwia obiektywną ocenę ich rozpoznawania przez pacjenta. Specyfikacja: Wielkość ekranu: 22″ Wymiary: 605 x 370 x 30 [mm] (L/W/H) Szybkość zmiany optotypu: 0,5 s Odległość od 2,9 do 6,1 [m] Automatyczne wyłączanie urządzenia: co 5, 10 lub 15 [min] Waga: 3,5 kg System montażu VESA: 200 x 100 [mm] Dostępne testy: litery, obrazki, litery Snellena, pierścienie Landolta, testy czerwono-zielone, test astygmatyzmu, punkt fiksacyjny, test cylindra krzyżowego, testy kontrastu, test Amslera, testy Ishihary, testy stereoskopowe, maski pojedyncze, pionowe i poziome, maska czerwono-zielona, test Wilczka, schematy anatomiczne. W zestawie: Okulary czerwono-zielone Pilot Uchwyt do montażu na ścianę. Parametry +/- 10%. | 1
17 | Ciśnieniomierz zegarowy | Ciśnieniomierz zegarowy, manometr zintegrowany z pompką, wygodna łyżka wspomagająca pompowanie, automatyczny spust powietrza w postaci przycisku, mankiet o zwiększonej trwałości; | 1
18 | Termometr elektroniczny | Termometr elektroniczny mierzy temperaturę ciała na czole lub w uchu, bez ingerencji z powietrzem otoczenia, technologia kalibracji MicroSecondFlash Technology; szybki pomiar; zapamiętuje ostatnie 32 pomiary; | 1
19 | Tablice optometryczne Snellena | Tablica optometryczna z grubego kartonu, z nadrukowanym optotypem (cyfry lub obrazki); wykorzystywana w badaniach ostrości wzroku; wym. 31 x 45 cm. Wymiary +/- 10 % | 1
20 | Waga elektroniczna ze wzrostometrem | Elektroniczna waga osobowa do ważenia pacjentów w gabinetach. Dane techniczne: Obciążenie maksymalne: 300 kg Wyświetlacz LCD Zasilanie: bateryjne lub sieciowe (zasilacz w zestawie) Wymiary wagi (wys. x dług. x szer.): 1100 x 480 x 360 mm Wymiary platformy: 310 mm x 360 mm Platforma antypoślizgowa Gumowane stopki umożliwiające regulację poziomu platformy Wbudowany interfejs (kabel do podłączenia z PC w zestawie). Instrukcja obsługi w języku polskim. Opcje: TARA, HOLD, BMI, PRINT, wzrostomierz teleskopowy z zakresem pomiaru: 60 - 210 cm, podziałka: 1 mm, drukarka kompatybilna z wagą. Parametry +/- 10%. | 1
21 | Stołek rehabilitacyjny | Stołek rehabilitacyjny z regulowaną wysokością i podstawą,kolor stelazu biały, kolor siedziska zielony, regulacja wysokości 49-60 cm, śr. siedziska 35 cm. Wymiary +/- 10 % | 2
22 | Wózek trzypółkowy, wielofunkcyjny z szufladą | Wózek trzypółkowy, stolik wykonany z lekkiego i estetycznego materiału ABS w kolorze białym i niebieskim, możliwe łatwe czyszczenie i dezynfekcje; wyposażony jest w 4 kółka jezdne (w tym 2 z blokadą); górna półka została wyposażona w relingi umiejscowione na trzech krawędziach, zabezpieczają przed zsunięciem się przedmiotów; w górnej części wózka znajduje się szuflada; wyposażony w 2 pojemniki na odpady; dane techniczne: długość: 625mm, szerokość: 475mm, wysokość: 930mm. Wymiary +/- 10 %. | 1