**Nr postępowania: GUM2021ZP0007** Gdańsk, dnia 12.02.2021 r.

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy postępowania na: Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 5 pakietach

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych jak niżej:

**Pytanie 1** **- Pakiet 4:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamrażarki o pojemności użytkowej 96L?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza taką pojemność.

**Pytanie 2 - Pakiet 4:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamrażarki z wnętrzem ze stali nierdzewnej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie takiej zamrażarki.

**Pytanie 3 - Pakiet 4:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamrażarki o średnicy portu 12mm? Czujniki zewnętrzne / kable mają szerokość 0,5 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zamrażarki o średnicy portu 12mm.

**Pytanie 4 - Pakiet 4:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamrażarki o poziomie hałasu <50 dB?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający dopuszcza maksymalny poziom hałasu 41 dB.

**Pytanie 5 - Pakiet 4:**

Prosimy o informację, jakie materiały Zamawiający będzie przechowywał w zamrażarce, czy będą łatwopalne?

**Odpowiedź:**

Nie będą to materiały łatwopalne. Przechowywane będą substancje wzorcowe i materiały odniesienia oraz inne (osocze, krew, tkanki).

**Pytanie 6 - Pakiet 4:**

Prosimy o odstąpienie od wymogu norm: EN 60079-10 i EN 60079-15.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza brak wymienionych norm.

*Kanclerz /-/*

*Marek Langowski*

*Sprawę prowadzi: Katarzyna Starula*